|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ». |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0325 от 11 октября 2017 на бланке № __________ на 10 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 января 2024 года

отдела метрологии и измерительной техники

республиканского унитарного предприятия «Медтехноцентр»

| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) Манометры кислородные | (0-60) МПа (0-60) МПа | кл. т. от 1,0 до 4,0 кл. т. от 1,0 до 4,0 |
| 4.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров в МПа: 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 40; 60; для мановакуумметров в МПа: 0,15; 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 | кл. т. от 1,0 до 4,0 |
| 4.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры самопишущие, показывающие и самопишущие | Верхний предел измерений в МПа: 10; 16; 25; 40; 60 | кл. т. 2,5; 4,0 |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, 230015, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 4.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Приборы для измерения артериального давления всех типов: механические, автоматические, полуавтоматические | Диапазон измерения артериального давления: от 0 до 300 мм рт. ст. Диапазон измерения частоты пульса от 30 до 200 уд/мин | ∆ = ± 2 мм рт. ст. ∂ = ± 2 % |
| 4.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Мониторы суточного автоматического измерения артериального давления и частоты пульса | Диапазон измерения артериального давления: от 0 до 250 мм рт.ст. св.250 до 300 мм рт.ст. Диапазон измерения частоты пульса от 30 до 200 уд/мин | ∆ = ± 1 мм рт.ст ∆ = ± 2 мм рт.ст. ∂ = ± 2 % |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Вакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: минус 0,06 МПа; минус 0,1 МПа | кл. т. от 1,0 до 4,0 |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 7.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Дозаторы шприцевые, пипеточные, автоматические поршневые, бутылочные | Диапазон дозируемых объемов: от 2 мкл до 100 мл | относительное отклонение от ± 2 % до ± 0,5 % ОСКО от 1,2 % до 0,1 % |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 7.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Бюретки цифровые | Диапазон дозируемых объемов от 1,0 до 25 мл Диапазон дозируемых объемов от 5 до 50 мл | относительное отклонение от ± 1,0 % до ± 0,07 % относительное отклонение от ± 0,60 % до ± 0,06 % ОСКО от 0,2 % до 0,02 % |
| 7.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Дозаторы лекарственных веществ | Максимальный объем дозирования: 1000 мл | ± 10 % |
| 7.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Насосы инфузионные | Максимальный объем дозирования: 9999 мл | ± 5 % |
| ул. Обухова, 36, 230015, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 7.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Дозаторы шприцевые, пипеточные, бутылочные 14.06.2024 дата принятия решения | Диапазон дозируемых объемов: от 2 мкл до 100 мл | относительное отклонение от ± 2 % до ± 0,5 %, ОСКО от 1,2 % до 0,1 % |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 10.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры медицинские цифровые | Диапазон измерения температуры от плюс 32 0С до плюс 44 0С | ± 0,1 0С |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 11.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Денситометры | Спектральный диапазон от 400 до 800 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 0,3 Б от 0,3 до 1 Б от 1 до 2 Б | ± 0,01 Б ± 0,025 Б ± 0,08 Б |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 11.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы биохимические полуавтоматические Clima MC - 15 | Спектральный диапазон от 340 до 630 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 0,4 Б от 0,4 до 2,0 Б | ± 0,02 Б ± 5 % |
| 11.3*** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы биохимические BS-200; BS-300 | Спектральный диапазон: от 340 до 700 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 1 Б от 0 до 1,5 Б | ± 0,03 Б ± 10 % |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, 230015, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 11.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы агрегации тромбоцитов | Коэффициент пропускания: от 1 % до 5 % включительно, от 5 % до 100 % | Абсолютная погрешность: ± 1 % ± 1,5 % |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 11.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Анализаторы биохимические Скрин Мастер Плюс | Спектральный диапазон: от 340 до 700 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 2,0 Б 14.06.2024 дата принятия решения | γ = ± 2 % |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, 230015, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 11.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Турбидиметрические гемокоагулометры | Диапазон измерения времени: от 5 до 600 с Коэффициент пропускания: от 5 % до 100 % | ± 0,2 с ± 2 % |
| 11.7** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Гемокоагулометры 4-х канальные | Диапазон измерения времени: от 5 до 600 с Коэффициент пропускания: от 1,0 % до 10,0 % включительно от 10,0 % до 100,0 % | ± 1 с ± 1 % ± 1,5 % |
| 11.8** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофотометры PV 1251(А, В, С) | Спектральный диапазон от 325 до 999 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 0,3 Б от 0,3 до 1 Б от 1,0 до 2,0 Б | ± 2 нм абсолютная погрешность ± 0,01 Б ± 0,02 Б ± 0,06 Б |
| 11.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Фотометры РМ 2111 | Спектральный диапазон от 340 до 850 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 2,0 Б | ± 2 нм от ± 0,015 до ± 0,06 Б |
| 11.10** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Фотометры автоматизированные РА 2600 | Спектральный диапазон от 340 до 850 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 2,0 Б | от ± 0,015 до ± 0,06 Б |
| 11.11** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Фотометры фотоэлектрические КФК-3 | Спектральный диапазон от 315 до 990 нм Коэффициент пропускания: от 0,1 % до 100 % Оптическая плотность: от 0 до 2,0 Б | ± 3 нм ∆= ± 0,5 % |
| 11.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Колориметры фотоэлектрические КФО, ФЭК-56М, ФЭК-56, КФК-2, КФК-2МП, ФЭК-60, ФЭК-М | Коэффициент пропускания: от 5 % до 100 % | от ± 1 % до ± 1,5 % |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, 230015, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 11.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Билирубинометры | Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 0,8 Б | ∆D = (0,005+0,05х хDэт) |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 11.14** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Анализатор АИФ | Спектральный диапазон от 340 до 690 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 0,400 Б от 0,401 до 2,000 Б | ± 0,010 Б ± 2,5 % |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, 230015, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 11.15** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Фотометры универсальные Ф300 | Спектральный диапазон от 340 до 700 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 0,400 Б от 0,401 до 2,000 Б | ± 0,020 Б ± 5,0 % |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, 230015, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 11.16** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Фотометры автоматические серий EL, ELx | Спектральный диапазон от 380 до 900 нм Диапазон измерения оптической плотности: от 0 до 2 Б | ± 0,02 Б |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 13.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Преобразователи напряжение-сопротивление ПНС-011 | Диапазон постоянной составляющей сопротивления: от 10 до 1000 Ом переменной составляющей: от 0,02 до 1,0 Ом | кл.т. 2 |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 13.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Аппараты для гальванизации 05.04.2024 дата принятия решения | от 0 до 50 мА | γ = ±10 % |
| 13.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.013 | Делители напряжения | Коэффициент деления: 1:102; 1:104 | ± 2 % |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, 230015, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 16.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Регистраторы медицинские Кардиорегистраторы, Электрокардиорегистраторы | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 5,0 мВ Диапазон измеряемых интервалов времени от 0,1 до 1,0 с Диапазон измеряемой частоты сердечных сокращений от 10 до 360 уд/мин | ± 5% более ± 2 % ± 1 уд/мин |
| 16.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Электрокардиографы, электрокардиоскопы, кардиомониторы, кардиокомплексы, мониторы матери и плода | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 10,0 мВ Диапазон измеряемых интервалов времени от 0,02 до 0,1 с от 0,1 до 10,0 с Диапазон измеряемой частоты сердечных сокращений от 10 до 360 уд/мин | ± 5% более + 10 мс ± 2 % ± 1 уд/мин |
| 16.3** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Комплексы компьютерные для исследования электрической и механической деятельности сердечно-сосудистой системы | Диапазон измеряемых напряжений: от 0,03 до 10,0 мВ Диапазон измеряемых интервалов времени от 0,02 до 0,1 с от 0,1 до 10,0 с Диапазон измеряемой частоты сердечных сокращений от 10 до 360 уд/мин | ± 5% более + 10 мс ± 2 % ± 1 уд/мин |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 16.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Блоки для поверки электрокардиографов БПП-1, БПП-2, БПП-3 05.04.2024 дата принятия решения | Коэффициент деления 1:1000 | ± 2 % |
| 16.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Электроэнцефалографы Энцефалографы-регистраторы Электроэнцефалографы-анализаторы Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭЭГ, ВП | Диапазон измерения напряжения: от 5 мкВ до 150 мВ Диапазон измерения интервалов времени от 10 мкс до 10 с Диапазон измерения базового импеданса от 50 до 500 Ом Диапазон измерения частот от 0,053 до 10000 Гц | ± 5 % ± 2 % ±(0,06Rо+0,005) Ом ± 5 % |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, 230015, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 16.6** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Реографы, Реопреобразователи с цифровым выходом РПЦ2-02 (Импекард) | Частота зондирующего тока: от 30 до 200 кГц Диапазон измерения базового сопротивления от 3 до 500 Ом Диапазон измерения переменной составляющей от 0,02 до 0,5 Ом | ± 1 % ± 6 % ± 10 % |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 16.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Приспособление для контроля РПЦ2-02, СК1-13275 | Диапазон измерения сопротивления от 3 Ом до 100 кОм | ± 0,5 % и более |
| 16.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Комплексы реографические | Диапазон входных напряжений от 0,03 до 5 мВ Временной интервал от 0,1 до 10 с | ± 15 % ± 5 % |
| 16.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Реографы-полианализаторы | Диапазон измерения импеданса: (10 – 700) Ом Неравномерность АЧХ от 1 до 15 Гц от 15 до 20 Гц Диапазон измерения напряжения: от 0,1 до 8 мВ | ± (0,05R+2)абс ± 5 % от 0 % до -20 % ± 7 % |
| 16.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Анализаторы миографические | Диапазон измерения напряжения: от 5 до 40 мкВ от 40 мкВ до 80 мВ | ± 2 мкВ ± 5 % |
| 16.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭМГ, ВП, ЭРГ и ОАЭ | Диапазон измерения напряжения: от 4 мкВ до 150 мВ Диапазон измерения интервалов времени от 0,1 мс до 200 мс Диапазон измерений средней частоты ЭМГ-сигнала: от 120 до 1170 Гц | ± 5,0 % и более ± 0,1 % и более ± 20 % |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, 230015, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 16.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Велоэргометры | Диапазон частоты вращения от 20 до 120 об/мин Заданная нагрузочная мощность 100 Вт Диапазон измерения частоты сердечных сокращений от 40 до 240 уд/мин | ± 2 об/мин ± 7 Вт ± 2 уд/мин |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 16.14** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Аппараты УВЧ-терапии Аппараты СВЧ-терапии | Рабочая частота: 40,68 МГц; 27,12 МГц Выходная мощность: от 0,8 до 350 Вт Рабочая частота: 460 МГц; 2450 МГц Выходная мощность: от 2,5 до 25 Вт | ± 0,05 % ± 30 % ± 1 %; ± 2 % ± 20 % |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск ул. Обухова, 36, 230015, г. Гродно ул. Волгоградская, 2, 246029, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 16.15** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Аппараты ультразвуковые терапевтические | Частота ультразвуковых колебаний: от 0,88 до 5,28 МГц Интенсивность ультразвуковых колебаний: от 0,05 до 1 Вт/см2 Напряжение высокочастотных электрических колебаний | ± 0,03 % ± 17 % |
| 16.16** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Аппараты электрохирургические высокочастотные | Рабочая частота: 14.06.2024 дата принятия решения 440 кГц 1760 кГц | ± 2 % ± 44 кГц |
| 16.17** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Оксиметры пульсовые | Диапазон измерения насыщения гемоглобина крови кислородом, выраженный в единицах сатурации по SрО2: от 30 % до 100 % Диапазон измерения частоты пульса: от 30 до 300 уд/мин | ∆ = ± 2 % ± 2 уд/мин |
| 16.18** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Мониторы прикроватные реаниматологические (в т.ч. системы мониторирования) | Диапазон измерения частоты сердечных сокращений от 10 до 360 уд/мин Диапазон измерения по SрО2 от 30 % до 100 % Диапазон измерения температуры от 25 °С до 50 °С Диапазон преобразования температуры от -1 °С до 50 °С (от 7741 до 811,7 Ом) Диапазон измерения объемной доли газов: О2 от 0 % до 100 % СО2 от 0 % до 30 % Диапазон измерения артериального давления: от -50 мм рт.ст. до 400 мм рт.ст. Диапазон измерения частоты пульса: от 30 до 300 уд/мин Диапазон измерения частоты дыхания от 0 до 150 вдох/мин | ± 1 уд/мин ∆ = ± 2 % абс ∆ = ± 0,1 °С ∆ = ± 0,1 °С ∂ = ± 4 % от ± 1 до ± 5 мм рт. ст. ± 2 уд/мин ± 1 вдох/мин |
| ул. Ботаническая, 16, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 16.19* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители мощности ультразвукового излучения типа ИМУ | от 0,2 до 25 Вт | ± (0,05Р + 0,2) Вт |
| 16.20** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Дефибрилляторы-мониторы | Диапазон выдаваемой энергии от 1 до 360 Дж Диапазон входных напряжений от 0,03 до 5 мВ Диапазон измерения частоты сердечных сокращений от 10 до 360 уд/мин Диапазон измерения по SрО2 от 30 % до 100 % Диапазон измерения частоты пульса: от 30 до 300 уд/мин Диапазон измерения НИАД: от 20 мм рт.ст. до 400 мм рт.ст. Диапазон измерения частоты дыхания от 0 до 150 вдох/мин Диапазон измерения температуры от 25 °С до 50 °С Диапазон преобразования температуры от минус 1 °С до 50 °С (от 7741 до 811,7 Ом) | ± 10 % ± 5 % ± 1 уд/мин ± 2 % абс. ± 2 уд/мин ± 3 мм рт.ст. ± 1 вдох/мин ∆ = ± 0,1 °С ∆ = ± 0,1 °С |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
           ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
           *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных