|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ». |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0158 от 07.12.2006 на бланке № __________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 октября 2022 года

лаборатории поверки средств измерений отдела главного метролога

открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод» –

управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.001 | Стойки и штативы для измерительных головок типов С-III, C-IV, Ш-I, ШМ-I, ШМ-II | (0 – 630) мм | (0,002–0,04) мм |
| 1.2* | 2 | 26.51/99.001 | Штангензубомеры типа ШЗ | М (1 – 36) мм | ц. д. 0,02 мм |
| 1.3* | 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны радиусные | R: (1 – 25) мм | (0,02 – 0,04) мм |
| 1.4* | 2 | 26.51/99.001 | Призмы поверочные и разметочные П1, П2, П3 | (1 – 200) мм | кл. 1; 2 |
| 1.5* | 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны резьбовые | М 60º; Д 55º | /2 =  (20′ – 60΄) |
| 1.6* | 2 | 26.51/99.001 | Специальные средства контроля, изготовленные по чертежам предприятия | (1 – 1000) мм 0° – 360º | кв. 5 - 17 |
| 1.7* | 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные наборы № 1; 2; 3 | (0,5 – 100) мм | кл. 3 – 5 |
| 1.8* | 2 | 26.51/99.001 | Метры складные металлические и деревянные | (0 - 1000) мм | ц. д. 1 мм |
| 1.9* | 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | (0 - 1000) мм | ц. д. 1 мм |
| 1.10* | 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | (0 - 20000) мм | ц. д. 1 мм |
| 1.11* | 2 | 26.51/99.001 | Щупы | (0,02 – 1) мм | кл. 1; 2 |
| 1.12* | 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмасы | (0 – 3000) мм (0 –4) мм (0 – 2000) мм | ц.д. (0,01–0,1) мм |
| 1.13* | 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические | (0 – 150) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.14* | 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | (0 – 100) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.15* | 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | (6 – 700) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.16* | 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | (0 – 200) мм | ц. д. 0,001 – 0,01 мм |
| 1.17* | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры гладкие Микрометры зубомерные | (0 – 600) мм (0 – 100) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.18* | 2 | 26.51/99.001 | Кольца установочные | (6 – 270) мм | кл. 4; 5 |
| 1.19* | 2 | 26.51/99.001 | Калибры гладкие для валов и отверстий | (0 – 1600) мм | квалитет 5 – 17 |
| 1.20* | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | (0 – 10) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.21* | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | (0 – 0,8) мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.22* | 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,05 мм ± 0,10 мм | ц. д. 0,001 мм, ц. д. 0,002 мм |
| 1.23* | 2 | 26.51/99.001 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | Rа (0,032 – 2,5) мкм | Δ = 17 % – 12 % |
| 1.24* | 2 | 26.51/99.001 | Линейки поверочные ШД, ШП | (400 – 1600) мм | кл. 1; 2 |
| 1.25* | 2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом | 0º – 360º | ц. д. 2'; 5' |
| 1.26* | 2 | 26.51/99.001 | Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы | (1 – 13) мм | кл. 1 |

Примечание:

* Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

** Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами.

*** Лабораторная деятельность осуществляется только за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных