|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 3.0351 |
|  | от 20.05.2022 |
|  | на бланке № на 3 листах |
|  | редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20 мая 2022 года |  |
| --- | --- |

отдела главного метролога Открытого акционерного общества «Гродно Азот»

| № п/п | Код (наимено-вание) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – после-дующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проспект Космонавтов, 100, 230013, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 1, 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры, манометры дифференциального давления, мановакуумметры, вакуумметры, напоромеры показывающие, сигнализирующие и приборы контроля показывающие | Верхние пределы измерений: от 0,06 до 60 МПа | ± 0,4 % и более |
| 4.2* | 1, 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Преобразователи измерительные давления, разности давлений, разряжения, давления-разряжения с унифицированными выходными сигналами | Верхние пределы измерений: давления и разности давлений – от 0,06 до 10 кПа; от 0,01 до 60 МПа; разряжения – от 0,06 до 100,00 кПа; избыточного давления-разряжения – от ± 0,05 до ± 50,00 кПа; абсолютного давления – от 0,33 до 6,00 МПа | ± 0,07 % и более |
| 7.1* | 1, 2 | 26.51/99.007 | Уровнемеры буйковые с унифицированными выходными сигналами | Верхний предел измерений: от 400 до 1 000 мм | ± 0,2 % и более |
| 9.1 ** | 1, 2 | 26.51/99.009 | Сигнализаторы горючих газов | Диапазон измерений: от 0 до 50 % НКПР | от ± 5 % НКПР |
| 9.2 ** | 1, 2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы | Диапазон измерений: от 0 % до 25 % О2 от 0 до 2 000 ppm СО от 0 % до 750 мг/м3 СО от 0 % до 10 % СО от 0 % до 1 % СО2 от 0 до 2000 мг/м3 NО от 0 % до 2,5 % CH4 от 0 % до 2,0 % H2 от 0 % до 1,0 % C3H8 от 20 до 600 мг/м3 NH3 от 0 до 20 мг/м3 NH3 от 20 до 5 000 ppm NH3 от 0 до 20 ppm NH3 от 0 % до 25 % N2O | от ± 0,1 % О2 от ± 3 ppm CO от ± 2,5 мг/м3 СО от = ± 2,0 % CO от ± 0,04 % СО2 от ± 8 мг/м3 NО от ± 0,22 % CH4 от ± 0,2 % H2 от ± 0,09 % C3H8 от ± 20 % (отн.) от ± 20 % (прив.) от ± 5 мг/м3 NH3 от ± 20 % (отн.) от ± 20 % (прив.) от ± 5 ppm NH3 от ± 2 ppm N2O от ± 4 % (отн.) |
| 10.1 * | 1, 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи измерительные с выходными унифицированными сигналами | Входные сигналы в диапазоне: от 0 до 20 мА; от 0 до 5 В; от минус 100 до 100 мВ; от 0 до 400 Ом; от минус 200 °С до 1 300 °С | ± 8 мкА и более ± 2 мВ и более |
| 10.2 * | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термометры (термопреобразователи сопротивления) | Диапазон измерений: от минус 200 С до 850 С | Классы допуска: А; В; C |
| 10.3 * | 1, 2 | 26.51/99.010 | Термопары | Диапазон измерений: от минус 200 С до 800 С | Классы допуска: 2; 3; к1; к2 |
| 10.4 * | 1, 2 | 26.51/99.010 | Датчики температуры с выходными унифицированными сигналами | Диапазон измерений: от минус 45 С до 700 С | ± 0,3 °С и более |
| 23.1 ** | 1, 2 | 26.51/99.023 | Измерительные каналы (модули) систем измерительно-управляющих | Входные сигналы в диапазоне: от 0 до 20 мА; от минус 10 до 10 В; от минус 100 до 100 мВ; от 0 до 400 Ом; от минус 200 °С до 1 300 °С | ± 0,03 % и более |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных