|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации  |  |
| № BY/112 3.0085 |  |
| от 20.10.1997 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 1 листе |  |
| редакция 03 |  |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от09 августа 2024 годаотделения по ремонту КИПиА (с поверочной лабораторией) и электрооборудования локомотивного депо Полоцк транспортного республиканского унитарного предприятия «Витебское отделение Белорусской железной дороги» |
|  |

| №п/п | Код (наименование) видаработ:1 – первичная поверка;2 – последующая поверка | Средства измерений |
| --- | --- | --- |
| код области измерений | наименование(тип средства измерений) | Метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ул. Ленинградская, 64А, 211408, г.Полоцк, Полоцкий район, Витебская область**  |
| 6.1\* | 1,2 | 26.51/99.006 | Скоростемер локомотивный типа 3СЛ2М-150П | от 5 до 150 км/чот 0 до 0,8 Мпа | ± 1,5 %± 2,5 %± 0,4 км± 3 мин± 0,5 мин |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных