|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0296

от 21.06.2013

на бланке №_________

на 1 листе

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 июня 2023 года

испытательной группы отдела главного энергетика

Республиканского унитарного предприятия почтовой связи "Белпочта"

| № пункта | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка; 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Вокзальная, 22, 220060, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.1* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,25 МПа | кл. т. 1,5 |
| 4.2* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6; 1,0; 1,6 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 4.3* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных