|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0061  |
| от 19.06.1997 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_ |
| на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №3** от 04 октября 2024 года

к редакции 01 области аккредитации от 19 июня 2020 года

|  |
| --- |
| метрологической службыРеспубликанского унитарного предприятия «Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации» |
| наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя |
| №п/п | Код (наименование) вида работ:1 – первичная поверка;2 – последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Белинского, 33, 212011 г. Могилев |
| 3.1\* | 1;2 | 26.51/99.003 | Средства измерений силы (динамометры эталонные, рабочие, датчики силы, и т.п.) | от 0,001 кН до 1 кНот 1 кН до 500 кН  | δ= ± 0,03 % δ= ± 0,06 % |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных