|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0061 |
| от 19.06.1997 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_ |
| на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №3** от 04 октября 2024 года

к редакции 01 области аккредитации от 19 июня 2020 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| метрологической службы  Республиканского унитарного предприятия «Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации» | | | | | |
| наименование структурного подразделения юридического лица и юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя | | | | | |
| № п/п | | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений | | | | |
| код области измерений | наименование  (тип средства измерений) | метрологические характеристики | | |
| пределы  измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность | |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Белинского, 33, 212011 г. Могилев | | | | | |
| 3.1\* | 1;2 | 26.51/99.003 | Средства измерений силы (динамометры эталонные, рабочие, датчики силы, и т.п.) | от 0,001 кН до 1 кН  от 1 кН  до 500 кН | δ= ± 0,03 %  δ= ± 0,06 % |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных