|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0069 |
| от 30.12.1997 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №**1 от 04 октября 2024 года

**к редакции** 02 **области аккредитации от** 08 декабря 2023 года

|  |
| --- |
| отдела поверки и калибровки средств измеренийРеспубликанского унитарного предприятия«Молодечненский центр стандартизации, метрологии и сертификации |
|  |
| №п/п | Код (наименование) видаработ:1 – первичная поверка;2 – последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Галицкого, 8, г. Молодечно, 222304** |
| 25.1\*\* | 1; 2  | 26.51/99.025 | Пульсовые оксиметры (пульсоксиметры) | Насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом SpO2 (сатурация):От 50 % до 100 % | ∆ = ±2 %  |
| 25.2\*\* | 1; 2 | 26.51/99.025 | Частота пульса:От 15 до 350 уд/мин | ∆ = ±2 уд/мин или δ = ±2 %(большее из значений) |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных