|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0055 от 20 июня 1996 г. на бланке № _______ на 53 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 августа 2024 г.

центра эталонов, поверки и калибровки

республиканского унитарного предприятия

«Белорусский государственный институт метрологии»

| № п/п | Код (наиме-нование) вида работ 1 – первич-ная поверка 2 –после-дующая поверка | ##### Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | ##### метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | (0,1–100,0) мм | кл.т. 4; 5 |
| 1.2** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие | (0,1–100,0) мм | кл.т. 1; 2; 3 3; 4 разряд |
| 1.3** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие | (100–1000) мм | кл.т. 1; 2; 3; 4; 5 3; 4 разряд |
| 1.4* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры установочные | (25–1975) мм |  =  (1,0–18,0) мкм |
| 1.5** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие | (0,1–100,0) мм | кл.т. 0 2 разряд |
| 1.6** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные и рабочие | (0,1–100,0) мм | кл.т. 00 1 разряд |
| 1.7* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины (плоскопараллельные и радиусные боковики) | (2–320) мм | = (1–2) мкм |
| 1.8** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры штриховые для промера ткани | (0–3000) мм | = 3 мм |
| 1.9** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Машины для измерения длины текстильного полотна | (0–100) м | кл.т. 1; 2; 3 |
| 1.11** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Измерители длины рулонных материалов | (0–100) м |  = (0,3 % – 1,0 %) |
| 1.12* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Дальномеры лазерные | (0,05–250,0) м | = (1–10) мм |
| 1.13** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Аппаратура геодезическая спутниковая GPS | (0–100) км | = (2,5 + 0,1L) мм, где L – длина, км |
| 1.14** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для измерения метеорологической дальности видимости и высоты облаков | коэффициент пропускания (0,01–0,98), МДВ (20-6000) м |  = ±0,01 (7 % – 20 %) |
| 1.15** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Датчики высоты нижней границы облаков; датчики дальности видимости | (10–7500) м (5–50000) м |  = (5–15) м  = (2 % – 20 %) |
| 1.16* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | (0–5000) мм | = (2,0–3,5) мм |
| 1.17* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные шашечные | (0–5000) мм | ц. д. 10 мм = (0,3–1,0) мм |
| 1.18* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные штрихкодовые | (0–4000) мм | = (0,02 + 0,02L) мм, где L – м |
| 1.19* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Метры брусковые деревянные и металлические | (0–1000) мм | = 1,5 мм |
| 1.20** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | (0–2000) мм | = (0,1–0,3) мм |
| 1.21* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические Ленты землемерные | (0–100000) мм (0–50000) мм | кл.т. 2; 3 = 3 мм |
| 1.22* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Ленты эталонные | (0–100000) мм | 2, 3 разряд |
| 1.23** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Компараторы горизонтальные ИЗА-2, ИЗА-7 | (0–200) мм | ц.д. 0,001 мм |
| 1.24* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины штриховые эталонные (метры-компараторы) | (0–1000) мм | ц.д. 0,2 мм 3 разряд |
| 1.25* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры длины штриховые эталонные | (0–1000) мм | ц.д. 0,2 мм 3, 4 разряд |
| 1.27* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные штриховые | (0–3000) мм | ц.д. 0,2 мм |
| 1.28* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шкалы с перекрестием | (0–25) мм | = 0,002 мм |
| 1.29* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шкалы эталонные | (0–200) мм | 2 разряд |
| 1.30** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Высотомеры | (0–1000) мм | разрешение 0,01 мкм; 0,001 мкм |
| 1.31** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для контроля изделий на биение в центрах | (0–1600) мм | = (0,01–0,02) мм |
| 1.32** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стойки и штативы для измерительных головок | (0–250) мм | = (0,6–4,0) мкм |
| 1.33** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Системы измерительные электронные | (0–30) мкм | = 3 мкм |
| 1.34** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы «Микрон-01» «Микрон-02» «Микрон-04» | 2 мм | = (0,2 % – 0,5 %) |
| 1.35* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Лупы измерительные | (0–15) мм | ц.д. 0,1 мм |
| 1.36* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры окулярные винтовые МОВ-1 | (0–8) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.37* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры для внутренних измерений | (5–55) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.38*** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы двухкоординатные измерительные | (0–200) мм | ц.д. 0,5 мкм |
| 1.39** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для поверки концевых мер длины «Теза» | (0–100) мм | ц.д. (0,01–1,0) мкм |
| 1.40* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для поверки микрометров ППМ-600 | (0–600) мм | ц.д. 0,001 мм |
| 1.41* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Интерферометры контактные вертикальные двойные мод.272 | (0–100) мм | ц.д. (0,02–0,1) мм |
| 1.42** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Измерители деформации клейковины типа ИДК | (0–150) у.е. | ц.д. 2,5 у.е. |
| 1.43* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Комплекты для измерений соединений коаксиальных | (0,9–18,0) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.44** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Установки для поверки концевых мер длины | (0–100) мм | ц.д. 0,01 мкм =  (0,1–0,2) мкм |
| 1.45** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для поверки измерительных головок | (0–10) мм | ц.д. 0,01; 0,1; 0,2 мкм  =  (0,05–2,0) мкм |
| 1.46** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для измерения толщины прозрачных покрытий ИТП-1 | (0,05–1,0) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.47* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Прогибомеры | (0–200) мм | ц. д. 0,01 мм, разрешение 0,01 мм; 0,1 мм |
| 1.48** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы Журавлева | объем 27 см3 | =  0,5 см3 |
| 1.49** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Машины координатные измерительные | (0–4000) мм | Дискретность 0,1 мкм; 0,5 мкм; 1 мкм; 2 мкм |
| 1.50** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для определения числа падения | (0–900) с |  =  1 с δ =  3 % |
| 1.51* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Устройства для контроля толщины изоляции типа УКТ | (1–10) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.52* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Скобы измерительные диаметров колесных пар | (600–1250) мм | = 0,5 мм |
| 1.53* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны сварщика | (1–5) мм | = 0,3 мм |
| 1.54** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Устройства для калибровки преобразователей перемещения токовихревых | (0–25) мм | = 0,002 мм |
| 1.55** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Измерители лазерные ЛИС-РТ-3 | (10–30) м | = (0,2–0,8) мм |
| 1.56* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Устройства измерения размера по вертикали УИВ, от вертикали УИВП | (40–630) мм | ц.д. 0,05; 0,1 мм = (0,07–0,12) мм |
| 1.57*** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Комплексы измерительные «Профилограф» | Индекс ровности: (0–999) м/км; Шероховатость: (0,15–5,0) мм; Пройденный путь: (0–999) км |  = 1,5 м/км  = 0,2 %  = 1 % |
| 1.58** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Датчики перемещений DLS, системы измерительные «Dartron EEP-3» | (0–999) км |  = 0,2 % |
| 1.59** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Сита лабораторные | (0,02–125,0) мм | D= ±(0,0023–3,660) мм |
| 1.60** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Профилометры катания колесной пары | (0–140,2) мм | D= ±1 мм |
| 1.61* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Эталоны чувствительности канавочные | (2–6) мм | D= ±(0,05–0,30) мм |
| 1.62* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Щупы | (0,02–1,0) мм | кл.т. 1; 2 |
| 1.63.1** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули Штангенглубиномеры Штангенрейсмасы | (0–2000) мм (0–400) мм (0–2500) мм | ц.д. (0,02–0,1) мм кл.т. 1; 2 ц.д. (0,05–0,1) мм ц.д. (0,05–0,1) мм |
| 1.63.2** |  |  |  |  |  |
| 1.63.3** |  |  |  |  |  |
| 1.63.4** |  |  | Датчики деформации с вибрирующей струной DeltaVib | ± 12,5 мм | δ =0,5% |
| 1.64* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны контрольные путевые | 1523,5 мм | = 0,1 мм |
| 1.65** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Стенкомеры индикаторные | (0–50) мм | = (0,01–0,10) мм |
| 1.66** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические | (0–100) мм | ц.д. 0,01 мм кл.т. 1; 2 |
| 1.67** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | (0–100) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.68** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры индикаторные | (0–50) мм | ц.д. 0,01 мм; 0,1 мм |
| 1.69** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры микрометрические | (50–6000) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.70** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные, индикаторно-микрометрические, индикаторные цанговые | (3–1000) мм | ц.д. 0,01 мм кл.т. 1; 2 |
| 1.71** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры | (3–450) мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм |
| 1.72** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | (0–1000) мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм; 0,01 мм |
| 1.73** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры типов МК, МЛ, МП, МТ, МГ, МКЦ | (0–2000) мм | ц.д. 0,001 мм; 0,01 мм разрешение 0,1 мкм; 0,5 мкм; 1 мкм кл.т. (1–3) |
| 1.74** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные и рычажно-индикаторные | (0–2000) мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм; 0,01 мм |
| 1.75* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры настольные с отсчетным устройством | (0–10) мм | ц.д. 0,001 мм |
| 1.76* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Кольца эталонные и установочные | (3–450) мм | 4 разряд кл.т. (2-5) |
| 1.77* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Калибры для конусов инструментов | (3–250) мм | ст.точн. 6; 7; 8 |
| 1.78* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Калибры гладкие для валов и отверстий | (0,1–100,0) мм | квалитет (6–17) |
| 1.79* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа | (0–100) мм | ц.д. 0,01 мм кл.т. 0; 1; 2 |
| 1.80* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые типа ИРБ | (0–0,8) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.81* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | (0–5) мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм кл.т. 0; 1 |
| 1.82* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые Ортотесты |  0,1 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм |
| 1.83* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-пружинные (миникаторы) |  0,08 мм | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм |
| 1.84** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинные малогабарит-ные (микаторы) |  0,1 мм | ц.д. 0,0005 мм; 0,0002 мм; 0,001 мм; 0,002 мм |
| 1.85** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) |  0,3 мм | ц.д. 0,1 мкм; 0,2 мкм; 0,5 мкм; 1 мкм; 2 мкм; 5 мкм; 10 мкм |
| 1.86** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы) |  0,12 мм | ц.д. 0,1 мкм; 0,2 мкм; 0,5 мкм; 1 мкм |
| 1.87** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Оптиметры вертикальные горизонтальные | (0–125) мм; (0–500) мм | ц.д. 0,001 мм |
| 1.88** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Длиномеры вертикальные оптические типа ИЗВ | (0–250) мм | ц.д. 0,0001 мм; 0,001 мм |
| 1.89** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Длиномеры горизонтальные оптические типа ИЗГ | (0–500) мм | ц.д. 0,001 мм |
| 1.91*** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Проекторы измерительные | увеличение: 10 крат; 20 крат; 50 крат; 100 крат; 200 крат | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм; 0,005 мм |
| 1.92** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микроскопы инструментальные | (0–400) мм | ц.д. 0,001 мм; 0,005 мм |
| 1.93* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры моделей дефектов для вихретоковой дефектоскопии | (0,1–10,0) мм | =  (0,02–0,5) мм |
| 1.94* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Образцы с искусственными дефектами КСОП | (0,05–10,0) мм | =  (0,05–0,5) мм |
| 1.95** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Системы измерительные лазерные 3D | (0,4–270,0) м | =(1,2 + 1010-3L) мм, где L в м |
| 1.96** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Дальномеры лазерные 3D | от 0° до 360° (0,5–50) м | СКО = ±15² D= ±1,0 мм |
| 1.97** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Измерители лазерные триангуляционные | (2–3000) мм |  = ± 0,25 % от ВПИ |
| 1.98.1** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Преобразователи линейных перемещений | (0–20000) мм | =  (2–3) мкм |
| 1.98.2* |  |  | Приборы измерительные PenduLog | ±25 мм | = 0,1 мм |
| 1.99* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Системы лазерной центровки | ±10 мм, расстояние до 5 м от 0° до 360° | δ =  (0,5 % – 2,0 %) |
| 1.100** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микроскопы универсальные измерительные | (0–400) мм | ц.д. 0,001 мм |
| 1.101* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микроскопы отсчетные типов МИР-2, МПБ-2, МПБ-3, МПВ-1 | (0–6) мм (0–6,5) мм (0–12) мм | ц.д. 0,1 мм ц.д. 0,05 мм ц.д. 0,01 мм |
| 1.102** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Машины оптико-механические для измерения длин | (0–6000) мм | ц.д. 0,001 мм |
| 1.103** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Катетометры | (0–1250) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.104** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы и установки для поверки индикаторов | (0–100) мм | = ± (0,1–4,0) мкм |
| 1.106** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Интерферометры контактные с переменной ценой деления вертикальные и горизонтальные | (0–500) мм | ц.д. (0,05–0,2) мкм |
| 1.107* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Планиметры пропорциональные, корневые и полярные | от 0 % до 100 % |  =  (0,2 % – 0,5 %) |
| 1.108*** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Машины кожемерные | (0–600) дм2 |  =  (0,3 % – 2,0 %) |
| 1.109** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны контрольные к кожемерным машинам | (0–100) дм2 |  =  0,5 % |
| 1.110** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Дилатометры | Температурный коэффициент линейного расширения: (3·10-6–25·10-6) К-1; Интервал температур: (90–1500) К | =  (1,2·10-7 – 45·10-7) K-1 |
| 1.111** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Кругломеры | Диаметр до l000 мм | δ=  (3 % – 15 %) |
| 1.112** | 1, 2 | 26.51/99.001 | Измерители дорожной разметки | Шероховатость: (0,05–5,0) мм; Толщина: (1–5) мм; Ширина: (50– 350) мм | Дискретность 0,001 мм 0,01 мм 0,01 мм |
| 1.113** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Профилографы-профилометры | Шероховатость поверхности: Ra = (0,02– 100) мкм; Rmax; Rz = (0,02–250) мкм | =  (2,5 % – 10,0 %) |
| 1.114** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микроинтерферометры Приборы теневого и светового сечения | Шероховатость поверхности: (0,1–0,8) мкм; (0,8–80,0) мкм | S= 0,04 =  (4,5 % – 24,0 %) |
| 1.115** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Образцы шероховатости поверхности (сравнения) | Шероховатость поверхности: Ra = (0,02– 25,0) мкм | =  +12 % – (−17 %) |
| 1.116** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Комплекты эталонных мер шероховатости | Шероховатость поверхности: (0,01–1000,0) мкм |  =  1 % |
| 1.117** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Профилографы-профилометры эталонные | Шероховатость поверхности: (0,01–1000,0) мкм |  =  2 % |
| 1.118** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Сферометры | Радиус: (10–1000) мм |  =  (0,02 % – 0,07 %) |
| 1.119* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны радиусные | Радиус: (1–25) мм |  = (0,02 – 0,04) мм |
| 1.121* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Измерители радиусов типа ИЗР-60 | Радиус: (5–24) мм | =  0,01 мм |
| 1.122* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Гриндометры | (0–0,15) мм | =  (1,5–5,0) мкм |
| 1.123* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки оптические |  0,4 мм | ц.д. (0,5–1,0) мкм |
| 1.124** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки поверочные УТ | Длина: 1000 мм | кл.т. 0; 1; 2 |
| 1.125* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Призмы поверочные и разметочные типов 1 и 2 | Диаметр валов: (3–300) мм | кл.т. 0; 1; 2 |
| 1.126** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Рейки дорожные универсальные | (0–3000) мм 0 ‰–100 ‰ 1:1 | отклонение от плос-костности – 0,2 мм;  =  (0,5 ‰–3,0 ‰);  =  2 30 |
| 1.127.1* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Пластины плоские стеклянные нижние | Диаметр до 120 мм | кл.т. 2 |
| 1.127.2* |  |  | Пластины плоские стеклянные верхние | Диаметр до 60 мм | H = 0,09 мкм |
| 1.127.3* |  |  | Пластины плоскопараллельные стеклянные | Длина: (15–91) мм | H = 0,1 мкм |
| 1.128* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Пластины плоские стеклянные нижние | Диаметр до 120 мм | кл.т. 1 |
| 1.129* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Установки интерференционные ИФ-77 | (0–120) мм |  =  0,015 мкм |
| 1.130** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Интерферометры ИТ-100 | (0–100) мм |  =  (0,02–0,08) мкм |
| 1.131* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки лекальные типов ЛД, ЛТ, ЛЧ | Длина:(80–320) мм | кл.т. 0; 1 |
| 1.133** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Бруски контрольные БК | Длина: (150– 500) мм | H= (0,2–1,0) мкм |
| 1.134** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Плиты поверочные | (160160–2500 1600) мм | кл.т. 000; 00; 0; 1; 2; 3 |
| 1.137** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки поверочные ШП, ШД, ШМ | Длина: (250–4000) мм | кл.т. 00; 0; 01; 1; 2 |
| 1.139* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приспособления с индикаторами для поверки линеек |  0,1 мм | ц.д. 0,002 мм; 0,001 мм |
| 1.140* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микронивелиры МН-2 для поверки линеек |  0,2 мм/м | ц.д. 0,02 мм/м  =  3 мкм/м |
| 1.141** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для поверки угольников | Высота: (0–630) мм | ц.д. 1 мкм |
| 1.142* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры | ± 10 | S = (0,2–5,0) мм/км |
| 1.143* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Теодолиты | от 0 до 360 | СКП =  0,5 |
| 1.144*** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Установки для поверки нивелиров и теодолитов |  50  40 |  =  5  =  0,3 |
| 1.145* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Люфтомеры | от 0 до 40 |  =  1 δ =  5 % |
| 1.146** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Тахеометры | от 0 до 360 (1,2–10000,0) м | СКП =  0,5  =  (0,6 + 1L) мм, где L –длина |
| 1.147** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Буссоли геодезические | от 0 до 360 | СКП = (10–30) |
| 1.148* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Угольники поверочные 90 | Высота до 630 мм | кл.т. 0; 1; 2 |
| 1.149.1* | 1; 2 1; 2 | 26.51/99.001 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом типа 1, 2, 3, 4, 2УРИ | от 0 до 360 | ц.д. 2; 5; 10 ц.д. 1 ц.д. 5 |
| 1.149.2* |  |  | Угломеры маятниковые типа 3УРИ |  |  |
| 1.149.3* |  |  | Угломеры оптические |  |  |
| 1.150* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Уровни рамные и брусковые с микрометрической подачей ампулы: тип 1 тип 2 электронные строительные | Длина: (100–250) мм 10 мм/м 30 мм/м 5000 Длина: (100–250) мм | ц.д. (0,01–0,2) мм/м ц.д. 0,01 мм/м ц.д. 0,1 мм/м ц.д. 0,2; 1; 2; 5 ц.д. (0,6–8,7) мм/м |
| 1.151* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Головки делительные оптические | от 0 до 360 | ц.д. 1; 2; 3; 5; 10; 20; 60 |
| 1.152* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Квадранты оптические механические | от 0 до 360 от 0 до 90 | ц.д. 2; 5; 10; 60 |
| 1.153** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы для поверки квадрантов ППК | от 0 до 360 |  =  3 |
| 1.154* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки синусные | Угол от 0 до 45; расстояние между роликами: 100 мм; 200 мм; 300 мм; 500 мм | кл.т. 1; 2 |
| 1.155** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Столы оптические делительные ОДС-2 | от 0 до 360 | ц.д. 1 |
| 1.156* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы контактные для поверки угловых мер КПУ-3 | от 0 до 100 | ц.д. 5; 10 |
| 1.157** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Экзаменаторы эталонные типа ЭО-1 модели 130 | (0–20) 500 | 1 разряд ц.д. 1 |
| 1.158** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Гониометры типов ГС-2; Г-3; Г-5 | от 0 до 360 | ц.д. 1 |
| 1.159** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Автоколлиматоры | (0–120) | ц.д. (0,1–60,0) |
| 1.160* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры плоского угла призматические типа 4 эталонные и рабочие | от 10 до 360 | 1; 2: 3 разряд кл.т. 0: 1; 2 |
| 1.161* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры плоского угла призматические эталонные и рабочие типов 1; 2; 3 | от 1 до 100 | 2 разряд, 3 разряд кл.т. 1 4 разряд кл.т. 2 |
| 1.162* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры плоского угла призматические эталонные и рабочие | от 10 до 360 | 4 разряд кл.т. 2 |
| 1.163* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы автоколлимационные АПСЛ для поверки синусных линеек | (0–10) | ц.д. 1 |
| 1.164** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры зубомерные и призматические МЗ; МРЗ; МТИ; МПИ; МСИ | (0–100) мм (0–45) мм (5–105) мм | ц.д. 0,01 мм ц.д. 0,002 мм ц.д. 0,01 мм |
| 1.165* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Штангензубомеры | Модуль: (1–40) мм | ц.д. 0,02 мм |
| 1.166* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шагомеры | Модуль: (2–30) мм | ц.д. (0,001– 0,01) мм |
| 1.167** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Биениемеры | Модуль: (2–16) мм; Диаметр: (5–1250) мм | ц.д. (0,001–0,01) мм |
| 1.168** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Нормалемеры | Модуль: (0,5–10,0) мм; Диаметр до 700 мм | ц.д. (0,001–0,01) мм |
| 1.169** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Межосемеры | Модуль: (0,5–10,0) мм; Диаметр: (50–800) мм | ц.д. 0,002; 0,01 мм |
| 1.170** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шагомеры шага зацепления | Модуль: (2–28) мм; Диаметр: (50–800) мм | ц.д. 0,001; 0,002 мм |
| 1.171** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Эвольвентомеры рабочие | Радиус: (37–150) мм | ц.д. 0,001; 0,002 мм |
| 1.172* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Зубомеры смещения исходного контура (тангенциальные) | Модуль: (2–50) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.173* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Зубомеры хордовые: индикаторно-микрометрические ЗИМ-16, оптические | Модуль: (1–18) мм Модуль: (1,5–18,0) мм | ц.д. 0,01 мм ц.д. 0,02 мм |
| 1.174** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Эвольвентомеры эталонные и рабочие повышенной точности | Радиус: (37–150) мм | 2 разряд ц.д. 0,001 мм |
| 1.175** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Приборы универсальные зубоизмерительные | Модуль: (1–10) мм; Диаметр до 380 мм | ц.д. 0,001 мм |
| 1.176* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Колеса зубчатые измерительные | Модуль: (1–10) мм; Диаметр до 380 мм | ст. точности 3; 4; 5 |
| 1.177* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры эвольвентные | Радиус: (37–150) мм | 3 разряд |
| 1.178* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Резьбомеры со вставками | (3–33) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.179* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны резьбовые | Шаг: (0,4–6,0) мм |  = (0,01–0,015) мм |
| 1.180* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы | Диаметр: (0,045–26,231) мм | кл.т. 0; 1 |
| 1.181* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Микрометры со вставками | (0–350) мм | ц.д. 0,01 мм |
| 1.182* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Ножи измерительные | (0,3–0,9) мм |  = 10 мкм |
| 1.183** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Наборы пробных очковых линз | 20 дптр |  = 0,06 дптр |
| 1.184** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Офтальмометры | Радиус кривизны: (5–11) мм | D = ±0,05 мм |
| 1.185** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Периметры настольные | от 0° до 360° | D = ±2,5° |
| 1.186** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Авторефрактокера тометры | ±20 дптр | D = ±0,050 дптр |
| 1.187** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Диоптриметры | 25 дптр. | D = ±(0,06–0,25) дптр |
| 1.188** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Линейки скиаскопические | ±19 дптр. | D = ±(0,12–0,50) дптр |
| 1.191* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Ростомеры | (0-2200) мм | ц.д. 10 мм, =  4 мм |
| 1.192* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Меры толщины покрытий МТ | (0,01–120) мм |  = (0,002– 0,350) мм |
| 1.193* | 1; 2 | 26.51/99.001 | Вилки лесные измерительные | (0–1000) мм | Δ= ±2,5 мм |
| 1.194** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Измерители скорости и длины ИСД | (0–99 999) м (0,2–50,0) м/с |  = 0,15 % |
| 1.195** | 1; 2 | 26.51/99.001 | Системы видеоизмерительные | (0–600) мм | Разрешение 0,1; 0,5; 1 мкм |
| 2.1** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Анализаторы влажности | от 0 % до 100 % (0,01–1000,0) г | δ = ±(0,001 % – 0,5 %)  = ±(0,01–1,0) мг |
| 2.2** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Весы неавтоматического и автоматического действия (конвейерные, бункерные, весы для фасованной продукции, автоматические весовые дозаторы, автоматические железнодорожные весы, автоматические весы для взвешивания АТС в движении) | от 1 мг до 10 кг | δ≥ 0,0005 % |
|  |  |  |  | от 1 мг до 50 кг | δ≥ 0,0015 % |
|  |  |  |  | от 1 мг до 3000 кг | δ≥ 0,005 % |
|  |  |  |  | от 10 мг до 200 т | δ≥ 0,015 % |
| 2.3** | 1; 2 | 26.51/99.002 | Компараторы массы | до 2000 кг | СКО ≥ 0,0008 мг |
| 2.4.1* | 1; 2 | 26.51/99.002 | Гири (в том числе эталонные) | 1 мг – 20 кг | кл. т. Е2, F1, F2, разряд I, II, III |
| 2.4.2** |  |  |  | 1 мг – 500 кг | M1, M1-2, M2, M2-3, M3, разряд IV, V, VI |
| 2.5* | 1; 2 | 26.51/99.002 | Пурки эталонные и рабочие | 1 л | ≥ 2 г |
| 3.1** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Средства измерений крутящего момента силы (датчики, измерители крутящего момента силы, весовые устройства, ключи, отвертки, испытательные машины и т.п.) | (0,05–5000,0) Н·м | δ ≥ 0,2 % |
| 3.2** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Средства измерений силы (динамометры эталонные, рабочие, специального назначения; датчики силы, граммометры, измерители прочности бетона, измерители адгезии, машины испытательные, измерители натяжения арматуры и т.п.) | от 0,001 Н до 6 кН от 2 кН до 100 кН от 10 кН до 5 МН от 2 до 100 МПа | Δ ≥ 0,005 % δ ≥ 0,015 % δ ≥ 0,15 % δ ≥ 2% |
| 3.3* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Твердомеры для определения твердости резины и пластмасс | (0–100) ед. |  ≥ 1 ед. |
| 3.4*** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Копры маятниковые | от 0,01 Дж до 900 Дж | δ ≥ 0,5 % |
| 3.5* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Меры твердости эталонные Бринелля | (8–650) HB (W) | Разряд 1, 2 |
| 3.6* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Меры твердости (микротвердости) эталонные Виккерса | (8–2000) HV | Разряд 1, 2 |
| 3.7* | 1; 2 | 26.51/99.003 | Меры твердости эталонные Роквелла и Супер-Роквелла | (20–95) HRA | Разряд 1, 2 |
|  |  |  |  | (10–100) HRB(W) |  |
|  |  |  |  | (10–70) HRC |  |
|  |  |  |  | (10–94) HRN |  |
|  |  |  |  | (10–93) HRT(W) |  |
| 3.8** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по шкале Бринелля | (8–450) HB (8–653) HBW для шкал от HB(W)1/1 до HB(W)10/3000 | δ ≥ 3 % |
| 3.9** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по шкале Виккерса (в том числе микротвердомеры) | (8–2000) HV для шкал от HV0,01 до HV120 | δ ≥ 2 % |
| 3.10** | 1; 2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по шкале Роквелла и Супер-Роквелла | (20–95) HRA |  ≥ 1,2 HRA |
|  |  |  |  | (10–100) HRB (W) |  ≥ 1,0 HRB (W) |
|  |  |  |  | (20–70) HRC |  ≥ 0,5 HRC |
|  |  |  |  | (10–94) HRN |  ≥ 1,0 HRN |
|  |  |  |  | (10–93) HRT (W) |  ≥ 1,2 HRT (W) |
| 4.1* | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Мановакуумметры двухтрубные | 20 000 Па | ± 20 Па |
| 4.2* | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры | верхний предел: от минус 0,08 до плюс 40,0 кПа | кл.т. от 1,0 до 4,0 |
| 4.3* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Микроманометры с наклонной трубкой | верхний предел: 2400 Па | кл.т. от 0,6 до 1 |
| 4.4* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Микроманометры жидкостные компенсационные МКВ-250 | верхний предел: 2500 Па | кл.т. от 0,02 до 0,05 |
| 4.5* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Микроманометры МКМ-4 | верхний предел: 4000 Па | кл.т. 0,01 |
| 4.6** | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Измерительные преобразователи давления, измерительные преобразователи давления цифровые | верхний предел: от минус 0,1 до плюс 40 МПа | кл.т. от 0,05 до 0,25 |
| 4.7* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Бомба калориметрическая | верхний предел: 10,8 МПа | 15 мин |
| 4.8* | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Задатчик давления «Воздух», калибратор давления пневматический «Метран» | верхний предел: от минус 80 до плюс 630 кПа | кл. т. от 0,02 до 0,1 |
| ул. Тростенецкая, 4, 220033, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 4.9** | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры, мановакуум-метры показывающие, самопишущие, сигнализирующие, с выходными аналоговыми сигналами, дифманометры и приборы контроля | верхний предел: от 0,06 до 250,0 МПа для мановакуум метров: верхний предел: от 0,06 до 2,4 МПа | кл.т. от 0,6 до 4,0 |
| Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 4.10* | 1; 2 | 26.51/99.005 | Вакуумметры показывающие и самопишущие | верхний предел: от минус 100 до 0 кПа | кл.т. от 0,6 до 4,0 |
| 4.11* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Манометры деформационные эталонные | верхний предел: от 0,1 до 250,0 МПа | кл.т. от 0,15 до 0,4 |
| 4.12* | 1; 2 | 26.51/99.005 | Вакуумметры | верхний предел: от минус 100 до 0 кПа | кл.т. от 0,15 до 0,4 |
|  |  |  |  | 1·10-6–1·105 Па | δ ≥ = ± 3 % |
| ул. Тростенецкая, 4, 220033, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 4.13** | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированными выходными сигналами | верхний предел: от минус 0,1 до плюс 250,0 МПа | кл.т. от 0,025 до 1,5 |
| Старовиленский тракт, 93, 220053, Г.Минск |  |  |  |  |  |
| 4.14* | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Калибраторы давления, модули давления к многофункциональным калибраторам. Измерительные каналы давления многофункциональных приборов | верхний предел: от минус 0,1 до плюс 250,0 МПа | кл.т. от 0,01 до 0,1 |
| 4.15.1* | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры цифровые | верхний предел: от минус 0,1 до плюс 100 МПа | кл. т. от 0,02 до 1,5 |
| 4.15.2* |  |  |  | верхний предел: от 100 до 250 МПа | кл. т. от 0,05 до 1,5 |
| 4.16* | 1; 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры, мановакуумметры грузопоршневые | верхний предел: от минус 0,25 до плюс 250,0 МПа | кл.т. от 0,01 до 0,2 |
| 4.17* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Барометры мембранные метеорологические, вибрационно-частотные. Измерительные каналы атмосферного давления многофункциональных приборов | от 0,5 до 115 кПа | Δ ≥ 15 Па |
| 4.18* | 1; 2 | 26.51/99.004 | Приборы для определения водонепроницаемости АГАМА-2РМ и аналогичные | от 2,0 до 999,9 с/см3 не менее 0,06 МПа | δ = ± 8 % |
| 4.19* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Измерители-сигнализаторы давления воздуха аппаратов дыхательных изолирующих | Диапазон измерений: от 0 до 35,0 Мпа Порог срабатывания сигнализации в Мпа: 5,5; от 10,5 до 5,5 | γ ≥ 1,6 %  = ±0,5 МПа |
| 4.20* | 1; 2 | 26.51/ 99.005 | Измерители проницаемости вакуумный ВИП-1 | Диапазон измерений: от минус 65 до минус 10 кПа |  = ±2 кПа |
| 4.21* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 | Анализаторы давления насыщенных паров воздухом паров жидких нефтепродуктов АДНП | Диапазон измерений абсолютного давления: от 9,0 до 150,0 кПа |  = ±0,8 кПа |
| 6.1* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Спидометры | до 220 км/ч |  ≥ 4 км/ч l ≥ 1 % |
| 6.2*** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Стенд для поверки скоростемеров | диапазон скоростей: (5–220) км/ч; диапазон давления воздуха:(0,25– 0,8) МПа | δ = ± 0,5 %  = ± 0,0075 МПа 20 км = 0,02 км |
| 6.3** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Таксометры электронные (I и II этап) | диапазон констант: 500–5000000 | плата = ± 1 ед. счета пробег = ± 0,1 км δнач.интервала = ± 1 % часов = ± 60 с/сутки |
| 6.4* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Установка для поверки спидометров | (20–220) км/ч | δ =  1 % |
| 6.5* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахометры электронные (без датчика) | (10– 3 900 000) об/мин 10 Гц – 200 кГц | δ = 1·10-4 % |
| 6.6* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахометры | (10–60 000)об/мин | δ =  0,15 % |
| 6.7* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Счетчики оборотов | емкость счета 99 999 |  1 ед. счета |
| 6.8** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Установка тахометрическая УТ 05-60 | (10–60 000) об/мин | δ =  0,05 % |
| 6.9** 6.9** | 1; 2 1; 2 | 26.51/99.006 26.51/99.006 | Приборы для измерения параметров вибрации (виброметры, вибропреобразователи и др.): |  |  |
|  |  |  | виброперемещение | (0,5–10000) мкм; | δ =  (5 % – 20 %) |
|  |  |  | виброскорость | (0,06–1000) мм/с | δ =  (2 % – 20 %) |
|  |  |  | виброускорение | (3·10-2–5·102) м/с2 f = (2–10000) Гц | δ =  (2 % – 20 %) |
|  |  |  | коэффициент преобразования | в соответствии с метрологическими характеристиками СИ | δ =  (0,7 % – 10 %) |
| 6.10* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Поверочные виброустановки | a = (0,01–800) м/с2 f = (2–10000) Гц | δ = (1 % – 5 %) |
| 6.11* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Стенд для испытаний и поверки дистанционных измерителей скорости | (10–400) км/ч |  =  0,1 км/ч |
| 6.12** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Измерители скорости движения транспортных средств | (5–100) км/ч (100–400) км/ч (20–100) км/ч (100–250) км/ч |  = ± 0,3 км/ч |
| 6.13** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Измерители скорости движения | (1–100) км/ч | δ =  0,5 % |
| 6.14*** | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахографы цифровые | от 0 до 220 км/ч до 9999999,9 км 24 ч | ∆ = ± 1 км/ч  = ± 1 % ∆ = ± 2 с/сут |
| ул. Серова, 22а, 220024, г. Минск ул. Серафимовича 11-414, 220033, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 7.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.2 | Расходомеры ультразвуковые (имитационный метод) | (30–40 000) м3/ч условные диаметры трубопровода: от 200 до 1400 мм | δ=  (1 % – 2 %) |
| Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 7.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.007.2 | Установки грузокольцевые | от 0,008 до 0,76 м3/ч | δ =  0,5 % |
| 7.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.007.2 | Многониточные микропроцессорные комплексы «Суперфлоу» | Давление: (0–10) МПа Разность давлений: (0–250) кПа Температура: от минус 50 оС до 50 оС | δ =  0,5 % |
| 7.4.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.007.2 | Установки колокольные | от 0,006 до 16 м3/ч | δ =  0,2 % |
| 7.4.2*** |  |  |  | от 1,3 до 1000,0 м3/ч | δ =  0,33 % |
| ул. Ботаническая, 11/1, 220037, г. Минск ул. Казинца, 2/а, 220099, г. Минск ул. Гурского 9, 220015, г. Минск ул. Советская, 14/1, 223070, аг. Михановичи, Минский р-н ул. Макаенка 23, 220114, г. Минск СЭЗ «Минск», район д. Королищевичи, Новодворский с/с, 74, 223016, Минский р-н, Минская обл. |  |  |  |  |  |
| 7.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.2 | Счетчики газа бытовые | (0,01–10,0) м3/ч | δ = (1,5 % – 5,0 %) |
| Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 7.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.007.4 | Спирометры | (0–12) дм3 | δ =  (3 % – 7 %) |
| 7.7* | 1; 2 | 26.51/99.007 | Системы (комплексы) измерения расхода, количества, измерительные системы узлов учета газа | от 0 до 40000 м3/ч жидкость | δ =  (0,25 % – 3,0 %) |
|  |  |  |  | от 0 до 6500 м3/ч газ | δ =  (0,6 % – 4,0 %) |
| 7.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.007.1 26.51/ 99.007.3 | Системы учета алкогольной продукции | (0,18–36,0) м3/ч Верхний предел: 99 999 л | δ =  (0,1 % – 0,5 %) δ =  (0,35 % – 1,5 %) объема безводного спирта |
| ул. Шаранговича 19, оф. 723, 220018, г. Минск ул. Плеханова 105А, 220101, г. Минск ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 7.9** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.2 26.51/ 99.007.4 | Преобразователи измерительные многофункциональные, контроллеры, вычислители, корректоры | от 0,01 Гц до 1100 Гц от минус 0,1 до 30 В от 0 до 24 мА от 0 до 4 кОм от минус 0,1 до 10 МПа от минус 80 оС до плюс 300 оС расход газа (метод имитации) от 0 до 100000 м3/ч | δ =  (0,01 % – 2,5 %) δ =  (0,005 % – 1,0 %) δ =  (0,01 % – 1,0 %) δ = ± 0,01 % γ =  (0,075 % – 1 %) δ = ± 0,01 % δ = ± 0,02 % |
| Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 7.10** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.2 | Установки расходомерные сопловые | от 0,016 до 1000 м³/ч | δ ≥  0,25 % |
| 7.11** 7.11** | 1; 2 1; 2 | 26.51/ 99.007.1 26.51/ 99.007.1 | Установки расходомерные для поверки счетчиков расходомеров, расходомеров-счетчиков жидкости | от 0,006 до 0,05 м3/ч | δ = ± 1,0 % |
|  |  |  |  | от 0,030 до 16 м3/ч | δ = ± 0,10 % |
|  |  |  |  | от 0,001 до 60 м3/ч | δ = ± (0,03 % – 0,7 %) |
|  |  |  |  | от 0,001 до 60 т/ч | δ = ± (0,05 % – 0,7 %) |
|  |  |  |  | от 0,3 до 120 м3/ч | δ = ± 0,10 % |
|  |  |  |  | от 0,015 до 150 м3/ч | δ = ± 0,08 % |
|  |  |  |  | от 0,02 до 200 м3/ч | δ = ± 0,14 % |
|  |  |  |  | от 0,05 до 200 м3/ч | δ = ± 0,08 % |
|  |  |  |  | от 0,03 до 250 до т/ч | δ = ± (0,06 % – 0,23 %) |
|  |  |  |  | от 0,03 до 250 м3/ч | δ = ± (0,08 % – 0,23 %) |
|  |  |  |  | от 0,09 до 300 т/ч | δ = ± (0,099 % – 0,034 %) |
|  |  |  |  | от 0,09 до 300 м3/ч | δ = ± (0,102 % – 0,039 %) |
|  |  |  |  | от 0,02 до 550 м3/ч | δ = ± 0,05 % |
|  |  |  |  | от 0,02 до 550 т/ч | δ = ± 0,08 % |
|  |  |  |  | от 0,04 до 300 м3/ч | δ = ± 0,06 % |
|  |  |  |  | от 0,04 до 600 м3/ч | δ = ± 0,30 % |
|  |  |  |  | от 0,04 до 600 т/ч | δ = ± 0,03 % |
|  |  |  |  | от 0,003 до 270 м3/ч | δ = ± 0,05 % |
|  |  |  |  | от 0,003 до 270 т/ч | δ = ± 0,025 % |
|  |  |  |  | от 0,05 до 1000 м3/ч | δ = ± (0,13 % – 0,08 %) |
|  |  |  |  | от 0,003 до 1000 т/ч | δ = ± (0,12 % – 0,05 %) |
| 7.13* | 1; 2 | 26.51/99.007 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления с диаметром условного прохода от 14 до 1000 мм для диафрагм и до 500 мм для сопел | от 0 до 100000 м3/ч | Δ = 1,5 % |
| ул. Тростенецкая, 22а, 220033, г. Минск ул. Тимирязева, 65, 220035, г. Минск ул. Карла Либкнехта 128в, 220036, г. Минск ул. Франциска Скорины 54а, Минск, 220141 |  |  |  |  |  |
| 7.14.1** | 1; 2 1; 2 | 26.51/ 99.007.1 26.51/ 99.007.1 | Счетчики холодной воды крыльчатые Счетчики холодной воды крыльчатые | (0,04–7,0) м3/ч Диаметр условного прохода: 15 мм; 20 мм; 25 мм | δ =  (2 % – 5 %) δ =  (2 % – 5 %) |
| 7.14.2** |  |  |  | (0,1–16,0) м3/ч Диаметр условного прохода: 32 мм и 40 мм |  |
| ул. Тростенецкая, 22а, 220033, г. Минск ул. Тимирязева, 65, 220035, г. Минск ул. Франциска Скорины 54а, Минск, 220141 ул. Серова, 22а, 220024, г. Минск ул. В. Хоружей 32, 220123, г. Минск ул. Волгоградская, 12, 220049, г Минск д. Прилесье, Луговослободской с/с, 47/22, 223063, Минский р-н |  |  |  |  |  |
| 7.15** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.1 | Счетчики воды турбинные, ультразвуковые, электромагнитные | от 0,001 до 600 м3/ч | δ =  (0,2 % – 5 %) |
|  |  |  |  | от 0,02 до 10000 м3/ч | δ ≥  0,6 % |
| ул. Волгоградская, 12, 220049, г Минск |  |  |  |  |  |
| 7.16** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.1 | Расходомеры, расходомеры-счетчики, счетчики жидкости | от 0,001 до 600 м3/ч | δ =  (0,15 % – 2,5 %) |
|  |  |  |  | от 0,02 до 10000 м3/ч | δ ≥  0,6 % |
| д. Прилесье, Луговослободской с/с, 47/22, 223063, Минский р-н |  |  |  |  |  |
| 7.17** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.1 26.51/ 99.007.2 | Расходомеры, расходомеры-счетчики массовые | от 0,09 до 300,0 м3/ч от 90 до 300000 кг/ч от 400 до 2000 кг/м3 от 90,0 % до 96,6 % объемной доли спирта в водно-спиртовом растворе | δ = ± (0,1 % – 1,5 %) δ = ± (0,1 % – 1,0 %) ∆ = ± (0,2–2,0) кг/м3 ∆ = ± (0,1 % – 4,0 %) |
| Боровлянский с/с,83, оф.83, 223053, Минский район |  |  |  |  |  |
| ул. 1 Мая, д.80, 222417, г. Вилейка |  |  |  |  |  |
| 7.20*** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.1 | Установки поверочные для датчиков расхода и счетчиков топлива | от 1 до 600 л/ч | δ =  (0,2 % – 0,3 %) |
|  |  |  |  | от 2 до 1500 л/ч | δ =  0,3 % |
| Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 7.21* | 1; 2 | 26.51/ 99.007.1 26.51/ 99.007.2 | Ротаметры | от 0,008 до 10 м3/ч (воздух) | δ≥  1,5 % ≥  1,0 % |
|  |  |  |  | от 0,001 до 60 м3/ч (вода) | δ≥  1,5 % ≥  1,0 % |
| ул. Передовая д.6/7, 220070, г. Минск ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск район д. Королищевичи, Новодворский с/с, 74, 223016, Минский р-н, Минская обл. |  |  |  |  |  |
| 7.22** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.2 | Счетчики газа ротационные | от 0,1 до 6 500,0 м3/ч | δ =  (0,5 % – 4 %) |
| ул. Передовая д.6/7, 220070, г. Минск ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск район д. Королищевичи, Новодворский с/с, 74, 223016, Минский р-н, Минская обл. |  |  |  |  |  |
| 7.23** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.2 | Счетчики газа турбинные | от 0,1 до 6 500,0 м3/ч | δ =  (0,5 % – 4 %) |
| 7.24* | 1; 2 | 26.51/ 99.007.2 | Счетчики газа барабанные | Номинальные расходы (0,006–16,0) м3/ч | δ =  (0,5 % – 1,0 %) |
| ул. Передовая д.6/7, 220070, г. Минск ул. Гурского, 30, 220015, г. Минск район д. Королищевичи, Новодворский с/с, 74, 223016, Минский р-н, Минская обл. ул. Карла Либкнехта 128в, 220036, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 7.25** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.2 | Расходомеры газа Счетчики газа | от 0,05 до 5,0 м3/ч от 0,1 до 6500,0 м3/ч | δ =  (1 % – 4,0 %) δ = ± (0,5 % – 4,0 %) |
| Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 7.27*** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.3 | Меры вместимости (автоцистерны и авто топливозаправщики) | от 100 дм3 | δ = ±(0,4 % – 0,5 %) |
| 7.28** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.3 | Датчики количества осадков | Нижний предел измерений: от 0 мм/ч | δ ≥ 0,5 % Δ= ± (0,1 + 0,05·К) мм |
| 7.29** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.3 | Средства отпуска жидкости по объему (дозаторы жидкости, колонки, системы и т.п.) | Нижний предел измерений: от 1 мкл | δ ≥ 0,05 % |
| 7.30* | 1; 2 | 26.51/ 99.007.3 | Колбы стеклянные | (50–5000) мл | Разряд 2 , кл.т. 2 |
| 7.31*** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.3 | Комплекс градуировки резервуаров | от 200 дм3 | δ= ± 0,15 % |
| 7.32.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.3 | Мерники (технические, технические шкальные, эталонные, газовые, установки поверочные, кружки мерные и т.п.) | до 200 дм3 | δ= ± 0,02 % |
| 7.32.2** |  |  |  | до 2000 дм3 | δ= ± 0,05 % |
| 7.32.3** |  |  |  | до 10000 дм3 | δ= ± 0,2 % |
| 7.33* | 1; 2 | 26.51/ 99.007.3 | Меры стеклянные эталонные | (5–10000) мл | Разряд 1 класс точности 1, 2 |
| 7.34*** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.3 | Системы автоматизированные налива нефтепродуктов в автоцистерны | от 1000 дм3 | δ= ±0,15 % по объему δ= ±0,25 % по массе |
| 7.35*** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.3 | Установки поверочные средств измерений объема и массы | до 2000 дм3 | δ= ± 0,04 % по массе δ= ± 0,05 % по объему |
| 7.36*** | 1; 2 | 26.51/ 99.007 | Резервуары цилиндрические горизонтальные | Вместимость: от 5 до 15 м3 св.15 до 50 м3 от 50 до 200 м3 свыше 200 м3 |  =  0,5 %  =  0,4 %  =  0,3 %  =  0,2 % |
| 7.37*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары для сжиженного газа цилиндрические горизонтальные | Вместимость: от 2 до 50 м3 от 50 до 200 м3 |  =  0,5 %  =  0,3 % |
| 7.38*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары цилиндрические вертикальные с эллиптическими днищами | Вместимость: от 10 до 50 м3 свыше 50 м3 |  =  0,5 %  =  0,3 % |
| 7.39*** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Резервуары стационарные измерительные вертикальные | Вместимость: от 50 до 3000 м3 от 3000 до 5000 м3 свыше 5000 м3 |  =  0,15 %  =  0,10 %  =  0,05 % |
| 7.40** | 1; 2 | 26.51/ 9.007.1 | Уровнемеры для измерения уровня жидкости, расходомеры акустические | (0–3) м | Δ =  (3–30) мм δ =  3 % |
| 7.41* | 1; 2 | 26.51/99.007 | Средства измерений расхода в безнапорных трубопроводах и открытых каналах | (0,1–5,0) м/с | δ =  1 % |
|  |  |  |  | (0,01–20) м3/ч | δ =  3 % |
| 7.42** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Системы и средства измерения уровня | (0–30) м | Δ =  0,5 мм |
| 7.43** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Анемометры | (0,1–50,0) м/с |  =  (0,015 + 0,015V) |
| 7.44** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Напорные трубки ПИТО, НИИОГАЗ | (2,0–60,0) м/с | δ=  3 %,  5 % |
| 7.45* | 1; 2 | 26.51/99.007 | Приборы для измерения скорости и направления воздушного потока | (0,1–50,0) м/с от 0º до 360º |  =  (0,3–0,5) δ =  (3 % – 10 %) ∆ = ± (3º – 5º) |
| 7.46* | 1; 2 | 26.51/99.007 | Датчики скорости воздушного потока | (0,1–90,0) м/с |  =  (0,1–0,5) м/с δ =  (2 % – 5 %) |
| 7.47* | 1; 2 | 26.51/99.007 | Датчики направления воздушного потока | до 0º до 360º | ∆ = ± 3º |
| 7.48** | 1; 2 | 26.51/99.007 | Измерительные каналы скорости воздушного потока многофункциональных приборов | (0,1–50,0) м/с |  – от  (0,1 + 0,5V) до  (0,6 + 0,5V) |
| 7.49* | 1; 2 | 26.51/ 99.004 26.51/ 99.007.2 | Приборы проверки герметичности оборудования | от 0,1 до 18 л/мин | δ = 5 % |
|  |  |  |  | от 0,24 до 10 м3/ч | δ = 5 % |
|  |  |  |  | от 0 до 200 м3/ч | δ = 5 % |
|  |  |  |  | от 0 до 7000 Па | δ = 2,0 % и менее точные |
| 7.50* | 1; 2 | 26.51/ 99.007.2 | Измерители скорости потока газов | от 0 до 40,0 м/с от 0,1 до 50,0 м/с | δ = ±1 % δ = ±9 % и менее точные |
| ул. 1 Мая, д. 80, 222417, г.Вилейка Боровлянский с/с, 83, оф. 83, 223053, Минский район |  |  |  |  |  |
| 7.51*** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.1 | Счетчики топлива | от 1 до 1500 л/ч | δ = 1,0 % |
|  |  |  |  | от 1 до 2 л/ч | δ = плюс 1% до минус 2 % |
|  |  |  |  | от 2 до 200 л/ч | δ = 1,0 % |
|  |  |  |  | от 1 до 600 л/ч | δ = 1,0 % |
|  |  |  |  | от 10 до 600 л/ч | δ = 1,0 % |
| Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 7.52** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.2 | Установки расходомерные для поверки счетчиков газа | от 0,016 до 16 м3/ч | δ = ±0,5 % |
|  |  |  |  | от 0,1 до 2500 м3/ч | δ = ±0,33 % |
|  |  |  |  | от 1,5 до 6500 м3/ч | δ = ±0,16 % |
| 7.53** | 1; 2 | 26.51/ 99.007.2 | Установки, стенды аэродинамические, установки для поверки измерителей скорости газо-воздушных потоков | от 0,1 до 50,0 м/с от 0,1 до 60,0 м/с от 0º до 360º |  = (0,004 + 0,0045V)  = (0,15 + 0,15V)  = (0,1 + 0,2V) ∆ = ±1º |
| 8.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Жидкости градуировочные | от 410–7 до 1,5·10–2 м2/с | δ =  0,3 % |
| 8.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры стеклянные капиллярные | от 0,003 до 10 мм2/с2 | δ =  (0,2 % – 0,3 %) |
| 8.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости | от 5 до 200 с | ∆ =  1 с δ =  (3 % – 10 %) |
| 8.4** | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры для измерения динамической вязкости | от 3·10–4 до 100 Пас | δ = (0,5 % – 5 %) |
| 8.5** | 1; 2 | 26.51/ 99.008 | Плотномеры, анализаторы плотности | от 0,65 до 2,0 г/см3 | ∆ = (5∙10-5 – 1∙10-3) г/см3 |
| 8.6* | 2 | 26.51/99.008 | Ареометры для спирта | от 0 % до 100 % об.д. cпирта | ∆ = (0,05 %– 0,5 %) об. д. cпирта |
| 9.1** | 2 | 26.51/ 99.009 | Влагомеры твердых и сыпучих веществ и материалов | от 0,5 % до 70 % | ∆ = (0,5 % – 4 %) |
| 9.2** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы измерения относительной влажности воздуха, гигрометры, гигрографы метеорологические, термогигрометры, измерительные каналы относительной влажности воздуха многофункциональных приборов | от 5 % до 99 % (при температуре 23 ºС) | ∆ = (1,0 % – 10,0 %) |
| 9.3* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Генераторы влажного газа | от 5 % до 99 % (при температуре 23 ºС) | ∆ = ± (0,4 % – 1,0 %) |
| 9.4.1* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Приборы контроля точки росы Термографы метеорологические с биметаллическим чувствительным элементом | от минус 80 ºС до 20 ºС | ∆ =  (1 ºС – 4 ºС) |
| 9.4.2* |  |  |  | от минус 10 оС до 40 оС | ∆ =  1 С |
| 9.5** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Влагомеры газов кулонометрические | от 4,9 до 23065,0 млн.-1 | δ = (2,5 % – 10,0 %) |
| 9.6* | 1; 2 | 26.51/99.009 | Психрометры аспирационные | от 10 % до 100 % (расчетное значение) | Скорость аспирации не менее 2м/сек |
| 9.7.1** | 1; 2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы, сигнализаторы, течеискатели, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред (окиси углерода, двуокиси углерода, метана, аммиака и других компонентов), измерительные каналы концентрации газа многофункциональных приборов | от 0,001 до 100,0 об. д., % | δ = (2,5 % – 25,0 %) ∆ = (0,1–25,0) об. д., % Порог чувствительности 0,001 об. д., % |
| 9.7.2** |  |  |  | от 5 % до 50 % НКПР (НПВ) | Порог срабатывания ∆ = (1 % – 10 %) НКПР (НПВ) от установленного значения |
| 9.7.3** |  |  |  | от 0 до 400 мг/м3 | ∆= (0,75–40,0) мг/м3 |
| 9.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Аспираторы | от 0,3 до 400,0 л/мин | δ =  (5 % – 10 %) |
| 9.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Аспираторы сильфонные, универсальные газоанализаторы и пробоотборные устройства | от 30 до 400 см3 | δ =  5 % |
| 9.10.1** | 1; 2 | 26.51/9 9.009 | Анализаторы cостава и свойств жидких, твердых и газообразных проб | от 0 % до 100 %, в ед. измеряемой величины | ∆ от 0 % до 30 %, в ед. измеряемой величины СКО от 0,0002 до 10, в ед. измеряемой величины ОСКО от 0,5 % до 10 % |
| 9.10.2** |  |  | Анализаторы серы в нефти и нефтепродуктах | от 0,0001 % до 5,0 % от 3 до 500 мг/кг | СКО от 0,0002 % ОСКО от 0,5 % Погрешность в соответствии с МВИ |
| 9.10.3** |  |  | Анализаторы ртути | от 0,001 до 10,0 мкг/дм3 | δ = ± (10 % – 25 %) |
| 9.10.4** |  |  | Анализаторы углерода, азота, водорода, кислорода | от 0,5 до 100000 мг/м3 от 0 до 20000 ppm | δ =  (1 % – 5 %) ОСКО от 1 % |
| 9.11.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей | от 0 % до 100 %, в ед. измеряемой величины | ∆ от 0 % до 50 %, в ед. измеряемой величины ОСКО от 0,1 % до 50 % СКО от 0,01 до 10 в ед. измеряемой величины |
| 9.11.2*** |  |  | Люминометры | от 0 до 9999 RLU | ОСКО не более 5 % RLU |
| 9.11.3*** |  |  | Осмометры | от 0 до 2000 ммоль/кг Н2О | ∆ = ± 3 ммоль/кг Н2О γ = ± 0,5 % |
| 9.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы сельскохозяйственных и пищевых продуктов | массовая доля компонента от 0,1 % до 95,0 % | ∆ = ± (0,2 % – 15,0 %) |
| 9.13.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы молока | от 0,1 до 99,9 с | δ =  (5,0 % – 7,5 %) |
| 9.13.2** |  |  |  | массовая доля компонента от 0 % до 9 % | =  (0,10 % – 0,15 %) |
| 9.13.3** |  |  |  | от 1020 до 1040 кг/м3 |  =  (0,5–1,5) кг/м3 |
| 9.13.4** |  |  |  | от 104 до 107клеток/см3 | Δ =  (10 % – 20 %) |
| 9.13.5** |  |  |  | рН от 4 до 9 |  =  0,05 |
| 9.13.6** |  |  |  | от 1 до 10 мСм/см |  =  2 мСм/см |
| 9.13.7** |  |  |  | от минус 0,40 ºС до минус 0,70 ºС |  =  0,015 ºС |
| 9.13.8** |  |  |  | от 10 ºТ до 30 ºТ |  =  (1,6–2,5) ºТ |
| 9.13.9** |  |  |  | от 0,01 до 20 000 бакт/мкл | δ =  (20 % – 30 %) |
| 9.14.1** | 1; 2 1; 2 | 26.51/ 99.009 26.51/ 99.009 | Титраторы автоматические Титраторы автоматические | от 0 % до 100 % |  =  0,5 % |
| 9.14.2** |  |  |  | от 0,01 до 1000 мг | δ =  0,5 % |
| 9.14.3** |  |  |  | от минус 2050 до плюс 2050 мВ |  = ± 0,2 мВ |
| 9.14.4** |  |  |  | от 0 до 14 рН | рН = (0,04–0,06) |
| 9.15** | 1; 2 | 26.51/9 9.009 | Хроматографы газовые, жидкостные, ионные, хромато-масс-спектрометры, системы капиллярного электрофореза | от 0 % до 100 % абсолютного вещества | ОСКО по площади и высоте пика  (1 % – 10 %) по времени удерживания  (0,1 % – 6,0 %) |
| 9.16** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Лабораторные измерители растворенного в воде кислорода | от 0 до 50 мг/дм3 | ∆=  (0,2–5,0) мг/дм3 |
| 9.17*** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для измерения концентрации этанола в выдыхаемом воздухе | от 0 до 2000 мг/м3 | ∆=  20 мг/м3 δ=  10 % γ=  (10 % – 20 %) |
| 9.18.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы жидкости турбодиметрические и нефелометрические, мутномеры, турбидофлуориметры | от 0 до 100 FLU | Δ =  (10 % – 20 %) FLU |
| 9.18.2** |  |  |  | от 0,01 до 25 мг/дм3 | ∆=  (0,004– 2,6) мг/дм3 |
| 9.18.3** |  |  |  | от 0 до 4000 ЕМФ | ∆= ( 0,02–400,0) ЕМФ ОСКО не более 5 % ЕМФ |
| 9.18.4** |  |  |  | от 40 до 4000 FAU | δ =  15 % |
| 9.19** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Нитратомеры | от 10 до 10 000 мг/кг | δ =  (3 % – 30 %) |
| 9.20.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Преобразователи лабораторных и промышленных рН-метров, иономеров и редоксметров | от минус 20 до 20 рН от минус 20 до 20 рХ от минус 4000 до 4000 мВ | ∆pH = (0,01–0,20) ∆pX = (0,005–0,20) ∆ = (0,2–50,0) мВ |
| 9.20.2** |  |  | рН-метры, иономеры, редоксметры | от минус 20 до 20 рН от минус 20 до 20 рХ от минус 4000 до 4000 мВ | ∆pH = (0,03–0,05) ∆pX = (0,01–0,20) ∆ = (0,2–50,0) мВ |
| 9.21.1** | 2 2 | 26.51/ 99.009 26.51/ 99.009 | Электроды измерительные рН-метров | 225 мВ относительно нормального водородного электрода | отклонение потен-циала от паспортного значения 5 мВ |
| 9.21.2** |  |  | Электроды вспомогательные рН-метров | 201 мВ относительно нормального водородного электрода | отклонение потенциала от паспортного значения 3 мВ |
| 9.21.3** |  |  | Электроды измерительные иономеров (рХ-метров) | от 0 до 6 рХ | Отклонение крутизны ионной характеристики электрода не менее значения указанного в ТНПА на электрод, не более 0,05 |
| 9.21.4** |  |  | Электроды измерительные редоксметров | от минус 1900 до 1900 мВ | Отклонение потенциала от паспортного значения в соответствии с ТНПА на электрод, не более 3 мВ |
| 9.22** | 2 | 26.51/ 99.009 | Установка для поверки комплекта рН-метров | от 0 до 2,1 В | ∆ =  0,2 мВ |
| 9.23** | 2 | 26.51/ 99.009 | Имитаторы электродных систем | от 0 до ± 2011 мВ | ∆ =  (0,1–10,2) мВ |
| 9.24** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Блоки автоматического титрования |  (100–1400) мВ | δ =  1 % |
| 9.25.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Кондуктометры, солемеры, анализаторы кондуктометрические | от 1·10–6 до 1·102 См/м от 0 до 150 г/дм3 | δ =  (0,25 % – 10,00 %) |
| 9.25.2** |  |  |  |  |  |
| 9.26.1*** | 1; 2 | 26.51/ 99.009 | Полярографы постоянного тока, переменного тока, анализаторы вольтамперометрические, осциллографические | от 1·10–3 до 1·10–6 моль/л | ОСКО высот пиков не более 8 % |
| 9.26.2*** |  |  |  | от 0 до 1 мг/дм3 | (20 % – 25 %) |
| Долгиновский тракт, 39, 220053, г. Минск Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 9.27.1 *** | 1;2 | 26.51/ 99.009 | Измерители дисперсных параметров аэрозолей, взвесей и порошкообразных материалов | Счетная концентрация во взвесях от 0 до 9·1012 шт/м3 (в диапазоне размера частиц от 1 до 40 мкм) | δ = 30 % |
| 9.27.2 *** |  |  |  | Массовая концентрация пыли от 0 до 1000 мкг/м3 | Δ = ±20 % |
| 9.27.3 *** |  |  |  | Объемный расход воздуха 3,3 л/мин | δ = 5 % |
| 9.27.4 *** |  |  |  | Размер частиц в аэрозолях от 0,1 до 3000 мкм Размер частиц во взвесях от 0,1 до 3000 мкм | δ = 10 % δ = 10 % |
| Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 9.28* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 26.51/ 99.009 | Аспираторы | Объем пробы отбираемого воздуха: от 95 см3 до 24000 дм3 Диапазон измерений/задания расхода: от 0,2 до 20 дм3/мин от 40 до 400 дм3/мин | = (3–5) см3 δ = (5 % – 10 %) γ = (5 % – 7 %) γ = (5 % – 7 %) δ = 5 % |
| 9.29* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 26.51/ 99.009 | Пробоотборные устройства | Объем пробы отбираемого воздуха: от 50 см3 до 1800 дм3 Диапазон измерений/задания расхода: от 0,2 до 40 дм3/мин от 70 до 200 дм3/мин | δ = (5 % – 21 %) γ = (5 % – 7 %) δ = (5 % – 7 %) |
| 9.30* | 1; 2 | 26.51/ 99.007 26.51/ 99.009 | Воздухозаборные устройства | Объем пробы отбираемого воздуха: от 30 до 400 см3 | δ = 5 % |
| 10.1.1* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры (термопреобразователи) сопротивления платиновые эталонные 1-го разряда | от минус 195,798 С до 961,78 С | Δ= (0,001 С – 0,1 С) |
| 10.1.2* |  |  | Термометры (термопреобразователи) сопротивления платиновые эталонные 2-го разряда | от минус 195,798 С до 961,78 С | Δ= (0,01 С – 0,15 С) |
| 10.1.3** | 1; 2 1; 2 | 26.51/99.010 26.51/99.010 | Термометры (термопреобразователи) сопротивления платиновые | от минус 195,798 С до 660 С | кл.т. АА; А; В; С |
| 10.1.4** |  |  | Термометры (термопреобразователи) сопротивления из неблагородных материалов | от минус 80 С до 200 С | кл. т. А; В; С |
| 10.1.5** |  |  | Термометры (термопреобразователи) сопротивления с унифицированным выходным сигналом | от минус 195,798 С до 660 С от 0 до 20 мА от 0 до 10 В | 0,15 %; 0,20 %; 0,25 %; 0,5 %; 1,0 % |
| 10.1.6* |  |  | Термометры (термопреобразователи) сопротивления полупроводниковые | от минус 55 С до 155 С | Δ= (0,01 С – 1,0 С) |
| 10.1.7** |  |  | Комплекты термометров (термопреобразователей) сопротивления платиновых | от 1 С до 159 С | Е = ± (0,5 + 3min/) |
| 10.2.1* | 1; 2 1; 2 | 26.51/99.010 26.51/99.010 | Преобразователи термоэлектрические платинородий/платиновые 1-го разряда | от 300 С до 1100 С | Δ=  (0,2 С – 0,6 С) |
| 10.2.2* |  |  | Преобразователи термоэлектрические платинородий/платиновые 2-го разряда | от 300 С до 1200 С | Δ=  (0,4 С – 1,0 С) |
| 10.2.3* |  |  | Преобразователи термоэлектрические платинородий/платиноро-диевые 2-го разряда | от 600 С до 1800 С | Δ=  (0,8 С – 4,0 С) |
| 10.2.4* |  |  | Преобразователи термоэлектрические платинородий/платиновые 3-го разряда | от 300 С до 1200 С | Δ=  (0,8 С – 2,0 С) |
| 10.2.5* |  |  | Преобразователи термоэлектрические платинородий/платиноро-диевые 3-го разряда | от 600 С до 1800 С | Δ=  (1,2 С – 6,0 С) |
| 10.2.6** |  |  | Преобразователи термоэлектрические | от минус 80 С до 1600 С | Δ=  (1,5 С – 10,0 С) |
| 10.3.1* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные ртутные эталонные 2-го разряда | (243–273) К | Δ=  (0,1–0,3) К |
| 10.3.2* |  |  | Термометры стеклянные ртутные эталонные 2-го разряда | от 0 С до 100 С | Δ=  (0,03 С – 0,1 С) |
| 10.3.3* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные ртутные эталонные 2-го разряда | от 100 С до 500 С | Δ =  (0,1 С – 1,0 С) |
| 10.3.4* |  |  | Термометры стеклянные ртутные эталонные 3-го разряда | от 0 С до 100 С | Δ =  (0,05 С – 0,2 С) |
| 10.3.5* |  |  | Термометры стеклянные ртутные эталонные 3-го разряда | от 100 С до 500 С | Δ =  (0,08 С – 2,0 С) |
| 10.3.6* |  |  | Термометры ртутные для точных измерений | от 0 С до 155 С | Δ =  (0,05 С – 0,10 С) |
| 10.3.7* |  |  | Термометры ртутные для точных измерений | от 160 С до 500 С | Δ =  (0,3 С – 1,2 С) |
| 10.3.8* |  |  | Термометры жидкостные, в том числе ртутные | от минус 80 °С до 0 °С | = ±(0,3 °С – 3,0 °С) |
|  |  |  |  | от 0 С до 100 С | Δ = (0,2 С – 5,0 С) |
|  |  |  |  | от 100 С до 500 С | Δ = (0,3 С – 10,0 С) |
| 10.3.11* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры ртутные переменного наполнения | от 0 С до 150 С | Δ =  (0,005 С – 0,2 С) |
| 10.4* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические | от 0  С до 600 С | кл. т. 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5 |
| 10.5* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры дилатометрические, биметаллические | от минус 50 С до 400 С | кл. т. 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 |
| 10.6.1* | 1; 2 1; 2 | 26.51/99.010 26.51/99.010 | Термометры цифровые прецизионные | от минус 195,798 С до 961,78 С | Δ =  (0,01 С – 0,05 С) |
| 10.6.2** |  |  | Цифровые термометры, измерительные каналы температуры | от минус 195,798 С до 1600 С | Δ =  (0,05 С – 16,0 С) |
| 10.7* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Термометры для измерения температуры плоских поверхностей твердых тел контактным способом | от минус 50 С до 600 С | Δ =  (0,5 С – 10,0 С) |
| 10.8** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от 73 К до 650 С | кл.т. 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,0; 2,5 |
| 10.9** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от 73 К до 650 С | кл. т. 0,25; 0,5 |
| 10.10** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от 0 С до 2500 С | кл. т. 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,0; 2,5 |
| 10.11** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от 223 К до 300 С | кл. т. 0,25; 0,5; 1 |
| 10.12** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Измерители-регуляторы температуры | от 73 К до 1600 С | кл. т. 0,1; 0,25; 0,5; 1; 1,5 |
| 10.13** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Контроллеры, преобразователи измерительные многофункциональные, вычислительные блоки с токовым и импульсным входом | (0,01–2 000000,0) Гц (1–100) мА от минус 100 С до 2500 С (1–8000) ГДж/ч | Δ =  (0,25 % – 2,50 %) Δ =  (0,1 С – 1,0 С) Ес = ± (0,5 + min/) |
| 10.14* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи измерительные функционально-счетные | (0–5) мА (0–20) мА (1–8000) ГДж | δ =  (0,5 % – 2,5 %) |
| 10.15* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Комплект пирометрический с датчиками | от 203 К до 200 С | Δ =  (0,2 С – 0,5 С) |
| 10.16** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Установки типов УТТ-6ВМА; УТТ-6ВМЦ; УПСТ | от минус 50 С до 1600 С (0–10) мВ (0–100) мВ | кл. т. 0,0005 |
| 10.17** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Установка типа УВПТ-2АМ | (0–10) В (0–11111,1) Ом | кл.т. 0,0005 кл.т. 0,02/210-6 |
| 10.18.1 ** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Устройства термостатирующие измерительные (термостаты, криостаты) | от минус 80 С до 300 С | Δ =  (0,01 С – 1,0 С) |
| 10.18.2 ** |  |  | Устройства термостатические измерительные ПОС-А, ПОС-В | от 160 С до 232 С | Δ = (2 С – 5 С) |
| 10.18.3* |  |  | Анализаторы влажности | от 50 С до 200 С | Δ =  (5 С – 10 С) |
| 10.19* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Калибраторы температуры | от минус 50 С до 1200 С | Δ =  (0,3 С – 3,0 С) |
| 10.20.1* | 1; 2 1; 2 | 26.51/99.010 26.51/99.010 | Тепловизоры, камеры тепловизионные | от минус 40 С до 2300 С | Δ = (0,5 С – 20,0 С) |
| 10.20.2* |  |  | Термометры инфракрасные | от минус 40 С до 2300 С | Δ =  (0,2 С – 40,0 С) |
| 10.20.3* |  |  | Пирометры оптические визуальные | от 800 С до 2200 С (расчетным методом до 5000 С) | Δ =  (10 С – 200 С) |
| 10.20.4* |  |  | Пирометры полного и частичного излучения | от 1000 С до 2000 С | Δ =  (2 С – 13 С) |
| 10.20.5 ** |  |  | Излучатели типа "черное тело" | от минус 50 С до 2500 С | Δ =  (0,2 С – 8 С) |
| 10.21** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Калориметры с бомбой для измерения теплоты сгорания твердых, жидких и газообразных продуктов | Количество теплоты: (5 - 40) кДж | δ =  (0,05 % – 0,5 %) |
| 10.22* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Меры теплопроводности | от 0,02 до 5 Вт/(мК) | δ =  (2 % – 5 %) |
| 10.23** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Приборы для измерения теплопроводности | от 0,02 до 5 Вт/(мК) | δ =  (2 % – 15 %) |
| 10.24* | 1; 2 | 26.51/99.010 | Измерители плотности теплового потока и температуры | от 10 до 1000 Вт/м2 от минус 50 С до 100 С | δ =  6,0 % Δ =  (0,2 С – 0,5 С) |
| 10.25*** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики | (1 – 8000) ГДж/ч | кл.т. 1; 2; 3 |
| 10.26** | 1; 2 | 26.51/99.010 | Приборы для определения температуры вспышки нефтепродуктов | от 5 С до 350 С | ∆ =  (2 – 10,6) С Сходимость: 2 С – 5 С |
| 10.27* | 1; 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители тепловой (инфракрасной) облученности | от 10 до 3500 Вт/м2 | Δ = ±(2,0 + + 0,08ИВ) Вт/м2 |
| 11.1.1* | 1; 2 | 26.51/99.011 | Меры спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов диффузного отражения | Спектральные коэффициенты направленного пропускания от 0,01 до 0,99; Интегральные и редуцированные коэффициенты от 0,01 до 1,00 | ∆ =  (0,0015 – 0,02) ∆ =  (0,008 – 0,080) |
| 11.1.2* |  |  | Меры спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания и оптической плотности | от 200 до 2500 нм от 0,01 до 0,99 от 0,01 до 1,00 Б от 1,0 до 2,0 Б | ∆ =  (0,0015–0,0200) ∆ =  (0,0013– 0,0130) Б ∆ =  (0,013– 0,1300) Б |
| 11.1.3* |  |  | Наборы мер координат цвета, цветности и показателей белизны | Координаты цветности: x: от 0,004 до 0,734 y: от 0,005 до 0,834 W: от 1 до 100 | Для прозрачных и отражающих образцов ∆ =  (0,005-0,02) |
| 11.2* | 1; 2 | 26.51/99.011 | Измерители освещенности, люксметры, фотометры, измерительные каналы освещенности многофункциональных приборов ___15.11.2024______ дата принятия решения | от 0,1 до 1·105 лк | δ =  (2 % – 10 %) |
| 11.3** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Измерители яркости, измерительные каналы яркости многофункциональных приборов | от 110-1 до 2105 кд/м2 | δ =  (3,0 % – 11,5 %) |
| 11.4.1** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Блескомеры фотоэлектрические | Зеркальное отражение от 0 % до 65 % | ∆ =  4 % |
| 11.4.2** |  |  |  | Яркость от 0 % до 100 % | ∆ =  4 % |
| 11.5* | 1; 2 | 26.51/99.011 | Радиометры, измерительные каналы энергетической освещенности многофункциональных приборов | от 200 до 20000 нм от 1 мВт/м2 до 206 Вт/м2 | δ не более 10 % |
| 11.6*** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Системы измерительные информационные метеорологические, датчики энергетической освещенности | от 0,2 до 42 мкм от 0 до 1000 Вт/м2 | δ не более (0,16∙Еизм + + 20) |
| 11.7** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Измерители светового коэффициента пропускания автомобильных стекол | от 2 % до 100 % | δ =  (2 % – 5 %) |
| 11.8.1** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Измерители дымности отработавших газов дизельных двигателей | от 0 % до 100 % | γ =  (1 % – 2 %) ∆ =  (1 % – 2 %) |
| 11.8.2** |  |  |  | от 0 до 9,99 м-1 | ∆ =  0,05 % м-1 |
| 11.9** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Полярископы-поляриметры типа ПКС | от 520 до 560 нм | ∆ =  (5–10) нм |
| 11.10.1** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры, спектрометры ультрафиолетовой, видимой и ИК-области спектра, установки фотоэлектрические и др. | от 190 до1100 нм от 0 % до 100 % | ∆ =  (0,08 – 4,0) нм ∆ =  (0,25 % – 3,0 %) δ = ± 5 % |
| 11.10.2** |  |  |  | от 15000 до 350 см-1 от 0 % до 100 % | ∆ =  (0,01 – 2,5) см-1 ∆ =  (0,5 % – 2,5 %) |
| 11.10.3** |  |  |  | от 0 до 3,0 Б | ∆ =  (0,01 – 0,1) Б |
| 11.11** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры и спектрометры ISP, АА, ОЕ принципа действия | от 120 до 900 нм Диапазон измерения определяется МВИ | ОСКО =  (0,5 % – 5,0 %) Погрешность в соответствии с МВИ Предел обнаружения и характеристическая концентрация в соответствии с МП |
| 11.12** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры рентгенфлуоресцентные | от 0,0001 % до 100 % м. д. | ОСКО =  (1 % – 30 %) Погрешность в соответствии с МВИ |
| 11.13** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Спектрофлуориметры | от 220 до 1000 нм от 0,02 до 8,00 мг/дм3 | ∆ =  1 нм ∆ =  (0,008 – 1,70) мг/дм3 |
| 11.14*** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Установки фотоэлектрические для анализа металлов и сплавов | от 193 до 700 нм от 0,01 % до 100 % м.д. | ОСКО =  (1 % – 30 %) Погрешность в соответствии с МВИ |
| 11.15.1* | 1; 2 | 26.51/99.011 | Светоизмерительные лампы силы света типа СИС, светодиодные источники излучения | от 1 до 1500 кд | δ =  (1,5·10–2 % – 20,0 10–2 %) |
| 11.15.2* |  |  |  | от 1000 до 10000 К | ∆ =  (15–100) К |
| 11.16.1* | 1; 2 | 26.51/99.011 | Светоизмерительные лампы светового потока типа СИП, светодиодные источники излучения | от 5 до 3500 лм | ∆ =  (110-2 – 2010-2) |
| 11.16.2* |  |  |  | от 1000 до 10000 К | ∆ =  (15–100) К |
| 11.17.1** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Средства измерений координат цвета и координат цветности несамосветящихся объектов | Координаты цвета: X – от 2,5 до 109,0 ед. цвета; Y – от 1,4 до 96,6 ед. цвета; Z – от 1,7 до 107,0 ед. цвета | Для прозрачных образцов: ∆ =  (0,2–1,0) Для отражающих образцов: ∆ =  (0,4–1,0) |
| 11.17.2** |  |  |  | Координаты цветности: x от 0,004 до 0,734 y от 0,005 до 0,834 | Для прозрачных и отражающих образцов ∆ =  (0,005–0,02) |
| 11.18** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Средства измерений индексов белизны | W от 1 до 100 | ∆ =  (0,7–2,0) |
| 11.19.1** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Фотометры, фотоколориметры фотоэлектрические, микрофотометры | от 190 до 1100 нм от 0 % до 100 % | ∆ =  (0,5–3,0) нм δ =  (1 % – 5 %) |
| 11.19.2** |  |  |  | от 0 до 2 Б | ∆ = (0,01–0,06) Б |
| 11.20** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы жидкости пламенно-фотометрические | от 0,01 до 1000,0 мг/дм3 | δ =  (2 % – 41 %) |
| 11.21*** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Иммуноферментные (биохимические) анализаторы | от 0 до 2,0 Б | ∆ =  (0,015–0,600) Б δ =  (1 % – 15 %) |
| 11.22.1** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Рефрактометры типов Аббе | nD от 1,2 до 1,7 | ∆ nD =  (1·10–4–2,5·10–4) |
| 11.22.2** |  |  |  | от 0 до 100 % Brix | ∆ =  (0,2–0,5) %Brix |
| 11.23.1** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Поляриметры и сахариметры | от минус 100 до 100 угл. град. | ∆ =  (0,01– 0,10) угл. град. |
| 11.23.2** |  |  |  | от минус 290 до 290 сах.град. | ∆ =  ( 0,03– 0,30) сах. град. |
| 11.24.1*** | 1; 2 | 26.51/99.011 | Генераторы дуги и искры, источники возбуждения спектра для спектрального анализа Спектрографы кварцевые | Ток дуги: от 0 до 20 А Ток искры: от 0 до 5 А | δ = (2 % – 4 %) |
| 11.24.2*** |  |  |  | от 200 до 1000 нм | (0,001–0,40) нм |
| 11.25.1 ** | 1.2 | 26.51/99.011 26.51/99.025 | Анализаторы состава и свойств биологических жидкостей | от 0 % до 100 %, в ед. измеряемой величины | от 0 % до 50 %, в ед. измеряемой величины ОСКО от 0,1 % до 50 % СКО от 0,01 до 10, в ед. измеряемой величины |
| 11.25.2 ** |  |  |  | Период: (5 – 600) с Коэфф. пропускания от 5 % до 100 % | ∆ =  0,2 с δ =  2 % |
| 11.25.3** |  |  |  | от 0 до 2 Б | ∆ =  (0,01–0,06) Б |
| 11.26*** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Средства измерений средней мощности лазерного излучения | Длина волны: (0,3–10,6) мкм Мощность: (10-9 – 5·10-3) Вт (5·10-3– 2) Вт | δ =  0,25 % δ =  0,1 % |
| 11.27** | 1; 2 | 26.51/ 99.011 | Рефлектометры оптические, тестеры оптические, измерители оптической мощности, источники оптического излучения, аттенюаторы. Генераторы оптические | Расстояние: (0,06–600,0) км Уровень мощности: от минус 80 до 10 дБм; Относительные уровни мощности (затухание): (0–90) дБ; | δ = ± 3·10-5 % δ =  5 % δ =  2 % |
| 12.4* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Установки для измерения электроакустических параметров телефонных аппаратов | (20–140) дБ; 200 Гц – 5 кГц | Δ=  (1–2) дБ |
| 12.6* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Микрофоны измерительные | Частотная характеристика уровня чувствительности: (20–40 000) Гц | Δ=  0,5 дБ |
| 12.7* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Шумомеры, шумомеры-анализаторы спектра, интегрирующие шумомеры (измерители уровня звука) | (20–160) дБ | кл.т. 0; 1; 2 по ГОСТ 17187-81; кл. 1; 2 по ГОСТ 17187-2010 (IEC 61672:2002) |
| 12.8* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Калибраторы звука | Уровень звукового давления: (94–124) дБ на фиксированных частотах в диапазоне от 31,5 Гц до 16 кГц | Δ =  0,2 дБ |
| 12.9* 12.9* | 1; 2 1; 2 | 26.51/99.012 26.51/99.012 | Калибраторы звука (пистонфоны) Калибраторы звука (пистонфоны) | Уровень звукового давления: (94–124) дБ на фиксированной частоте в диапазоне от 125 Гц до 1 кГц | Δ =  0,2 дБ |
| 12.10* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Аудиометры тональные | Динамический диапазон УЗД: до 130 дБ | по СТБ IEC 60645-1 |
| 12.12.1* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Импедансные аудиометры (тимпанометры) | Динамический диапазон УЗД: до 130 дБ | по СТБ IEC 60645-5; по СТБ IEC 60645-1 |
| 12.12.2* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Приборы регистрации отоакустической эмиссии и слуховых вызванных потенциалов | Динамический диапазон: до 130 дБ | по СТБ IEC 60645-6; по СТБ IEC 60645-7; по СТБ IEC 60645-1; по СТБ IEC 60645-3 |
| 12.15* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Микрофоны измерительные ультразвуковые | Частотная характеристика уровня чувствительности: (1–100) кГц | Δ =  0,7 дБ |
| 12.16* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Микрофоны измерительные инфразвуковые | Частотная характеристика уровня чувствительности: (1,0–250,0) Гц | Δ =  0,5 дБ |
| 12.17* | 1; 2 | 26.51/99.012 | Источники шума (звука) эталонные | Уровень звуковой мощности: (20–140) дБ Частота (ср. геомет. в 1/3 окт. полосах): 100 Гц -10 кГц | Δ =  (0,5–1,0) дБ |
| 13.1** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки поверочные постоянного тока полуавтоматические | (1·10-9 – 10,0) А (1·10-5 – 1·103) В | δ =  (0,003 % – 0,035 %) δ =  (0,0004 % – 0,01 %) |
| 13.2** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Калибраторы малых токов и больших сопротивлений | (1·10-17 – 1·10-3) А (1·105 – 1·1018) Ом | δ = ± (0,25 % – 80,0 %) δ = ± (0,1 % – 50,0 %) |
| 13.3** 13.3** | 1; 2 1; 2 | 26.51/99.013 26.51/99.013 | Калибраторы напряжения, калибраторы тока, давления, температуры, комплексы измерительно-вычислительные, регистраторы, контроллеры, калибраторы-вольтметры универсальные, калибраторы многофункциональные, прибор для поверки вольтметров постоянного тока | (1·10-8 – 1,1·103) В | δ = ± 0,00025 % |
|  |  |  |  | (1·10-6 – 1,1·103) В (0,1–50·106) Гц | δ = ± 0,004 % |
|  |  |  |  | (1·10-7 – 1000) А | δ = ± 0,0035 % |
|  |  |  |  | (1·10-6 – 50) А (0,1–3·106) Гц | δ = ± 0,028 % |
|  |  |  |  | (0–1·109) Ом | δ = ± 0,0035 % |
|  |  |  |  | (0,2·10-12 – 110·10-6) Ф | δ = ± 0,35 % |
|  |  |  |  | (1·10-3 – 10) Гн | δ = ± 0,3 % |
|  |  |  |  | от минус 270 °С до плюс 2500 °С | Δ = ± 0,01 °С |
|  |  |  |  | (0,0027– 100000) Гц | δ = ± 0,002 % |
| 13.4** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источники постоянного тока и напряжения | (0,1–1·103) В (0,1–30,0) А | δ = ± (0,15 % – 5,0 %) |
| 13.5** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки, устройства постоянного и переменного тока однофазные и трехфазные | (0,1–1·103) В (0,1–3000,0) А (0,1–1·103) В (0,1–5000,0) А 50 Гц | δ = ± (0,05 % – 5,0 %) |
| 13.6** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Компараторы сопротивления постоянного тока | (1·10-2 – 1·107 ) Ом | δ =  (0,0001 % – 0,01 %) |
| 13.7** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры напряжения, источники опорного напряжения автономные | (1–12) В | Нестабильность: за 1000 час  0,0001 % за год  0,0002 % |
| 13.8** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Компараторы напряжения постоянного тока | (0,1111111–11,111110) В | δ = ( 0,0001 % – 0,05 %) |
| 13.9** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки потенциометрические, потенциометры постоянного тока | (75·10-3– 600,0) В (0,3·10-6– 30,0) А до 1·105 Ом | δ =  0,001 % |
| 13.10** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Элементы нормальные, 2 разряд, 3 разряд | 1,0186 В | кл.т.(0,0005–0,02) нестабильность (2–10)·10-6 В |
| 13.11** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | (1·10-9 – 1·103) В | δ= 0,0003 % |
| 13.12** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители нестабильности напряжения | (1,2–1·103) В Нестабильность: от 1 % до 10 % | δ =  0,5 % δ =  0,005 % |
| 13.13** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Калибраторы напряжения | (1·10-5 – 20,0) В | Нелинейность  (0,00003 % – 0,03 %) |
| 13.14** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Делители напряжения постоянного тока | до 1·103 В | кл.т. (0,0002–0,03) |
| 13.15** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | (1·10-7 – 1000) В (3–5·107) Гц | δ =  0,035 % |
| 13.16** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Термоэлектрические преобразователи напряжения, 1 разряд | (0,1–1·103) В (10–3·107) Гц | δ =  (0,005 % – 0,5 %) |
| 13.17** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Прибор сравнения, компараторы токов, напряжений, устройство для поверки трансформатов | (0,2–200) В (0–6) А 50 Гц | δ =  0,0001 % δ =  0,1 |
| 13.18** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Блок расширения пределов по току (БРПТ) | (15–50) А (45–2·104) Гц | δ =  (0,02 % – 0,04 %) |
| 13.19** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | (1·10-9 – 300) А 10 Гц – 20 кГц | δ = ± 0,04 % |
| 13.20** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (1·10-8 – 50) А | δ =  0,0012 % |
| 13.21** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры-электрометры постоянного тока, электро-метрические усилители | (1·10-17 – 1·10-1) А (1·10-5 – 1·102) В | δ =  (0,25 % – 20,0 %) δ =  (0,003 % – 1,0 %) |
| 13.22** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Нановольтамперметры, гальванометры постоянного тока | (1·10-9 – 1·10-3 ) А | δ =  (0,5 % – 1,0 %) кл.т. (1–5) |
| 13.23** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Шунты многопредельные | (0,01–50,0) А | кл.т. (0,005–0,2) |
| 13.24** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки поверочные полуавтоматические универсальные | (1·10-3 – 10,0) А (40–2·104) Гц (1·10-3 – 750,0) В (40–2·104) Гц | δ =  (0,02 % – 0,15 %) |
| 13.25** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры постоянного тока, ваттметры и варметры переменного тока однофазные трехфазные | (1·10-5 – 10,0) А (4·10-3 – 50,0) А (40 – 2·104) Гц (1·10-3 – 1·103) В (1·10-3 – 750,0) В (40 – 2·104) Гц | кл.т. (0,1–4) |
| 13.26** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры малокосинусые, постоянного и переменного тока | (1·10-5 – 10,0) А (4·10-3 – 50,0) А (40 – 2·104) Гц (1·10-3 – 1·103) В (1·10-3 – 750,0) В (40–2·104) Гц | кл.т. (0,1–1,0) |
| 13.27** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Фазометры | (4·10-3 – 50,0) А (1·10-3 – 750,0) В (40 – 2·104) Гц Угол сдвига фаз соs (от минус 1 до 1) | кл.т. (0,1–2,5) |
| 13.28** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Установки для поверки высокоомных мер сопротивления | (1·105 – 1·1011) Ом | δ =  (0,0002/0,0003 % – 0,10 %) |
| 13.29** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры однозначные, 1 разряд, 2 разряд, 3 разряд | (1·10-4 – 1·1011) Ом | кл.т. 0,0001 Нестабильность ± (0,00015 % – 0,01 %) |
| 13.30** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры электрического сопротивления многозначные, 3 разряд | (1·10-4 – 1·1012) Ом | кл.т. (0,002–0,2) Нестабильность ± (0,002 % – 0,05 %) |
| 13.31** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты постоянного тока | (1·10-8 – 1·1015) Ом | кл.т. (0,01–2) |
| 13.32** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Омметры | (1·10-6 – 1·1017) Ом | δ =  (0,0015 % – 100,0 %) |
| 13.33** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры электрического сопротивления переменного тока, однозначные, многозначные, 1 разряд, 2 разряд, 3 разряд | (1·10-3 – 1·107) Ом 1·103 Гц | δ =  (0,0001 % – 0,001 %) нестабильность  (0,001–0,002) % |
| 13.34** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты переменного тока, измерители полных сопротивлений (проводимости) | (1·10-2 – 1·107) Ом (50–60) Гц 1·103 Гц | δ =  (0,02 % – 5,0 %) |
| 13.35** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты переменного тока, измерители емкости | от 1·10-17 до 10 Ф от 0,5 до 15·106 Гц | δ =  0,0055 % |
| 13.36** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры электрической емкости однозначные, многозначные, 1 разряд, 2 разряд, 3 разряд | (1·10-3 – 10·109) пФ (50–1·105) Гц | δ =  (0,01 % – 1,0 %) |
| 13.37** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Измерители тангенса угла потерь, измерители добротности | 1·10-4 – 9,9999·103 1·10-4 – 1·104 (0,5–15·106) Гц | δ =  [(0,02–0,01) tg + + (1–20)·10-4] % |
| 13.38** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры тангенса угла потерь | (1·10-5 – 1,0) (50–1·105) Гц | δ =  [0,01 + (от 5–10)·10-5] % |
| 13.39** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры индуктивности однозначные и многозначные, 1,2 и 3 разряд | (1·10-7 – 10) Гн (0,05·103 – 1·106) Гц | δ =  (0,01 % – 5,0 %) |
| 13.40** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры взаимной индуктивности однозначные и многозначные, 1,2 и 3 разряд | (1·10-6 – 10) Гн (0,05·103 – 1·106) Гц | δ =  (0,01 % – 5,0 %) |
| 13.41** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мосты переменного тока, измерители индуктивности | (1·10-10 - 1·108) Гн (0,5 – 15·106) Гц | δ =  0,0055 % δ =  0,01 % |
| 13.42** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры, ваттметры – счетчики, счетчики электрической энергии, измерители электрической мощности переменного тока однофазные и трехфазные | (0–1020) В (0–160) А (0–3000) А (10–30·103) Гц | кл.т. (0,01–2,0) |
| 13.43** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры – счетчики, счетчики электрической энергии постоянного тока | (0–1000) В (0–2000) А (0–100) мВ | кл.т. 0,01 |
| 13.44** 13.44** | 1; 2 1; 2 | 26.51/99.013 26.51/99.013 | Калибраторы, источники мощности однофазные и трехфазные, установки, стенды для поверки счетчиков электрической энергии однофазные и трехфазные Калибраторы, источники мощности однофазные и трехфазные, установки, стенды для поверки счетчиков электрической энергии однофазные и трехфазные | 0,03 до 1 800 000 Вт (вар, В·А) 15 до 450 Гц | δ = ± 0,01 % |
|  |  |  |  | (0–1·103) В | δ = ± 0,01 % |
|  |  |  |  | (0–160) А | δ = ± 0,01 % |
|  |  |  |  | (0–3000) А | δ = ± 0,04 % |
|  |  |  |  | (10–2∙106) Гц | Δ = ± 0,00003 Гц |
|  |  |  |  | K0 от 0 % до 30 % | Δ = ± 0,05 % |
|  |  |  |  | K2 от 0 % до 30 % | Δ = ± 0,05 % |
|  |  |  |  | KU, KI от 0,1 % до 30 % | Δ = ± 0,015 % |
|  |  |  |  | KU(n), KI(n) от 0,05 % до 30 %, n = 50 | Δ = ±0,01 % |
|  |  |  |  | KUig(m), KIig(m) от 0,05 % до 30 %, m = 49 | Δ = ± 0,01 % |
|  |  |  |  | угол фазового сдвига: ±180° | Δ = ± 0,03° |
|  |  |  |  | Pst, Plt от 0,2 до 20 | Δ = ± 0,5 |
|  |  |  |  | ΔtП от 0,01 до 60 с | Δ = ± 0,003 с |
|  |  |  |  | Δtпер от 0,01 до 60 с | Δ = ± 0,003 с |
|  |  |  |  | UП от 0 % до 30 % | Δ = ± 0,06 % |
|  |  |  |  | КперU от 1,0 до 2,0 | Δ = ± 0,0006 |
| 13.45** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Анализаторы, средства измерений показателей качества электрической энергии однофазные и трехфазные | 29·10-9 до 1 000 000 Вт (вар, В·А) 10 Гц до 30 кГц | δ = ± 0,01 % |
|  |  |  |  | (0–1·103) В | δ = ± 0,05 % |
|  |  |  |  | (0–160) А (0,1–3000) А | δ = ± 0,03 % |
|  |  |  |  | (10–2∙106) Гц | Δ =± 0,0001 Гц |
|  |  |  |  | K0 от 0 % до 30 % | Δ = ± 0,1 % |
|  |  |  |  | K2 от 0 % до 30 % | Δ = ± 0,1 % |
|  |  |  |  | KU, KI от 0,1 % до 30 % | Δ = ±0,03 % |
|  |  |  |  | KU(n), KI(n) от 0,05% до 30 %, n=50 | Δ = ± 0,02 % |
|  |  |  |  | KUig(m), KIig(m) от 0,05 до 30 %, m=49 | Δ = ± 0,02 % |
|  |  |  |  | угол фазового сдвига: ± 180° | Δ = ± 0,06° |
|  |  |  |  | Pst, Plt от 0,2 до 20 | Δ = ± 1 |
|  |  |  |  | ΔtП от 0,01 до 60 с | Δ = ± 0,006 с |
|  |  |  |  | Δtпер от 0,01 до 60 с | Δ = ± 0,006 с |
|  |  |  |  | UП от 0 % до 30 % | Δ = ± 0,12 % |
|  |  |  |  | КперU от 1,0 до 2,0 | Δ = ± 0,0012 |
| 13.46** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Мультиметры, измерители, клещи | (1,0–1·103) В | δ = ± 0,000095 % |
|  |  |  |  | (1·10-7–1000) В (10–5·107) Гц | δ = ± 0,035 % |
|  |  |  |  | (1·10-8–50,0) А (0,1–3000) А | δ = ± 0,0012 % |
|  |  |  |  | (1·10-9–50,0) А (0,1–18∙103) А 10 Гц – 100 кГц | δ = ± 0,04 % |
|  |  |  |  | 10 Гц – 220 МГц | δ = ± 0,1 % |
|  |  |  |  | (1·10-6 – 1·1017) Ом | δ =  0,001 % |
|  |  |  |  | (1·10-3 – 1·108) пФ | δ =  0,1 % |
|  |  |  |  | (1·10-6 – 10) Гн | δ =  0,1 % |
| 13.47** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Шунты постоянного тока | (0,75 – 2·103) А Падение напряжения: (45·10-3 – 100·10-3) В | (кл.т. 0,1–0,5) |
| 13.48** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока | Номинальный ток первичной и вторичной обмоток: (0,5–18∙103) А/ 1 А; 2 А; 5 А, 50 Гц | кл.т. 0,005 |
| 13.49** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Меры электрического сопротивления многозначные для нагрузки трансформаторов тока, напряжения | (0,05 – 50,0) Ом; Полная мощность: (0–600,0) ВА cos 0,8 и 150 Гц | Δ = (3 % – 4 %) |
| 13.50** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы напряжения | Номинальное напряжение первичной и вторичной обмоток: (1/3 – 330/3) 103 В/ 100/3 В; 100 В; 110 В от 49,5 до 50,5 Гц | кл.т. 0,01 |
| 13.51** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Киловольтметры, измерители напряжения постоянного тока, измерители параметров электростатического поля | (0–140∙103) В | кл.т. 0,01 |
| 13.52** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Киловольтметры, измерители напряжения переменного тока | (0–330∙103) В 0,01–600 Гц | кл.т. 0,01 |
| 13.53** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источники напряжения, установки испытательные переменного тока | (0–330∙103) В (0–36∙103) А 0,01–600 Гц | кл.т. 0,01 |
| 13.54** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источники напряжения, установки испытательные постоянного тока | (0–140∙103) В (0–2000) А | кл.т. 0,01 |
| ул. Ф.Скорины, 54А, 220141, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 13.42*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры, ваттметры – счетчики, счетчики электрической энергии, измерители электрической мощности переменного тока однофазные и трехфазные | (0–1020) В (0–100) А 50 Гц | кл.т. 0,05 |
| ул. Комсомольская, 30, 222750, Фаниполь |  |  |  |  |  |
| 13.42*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры, ваттметры – счетчики, счетчики электрической энергии, измерители электрической мощности переменного тока однофазные и трехфазные | (0–1020) В (0–100) А 50 Гц | кл.т. 0,05 |
| ул. Уральская, 4, 220037, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 13.48*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока | Номинальный ток первичной и вторичной обмоток: (0,5–5∙103) А/ 5 А 50 Гц | кл.т. 0,02 |
| ул. Богдановича, 155 а, к.2, 220040, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 13.48*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока | Номинальный ток первичной и вторичной обмоток: (0,5–18∙103) А/ 1 А; 2 А; 5 А 50 Гц | кл.т. 0,005 |
| 13.50*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы напряжения | Номинальное напряжение первичной и вторичной обмоток: (1/3 – 330/3) 103 В / 100/3 В; 100 В; 110 В от 49,5 до 50,5 Гц | кл.т. 0,01 |
| 13.52*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Киловольтметры, измерители напряжения переменного тока | (0–330∙103) В 0,01–600 Гц | кл.т. 0,01 |
| 13.53*** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Источники напряжения, установки испытательные переменного тока | (0–330∙103) В (0–36∙103) А 0,01–600 Гц | кл.т. 0,01 |
| ул. Академическая, 16, 220072, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 14.1*** | 1; 2 | 26.51/99.014 | Тесламетры, измерители постоянных магнитных полей | от 1·10-4 до 2 Тл | δ = ± (0,01 % – 10 %) |
| 14.2*** | 1; 2 | 26.51/99.014 | Тесламетры, измерители переменных магнитных полей | от 1·10-7 до 2·10-2 Тл от 20 до 1000 Гц | δ = ± (3 % – 15 %) |
| 14.3*** | 1; 2 | 26.51/99.014 | Меры и катушки магнитной индукции | от 1·10-7 до 2·10-2 Тл/А 10 Гц – 1000 Гц | δ = ± (1 % – 15 %) |
| Старовиленский тракт, 93, 220053, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 14.4* | 1; 2 | 26.51/99.014 | Веберметры | Магнитный поток: (1·10-2 – 2,0) Вб | кл.т. (1–4) |
| 15.1* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Установки для поверки таксометров | 1000 м, 3000 м, 5000 м 360с,1800с,3600с | Δ =  2 м δ =  0,1 % |
| 15.2* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Комплекс для измерения скорости полета пули | (35–1250) м/с | δ=  0,5 % |
| 15.3*** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Аппаратура учета времени для определения стоимости телефонных разговоров | Интервал времени: (0,1–99999,9) с | Δ=  0,3 с |
| 15.4* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Счетчики времени | Интервал времени: (0,01–99999,9) ч | δ =  3·10-5 |
| 15.5** | 1; 2 | 26.51/99.015 | Счетчики электронные для учета готовой продукции | Количество единиц (1– 999999999999) ед. | δ= ± 0,01 % |
| 15.6* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Счетчики импульсов | (1– 999999) имп. | Δ = ± 1 имп |
| 15.7* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Электронно-счётные частотомеры | 0,05 Гц – 40 ГГц | δ =  1·10-11 |
| 15.8* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электрические | (2·10 -4 – 4·105) с | Δ = ( 1,5·10-6 + Tинт·10-6) с |
| 15.9* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры механические | (5–4·105) с | Δ = ( 2·10-2 + Tинт·10-6) с |
| 15.10* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Морские хронометры | Интервал времени от 1 с и более | Δ =  1 с/сут |
| 15.11* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные | (0,01–9999,9) с | δ = ( 9,6·10-6 Tинт + 0,01) с |
| 15.12* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры стрелочные показывающие | (20–20000) Гц | δ =  0,02 % |
| 15.13* | 1; 2 | 26.51/99.015 | Генераторы низкочастотные | (0,001 – 1·106) Гц U=10 мкВ – 150 В Кг = 0,0015 и более | δ = ± 3·10-12 δ = ± 0,02 % |
| 15.14* * | 1; 2 | 26.51/99.015 | Генераторы стандартных сигналов, тестеры радиокоммуникационные | Частота: (20–2·106) Гц КАМ (0,1 % – 100 %) ЧМ (0,01– 1000,0) кГц | δ = ± 3·10-12 δ = ± 3 % δ = ± 3 % |
| 15.15* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Измерители частоты резонансные | (2,5–10,5) ГГц | δ =  5·10-7 |
| 15.16* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Измерители временных интервалов Линии задержки | τ = (0–10 с) | δ = ± 3·10-11 |
| 15.17* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Радиочасы автосинхро-низируемые «Автохрон» | (0–24) ч | δ= 1·10-11 |
| 15.18* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Делители частоты | от 10 Гц до 10 МГц | δ= 1·10-11 |
| 15.19* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Приборы для проверки хода часов | (0–24) ч | δ= 2·10-5 |
| 15.20** | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Меры частоты (стандарты частоты и времени, задающие генераторы и т.п.) | 1 Гц; 1 МГц; 5 МГц; 10 МГц, 100 МГц, 2,048 МГц | δ= ±1·10-13 |
| 15.21* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Синхронометр кварцевый | 0,1 МГц; 5 МГц; 1 МГц | δ= 1·10-9 |
| 15.22* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Приёмники-компараторы Компараторы частоты | (5,0 – 287,8) кГц 1 Гц; 1 МГц; 5 МГц; 10 МГц; 100 МГц; 2,048 МГц | δ= 1·10-12 |
| 15.23* | 1; 2 | 26.51/ 99.015 | Синтезаторы и преобразователи частоты | от 50 Гц до 40 ГГц | δ = ± 3·10-12 |
| 16.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Приборы для поверки тахографов и спидометров | (20–250) км/ч (0–99 999) м (2400– 64500) имп/км | δ =  0,15 % Δ =  1 м δ = ± 0,01 % |
| 16.2* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Установки для поверки вольтметров | от 3 мкВ от 3 В Частота: от 10 Гц до 1 ГГц | δ= ± 0,06 % |
| 16.3* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Установка для поверки вольтметров на низких частотах | от 10 мкВ до 300 В Частота: 0; 45 Гц; 400 Гц; 1000 Гц | δU˜=  0,3 % δU= =  0,2 % |
| 16.4* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Диодные компенсационные вольтметры | (0,1–100,0) В Частота: от 10 Гц до 1,5 ГГц | δ= 0,2 % |
| 16.5* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Вольтметры универсальные типа В7 | 10 мкВ – 1000 В (1·10-9 – 10) А (1·10-2 – 2·107 ) Ом Частота: от 0,01 Гц до 1 ГГц | δU˜ = ± 0,02 % δU = ± 0,005 % δI˜= ± 0,05 % δI = ± 0,02 % δR = ± 0,15 % |
| 16.6* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Электронные вольтметры напряжения переменного тока | от 0,01 мВ до 10 В Частота: от 5 Гц до 1 ГГц | δ =  0,02 % |
| 16.7* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Электронные вольтметры импульсного тока | от 1 мВ до 150 В | δ =  1,5 % |
| 16.8* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Селективные вольтметры | от 3 мкВ до 100 В Частота: от 20 Гц до 35 МГц | δ =  4 % |
| 16.9* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители параметров полупроводниковых приборов | (1·10-6 – 3·102) В (1·10-9 – 10) А | δU˜ =  0,06 % δU= =  0,01 % δI˜ =  0,15 % δI= =  0,02 % |
| 16.10* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Фильтры | Частота: (20– 109) Гц | δ = 1 % |
| 16.11* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Усилители измеритель-ные, измерители отношения напряжений | (0–120) дБ Частота: (0– 1000) МГц | δ =  0,05 % |
| 16.12* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Калибраторы импульсного напряжения | (0,1–100,0) В | δ =  0,5 % |
| 16.13* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Преобразователи напряжения | (1–100) В | δ =  0,06 % |
| 16.14* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы измерительные | Частота: от 0,1 МГц до 40 ГГц | δ =  1·10-9 |
| 16.15* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители добротности | Добротность: (30–1000) ед. Частота: (0,05–300,0) МГц | δ =  3 % |
| 16.16* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Меры добротности | Добротность: (15–600) ед Q Частота: от 50 кГц до 30 МГц | δ =  1,5 % 2 разряд |
| 16.17* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Меры индуктивности | (1·10-7– 10-1) Гн; Частота:(1– 1000) кГц | δ =  0,2 % 3 разряд |
| 16.18* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Меры емкости | (100- 1000) пФ; Частота: 1 кГц; 1 МГц | δ =  0,1 % 3 разряд |
| 16.19* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители универсаль-ные,измерители параметров кабельных линий | Сопротивление: от 0,001 кОм до 30,0 ГОм Индуктивность: от 0,05 мкГн до 200 мГн Емкость: от 1 пФ до 2000 нФ Длина: (1–2000) м | δ =  0,15 % δ =  1 % δ =  0,3 % δ =  0,1 % |
| 16.20* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Меры сопротивления | (0,001–10,0) кОм Частота: (0–1) МГц | δ =  0,03 % 2 разряд |
| 16.21* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители разности фаз высокочастотные | Разность фаз от 0 до 360; Частота: (0,01–12,0) ГГц | Δ =  1,0 |
| 16.22* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Калибраторы фазы, измерители разности фаз | Разность фаз от 0 до 360; Частота: от 5 Гц до 10 МГц | Δ =  0,03 |
| 16.23* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Средства измерения мощности электромаг-нитных колебаний, в том числе калибраторы мощности | (1·10-5 – 1·102) мВт Частота: (0,03–40) ГГц | δ =  (1,6 % – 4,0 %) |
| 16.24* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Средства измерения ослабления на ВЧ и СВЧ | (0–140) дБ Частота: (1·10-4 – 40) ГГц | Δ =  0,01 дБ |
| 16.25.1* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Эталонные меры ослабления | (0–110) дБ Частота: (0–30) МГц | Δ =  0,004 дБ |
| 16.25.2* |  |  |  | (0–110) дБ Частота: (0,03– 40) ГГц | Δ =  0,04/10 дБ |
| 16.26* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Эталонные волноводные нагрузки | Частота: (17,44–40) ГГц КСВН: (1,02–3,0) | δ =  1,5 % |
| 16.27* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерительные линии (коаксиальный тракт) | Частота:(0,3–12,0) ГГц КСВН: (1,02–3,0) | δ =  3 % |
| 16.28* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители КСВН и ослабления | Частота: 1 МГц – 40 ГГц КСВН: (1,03–5,0) Ослабление: (0– 60) дБ | δКСВН =  3 % Δφ=  0,3 дБ |
| 16.29* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители полных сопротивлений | Частота: (0,02–12,0) ГГц КСВН: (1,03–5,0) Фаза от 0° до 180° | δКСВН =  3 % Δφ =  30 |
| 16.30* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители комплексного коэффициента передачи и отражения | Частота: (0,001–40) ГГц КСВН: (1,03–5,0) Фаза от 0° до 180° Ослабление: (0– 60) дБ | δКСВН =  1,5 % Δφ =  30 ΔА =  0,3 дБ |
| 16.31* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Меры измерения коэффи-циента стоячей волны и полных сопротивлений | Частота: (5–4,0) ГГц КСВН: (1,03–5,0) Фаза: (0° – 1800) | δКСВН =  3 % Δφ =  30 |
| 16.32* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Меры измерения коэффи-циента стоячей волны и полных сопротивлений | Частота: (4,0–12,0) ГГц КСВН: (1,03–5,0) | δКСВН =  5 % |
| 16.33* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Анализатор кратковременных помех | Частота: (0,15–30,0) МГц | δ =  5 % |
| 16.34* | 1; 2 | 26.51/99.016 016 | Эквиваленты сети | Частота: 10 кГц – 100 МГц; Коэффициент калибровки от 0 до 40 дБ Модуль от 0 до 600 Ом и аргумент от 0 до 180 полного входного сопротивления | Δ =  0,7 дБ δ =  10 % Δ =  10° |
| 16.35* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Установки для поверки измерителей напряжённости поля и плотности потока энергии | (0,1–60,0) В/м (0,03–15) мА/м от 1 мВт/см2 до 100 мВт/см2 | δ = ± 0,5 дБ δ = ± 0,5 дБ δ = ± 0,7 дБ |
| 16.36* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители напряжённости электрического поля | От 0,1 В/м до 3000 В/м 5 Гц – 1000 МГц | δ =  0,7 дБ |
| 16.37* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители напряжённости магнитного поля | 30 мкА/м до 8 А/м 5 Гц – 30 МГц | δ =  0,7 дБ |
| 16.41.1* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители радиопомех | (0,15 -10,0) В/м Частота: (0,15–300,0) МГц | δ =  4 дБ |
| 16.41.2* |  |  |  | (0,15–10,0) В/м Частота: (0,01–1000,0) МГц | δ =  1,5 дБ |
| 16.42* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Селективные микровольт-метры, измерители уровня телевизионного сигнала | (0–120) дБ (мкВ) Частота: от 10 кГц до 1000 МГц | δ =  0,5 дБ δ =  1·10-5 |
| 16.43* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Антенны измерительные | Коэффициент калибровки: (0–40) дБ Частота: от 30 МГц до 40 ГГц | Δ =  1 дБ |
| 16.44* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Измерители плотности потока энергии | от мкВт/см2 до 100 мВт/см2 Частота: (0,30–39,65) ГГц | δ =  20 % |
| 16.45** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы импульсов, генераторы перепада | Период: от 2 нс до 10 с Амплитуда: от 10 мВ до 200 В Длительность импульса: от 5 нс до 5 с Длительность фронта: от 25 пс до 1 мс | δ =  1·10-12 δ =  1 % Δ =  (10-6 Тх + 2 нс ) δ = ± (8 пс + 0,003 Тх) |
| 16.46** | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы | Полоса частот: (0–40) ГГц; Интервал времени: от 10 пс до 1·104 с Амплитуда: (0,001–300,0) В | δ = ± 1,5·10-11 δ = ± 0,06 % |
| 16.48* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители параметров импульсных номеронабирателей | Период следования: (0,4–5000,0) мс | δ =  0,15 % |
| 16.49* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители неоднородности кабелей и линий.Рефлектометры импульсные | Расстояние: (0,1–300,0) км | δ = ± 0,2 % |
| 16.50* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Приборы для исследования амплитудно-частотных характеристик. Генераторы качающейся частоты | Частота: от 20 Гц до 40 ГГц | δ =  1·10-7 |
| 16.51* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители девиации частоты. Генераторы сигналов с нормированными ЧМ параметрами | Девиация: от 1 Гц до 1000 кГц Частота: (0,1–1000,0) МГц | δ =  2 % δ =  1·10-7 |
| 16.52* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители коэффициента АМ. Генераторы сигналов с нормированными АМ-параметрами | Коэффициент АМ от 0,1 % до 100,0 % Частота: (0,01–500,0) МГц | δ =  1,5 % |
| 16.53* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Установка эталонная измерительная для поверки измерителей девиации | Девиация: от 1 Гц до 1000 кГц Частота: (0,1–1000,0) МГц | δ =  0,7 % |
| 16.54* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Аппаратура для поверки измерителей коэффициента АМ | Коэффициент АМ от 0,1 % до 100 % Частота: (0,01–500,0) МГц | δ =  0,5 % |
| 16.55* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители коэффициента нелинейных искажений | от 0,1 % до 100 % Частота: от 20 Гц до 1 МГц | δ =  3 % |
| 16.56* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Анализаторы спектра низкочастотные, анализаторы систем передачи и кабелей связи | Частота: (0,01–500,0) кГц; Напряжение: от 80 нВ до 100 В | δ =  1·10-8 δ =  0,5 % |
| 16.57* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы сигналов специальной формы | Частота: (0,001–10,0) МГц; Напряжение: (1·10-6 – 10,0) В | δ =  3·10-6 δ =  0,5 % |
| 16.58* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Источник сигналов калиброванный по коэффициенту нелиней-ных искажений | от 0,1 % до 100,0 % Частота: от 20 Гц до 1 МГц | δ =  1 % |
| 16.60* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Анализаторы спектра высокочастотные | Частота: от 200 кГц до 40 ГГц Уровень: от минус 120 дБ (мВт) до плюс 10 дБ (мВт) | δ =  1·10-8 δ =  4 % |
| 16.61* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы телевизионных сигналов | Размах сигнала 1 В Частота: (38– 960) МГц | δ =  1,5 % δ =  1·10-7 |
| 16.62* | 1; 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы шума | Частота: от 2,0 Гц до 6,5 МГц; Напряжение: от 10 мкВ до 10 В | δ =  3 дБ |
| 16.63** 16.63** | 1; 2 1; 2 | 26.51/ 99.016 26.51/ 99.016 | Средства измерения, применяемые в технике связи Средства измерения, применяемые в технике связи | Частота: (0,02–5·104) кГц Скорость передачи информации: (2,048; 8,448; 34,368; 139,264) Мбит/с; Амплитуда фазового дрожания (джиттера): (0,02–20) ЕИ Объем информации 1 Б – 1 ТиБ | δ = 6·10-7 δ =  1 млн-1 δ =  1,5 % δ = 0 бит |
| 16.64* | 1; 2 | 26.51/99.016 | Магазины затухания типа МЗ | (0–140) дБ Частота: (0– 100) МГц | Δ =  0,05 дБ |
| 17.1.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Дозиметрические поверочные установки гамма - и (или) рентгеновского излучения | Мощность эквивалентной дозы (эквивалента амбиентной дозы): (1·10-11 – 5) Зв/с | δ =  (5 % – 30 %) |
| 17.1.2** |  |  |  | Мощность поглощённой дозы: (1·10-11– 45) Гр/с | δ =  (4 % – 6 %) |
| 17.1.3** |  |  |  | Мощность экспози-ционной дозы: (2,94·10-13 – 1,5·10-1) А/кг от 1,14·10-9 до 5,7·102 Р/с | δ =  (4 % – 6 %) |
| 17.1.4** |  |  |  | Мощность кермы в воздухе: (1·10-11– 5) Гр/с | δ =  (4 % – 6 %) |
| 17.2.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Гамма-спектрометры со сцинтилляционными детекторами | Энергетический диапазон: (50–3000) кэВ | Энергетическое разрешение до 15 % |
| 17.2.2** |  |  |  | Удельная (объемная) активность: (1–1105) Бк/кг (дм3) | δ =  (10 % – 50 %) |
| 17.2.3** |  |  |  | Активность: (1–1108) Бк |  |
| 17.3.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Гамма-спектрометры с полупроводниковыми детекторами | Энергетический диапазон: (3–3000) кэВ | Энергетическое разрешение до 7 % |
| 17.3.2** |  |  |  | Удельная (объемная) активность: (1–1105) Бк/кг (дм3) | δ =  (10 % – 50 %) |
| 17.3.3** |  |  |  | Активность: (1–1108) Бк |  |
| 17.4.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Радиометры загрязненности поверхности альфа-активными веществами | Поверхностная активность: (10–3,4·108) Бк·м-2 | δ =  (15 % – 50 %) |
| 17.4.2** |  |  |  | Плотность потока: (5–1,7·108) м-2·с-1 |  |
| 17.5.1** | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Радиометры загрязненности поверхности бета-активными веществами | Поверхностная активность: (102 – 5·108) Бк·м-2 | δ =  (10 % – 35 %) |
| 17.5.2** |  |  |  | Плотность потока: (50 – 5·108) м-2·с-1 |  |
| 17.6.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Приборы для измерения характеристик полей и источников нейтронов | Плотность потока нейтронов: (1·103 –1·108) м-2·с-1 | δ =  (15 % – 30 %) |
| 17.6.2* |  |  |  | Мощность дозы: (2,5·10-11 – 8,5·10-6) Зв/с | δ =  (5 % – 20 %) |
| 17.7.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Приборы для измерения дозы и мощности дозы (дозиметры) рентгеновского и гамма излучения | Мощность эквивалента амбиентной дозы: (1·10-11 – 3·10-3) Зв/с | δ =  (5 % – 30 %) |
| 17.7.2* |  |  |  | Эквивалент амбиентной дозы: (1·10-10 – 102) Зв | δ =  (5 % – 30 %) |
| 17.7.3* |  |  |  | Мощность эквивалента направленной дозы: (1·10-11–3·10-3) Зв/с | δ =  (5 % – 30 %) |
| 17.7.4* |  |  |  | Эквивалент направленной дозы: (1·10-10 – 102) Зв | δ =  (5 % – 30 %) |
| 17.7.5* |  |  |  | Мощность эквивалента индивидуальной дозы: (1·10-11 – 3·10-3) Зв/с | δ =  (5 % – 30 %) |
| 17.7.6* |  |  |  | Эквивалент индивидуальной дозы (1·10-10 – 102) Зв | δ =  (5 % – 30 %) |
| 17.7.7* |  |  |  | Мощность экспозиционной дозы: (4,4·10-14 – 2,2·10-2) А/кг (1,1·10-9-5,7·102) Р/с | δ =  (5 % – 30%) |
| 17.7.8* |  |  |  | Мощность поглощенной дозы: (1·10-11 – 45) Гр/с | δ =  (5 % – 20 %) |
| 17.7.9* |  |  |  | Мощность кермы в воздухе: (1·10-11 – 5) Гр/с | δ =  (3 % – 30 %) |
| 17.8.1* | 1; 2 1; 2 | 26.51/ 99.017 26.51/ 99.017 | Приборы для измерения дозы и мощности дозы (дозиметры) бета-излучения Приборы для измерения дозы и мощности дозы (дозиметры) бета-излучения | Мощность амбиентного и индивидуального эквивалента дозы: (1,11·10-6 – 1,11) Зв/c | δ =  (3 % – 30 %) |
| 17.8.2* |  |  |  | Мощность поглощенной дозы: (1,11·10-6 –1,11) Гр/c | δ =  (3 % – 30 %) |
| 17.9*** | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Альфа-спектрометры с полупроводниковыми детекторами | Энергетический диапазон: (4800–7600) кэВ | Энергетическое разрешение до 80 кэВ |
| 17.10*** | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Бета-спектрометры с полупроводниковыми детекторами | Энергетический диапазон: (60–3000) кэВ | Энергетическое разрешение до 28 кэВ |
| 17.11** | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Радиометры удельной (объемной) активности гамма-излучающих нуклидов | Удельная (объемная) активность: (1–1·106) Бк/кг (дм3) | δ =  (10 % – 50 %) |
| 17.12** | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Радиометры удельной (объемной) активности бета-излучающих нуклидов | Удельная (объемная) активность: (1–1·105) Бк/кг (дм3) | δ =  (10 % – 50 %) |
| 17.13** | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Счётчики импульсов и измерители скорости счёта | Скорость счета: (10–1·107) с-1 | δ =  (1 % – 10 %) |
| 17.14.1*** | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Радиометрические установки. Радиометры активности радиофармпрепаратов | Активность: (1–2·108) Бк | δ =  (10 % – 25 %) |
| 17.14.2*** |  |  |  | Активность: (2·106 – 1·1012) Бк | δ =  (3 % – 15 %) |
| 17.15.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Источники альфа-излучения | Активность: (2–2·107) Бк | δ =  (5 % – 15 %) |
| 17.15.2* |  |  |  | Внешнее излучение: (1–107) с-1 | δ =  (5 % – 15 %) |
| 17.16.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Источники бета-излучения | Активность: (10–2·107) Бк | δ =  (5 % – 15 %) |
| 17.16.2* |  |  |  | Внешнее излучение: (3,5–7,5·106) с-1 | δ =  (5 % – 15 %) |
| 17.17.1* | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Источники гамма-излучения | Удельная активность: (1–1·1011) Бк/кг | δ =  (3 % – 15 %) |
| 17.17.2* |  |  |  | Активность: (3–2·1011) Бк | δ =  (4 % – 15 %) |
| 17.18* | 1; 2 | 26.51/ 99.017 | Приборы для измерения объемной активности альфа-, бета- активных газов и естественных аэрозолей | Объемная активность: (2–2·106) Бк м-3 | δ =  (10 % – 60 %) |
| 19.1.1** | 1; 2 1; 2 | 26.51/ 99.019.1 26.51/ 99.019.1 | Средства диагностирования тормозных систем автомобилей Средства диагностирования тормозных систем автомобилей | Тормозная сила: (0–60000) Н | δ = ± (2 % – 10 %) γ = ± (2 % – 10 %) |
| 19.1.2** |  |  |  | Сила нажатия на педаль: (0–1000) Н | δ = ± (2 % – 5 %) γ = ± (2 % – 5 %) |
| 19.1.3** |  |  |  | Масса, приходящаяся на ось автомобиля: (0–20000) кг | δ = ± (2 % – 5 %) γ = ± (2 % – 5 %) |
| 19.1.4** |  |  |  | Износ приводных роликов: (0–10) мм Диаметр приводных роликов: (50– 1000) мм | допуск: (2–5) мм допуск: ± 0,5 мм |
| 19.2.1 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.019. 2 | Средства для измерения, контроля и проверки углов установки колес Автомобилей Средства для измерения, контроля и проверки углов установки колес автомобилей | Угол развала: от минус 15º до плюс 15º | =  (1–30) |
| 19.2.2 *** |  |  |  | Угол наклона: от минус 30º до плюс 30º | =  (4–30) |
| 19.2.3 *** |  |  |  | Угол поворота: от минус 60º до плюс 60º | =  (4–30) |
| 19.2.4 *** |  |  |  | Схождение: от минус 25 º до плюс 25 º от минус 15 мм до плюс 15 мм | =  (1–30) =  0,5 мм |
| 19.3.1** | 1; 2 1; 2 | 26.51/ 99.019.3 26.51/ 99.019.3 | Средства диагностики и комплексной проверки двигателей автомобилей (универсальные диагностические комплексы, переносные диагностические приборы, мотортестеры, автотестеры, стробоскопы) Средства диагностики и комплексной проверки двигателей автомобилей (универсальные диагностические комплексы, переносные диагностические приборы, мотортестеры, автотестеры, стробоскопы) | Напряжение постоянного тока: (0–1000) В | δ =  (1 % – 3 %) γ =  (1 % – 3 %) |
| 19.3.2** |  |  |  | Амплитуда вторичного напряжения (напряжения пробоя на свечах): (0–30) кВ | δ =  10 % γ =  10 % |
| 19.3.3** |  |  |  | Частота вращения коленчатого вала: (0–12000) мин-1 | δ =  (3 % – 10 %) γ =  (3 % – 10 %) |
| 19.3.4** |  |  |  | Угол опережения зажигания: от 0º до 70º | δ =  (0,5 % – 6,0 %)  =  (0,5º – 6,0º) |
| 19.3.5** |  |  |  | Угол замкнутого состояния контакта: от 0º до 90º | δ =  (0,5 % – 6,0 %)  =  (0,5º – 6,0º) |
| 19.3.6** |  |  |  | Сила постоянного тока (0–400) А | γ =  (3 % – 10 %) |
| 19.3.7** |  |  |  | Электрическое сопротивление постоянному току: (0–1000) Ом (1–1000) кОм | δ =  (1 % – 10 %) δ =  (1 % – 10 %) |
| 19.3.8** |  |  |  | Давление: (0–60) МПа |  =  (0,5–2) МПа |
| 19.3.9** |  |  |  | Длительность открытия форсунки инжектора: (0,5–15,0) мс |  =  (0,3–1,0) мс |
| 19.3.10 ** |  |  |  | Длительность подачи топлива:(1–10) мс |  =  (0,2–1,0) мс |
| 19.3.11 ** |  |  |  | Электрическая емкость: (0,1–0,5) мкФ | γ =  2,5 % |
| 19.4.1 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.019.4 | Средства контроля и проверки установки фар автомобилей | Угол наклона светового пучка: (0–300)′ |  =  (5–15)′ |
| 19.4.2 *** |  |  |  | Отклонения от горизонтальности пола зоны проверки (неровность площадки) | допуск 3 мм; 1000 мм |
| 19.4.3 *** |  |  |  | Освещенность: (0–500) лк | δ = ± (5 % – 15 %) |
| 19.4.4 *** |  |  |  | Сила света: (0–125·106) кд | δ = ± (10 % – 15 %) |
| 19.5.1 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.019.5 | Средства поверки балансировки автомобильных колес | Избыточная масса (дисбаланс) балансир. колеса: (0–2000) г |  =  (0,1Мгр.) г |
| 19.5.2 *** 19.5.2 *** |  |  |  | Значение углового отклонения избыточной массы (дисбаланса) балансир. колеса от вертикальной оси, проходящей через центр вала от 1º до 90º |  = ± (1,0º – 10,0º) |
| 19.5.3 *** |  |  |  | Порог чувствительности: (1–25) г | допуск (1,0–10,0) г |
| 19.6.1 *** | 1; 2 1; 2 | 26.51/ 99.019.8 26.51/ 99.019.8 | Средства диагностики и контроля систем зажигания и электрооборудования автомобилей Средства диагностики и контроля систем зажигания и электрооборудования автомобилей | Частота вращения коленчатого вала: (0–10000) мин-1 | δ =  (3 % – 10 %) γ =  (3 % – 10 %) |
| 19.6.2*** |  |  |  | Сила постоянного тока: (0–400) А | δ =  (3 % - 10 %) γ =  (3 % - 10 %) |
| 19.6.3 *** |  |  |  | Напряжение постоянного тока: (0–1000) В | δ =  (0,5 % – 3 %) γ =  (0,5 % – 3 %) |
| 19.6.4 *** |  |  |  | Напряжение переменного тока: (0,001–1000,0) В | δ =  3 % |
| 19.6.5 *** |  |  |  | Электрическое сопротивление постоянному току: (0–1000) Ом (1–1000) кОм | δ =  (0,5 % – 10 %) δ =  (0,5 % – 10 %) |
| 19.6.6 *** |  |  |  | Угол опережения зажигания: от 0º до 70º |  =  (0,5º – 6,0º) |
| 19.6.7*** |  |  |  | Угол замкнутого состояния контакта: от 0º до 90º | δ =  (0,5 % – 6,0 %)  =  (0,5º – 6,0º) |
| 19.7.1 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.019.6 | Средства контроля и проверки амортизаторов | Задающая частота колебаний опорных площадок стенда: (2–28) Гц | δ =  (5 % – 30 %) γ =  (5 % – 30 %) |
| 19.7.2 *** |  |  |  | Задающая амплитуда колебаний опорных площадок стенда: (5 – 20) мм | δ = ±(8,0 % – 30,0 %) γ = ±(8,0 % – 30,0 %) |
| 19.7.3 *** |  |  |  | Масса, приходящаяся на ось транспортного средства: (0– 2000) кг | δ = (2 % – 5 %) γ = (2 % – 5 %) |
| 19.8.1 *** | 1; 2 | 26.51/ 99.019.7 | Средства контроля и проверки бокового увода колес автотранспортных средств | Линейное перемещение плиты: от минус 20 до плюс 20 мм |  = ± 1,0 мм |
| 19.8.2 *** |  |  |  | Линейное перемещение плиты, приведенное к 1 км пройденного пути: от минус 20 до плюс 20 м |  = ± 1,0 м |
| 20.1* | 1; 2 | 26.51/99.020 | Преобразователи ультра-звуковые пьезоэлектрические для СНК | Частота (эффективная): (0,4–20,0) МГц Угол ввода (0º –78º) Запас чувствительности не менее 4 дБ | δ =  10 % ∆ = ± 1º |
| 20.2* | 1; 2 | 26.51/99.020 | Дефектоскопы ультразвуковые, вихретоковые | Для ультразвуковых: |  |
|  |  |  |  | – амплитуда зондирующего импульса: (20–600) В | δ = ± 3 % |
|  |  |  |  | – глубина: (3–300) мм | = (0,07 + 0,004H) мм, где Н – измеряемая глубина (толщина), мм |
|  |  |  |  | – отношение амплитуд сигналов: (0,2–60,0) дБ; (60,0–80,0) дБ |  =  0,2 дБ  =  0,5 дБ |
|  |  |  |  | – временной интервал: (5·10-2 – 302) мкс |  =  (0,006 + 0,00005t) мкс, где t – временной интервал, мкс |
|  |  |  |  | (0,4–20,0) МГц; | δ =  10 % |
|  |  |  |  | Для вихретоковых |  |
|  |  |  |  | – амплитуда зондирующего импульса: (0,4–20) В | δ = ± 1,5 % |
|  |  |  |  | – глубина: (0,1–3,0) мм |  =  (0,1 + 0,15H) мм, где Н – измеряемая глубина искусственных дефектов, мм |
|  |  |  |  | – порог чувствительности (глубина): 0,1 мм; 0,2 мм; 0,3 мм; 0,5 мм; 0,7 мм; 1 мм; 2 мм; 2,8 мм; 3 мм | не более 0,1 мм; 0,2 мм; 0,3 мм; 0,5 мм; 0,7 мм; 1 мм; 2 мм; 2,8 мм; 3 мм |
| 20.3* | 1; 2 | 26.51/99.020 | Толщиномеры ультразвуковые | Толщина: (0,4–0,6) мм (0,6–2,0) мм (2,0–15,0) мм (15,0–20,0) мм (20,0–50,0) мм (50,0–300,0) мм | ∆ =  0,05 мм ∆ =  (0,01·H + 0,01) мм ∆ =  (0,001·H + 0,035) мм ∆ =  0,05 мм ∆ =  (0,001·H + 0,035) мм ∆ =  0,1 мм, где Н – измеряемая толщина, мм |
| 20.4* | 1; 2 | 26.51/99.020 | Структуроскопы ультразвуковые | Интервал времени: (20–9999) мкс | ∆ = (0,1 + 0,01t) мкс |
| 20.5* | 1; 2 | 26.51/99.020 | Контрольные образцы (в том числе стенд для поверки ИЗС) | Толщина: (0,2–300) мм Эквивалентная толщина: (0,2–300) мм Скорость УЗК: (1000–10000) м/с | ∆ =  (0,6–4,5) мкм δ =  (0,015 % – 0,7 %) δ =  (0,015 % – 0,7 %) |
| 20.6* | 1; 2 | 26.51/99.020 | Толщиномеры покрытий | Толщина покрытия: (0–2) мм (2–10) мм (10–15) мм (15–20) мм (20–40) мм (40–90) мм (90–120) мм | ∆=  (0,001 + 0,01х) мм ∆=  (0,0015 + 0,02х) мм ∆=  (0,01 + 0,02х) мм ∆=  (0,05 + 0,015х) мм ∆=  (0,1 + 0,015х) мм ∆=  (0,02х) мм ∆=  (0,1 + 0,05х) мм, где х – толщина, мм |
| 20.7* | 1; 2 | 26.51/99.020 | Измерители толщины защитного слоя (ЗС) | Толщина ЗС: (2–140) мм | ∆ = (0,03h + 0,5) мм, где h – толщина ЗС, мм |
| 20.8* | 1; 2 | 26.51/99.020 | Магнитные структуроскопы | (0,006–0,050) Тл; Градиент магнитного поля (0–0,13) Тл/м Градиент напряженности магнитного поля (200–19990) А/м2 Частота (5–100) Гц | δ =  3 % δ =  5 % (0–2) кГц δ =  10 % (2–10) кГц ∆ = ± (100 + 900·Hi/ 19990) А/м2, Hi – градиент напряженности магнитного поля в i-ой точке диапазона измерений δ =  0,2 % |
| 23.1*** | 1; 2 | 26.51/99.023 | Информационно-измерительные системы (электрический тракт) | (0–12) В (0–20) мА (0–2000) Ом (0–20) кГц | δ =  0,03 % |
| 23.2** | 1, 2 | 26.51/99.023 | Системы измерительные при измерении: уровня температуры плотности | (0–30000) мм от минус 50 С до 300 С (650–1010) кг/м3 | ∆ = ± 0,5 мм  = ± 0,5С  = ± 1,0 кг/м3 |
| 23.3** | 1;2 | 26.51/99.023 | Устройства сбора, передачи данных | Суточный ход | Δ =  0,03 с |
| 25.2** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Установка измерительная УИМ, измерительный фантом Ф1 | (4–400) Вт | δ = ± 4 % |
| 25.3* | 1; 2 | 26.51/99.025 | Велоэргометры | Скорость вращения: (20–100) об/мин | ∆ = ± 2,5 об/мин |
| 25.4** | 1, 2 | 26.51/99.025 | Фетальные мониторы | ЧСС (15– 350) уд/мин | δ =  0,3 % |
| 25.5** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Электрокадиографы, кардиокомплекты, кардиорегистраторы, установка для поверки электрокадиографов, мониторы пациента медицинские | (0,02–50) с от 30 мкВ до 20 Мв Верхний предел измерения давления:от минус 100 до плюс 400 мм рт.ст. | δ =  1 % δ =  1 %  – от ± 2 мм рт.ст. и более |
| 25.6** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Экспресс – анализаторы частоты пульса, установка для поверки каналов измерения давления и частоты пульса, пульсоксиметры | ЧП (30–300) уд/мин Верхний предел измерения давления: 400 мм рт.ст. SpO2 (30 % – 100 %) ЧСС (10– 360) уд/мин | ∆ = ± 1 уд/мин. 0,5 мм рт.ст. ∆ = ± 1 % ∆ = ± 1 уд/мин |
| 25.7* | 1; 2 | 26.51/99.025 | Измерители артериального давления | Верхний предел измерения давления: (260–400) мм рт.ст.; Верхний предел измерения частоты пульса: 200 мин-1 |  – от ±3 мм рт.ст. и более δ – от ±2 % и более |
| 25.8** | 1; 2 | 26.51/99.025 | Тонометры офтальмологические бесконтактные | (0–60) мм рт.ст. |  = ±5 мм рт.ст. |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных