|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0069 от 30.12.1997 на бланке № на 1 листе редакция 01 |
| --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 15 ноября 2024 года
к редакции 03 области аккредитации от 01 ноября 2024 года

отдела поверки и калибровки средств измерений

республиканского унитарного предприятия

«Молодечненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 - первичная поверка; 2 - последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Галицкого, 8, 222304, г. Молодечно, Молодечненский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.50** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Ростомеры медицинские | от 0 до 2200 мм | ∆ = 5 мм и менее точные |
| 4.9* | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные каналы атмосферного давления многофункциональных приборов | от 80 до 106 кПа | ∆ = ± 0,2 кПа и менее точные |
| 9.17* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Измерительные каналы относительной влажности воздуха многофункциональных приборов | от 2 % до 98 % | ∆ = ± 3 % и менее точные |
| 10.16* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | измерительные каналы температуры многофункциональных приборов | от минус 200 °С до 1300 °С | ∆ = ± 0,3 °С и менее точные |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                     			    Е.В.Бережных