|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0209

от 31.07.2009

на бланке ___________

на 2 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 ноября 2024 года

передвижной поверочной лаборатории ППЛ-110

филиала «Энерготелеком»

Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Брестэнерго»

| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Янки Купалы, д. 15А, 224020, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 13.1** | 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока | Первичный ток: от 15 до 3000 А, 50 Гц Вторичный ток: 1 А; 5 А; 50 Гц; Вторичная нагрузка: от 1 до 100 В·А При Uн на первичных обмотках не выше 110 кВ | кл.т. 0,2; 0,2S и менее точные |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2** | 1; 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы напряжения | 1-фазные: Первичное напряжение: 10/√3 кВ; 6/√3 кВ; 10 кВ; 6 кВ; 35 кВ; 35/√3 кВ; 110 кВ; 110/√3 кВ Вторичное напряжение соответственно: 100/√3 В; 100/√3 В; 100 В; 100 В; 100 В; 100/√3 В; 100 В; 100/√3 В; Вторичная нагрузка от 1 до 1200 В·А; 3-фазные: Первичное напряжение: 10/√3 кВ; 6/√3 кВ; 10 кВ; 6 кВ; Вторичное напряжение соответственно: 100/√3 В; 100/√3 В; 100 В; 100 В; Вторичная нагрузка от 1 до 237,75 В·А; | кл.т. 0,5 и менее точные |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	          Е.В. Бережных