|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0061 от 19 июня 1997 г. на бланке ___________ на 32 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «19» июня 2020 г.

метрологической службы

Республиканского унитарного предприятия

«Могилевский центр стандартизации, метрологии и стандартизации»

| № пункта | Код (наименование) вид работ: 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений |  | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | от 0,1 до 100 мм |  | 4,5 класс |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные | от 0,1 до 100 мм |  | 3,4 разряд 1,2,3 класс |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные | от 100 до 1000 мм |  | 4 разряд 2,3,4,5 класс |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным мерам длины | от 0 до 320 мм |  | ∆ =  (1-2) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Вилки измерительные лесные | 750 мм |  | ∆ =  (2-7,5) мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | 5000 мм |  | ц. д. 1 мм ∆ =  2,0 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Металлические и деревянные брусковые метры, метры складные деревянные и металлические | от 0 до 1000 мм |  | ц. д. 1 мм ∆ =  (1,0 – 1,5)мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Линейки измерительные металлические | от 0 до 1000 мм |  | ц. д. 1 мм ∆ =  (0,10 – 0,20) мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нивелиры | от 1 до 120 м |  | ∆ = ± 10 " |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Теодолиты | от 0º до 360º |  | ∆ = ± (5-30)" |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Рейки универсальные дорожные | от 0 до 3000 мм от 0 до 100‰ |  | ∆ = ± 10 ‰ |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Рулетки измерительные металлические | от 0 до 100 м |  | класс 2,3 ∆ = ± (0,3-20,2) мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Ленточные метры-компараторы | от 0 до1000 мм |  | ∆= ± 0,4 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,00 мм |  | класс 2 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули | от 0 до 2000 мм |  | ц.д. 0,1 мм ц.д. 0,01 мм класс 1 и 2 ц.д. 0,05 мм ∆ = ± 0,02 мм ∆ = ± (0,05-0,20) мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Штангенглубиномеры | от 0 до 400 мм |  | ц.д. 0,05 мм; 0,1 мм ∆=±(0,05-0,10) мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Штангенрейсмасы | от 0 до 1000 мм |  | ц.д. 0,05 мм; 0,1 мм ∆= ± (0,05-0,15) мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны путевые контрольные | 1519,5 мм |  | ∆ =  0,1 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Стенкомеры индикаторные | от 0 до 50 мм |  | ц.д. 0,01 мм; 0,1 мм ∆ = ± (0,015- 0,15) мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры микрометрические | от 0 до 150 мм |  | класс 2 ц.д. 0,01 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Глубиномеры индикаторные | от 0 до 100 мм |  | ц.д. 0,01 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм |  | ц.д. 0,01 мм; 0,1 мм ∆ = ± (0,018- 0,15) мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры микрометрические | от 50 до 1000 мм |  | ц.д. 0,01 мм ∆= ±(4-20) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 700 мм |  | класс 1, 2 ц. д. 0,01 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные цанговые | от 3 до 20 мм |  | ∆= ± (0,008- 0,015) мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры | от 6 до 260 мм |  | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм ∆ = ± (1,8-4,0) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 1000 мм |  | ц.д. 0,010 мм; 0,001 мм; 0,002 мм ∆ = ± (1-20) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Микрометры | от 0 до 600 мм |  | ц.д. 0,01 мм класс 1,2,3 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные | от 0 до 600 мм |  | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм; 0,01 мм ∆ = ± (1-10) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы часового типа ИЧ | от 0 до 50 мм |  | ц.д. 0,01 мм класс 0; 1 и 2 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,8 мм |  | ц.д. 0,01 мм ∆ = ± 15 мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2,0 мм |  | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм, класс 0 и 1 ∆ = (2,0-5,0) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,1 мм |  | ц.д. 0,001 мм; 0,002 мм ∆ = ± (0,70-1,2) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные рычажно-пружинные (миникаторы) | ± 80 мкм |  | ц.д. 1 мкм; 2 мкм ∆ = ± (1-4) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинные малогабаритные (микаторы) | ± (10-100) мкм |  | ц.д. (0,2-2) мкм ∆ = ± (0,15- 1,00) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинные (микрокаторы) | ± 60 мкм |  | ц.д. 0,1 мкм; 0,2 мкм; 0,5 мкм; 1 мкм; 2 мкм ∆ =± (0,08-0,6) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Головки измерительные пружинно-оптические (оптикаторы) | ± 50 мкм |  | ц. д. (0,1-0,5) мкм ∆ =  (0,06 – 0,15) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Оптиметры ИКВ, ИКГ | от 0 до 500 мм |  | ц. д. 0,001 мм ∆ =  (0,2 – 0,3) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Длиномеры вертикальные оптические | от 0 до 250 мм |  | ц. д. 0,001 мм ∆ =  (1,47 – 3,18) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Проекторы измерительные | от 25 до 100 мм |  | ц. д. (0,001 - 0,01) мм ∆ =  (3 – 6) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Микроскопы инструментальные | от 0 до 150 мм |  | ц. д. (0,001 - 0,01) мм ∆ =  (3 – 7) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Микроскопы универсальные измерительные | от 0 до 200 мм |  | ц. д. 0,001 мм ∆ =  (0,12 – 3,9) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Микроскопы отсчетные | от 0 до 6,5 мм |  | ц. д. 0,05 мм ∆ =  0,02 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры индикаторные | от 0 до 50 мм |  | ц. д. 0,01 мм ∆ =  0,01 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Машины оптико-механические для измерения длин | от 0 до 1000 мм |  | ц. д. 0,001 мм ∆ =  (0,2 – 9,3) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Прибор для поверки индикаторов | от 0,1 до 10 мм |  | ц.д. 0,01 мм ∆ = (1,5-3) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Прибор для поверки измерительных головок ППГ-2 А | от 0 до 2 мм |  | ц.д. 0,1 мкм; 0,2 мкм ∆ = ± (0,15-1,0) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Интерферометры контактные | от 0 до 150 мм |  | ц.д. (0,05-0,2) мкм ∆ =±(0,03 – 0,08) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Машины кожемерные | от 0 до 600 дм2 |  |  =± (0,3 - 4,0) % |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны контрольные к кожемерным машинам | от 0 до 100 дм2 |  |  = ± 0,5 % |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Профилометры | от 0,02 до 100 мкм |  |  = ± (5 - 15) % |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений | диаметр от 60 до 120 мм |  | класс 2 ± (0,09-0,12) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Пластины плоскопараллельные стеклянные | от 15,00 до 91,00 мм |  | Н = ± 0,1 мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Пластина плоская стеклянная для интерференционных измерений | от 60 до 120 мм |  | класс 1 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Установка интерференционная ИФ-77 | диаметр пластин от 0 до 120 мм |  | СКО 0,02 мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Линейки лекальные | от 80 до 200 мм |  | допуск прямолинейности (1,0-3,0) мкм класс 1 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Линейки лекальные | от 80 до 200 мм |  | допуск прямолинейности (0,6-2,0) мкм класс 0 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Бруски контрольные | 200 мм |  | ∆ = ± 0,3 мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Плиты поверочные | от (160х 160) мм до (2500x1600) мм |  | класс 3 ∆ = (50-100) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Плиты поверочные | от (160х160) мм до (2500x1600) мм |  | класс 1 и 2 ∆ = (8-50) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Плиты поверочные | от (160х160) мм до (2500x1600) мм |  | класс 0 ∆ = (2 - 8) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Линейки поверочные типа ШП, ШПХ, ШД | от 250 до 3000 мм |  | класс 2 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Линейки поверочные типа ШП, ШД | от 250 до 3000 мм |  | класс 0; 1 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Линейки поверочные типа ШМ | от 400 до 3000 мм |  | класс 1 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Линейки поверочные типа ШМ | от 400 до 3000 мм |  | класс 0 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Приспособление с индикатором для поверки плит и линеек |  |  | ц.д. 0,001 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Микронивелиры | ц.д. 0,02 мм/м |  | ∆ = ± 2" |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Люфтомеры | D от 0° до 55° DF: 7,35 Н; 9,8 Н; 12,3 Н |  |  = ± 1 %  = ± 8 % |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Угольники поверочные 90° | от 40 до 400 мм от 60 до 1000 мм |  | класс 0; 1; 2 класс 2; 3 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом Угломер маятниковый прибор типа 2УРИ | от 0° до 360° от 0° до 360° передних от 0° до 25° задних от 0° до 35° |  | ц.д (2-10)′ ∆ = ± (2-10)′ ∆ = ± 1° ∆ = ± 20' |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Уровни брусковые, рамные и строительные | ц. д. (0,01 –1,8) мм/м |  | ∆ = ± (0,005 – 0,45) мм/м |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Приборы контактные КПУ-3 | от 10 до 100° |  | ц.д 10" ∆ = ± (3-5)" |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Экзаменатор | 500" |  | ц.д. 1" ∆ = ± 4" |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Меры плоского угла призматические эталонные и рабочие | от 10° до 100° |  | 4 разряд класс 2 ∆ = ± 30" |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Нормалемеры | от 0 до 300 мм |  | ц.д. 2 мкм ∆ = ± (3-10) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Зубомеры смещения | от 2 до 10 мм |  | ∆ = ± (4-18) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Проволочки и ролики для измерения среднего диаметра резьбы | (1,008-35,00) мм |  | класс 0; 1 ∆ =± (0,3-2,0) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Микрометры со вставками МВМ, МВП | от 0 до 200 мм |  | ц.д. 0,01 мм ∆ = ± (10 - 25) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Приборы для проверки изделий на биение в центрах | от 0 до 1600 мм |  | ц.д 2 мкм ∆ = ± (10 -20) мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Приборы для определения отклонений от параллельности измерительных поверхностей микрометров | от 0 до 1000 мм |  | ц.д. отсчетного устройства 0,001 мм =  0,5 мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Микрометры окулярные винтовые | от 0 до 8 мм |  | ц. д. 0,01 мм ∆ =  10 мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Призмы поверочные и разметочные | от 30 до 180 мм |  | класс 1; 2 ∆ =  4 мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Штангензубомеры | от 1 до 36 мм |  | ∆ =  0,020 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Стойки для измерительных головок | пределы измерения по высоте от 0 до 250 мм |  | допускаемое отклонение от плоскостности  0,6 мкм допускаемое отклонение от перпендикулярности  0,25 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Штативы для измерительных головок | высота колонки 250 мм |  | допускаемый прогиб  0,002 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны радиусные | радиус от 1,0 до 25,0 мм |  |  =  20 мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Шаблоны резьбовые | шаг резьбы от 0,4 до 6,0 мм |  |  =  0,01 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Планиметры пропорциональные и корневые | R от 22,5 до 135 мм |  | ц.д. 0,01 об  =  0,2 % |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Машины для измерения текстильного полотна | от 0 до 100 м |  | класс 1; 2; 3  =  0,25 % |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Меры штриховые для промера тканей | от 0 до 3000 мм |  | ∆ =  3 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Измеритель деформации клейковины | от 0 до 120 у. е. |  | ∆ =  2,5 у. е. |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Прибор Журавлева | 27 см3 |  | ∆ =  0,5 см3 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Гриндометры | от 0 до 150 мм |  | ∆ =  2,5 мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Приспособление поверочное к газоанализатору «Сирена» | от 10,34 до 11,08 мм |  |  =  3 % |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Прибор универсальный для измерения толщины FF-27 | от 0 до 50 мм |  | ∆ =  0,01 мкм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Счетчики длины текстильного полотна | от 0,1 до 200 м |  |  =  0,2 % |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 м |  | ∆ =  (0,2 – 1,0) мм |
|  | 1,2 | 26.51/99.001 | Лупы измерительные | от 0 до 15 мм |  | ∆ =  0,02 мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Периметры настольные | от 0 до 90 в обе стороны |  | Δ = ± 2,5° |
|  | 2 | 26.51/99.001 | Скоба измерительная диаметров колесных пар ИДК | от 850 до 1250 мм |  | ∆ =  0,25 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Толщиномеры покрытий магнитные | от 0 до 2 мм от 2 до 10 мм от 10 до 15 мм от 15 до 120 мм |  | ∆ = ± (0,001+0,01Н) мм ∆ = ± (0,0015+0,2Н) мм ∆ = ± (0,01+0,02Н) мм ∆ = ± (0,05+0,015Н) мм |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Дальномеры лазерные | от 0,05 до 250 м |  | ∆ =  (1 – 0,025L) мм, L, м |
|  | 1, 2 | 26.51/99.001 | Прибор для измерения геометрических параметров | от 0 до 40 мм |  | Δ=±(0,001+ 0,01h) мм, где h в мм, h-измеряемая толщина |
|  | 1,2 | 26.51/99.001 | Измеритель длины материалов ИДМ | Длина от 1 м до 99999,9 м |  | Дискретность отсчета 0,1 м Δ = ±(0,1+0,01L), L в м |
|  | 1,2 | 26.51/99.002 | Весы неавтоматического и автоматического действия (конвейерные, бункерные, лабораторные, весы для фасованной продукции, весовые дозаторы, автомобильные весы, автоматические железнодорожные весы, автоматические весы для взвешивания ТС в движении и т.п.) | от 0 до 50 кг |  | ∆ = 0,01 мг |
|  |  |  |  | от 0 до 10000 кг |  | ∆ =  0,5е |
|  |  |  |  | от 0 до 10000 кг |  |  ≥ 0,005 % |
|  |  |  |  | от 0 до 200 т |  | ∆ =  0,5е |
|  | 1,2 | 26.51/99.002 | Гири (в том числе эталонные) | от 1 мг до 20 кг |  | кл. т. F1, F2 |
|  |  |  |  | от 1 мг до 500 кг |  | М1, М1-2, М2, М2-3, М3 |
|  | 1,2 | 26.51/99.002 | Пурки рабочие литровые | 1л |  | ∆ = ± 4,0 г |
|  | 1,2 | 26.51/99.003 | Испытательные машины и прессы | до 2000 кН |  |  = ± 1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.003 | Копры маятниковые | до 500 Дж |  |  = ± 1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.003 | Динамометры рабочие | до 5000 Н |  | кл.2,  = ± 2 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по методу Бринелля | от 8 до 450 НВ |  |  = ± 2 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Виккерса | от 8 до 2000 HV |  |  = ± 3 % |
|  | 1;2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по методу Роквелла | от 20 до 67 НRС от 20 до 93 НRА от 20 до 100 НRВ |  |  =  0,5 НRС  =  1,2 НRА  =  1 НRВ |
|  | 1,2 | 26.51/99.003 | Приборы для измерения твердости по методу Супер-Роквелла | шкала N: НК15Ш0-94; НК30Ж2-86; НК45 N20-78; шкала Т: НК15Т61-92; НК30Т15-82; НК45 Т10-72 |  |  =  (1 - 2) HRN  =  (2 - 3) HRT |
|  | 1,2 | 26.51/99.003 | Граммометры | от 0,01 до 3 Н |  |  = ± 4 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.003 | Тензиометры | от 0 до 100 Н |  |  = ± 5 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.003 | Ключи динамометрические | от 0,5 до 2000 Н•м |  |  = ± (2 – 6) % |
|  | 1,2 | 26.51/99.003 | Динамометры кистевые | от 3 до 140 даН |  |  =  (0,75-4,0) даН |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры, дифманометры, мановакуумметры показывающие, электроконтактные и самопишущие | от минус 0,1 МПа до 70 МПа |  | класс точности 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления с унифицированным пневматическим выходным сигналом | от 0 до 60,0 МПа |  | класс точности 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 1,6; 2,5; 4,0 |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления с унифицированным выходным сигналом, основанном на изменении взаимной индуктивности | от 0 до 60,0 МПа |  | класс точности 1,0; 1,5 |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры показывающие, самопишущие | от минус 40 кПа до 40 кПа |  | класс точности 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления с унифицированным выходным сигналом постоянного тока, напряжения постоянного тока | от минус 0,1 до 60 МПа |  | γ = ± 0,06 % и менее точные |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 | Микроманометры с наклонной трубкой | от 0 до 2,4 кПа |  | класс точности 0,5; 1,0 |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 | Задатчики давления автоматические (АЗД) | верхний предел измерения 0,25 МПа |  | класс точности 0,05 |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления ИПД и ИПДЦ | от 0 до 16 МПа |  | γ = ± (0,06 - 0,25) % |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры деформационные эталонные | от 0 до 60 МПа |  | класс точности 0,15; 0,25; 0,4 |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры грузопоршневые | от 0 до 60 МПа |  | класс точности 0,05; 0,2 |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 | Манометры грузопорш-невые МП-0,4 | от 6,7102 до 400102 Па |  | класс точности 0,2 |
|  | 1,2 | 26.51/99.005 | Вакуумметры показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие; измерительные преобразователи давления с: - унифицированным выходным сигналом постоянного тока; - выходным сигналом напряжения постоянного тока; - пневматическим выходным сигналом; - выходным сигналом, основанным на взаимной индуктивности | верхний предел измерения: минус 0,6105 Па; минус 1,0105 Па |  | класс точности 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |
|  | 1,2 | 26.51/99.005 | Вакуумметры деформационные эталонные | верхний предел измерения минус 1,0105 Па |  | класс точности 0,15; 0,25; 0,4 |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры цифровые, калибраторы давления, модули давления с калибраторами многофункциональными | от минус 0,1 до 70 МПа |  |  =  0,04 % и менее точные |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 | Приборы для измерения избыточного давления и дифференциального давления | от минус 0,1 МПа до 6 МПа |  |  =  0,1 % и менее точные |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 | Устройства зарядки и опробования тормозов УЗОТ | 0,9 МПа |  | Δ = ± 0,025 МПа |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 | Устройства контроля воздухораспределителей вагонов УКВРП, УКВР | 0,5 МПа 0,6 МПа |  | Δ= ± 0,005 МПа |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 | Устройства контроля авторежима УКАР | 0,5 МПа |  | Δ = ± 0,005 МПа |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 | Барометры | от 500 до 1100 гПа |  |  0,3 гПа и менее точные |
|  | 1,2 | 26.51/99.004 | Приборы для измерения абсолютного давления | от 500 до 1100 гПа |  |  0,3 гПа и менее точные |
|  | 1,2 | 26.51/99.006 | Тахометры | от 10 до 90000 об/мин |  |  =  0,1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.006 | Спидометры | от 0 до 220 км/ч оцифрованные отметки шкалы до 60 км/ч (80+n·20) км/ч (n=0,1, 2,34,5,6) до 9999999,9 км/ч |  | Δ=+4 км/м Δ=+(5+n) км/ч (n=0,1, 2,34,5,6) δ=±1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.006 | Установки для поверки таксометров | (0-5000) м |  | ± 2 м |
|  | 1,2 | 26.51/99.006 | Приборы для поверки тахографов | (5-250) км/ч (10-99999) м ± 120 с/сут |  | ± 0,2 % ± 1 м ± 0,5 с/сут |
|  | 2 | 26.51/99.006 | Счетчики оборотов | емкость счетчика от 100 до 100000 |  | ∆ =  1 ед.счета |
|  | 2 | 26.51/99.006 | Установка для поверки тахометров УТ 05-60 | от 10 до 60000 об/мин |  |  =  0,05 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.006 | Измерители скорости движения транспортных средств радиолокационные | 24,15 ГГц от 20 до 300 км/ч |  | ∆=  0,1 ГГц ∆=  1 км/ч |
|  | 1,2 | 26.51/99.006 | Спидометры электронные | от 0 до 220 км/ч 999999,9 км |  | Δ=+3 км/ч δ=±1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.006 | Тахографы электронные | от 20 до 180 км/ч до 999999,9 км |  | Δ=±3 км/ч δ=±1 % Δ=±5 с/сут |
|  | 1,2 | 26.51/99.006 | Тахографы цифровые | от 0 до 220 км/ч до 9999999,9 км |  | Δ=±1 км/ч δ=±1 % Δ=±2 с/сут |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.2 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления | пределы номинальных перепадов давления от 100 Па до 63 кПа |  | кл.т. 1; 1,5 |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.2 | Сужающие устройства. Расчет сужающих устройств | диаметр отверстия сужающего устройства от 12 до 1000 мм |  | по ПК «Расходомер ИСО» отклонение действительного размера отверстия от расчетного ± 0,04 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.2 26.51/99.007.4 | Счетчики газа бытовые | от 0,016 до 10 м3/ч |  |  = ± 1,5 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.3 | Счетчики холодной воды крыльчатые (номинальный диаметр: 15 мм; 20 мм; 25 мм; 32 мм; 40 мм; 50 мм) | от 0,012 до 25 м3/ч |  |  = ± 2,0 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.3 | Счетчики холодной воды турбинные (номинальный диаметр: 40 мм; 50 мм; 65 мм; 80 мм; 100 мм; 150 мм) | от 10 до 200 м3/ч |  |  = ± 2,0 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.3 | Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые, электромагнитные (номинальный диаметр от 15 до 150 мм) | от 0,006 до 200 м3/ч |  |  = ± 0,25 % и менее точные |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.2 | Расходомеры ультразвуковые (имитационный метод) | номинальный диаметр свыше 80 мм |  |  = ± 0,5 % и менее точные |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.2 | Корректоры газа (вычислители количества газа) | Диапазон вычисления: от 0 до 9·108 м3/ч от 0 до 9·1011 м3 до 50 МДж/м3 от минус 50 С до 200 С Р от 0 до 12 МПа ΔР от 0 до 1000 кПа |  |  = ± 0,02 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.3 | Установка поверочная для счетчиков воды с мерным баком, указателем расхода и стендом | вместимость мерного бака не менее: а) номин. 0,2 м3; б) размеч. 0,22 м3; высота объема 1 дм3 - не менее 5 мм |  |  = ± 0,3 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.3 | Установка поверочная для счетчиков воды с мерным баком, указателем расхода и стендом | вместимость мерного бака не менее: а) номин 1 м3; б) размеч. 1,1 м3; высота объема 1 дм3 - не менее 15 мм |  |  = ± 0,3 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.3 | Установка расходомерная «Экспорт – 100» а) стенд для поверки счетчиков воды; б) стенд для поверки ротаметров | от 0,3 до 80 м3 /ч от 0,1 до 12 м3/ч |  |  = ± 0,15 %  = ± 0,25 % |
|  | 2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.3 | Установка поверочная для счетчиков воды ПС 15-50 | от 0,025 до 25 м3/ч |  |  = ± 0,33 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.3 | Установка поверочная для счетчиков воды УВЛ | от 0,03 до 3,5 м3/ч |  |  = ± 0,33 % |
|  | 2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.3 | Установка расходомерная поверочная «Оптима» | от 0,02 до 0,05 м3/ч от 0,05 до 200 м3/ч |  |  = ± 0,5 %  = ± 0,3 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.2 26.51/99.007.4 | Установка поверочная для поверки бытовых счетчиков газа | от 0,016 до 10 м3/ч |  |  = ± 0,5 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.3 | Установки поверочные для поверки расходомеров и счетчиков тепла и воды (весовым методом и методом непосредственного сличения) | от 0,006 до 60 м3/ч |  |  = ± 0,06 % (весовой метод)  = ± 0,3 % (метод непосредственного сличения) |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.2 26.51/99.007.4 | Мерники металлические технические передвижные шкальные для сжиженных газов | 10 дм3; 20 дм3 |  | 2 р-д; 1 кл; 2 кл  = ± 0,1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.2 26.51/99.007.4 | Колонки топливораздаточные для сжиженного газа | от 5 л/мин |  |  = ± 1,0 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.3 | Системы автоматизированные налива нефтепродуктов в автоцистерны | до 100 м3/г |  |  = ± 0,15 % по объему  = ± 0,25 % по массе |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Установки поверочные средств измерений объема и массы | до 2000 дм3 |  |  = ± 0,05 % по объему  = ± 0,04 % по массе |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Мерники металлические образцовые | 2 дм3, 5 дм3, 10 дм3, 20 дм3, 50 дм3, 100 дм3, 200 дм3, 500 дм3 |  | 1 р,  = ± 0,02 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Мерники металлические образцовые | 2 дм3, 5 дм3, 10 дм3, 20 дм3, 50 дм3, 100 дм3, 200 дм3, 500 дм3 |  | 2 р,  = ± 0,1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Мерники металлические технические | до 10000 дм3 |  | 1 кл,  = ± 0,2 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Мерники металлические технические | до 10000 дм3 |  | 2 кл,  = ± 0,5 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Кружки мерные металлические | до 1,0 л |  | ∆ =  0,025 мл |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Молокомеры | 10 л |  |  = ± 0,5 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Меры металлические конические | 0,05 л; 0,1 л; 0,2 л; 0,25 л; 0,5 л; 1 л; 2 л; 3,5 л; 10 л |  | ∆ =  0,25 мл |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Мензурки | от 50 до 200 мл |  | ∆ =  3 мл |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Кружки мерные стеклянные | 0,25 л; 0,5 л |  | ∆ =  5 мл |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Бюретки образцовые | 200 мл; 250 мл; 500 мл; 1000 мл; 2000 мл |  | 2 р. ∆ =  0,5 мл |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.3 | Колонки топливораздаточные | до 250 л/мин |  |  = ± 0,25 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.3 | Колонки маслораздаточные | от 2 л/мин |  |  = ± 0,25 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (объемный метод) | до 200 м3 |  |  = ± 0,2 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (геометрический метод) | от 10 до 200 м3 |  |  = ± 0,2 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Резервуары стальные вертикальные цилиндрические | от 100 до 50000 м3 |  |  = ± 0,2 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Цистерны автомобильные и прицепные | до 50000 л |  |  = ± 0,5 %  = ± 0,4 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Автоцистерны для перевозки пищевых продуктов | от 900 до 20000 л |  |  = ± 0,2 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.3 | Комплекс градуировочный «Зонд» | 200 дм3 и более |  |  = ± 0,15 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Дозаторы пипеточные, дозаторы автоматические поршневые | (0,002-10,0) мл |  |  = (1 - 5) % |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.1 26.51/99.007.3 | Уровнемеры | от 0 до 5 м от минус 20 °С до 50 °С от 710 до 890 кг/м3 |  | Δ =  1 мм Δ =  0,5 °С Δ = 1 кг/м3 |
|  | 1,2 | 26.51/99.007.3 | Дозаторы бутылочные | от 0,002 до 100 мл |  |  = (0,5 - 5) % |
|  | 1,2 | 26.51/99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости | от 50 до 52 с |  | ∆ = ± 0,5 с |
|  | 1,2 | 26.51/99.008 | Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов | от 12 до 300 с |  | ∆ = ± 0,2 с  = ± 3 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.008 | Вискозиметры для молока | 8,3 с |  | ∆ = ± 0,5 с |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Аспираторы воздуха, аспираторы сильфонные, аспираторы газоаналитических комплектов | от 0 до 20 л/мин от 95 до 105 см³ |  | γ = ± 5 % ∆ = ± 5 см³ |
|  | 2 | 26.51/99.009 | Газометр тарировочный | от 50 до 1000 мл |  |  = ± 1,5 % |
|  | 2 | 26.51/99.009 | Пробоотборное устройство газоанализатора УГ | от 30 до 400 мл |  |  = ± 5 % |
|  | 2 | 26.51/99.009 | Приборы для определения окиси углерода (СО) в атмосфере городов и в воздухе производственных помещений | от 0 до 50 мг/м3 |  | ∆ = ± 0,75 мг/м3 |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Приборы для определения содержания NH3, CL2, CS2 в производственных помещениях | NH3 до 30 мг/м3 CL2 до 0,002 мг/дм3 CS2 до 10 мг/м3 |  | кл. 20 кл. 20 кл. 20 |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Приборы для определения содержания кислорода (О2), водорода (Н2), окиси углерода (СО), метана (СН4), пропана (С3Н8), окиси азота (NO) в различных газовых средах | от 0 % об. до 100 % об. |  | кл. (1-10) |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Газоанализаторы, сигнализаторы, приборы для определения концентрации компонентов газовых сред | от 0 % до 100 % |  | ± 0,04 % |
|  |  |  |  | от 0 до 2000 мг/м3 |  | ± 0,04 % |
|  |  |  |  | от 5 % НКПР до 100 % НКПР |  | 5 % НКПР |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Сигнализаторы и газосигнализаторы | от 5 % НКПР до 100 % НКПР |  | ∆ = ± 5 % НКПР |
|  | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы ртути | от 0,0015 до 0,015 мкг/см3 |  |  = ± 20 % |
|  | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы нефти | до 120 мг/л |  |  = ± 3,0 % |
|  | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы лабораторные содержания углерода | от 0,03 % С до 9,999 % С |  | СКО 1,5 % ± (0,005N + 0,0025 % С) |
|  | 2 | 26.51/99.009 | Полярографы постоянно-токовые | от 110-3 до 10-6 моль/л |  |  = ± 8 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Нитратомеры | от 0,1 до 10000 мг/л |  |  =  10 % ∆ = ± 0,05 рNO3 |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Влагомеры древесины | от 8 % до 70 % |  |  = ± 2 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Преобразователи лабораторных и промышленных рН-метров (вторичные приборы) | от минус 20 до 20 рН от минус 20 до 20 рХ |  | ∆ = ± 0,01 рН ∆ = ± 0,01 рХ |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Анализаторы вольтамперометрические | от 0,0001 до 1 мг/дм3 |  |  =  25 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Установки для поверки комплекта рН- метра УПКП - 1 | от минус 2,1000 до 2,1000 В |  | ∆ = ± 0,0002 В |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Электроды измерительные рН-метров | от 1,00 до 14,00 рН |  | ∆ = ± 0,2 рН |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Электроды вспомогательные рН- метров | от 198 до 204 мВ |  | ∆ = ± 3 мВ |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Имитаторы электродной системы рН- метров | от минус 2011 до 2011 мВ |  | ∆ = ± 0,1 мВ |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Лабораторные рН – метры (комплект) | от 0 до 14 рН |  | ∆ = ± 0,02 рН |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Преобразователи промышленных и лабораторных иономеров (вторичные приборы) без электродных систем | от минус 3000 до 3000 мВ от минус 20 до 20 рХ |  | ∆ = ± 1,0 мВ ∆ = ± 0,01 рХ |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Электроды измерительные иономеров | от 0 до 6 рХ |  | ∆ = ± 0,2 рХ |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Кондуктометры, солемеры, анализаторы кондуктометрические, концентратомеры кондуктометрические, измерители кондуктометрические для микробиологических исследований жидких сред | от 10-4 до 100 См/м |  | ± (0,003+0,015χ) См/м |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Хроматографы газовые лабораторные | от 0 % до 100 % |  | предел доп. значения ОСКО по высотам пиков (1 - 10) %; по времени удерживания (1,0-2,5) %; по площади пика (0,5-10) % |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Хроматографы жидкостные | от 0 % до 100 % |  | предел доп. значения ОСКО по высотам пиков 1 %; по времени удерживания 0,5 %; по площади пика 1 % |
|  | 2 | 26.51/99.009 | Системы электрофореза «Капель» | от 0,5 до 5 мкг/см3 по NaCl |  | порог обнаружения 5 мкг/см3 СКО 5 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Анализаторы качества молока |  | массовая доля жира от 0 % до 20 % | ∆ =  0,05 % |
|  |  |  |  |  | массовая доля белка от 0 % до 6 % | ∆ =  0,1 % |
|  |  |  |  |  | плотность от 1000 до 1040 кг/м3 | ∆ =  0,3 кг/м3 |
|  |  |  |  |  | кислотность от 0 до 14 рН | ∆ =  0,05 рН |
|  |  |  |  |  | титруемая кислотность от 10 до 30 Т | ∆ =  0,8 Т |
|  |  |  |  |  | массовая доля СОМО (сухого обезжиренного остатка) от 3 % до 12 % | ∆ =  0,1 % |
|  |  |  |  |  | температура исследуемой жидкости от 0 С до 50 С | ∆ =  0,5 С |
|  |  |  |  |  | количество соматических клеток от 0 до 107 кл/мл |  =  20 % |
|  | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы молока вискозиметрические |  | (8,3  0,3) с |  =  5 % |
|  | 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы автоматические фракционного состава нефтепродуктов «АФСА» |  | диапазон температур разгонки от 20 С до 360 С объем конденсата от 10 до 90 см3 скорость разгонки от 4 до 5 см3/мин | ∆ =  0,5 С ∆ =  0,5 см3 ∆ =  0,5 см3/мин |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Титраторы, блоки автоматического титрования, системы дистилляционные автоматические |  | от 0 до 14 рН от минус 2000 до 2000 мВ м. д. контролируемых веществ в пробе от 10 млн-1 до 100 % диапазон измерения содержания воды от 0,01 до 500 мг | ∆ =  0,05 рН ∆ =  6 мВ γ =  0,1 % СКО 1 %  =  1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Анализаторы влажности весовые |  | от 0,02 % до 100 % от 0,1 до 150 г от 40 С до 230 С | ∆ =  0,05 % ∆ =  0,001 г ∆ =  2 С |
|  | 1, 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы влажности зерна и зернопродуктов |  | массовая доля влаги от 5 % до 45 % | Δ= ± 0,5 % |
|  | 2 | 26.51/99.009 | Психрометры аспирационные МВ-4-2М М-34-М |  | от 10 % до 100 % при температуре от минус 25 ºС до плюс 50 ºС скорость аспирации на четвертой минуте изменение скорости аспирации между четвертой и шестой минутами скорость аспирации | Δ = ± (6,0 - 2,0) % не менее 2,0 м/с не более 0,6 м/с не менее 2,0 м/с |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Приборы измерительные температуры и относительной влажности воздуха |  | от 10 % до 90 % от 5 °С до 45 °С | ± 3,0 % и более ±0,5 °С |
|  | 1,2 | 26.51/99.009 | Приборы измерительные температуры и относительной влажности воздуха |  | от 0 % до 100 % от минус 40 °С до 110 °С | ± 1,0 % и более ±0,2 °С |
|  | 1; 2 | 26.51/99.009 | Анализаторы элементного состава |  | массовая доля от 0,0007 % до 9,999 % | СКО 0,005 % ∆ = ± 2,0 % |
|  |  |  |  |  | от 0,01 до 1000 мкг/дм3 |  = ± 10 % |
|  |  |  |  |  | от 5·10-8 до 1·10-3 моль/л | СКО 6 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Измерители предельной температуры фильтруемости нефтепродуктов автоматические ИТФ |  | от минус 70 °С до 50 °С | ∆ =  0,5 °С |
|  | 2 | 26.51/99.010 | # Установки для поверки манометров и термометров электрических локомотивных H1.808 |  | от 15 °С до 95 °С; диапазон регулирования давления от 0 до 1,6 МПа | Δ = ± 1,0 °С |
|  | 2 | 26.51/99.010 | Устройства для качественного анализа антибактериальных веществ в молоке в составе: -термостат- инкубатор Heatsensor ; - термостат- инкубатор BetaStar COMBO; - термостат- инкубатор MCI 212; - термостат-инкубатор ROSA INCUBATOR; - термостат – инкубатор CHARM EZ; -термостат – инкубаторов Beta Star-25, Beta Star-100, CH-ATK-100; -термостат – инкубатор DXP ISPR |  | температура термостатирования: 40,0 °С температура термостатирования: 47,5 °С температура термостатирования: 64,0 °С температура термостатирования: 40,0 °С; 56 °С температура термостатирования: 40,0 °С; 56 °С температура термостатирования: 47,5 °С; 64,5 °С температура термостатирования: 64,0 °С | Δ = ± 3,0 °С Δ = ± 2,0 °С Δ = ± 0,5 °С Δ = ± 1,0 °С Δ = ± 2,0 °С Δ = ± 1,0 °С Δ = ± 2,0 °С |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики на базе расходомеров ультразвуковых, электромагнитных |  | диаметр номинальный от 15 до 150 мм; диапазоны измерения: расхода теплоносителя от 0,006 до 200 м3/ч, разности температур от 2 С до 150 С; диапазон вычисления количества теплоты от 0 до 109 ГДж | Класс 1; 2; 3 (по СТБ EN 1434-1) |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики на базе ультразвуковых расходомеров (имитационный метод) |  | диаметр номинальный свыше 20 мм; диапазон вычисления количества теплоты от 0 до 109 ГДж | Класс 2; 3 (по СТБ EN 1434-1) |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики на базе крыльчатых и турбинных счетчиков |  | диаметр номинальный от 15 до 150 мм, диапазон измерения расходов от 0,006 до 200 м3/ч диапазон вычисления количества теплоты от 0 до 109 ГДж | Класс 2; 3 (по СТБ EN 1434-1) |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Теплосчетчики на базе расходомеров переменного перепада давления |  | от 100 Па до 0,63 МПа диапазон вычисления количества теплоты от 0 до 109 ГДж |  = ± 5,0 % |
|  | 1.2 | 26.51/99.010 | Тепловычислители (счетчики тепловой энергии) |  | диапазон вычисления: от 0 до 109 м3/ч от 0 до 109 м3 от 0 до 109 ГДж от минус 50 С до 600 С Р от 0 до 30 МПа ΔР от 0 до 1000 кПа |  = ± 0,02 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Регуляторы температуры |  | от минус 60 С до 1300 С | γ=± 0,25 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры цифровые |  | от минус 50 С до 600 С | γ=± 0,10 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Измерители цифровые ЦР 8001 |  | от 60 С до 1200 С | γ=± 0,5 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Комплекты термометрические КТ «Сосна-009» |  | от минус 70 С до 200 С | ∆ = ± 0,2 С |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные ртутные эталонные |  | от 0 С до 100 С | 2 р. ∆ = ± 0,01 С |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные ртутные эталонные |  | от 100 С до 300 С | 2 р. ∆ = ± 0,2 С |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные, в том числе ртутные |  | от 0 С до 100 С | ∆ = ± 0,05 С |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные, в том числе ртутные |  | от 100 С до 300 С | ∆ = ± 1,0 С |
|  | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические |  | от 0 С до 100 С | ∆ = ± 0,15 С |
|  | 2 | 26.51/99.010 | Термометры манометрические |  | от 100 С до 300 С | ∆ = ± 1,0 С |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления из неблагородных материалов |  | от 0 С до 300 С | класс допуска А,В,С Δ = ± 0,3 °С |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры сопротивления из благородных металлов |  | от минус 80 С до 650 С | класс допуска А,В,С Δ = ± 0,1 °С |
|  | 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные ртутные эталонные |  | от 0 С до 100 С | 3 р. ∆ = ± 0,03 С |
|  | 2 | 26.51/99.010 | Термометры стеклянные ртутные эталонные |  | от 100 С до 300 С | 3 р. ∆ = ± 0,5 С |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические |  | от минус 200 С до 650 С | кл. 1 |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические |  | от минус 200 С до 650 С | кл. 0,25 |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры Пирометрические |  | от минус 50 С до 3000 С | кл. 0,5 |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Потенциометры электронные |  | от минус 50 С до 3000 С | кл. 0,25 |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры термоэлектрические из благородных металлов |  | от 300 С до 1200 С | класс допуска 1; 2; 3 Δ = ±1,5 °С |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры термоэлектрические из неблагородных материалов |  | от 0 С до 1200 С | класс допуска 1; 2; 3 Δ = ± 4 °С |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры жидкостные, в том числе ртутные |  | от минус 80 С до 20 С | ∆ = ± 0,20 С |
|  | 2 | 26.51/99.010 | Термометры ртутные образцовые |  | от минус 30 С до 20 С | 2; 3 р Δ = ± 0,15 °С |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Калориметры с бомбой для измерения теплоты сгорания твердых, жидких и газообразных продуктов |  | от 5 до 50 кДж |  =  0,06 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Комплекты термопреобразователей сопротивления |  | от минус 50 С до 180 С | класс допуска А, В, С |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Термометры контактные цифровые, типа ТК-5, комбинированные приборы testo (температура поверхности) |  | от минус 50 С до 600 С | Δ = ± 0,7 °С |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Измерительные (каналы) контроллеров программируемых |  | от минус 200 С до 1300 С от 0 до 6000 Ом от 0 до 20 мА (теплофизические и условные выходные величины) | Δ = ± 0,15 °С γ = ± 0,35 % γ = ± 0,1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Термостаты низкотемпературные |  | от минус 80 °С до 1300 °С | ∆ =  0,05 °С |
|  | 1,2 | 26.51/99.010 | Термостаты жидкостные |  | от 15 °С до 300 °С | ∆ =  0,01 °С |
|  | 1,2 | 26.51/99.011 | Рефрактометры пищевые лабораторные |  | от 1,3000 до 1,7000 n20д от 0% BRIX до 95 % BRIX | ∆ = ± 110 –4 n20д ∆ = ±0,2 % BRIX |
|  | 1,2 | 26.51/99.011 | Рефрактометры типа Аббе и Пульфриха |  | от 1,3000 до 1,7000 n20д от 0 % BRIX до 95 % BRIX | ∆ = ± 110-4 n20д ∆ = ±0,2% BRIX |
|  | 1,2 | 26.51/99.011 | Спектрофотометры ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области |  | от 0 %Т до 100 %Т от 190 до 1100 нм от 0 до 2,000 Б от 0 до 50 мкг/л | ∆ = ± 0,25 %Т ∆ = ± 0,4 нм ∆ = ± (0,005 + 0,045Д) Б ∆ = ± (0,02/М + 0,01Х) мкг/л |
|  | 2 | 26.51/99.011 | Генераторы дуги и искры |  | до 3 А |  =  2 % |
|  | 2 | 26.51/99.011 | Спектрографы кварцевые |  | от 200 до 1000 нм | щель от 0,001 до 0,4 мм |
|  | 2 | 26.51/99.011 | Микрофотометры |  | от 0 %Т до 100 %Т от 0 до 5 Д |  =  1,5 %  =  0,01 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.011 | Анализаторы агрегации тромбоцитов, турбидиметрические гемокоагулометры, денситометры и т.д. |  | от 0 до 2 Б от 1 %Т до 100 %Т от 5 до 600 с | ∆ = ± 0,01 Б ∆ = ± 1,0 %Т ∆ = ± 0,2 с |
|  | 2 | 26.51/99.011 | Анализаторы иммуноферментные фотоэлектрические |  | от 0 до 2,5 Б | ∆ = ± 0,01 Б Δ = ± 2,5 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.011 | Анализаторы атомно- эмиссионные |  | от 200 до 600 нм концентрация элементов от 0 % до 100 % | ∆ = ± 0,1 нм  =  4 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.011 | Анализаторы жидкости (Флюорат-02; спектрофлуориметр) |  | от 0,01 до 25 мг/дм3 фенола от 1 %Т до 100 %Т от 220 до 1000 нм до 2 Б | ∆ = ± (0,004 + 0,1·С) мг/дм3 ∆ = ± 2 %Т ∆ = ± 1 нм ∆ =±(0,005+0,05·D) Б |
|  | 1,2 | 26.51/99.011 | Измерители дымности |  | от 0 %Т до 100 %Т | d = ± 1 % |
|  |  |  |  |  | от 0 %N до 100 %N | d = ± 1 % |
|  |  |  |  |  | от 0 до ∞ м-1 | Δ = ± 0,05 м-1 |
|  | 1,2 | 26.51/99.011 | Колориметры и фотометры фотоэлектрические |  | от 0,4 % до 100 %Т от минус 0,501 до 2,500 Б от 320 до 900 нм | ∆ = ± 0,5 %Т ∆ = ± 0,015 Б  =  5,0 % ∆ = ± 2 нм |
|  | 1,2 | 26.51/99.011 | Анализаторы жидкости пламенно-фотометрические |  | от 0,005 до 100 мг/л |  =  10 % |
|  | 2 | 26.51/99.011 | Приборы для измерения светопропускания автомобильных стекол |  | от 380 до 780 нм от 0 %Т до 100 %Т | ∆ = ± 1 %Т |
|  | 1,2 | 26.51/99.011 | Спектрометры и спектрофотометры, атомно-абсорбционные, инфракрасные, анализаторы инфракрасные |  | от 178 до 900 нм концентрация элементов от 0 % до 100 % от 375 до 12500 см-1 | ∆ = ± 0,5 нм ОСКО 0,15 % (графит) ОСКО 5,0 % (пламя) ∆ и (или) СКО концентраций -не более значений, указанных в методиках эмиссионного спектрального анализа химического состава на исследуемые материалы ∆ = ± 0,05 см-1 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Элементы нормальные |  | 1,018 В | кл. 0,01; 0,02; 0,005 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Элементы нормальные 3-го разряда |  | 1,018 В | изм. Э.Д.С. за год 20∙10-6 В кл.т. 0,005 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока |  | от 1 мВ до 1000 В | кл. т. (1 – 4) |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока |  | от 0,1 мВ до 1000 B | кл. т. (0,1- 0,5) |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры цифровые постоянного тока |  | от 1 мВ до 1000 В |  =  0,005 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Прибор для поверки вольтметров, дифференциальный вольтметр (калибратор) В1-12 |  | от 10-7 до 1000 В от 10 –9 до 100 мА |  = ± 0,005 %  = ± 0,016 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Прибор для поверки вольтметров программируемый В1-13 |  | от10-5 до 1000 В от 10 –9 до 100 мА |  = ± 0,005 %  = ± 0,016 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Делители напряжения постоянного тока |  | до 1000 В | кл.т. 0,005 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока |  | от 110-4 до 750 В от 40 до 20000 Гц | кл.т. (1 – 4) |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока |  | от 110-3 до 750 В от 40 до 20000 Гц | кл.т. (0,1 – 0,5) |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока цифровые |  | от 110-4 до 1000 В от 40 Гц до 100 кГц |  = ± 0,1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Потенциометры постоянного тока |  | до 2 В | кл.т. 0,02 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Потенциометры постоянного тока |  | до 2 В | кл.т. 0,01 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Потенциометры постоянного тока |  | до 10 В | кл.т. 0,001 – 0,005 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока |  | от 10-2 до 30 А | кл.т. (1 – 4) |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока |  | от 10–6до 10–2 А | кл.т. (1 – 4) |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Гальванометры постоянного тока |  | от 110-9 до 110-3 А | кл.т.1 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока |  | от 10-6 до 10 А | кл.т. (0,1 – 0,5) |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Ампервольтомметры цифровые |  | от 0,1 до 1000 мА |  = ± 0,01 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Шунты многопредельные |  | от 0,01 до 10 А | кл. т. 0,005 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Установка потенциометрическая У355 |  | от 0,310-6 до 30 А от 0,610-6 до 600 В |  =  0,01 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока |  | от 1 мкА до 1000 А; 50 Гц | кл.т. (1 – 4) |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока |  | от 1 мкА до 10 А от 40 до 20000 Гц | кл.т. (0,1 – 4) |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока |  | от 1 мкА до 100 А от 40 до 70 Гц | кл.т. (0,1 – 4) |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного и переменного тока |  | от 0 до 30 А |  = ± 0,1 % и менее точные |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Ваттметры и варметры переменного тока однофазные и трехфазные |  | от 110-2 до 10 А от 60 до 750 В от 40 до 20000 Гц | кл.т. (0,1 – 4) |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Ваттметры однофазные |  | от 110-2 до 10 А от 1 до 750 В от 40 до 20000 Гц | кл.т. (0,1 – 4) |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Катушки электрического сопротивления постоянному току |  | от 10–3 до 105 Ом | кл.т. 0,01 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Магазины сопротивления постоянному току |  | от 10-3 до 105 Ом | кл.т. 0,01 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Мосты постоянного тока |  | от 10-4 до 106 Ом | кл.т. (0,01-0,05), 3 р |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Омметры Омметры цифровые |  | от 10-3 до 1012 Ом от 10-1 до 1012 Ом |  = ± 0,05 %  = ± 0,005 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Меры образцовые электрического сопротивления постоянному току |  | от 10-3 до 105 Ом | р-д 3;  = ± 0,005 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Магазины сопротивления постоянному току |  | от 10-3 до 105 Ом | р-д 3  = ± 0,01 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Счетчики электрической энергии однофазные и трехфазные |  | от 100 до 660 В от 0,1 до 100 А | кл.т. (0,05 – 3) |
|  | 1, 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока |  | номинальный ток первичной и вторичной обмоток (15 – 10·103) А/ 1 А; 5 А; 50 Гц | кл.т. 0,2S |
|  | 1, 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы тока |  | от 0,5 до 1000 А/5 А 50 Гц | кл.т. 0,5S; 0,5-1,0 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы напряжения трехфазные |  | номинальное напряжение первичной и вторичной обмоток 6 кВ; 6/3 кВ; 10 кВ; 10/3 кВ/100 В; 100/3 В; 100/3 В | кл.т. 0,2 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.013 | Трансформаторы напряжения однофазные |  | номинальное напряжение первичной и вторичной обмоток 6 кВ; 6/3 кВ; 10 кВ; 10/3 кВ; 35 кВ; 35/3 кВ; 110 кВ; 110/3 кВ; 330/√3 кВ/100 В; 100/3 В; 100/3В | кл.т. 0,2 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.013 | Установки испытательные высоковольтные, пробойные |  | от 1 до 100 кВ |  =  3 % |
|  | 1, 2 | 26.51/99.013 | Киловольтметры |  | от 1 до 15 кВ от 7,5 до 100 кВ | кл.т. 1,5 кл.т. 3 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Клещи токоизмерительные |  | от минус 1000 до 1000 А от 0 до 1000 А, 50 Гц | кл.т. 0,5 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Измерители емкости |  | от 1·10-4 до 1102 мкФ | кл. 0,5 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Измерители индуктивности |  | от 1·10-3 до 10 Гн |  =  0,1 % и менее точные |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Приборы кабельные |  | от 110-1 до 1105 Ом; от 1105 до 21010 Ом; от 1 до 1104 нФ | δ = ± (0,02 + +0,01/Rизм) %; δ = ± 2,5 %; δ = ±(1 + 5/Сизм) % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Компаратор напряжений Р3003 |  | 111,11110 В 11,111110 В 1,1111110 В 0,11111110 В | кл.т. 0,0005 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Калибратор напряжений П327 |  | от 1 мкВ до 10 В | кл.т. 0,0002 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Калибраторы программируемые П320, П321 и подобные |  | от 0,1 до 1000 В от 10-5 до 10 А | δ = ± 0,005 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Блок поверки |  | от 1 до 10 В | нелинейность установки напряжений 0,0002 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Источник опорного напряжения |  | 9,1 В | нестабильность 0,005 % за 5000 ч |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Источники питания постоянного тока |  | от 0,01 до 1000 В от 0,01 до 30 А |  = ± 0,05 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные суммирующие с выходным сигналом постоянного тока |  | от 0 до 5 мА от минус 5 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА от 0 до 10 В от минус 10 до 10 В | кл. т. 0,1 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные переменного тока, напряжения, активной и реактивной мощности |  | от 0 до 5 мА от минус 5 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА от 0 до 10 В от минус 10 до 10 В | кл. т. 0,1 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Установка автоматическая для поверки амперметров и вольтметров У358 |  | от 0,1 мВ до 1000 В от 0,1 мкА до 10 А | ∆ = ± 10 мкВ ∆ = ± 1,1 нА |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Установка поверочная полуавтоматическая универсальная УППУ-1М |  | от 0,1 мА до 10 А; от 1 мВ до 750 В от 40 до 20000 Гц | γ = ± 0,02 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Установка для поверки и градуировки электроизмерительных приборов У300 |  | от 0,15 до 1000 В (U=) от 0,1 до 50 А (I=) от 0,5 до 1000 В (U~) от 0,1 до 300 А (I~) 50 Гц |  = ± 5 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Установка У1134, У1134М |  | от 150 до 600 В от 0,5 до 50 А | кл. т. 0,2 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Установка потенциометрическая У309 |  | от 1 мкВ до 2,1 В 1000 В; 10 А от 10-3 до 105 Ом |  = ± 0,012 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Установка УМИС-2 |  | от 110-4 до 1105 Ом |  = ± 0,00005 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Установка УПМС-5М |  | от 1105 до 11011 Ом |  = ± 0,0005 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Приборы кабельные цифровые |  | от 0 до 3000 Ом от 3 до 10 кОм от 1 кОм до 30 ГОм от 1 нФ до 2 пФ | ∆ = ± (0,01R+ 0,1 Ом) ∆ = ± 0,1 кОм ∆ = ± (0,02R+ 1 кОм) ∆ = ± (0,02С+ 0,1 нФ) |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Приборы электроизмерительные многофункциональные ЕР180 |  | от 180 до 250 В от 0,1 до 1 Ом от 1 до 20 Ом | Δ = ± 0,02Uизм Δ = ± 15 ед.мл.р. Δ = ± 15Zизм |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Вольтамперфазометры |  | от 0 до 600 В от 0 до 10 А от минус 180 до 180 от 0 до 4600 Вт от 45 до 65 Гц |  = ± 1 %  = ± 1 %  = ± 1 %  = ± 3 %  = ± 0,1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Мультиметры цифровые |  | от 0 до 1000 В (U=, U~) от 0 до 10 А (I=) от 0 до 1000 А (I~) от 0 до 200 МОм от 0 до 100 мкФ | кл. т. 0,5 |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Прибор контроля тока утечки |  | 1 и 3 мА |  =  3 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Измеритель-сигнализатор тока утечки ИСТУ-1 |  | от 0,1 до 15 мА |  =  0,5 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Измеритель тока утечки ИТУ-700 |  | от 0,1 до 15 мА от 40 до 720 В |  =  1 %  =  2 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Устройство измерительное параметров релейной защиты «Ретом» |  | от 2,5 до 500 В от 250 до 300 А от 999,9 мс до 9999 с |  =  0,5 %  =  1 % ∆ =  1 мс |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Измеритель-регулятор PMS-100-R |  | от 0 до 20 мА |  =  0,25 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Установка для регулировки и поверки счетчиков электрической энергии ЦУ6800 |  | 50 Гц от 0,5 до 100 А от 57,7 до 380 В |  =  0,2 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Комплекс измерительно-вычислительный ИСТ-М16 |  | от 10 до 2000 Ом |  =  0,01 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Калибратор портативный «Метран» |  | от 0 до 22 мА от 0 до 1,1 В |  =  0,02 %  =  0,02 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Стенд для поверки теплосчетчиков СКС6 |  | от 0,025 до 20 мА от 51 до 673,3 Ом от 0,1 до 3200 мс | ∆ =  0,001 мА ∆ =  0,015 Ом  =  0,003 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Измеритель сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» |  | от 0,01 до 200 Ом |  =  0,43 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Измеритель напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭК0200 |  | 0,5 В; 2,5 В; 5 В; 10 В; 25 В; 100 В; 250 В 0,2 кА; 1 кА; 2 кА | γ=± 4 % γ=± 10 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Измерители параметров электробезопасности электроустановок |  | от 0 до 5 ТОм от 10 до 1000 мА от 10 до 900 мс от 0 до1000 В | δ=± 0,2 % δ=± 0,3 % δ=± 0,5 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Измерители поляризационного потенциала ИПП-1 |  | от минус 0,2 до 0,2 В от минус 2 до 2 В от минус 10 до 10 В от минус 100 до 100 В; от минус 5 до 5 мА | ∆ = ±(0,01U+1к) ∆ = ±(0,01U+2к) ∆ = ±(0,01I+5к) |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Устройства для проверки характеристик автоматических выключателей |  | (0 – 5000) А (0,02-99,99) с | δ=± 0,5 % δ=± 1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.013 | Приборы для измерения электроэнергетических величин и показателей качества электрической энергии, приборы энергетика |  | (1,0 – 1,25 ·103) В |  (0,01-5) % |
|  |  |  |  |  | ( 0,1 – 4500) А |  |
|  |  |  |  |  | φU от 0˚ до 360˚ |  |
|  |  |  |  |  | φUI от 0˚ до 360˚ |  |
|  |  |  |  |  | φUI(n) от 0˚ до 360˚ |  |
|  |  |  |  |  | P от 0,06 Вт до 1296 кВт |  |
|  |  |  |  |  | Q от 0,06 вар до 1296 квар |  |
|  |  |  |  |  | S от 0,06 до 1296 В∙А |  |
|  |  |  |  |  | Кр от минус 1 до 1 |  |
|  |  |  |  |  | f от 45 до 75 Гц |  |
|  |  |  |  |  | ∆f от минус 5 до 25 Гц |  |
|  |  |  |  |  | δUy от минус 100 % до 40 % |  |
|  |  |  |  |  | K2U, K0U от 0 % до 50 % |  |
|  |  |  |  |  | KU от 0 % до 49,9 % |  |
|  |  |  |  |  | KU(n) от 0 % до 49,9 % |  |
|  |  |  |  |  | KI от 0 % до 49,9 % |  |
|  |  |  |  |  | KI(n) от 0 % до 49,9 % |  |
|  |  |  |  |  | P(n) от 0,018 до 72 кВт |  |
|  |  |  |  |  | I1(1), I0(1), I2(1) от 0 до 3000 А |  |
|  |  |  |  |  | U1(1), U0(1), U2(1) от 0 до 240 В |  |
|  |  |  |  |  | P1(1), P0(1), P2(1) от 0,06 до 3600 кВт |  |
|  |  |  |  |  | ∆tn от 0,02 с |  |
|  |  |  |  |  | δUn от 10 % до 100 % |  |
|  |  |  |  |  | KперU от 1,10 до 7,99 |  |
|  |  |  |  |  | ∆tnер от 0,01 с |  |
|  |  |  |  |  | PSt от 0,25 до 10 |  |
|  |  |  |  |  | ∆fU от 0,1 % до 100 % |  |
|  |  |  |  |  | ∆δU от 0,1' до 180˚ |  |
|  |  |  |  |  | ∆δfi от 0,1 % до 100 % |  |
|  |  |  |  |  | ∆δi от 0,2' до 180˚ |  |
|  |  |  |  |  | Полная мощность нагрузки ТТ от 12 до 100 В∙А |  |
|  |  |  |  |  | Полная мощность нагрузки ТН от 10 до 1200 В∙А |  |
|  |  |  |  |  | Тангенс φ от 0 до 8 |  |
|  |  |  |  |  | Uпик. от 6 до 504 В |  |
|  |  |  |  |  | Uампл. от 6 до 504 В |  |
|  |  |  |  |  | Полная мощность нагрузки ТТ от 12 до 100 В∙А |  |
|  |  |  |  |  | Полная мощность нагрузки ТН от 10 до 1200 В∙А |  |
|  | 1,2 | 26.51/99.015 | Частотомеры электронно-счетные |  | от 0,01 Гц до 1,3 ГГц |  = ± 1∙10-8 |
|  | 1,2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электрические |  | от 1 с до 10 с | ∆ = ± 0,03 с |
|  | 1,2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные и измерители темпа |  | 0,01 с до 9 ч 59 миён 59,99 с | = ± (9,6∙10-6Тх +0,01 с) |
|  | 1,2 | 26.51/99.015 | Частотомеры стрелочные показывающие, вибрационные |  | от 20 Гц до 20103 кГц |  = ± 0,1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.015 | Комплекс аппаратуры для переговорных пунктов «Тарификатор АПП-С», «Бусел АПП» и т.п. |  | от 60 до 7200 с | ±2 с |
|  | 1,2 | 26.51/99.015 | Генераторы измерительные низкочастотные |  | от 5 Гц до 1106 Гц |  = ± 2 % |
|  |  |  |  |  | от 0 до 142 В |  = ± 0,6 % |
|  |  |  |  |  | от 0 до 100 дБ | ∆ = ± 0,5 дБ |
|  |  |  |  |  | Кг от 0,03 % до 100% | ∆ =± (0,05КГ+0,05) % |
|  |  |  |  |  | коэфф. ампл. модуляции от 0 % до 90 % | ∆ = ± (0,05М+0,5)% |
|  |  |  |  |  | девиация частоты от 0,5 до100 кГц | ∆ =±(0,05∆ F±∆ FШ) |
|  |  |  |  |  | коэфф. гармоник огибающей АМ- и ЧМ сигнала (0,03 - 30) % | ∆ = ±(0,05Кг + 0,05) % |
|  | 2 | 26.51/99.015 | Синтезаторы частоты Ч6-31, Ч6-71 |  | от 50 Гц до 1,3109 Гц |  = ± 510-7 |
|  | 1,2 | 26.51/99.015 | Секундомеры механические |  | (0 – 60) с (0 – 60) мин | ∆ = ± 0,2 с ∆ = ± 1,6 с |
|  | 1,2 | 26.51/99.015 | Генераторы сигналов низкочастотные прецизионные |  | от 0,01 Гц до 2 МГц |  = ± 310-7 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.015 | Генераторы сигналов специальной формы |  | от 0,001 Гц до 10 МГц от 10 мВ до 20 В Кг= ±(0,03-100)% фазовый сдвиг от 0° до 360° |  = ± 5∙10-7;  = ± 1 % ∆ = ± (0,05Кг+0,05)% ∆ = ± 0,08 |
|  | 1,2 | 26.51/99.015 | Измерители параметров хода часов |  | от 0 до 10 с | ∆ = ± 0,2 с |
|  | 1,2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электронные с таймерным выходом СТЦ-1 и т.п. |  | от 0,1 до 9999,99 с | ∆=±(20∙10-6Т+С) с |
|  | 1,2 | 26.51/99.015 | Счетчики электронные, электромеханические для учета готовой продукции и им подобные |  | до 999999999999 имп | Δ=±1 ед.счета |
|  | 1,2 | 26.51/99.015 | Преобразователи частоты |  | от 45 от 55 Гц |  =  0,02 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.015 | Тахометры электронные |  | 5 Гц – 65000 Гц | ∆=± 1 Гц |
|  | 1,2 | 26.51/99.015 | Тахометры оптические |  | (0,01-5000) Гц | ±0,006 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Установки для поверки вольтметров |  | от 10-6 до 300 В |  = ± (0,2 + 0,0003/Uном) % |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Вольтметры диодные компенсационные |  | от 10-3 до 100 В от 20 Гц до 1∙109 Гц |  = ± (0,2+0,08/Uном) % |

|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Вольтметры универсальные | напряжение переменного тока от 10-3 до 300 В |  = ± 1 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | напряжение пост. тока от 1∙10-3 до 300 В |  = ± 0,2 % |
|  |  |  |  | от 10 до 109 Ом |  = ± 2,5 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Электронные вольтметры переменного тока | от 5 Гц до 1∙109 Гц от 1∙10-5 до 300 В |  = ± 1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Микровольтметры селективные | от 20 Гц до 30∙109 Гц от 1∙10-6 до 1 В |  = ± 5 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Генераторы импульсов | от 1∙10 -2 до 100 В от 1∙10 -8 до 5 с |  = ± 1 %  = ± 110-6 |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Осциллографы | от 0 до 350 МГц |  = ± 1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Измерители АЧХ | от 0,02 до 1250 МГц от 0 до 70 дБ | ∆ = ± 10–4F ∆ = ± (0,4+ 0,15А) дБ |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Измерители нелинейных искажений | от 0,03 % до 100 % от 110-4 до 100 В от 0,02 до 200 кГц | ∆ = ±(0,03 Кг+0,03)%  = ± 1,5 % ∆ = ± 0,01 f |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Установки для поверки спидометров | от 20 до 220 км/ч | ∆= ± 0,5 км/ч |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.1 | Измерители неоднородности линий | до 300 км |  = ± 1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Измерители параметров полупроводниковых приборов, интегральных схем и электронных ламп | от 500 до 1500 Гц от 0 до 200 В от 0,01 мкА до 1,6 А |  =± 3,5 %  = ± 1,5 %  = ± 3 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Анализаторы спектра | от 1∙10 4 до 1,1∙10 8 Гц |  = ± 4 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Стенды для поверки и испытаний скоростемеров локомотивных | от 5 до 220 км/ч |  = ± 0,5 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Стенд для поверки дистанционных измерителей скорости С-3М, САПСАН, САПСАН-2 и подобные | от 20 до 400 км/ч | ∆ = ± 0,1 км/ч |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Измерители скорости движения транспортных средств «Сокол», «Искра», «Визир», «Арена» и подобные | от 20 до 250 км/ч | ∆ = ± 1 км/ч |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Таксометры автомобильные электронные | от 500 до 50000000 имп/км | Δ=±1 тар.ед Δ=±0,1 км |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.1 | Приборы для обнаружения мест повреждения кабеля (рефлектометры) | от 0 до 100000 м |  =  0,2 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Комплексы измерительные ИКП-1 | от 0,5 до 200 В от 0 до 10 А частота 0,5 МГц, 1 МГц, 2 МГц | ±10 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.016.2 | Комплексы для определения импульсного сопротивления контуров заземления ИК-1 | от 0,5 до 200 В | ±10 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.017 | Дозиметры | от 0,1 до 2880 мкЗв/ч |  = ± 15 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.017 | Радиометры загрязненности поверхностей бета-активными веществами | от 9,8 до 1106 см-2∙мин-1 |  = ± 15 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.017 | Установки радиометрические | от 3,7 до 1106 Бк |  = ± 20 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.017 | Радиометры | От 60 до 6000 Бк/кг |  = ± 35 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.019.5 | Стенды балансировочные | от 0 до 2000 г от 0 до 90 от 0 до 500 мм | ∆ = ± 1 г ∆ = ± 1 ∆ = ± 1 мм |
|  | 1,2 | 26.51/99.019.2 | Стенды развала-схождения углов установки колес автомобиля | схождение колес от минус 25 до 25; угол развала колес от минус 15 до 15°; угол наклона от минус 30 до 300 угол поворота от минус 60° до 60° | ∆ = ± 5' ∆ = ± 6' ∆ = ± 6' ∆ = ± 30' |
|  | 1,2 | 26.51/99.019.4 | Приборы контроля и регулировки света фар автомобилей | от 0' до 290' от 0 до 200 лк | ∆ = ± 5'  = ± 10 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.019.1 | Стенды тормозные | диапазон измерений тормозной силы от 1 до 100 кН; диапазон измерений силы, создаваемой на органах управления от 100 до 1000 Н |  = ± 3 %  = ± 4 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.023 | Автоматизированные информационно-измерительные системы учета и контроля энергии типа ИИСЭ, СИМЭК, ЭРКОН и подобные |  |  = ± (0,1 - 1,0) % |
|  | 1,2 | 26.51/99.023 | Измерительные каналы ОИК АСДУ ОДУ (на базе МКТ2 и подобных) | от 0 до 5 мА |  = ± 1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.023 | Автоматизированные информационно-измерительные системы выдачи нефтепродуктов: - с топливораздаточными колонками; - с топливораздаточными колонками сжиженного газа | от 2 л и более |  = ± 0,25 %  = ± 1 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.023 | Автоматизированные системы повременного учета стоимости телефонных разговоров | от 1 с и более | ∆ =  1 с |
|  | 1, 2 | 26.51/99.025 | Электрокардиографы | от 0,03 до 5,0 мВ от 0,05 до 60 Гц от 60 до 250 Гц от 10 до 350 уд/мин | δ=±5 % минус 10 %, плюс 5 % минус 30 %, плюс 5 % Δ=±1 уд/мин |
|  | 1,2 | 26.51/99.025 | Измерители артериального давления (механические, автоматические и полуавтоматические) | до 300 мм рт.ст. от 20 до 200 уд/мин |  3 мм рт.ст. ± 5 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.025 | Мониторы автоматического измерения артериального давления | до 300 мм рт.ст. от 20 до 200 уд/мин |  3 мм рт.ст. ± 5 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.025 | Мониторы медицинские | от 0,03 до 10 мВ от 0,05 до 60 Гц от 60 до 250 Гц от 10 до 350 уд/мин | δ=±5 % минус 10 %, плюс 5 % минус 30 %, плюс 5 % Δ=±1 уд/мин |
|  | 1,2 | 26.51/99.025 | Системы длительного мониторирования электрокардиограмм и АД | от 0,03 до 5 мВ от 0,05 до 100 Гц от 20 до 280 мм рт.ст | ±(7 % - 15 %) (-30 % - +5 %) ±3 мм рт.ст. |
|  | 1,2 | 26.51/99.025 | Анализаторы электролитов автоматические ILyte | Na+ (от 100 до 170) ммоль/л | ОСКО,% 1,0 |
|  |  |  |  | K+ (от 2,5 до 6,3) ммоль/л | ОСКО,% 2,0 |
|  |  |  |  | Ca2+ (от 0,7 до 2,1) ммоль/л | ОСКО,% 2,0 |
|  |  |  |  | Cl (от 70 до 135) ммоль/л | СКО,% 0,02 |
|  |  |  |  | pH от 6,5 до 8,0 | СКО,% 0,01 |
|  | 1,2 | 26.51/99.025 | Термометры цифровые медицинские | от 32 °C до 43 °C | Δ=±0,1 °C |
|  | 1,2 | 26.51/99.025 | Термометры медицинские максимальные стеклянные | от 32 °C до 42 °C | Δ=±0,1 °C |

|  | 1,2 | 26.51/99.025 | Анализаторы гематологические | лейкоциты (WBC), 10 9 /L: от 0 до 100 | ОСКО 2,5 % δ = ± 15 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | эритроциты (RBC), 10 12 /L: от 0 до 15 | ОСКО 2,0 % δ = ± 15 % |
|  |  |  |  | гемоглобин (HGB) от 0 до 30 г /дл | ОСКО 1,5 % |
|  |  |  |  | гематокрит (НСТ) от 14 % до 49 % | ОСКО 2,0 % δ = ± 10 % |
|  |  |  |  | тромбоциты (РLT), 10 9 /L: от 71 до 622 | ОСКО 5,0 % |
|  |  |  |  | средний объем тромбоцита (МРV) от 9 до 11fL | ОСКО 5,0 % |
|  |  |  |  | ширина распределения эритроцитов (RDW) от 15 % до 17,5 % | ОСКО 5,0 % |
|  | 1,2 | 26.51/99.025 | Анализаторы гликированного гемоглобина Clover | от 4,0 % до 14,0 % | ОСКО, % не более 3,0 |
|  | 1,2 | 26.51/99.025 | Приборы для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | от 0,0 до 4,5 ‰ от 0,0 мг/л до 0,95 мг/л |  =  15 % γ = ± 15 % Δ= ± 0,05 мг/л γ = ± 10 % |
|  | 1, 2 | 26.51/99.025 | Авторефрактокерато-метры | вершинная рефракция: от минус 25,0 до плюс 22,0 дптр; астигматизм: от минус 10,0 до плюс 10,0 дптр; направление оси астигматизма: от 0° до 180°; радиус кривизны роговицы глаза: от 5,0 до 11,0 мм | ∆ =  0,25 дптр ∆ =  0,25 дптр ∆ =  5° ∆ =  0,02 мм |
|  | 1,2 | 26.51/99.025 | Анализаторы крови ABL | Измеряемый параметр: рН: от 6,85 до 7,55) рН Парциальное давление (концентрация газов крови): рСО2: от 17 до 160 мм рт.ст. рО2: от 0 до 800 мм рт.ст. Гемоглобин и его фракции : сtHb от 0 до 270 г/л sO2 от 0 % до 100 % FO2 Hb: от 0 % до 100 % FCOHb: от 0 % до 20 % FMetHb: от 0 % до 20 % Концентрация ионов: сК+ : от 1,5 до 8 ммоль/л сNa+ : от 115 до 180 ммоль/л сСа2+ : от 0,40 до 2,7 ммоль/л сСl - : от 70 до 160 ммоль/л сGlu: от 0 до 15 ммоль/л сLac: от 0,5 до 15,0 ммоль/л | Δ = ± 0,02 рН Δ = ±4,2 мм рт.ст. Δ = ±18,8 мм рт.ст. Δ = ± 6,0 г/л Δ = ±0,8 % Δ = ± 0,6 % Δ = ± 0,6 % Δ = ± 0,8 % Δ = ± 0,2 ммоль/л Δ = ± 0,2 ммоль/л Δ = ± 0,08 ммоль/л Δ = ± 3,4 ммоль/л Δ = ± 1,6 ммоль/л Δ = ± 0,08 ммоль/л |

|  | 1,2 | 26.51/99.025 | Анализаторы гемостаза автоматические серии ACL | Активное частичное тромбопластиновое время АЧТВ (АРТТ) от 25 до 60 с | 3 % ОСКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D-димеры (D-Dimer) от 300 до 820 нг/мл | 7 % ОСКО в диапазоне от 300 до 540 нг/мл 3 % ОСКО в диапазоне от 540 до 820 нг/мл |
|  |  |  |  | Фибриноген-С (Fib-C) от 90 до 360 мг/дл | 6 % ОСКО |
|  |  |  |  | Протромбиновое время и уровень фибриногена (PT-Fib) от 10 до 50 с | 3 % ОСКО |
|  |  |  |  | Тромбиновое время (ТТ) от 10 до 20 c | 3 % ОСКО |
|  |  |  |  | Антитромбин (АТ) от 20 до 110 % активности | 8 % ОСКО |
|  |  |  |  | Протеин С (Protein С) от 20 до 120 % активности | 5 % ОСКО |
|  |  |  |  | Ингибитор плазмина (PI) от 25 до 115 % активности | 5 % ОСКО |
|  |  |  |  | Плазминоген (PLG) от 20 до 110 % активности | 5 % ОСКО |
|  |  |  |  | Свободный протеин S (Free Protein S) от 20 до 105 % активности | 5 % ОСКО |
|  |  |  |  | Фактор фон Виллебранда - антиген (VWF: Аg) от 25 до 125 % активности | 5 % ОСКО |
|  |  |  |  | Фактор фон Виллебранда - активность (VWF: RCo) от 30 до 115 % активности | 7 % ОСКО |
|  | 1,2 | 26.51/99.025 | Пульсоксиметры | SpO2 от 0 % до 100 % Частота пульса от 10 до 350 мин-1 | δ = ± 2 % Δ = ± 2 мин-1 |
|  | 1, 2 | 26.51/99.025 | Диоптриметры | от плюс 25 до минус 30 дптр | ∆ =  (0,06-0,25) дптр |
|  | 1, 2 | 26.51/99.025 | Линейки скиаскопические | от 0,5 до 19 дптр | Δ = ± 0,12 дптр |
|  | 1, 2 | 26.51/99.025 | Наборы пробных очковых линз | от 20 до минус 20 дптр | Δ = ± 0,06 дптр |
|  | 1,2 | 26.51/99.025 | Тонометры бесконтактные офтальмологические | Внутриглазное давление: от 11 до 61 гПа от 7 до 46 мм рт.ст. | ∆ =  7 гПа ∆ =  5 мм рт.ст. |
|  | 1,2 | 26.51/99.025 | Термометры инфракрасные медицинские | от 34,0 ˚С до 42,2 ˚С |  0,2 ˚С |
|  | 1,2 | 26.51/99.025 | Тонометр внутриглазного давления ТВГД-02 | от 7 до 50 мм рт.ст. | в диапазоне: от 7 до 23 мм рт.ст. -  2 мм рт.ст.; свыше 23 мм рт.ст. -  5 мм рт.ст. |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в метрологической службе  и за ее пределами.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				Т.А.Николаева