|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0358 |  |
|  | от 27.12.2024 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 декабря 2024 года отдела метрологии управления качества открытого акционерного общества «Минский завод шестерен»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Долгобродская, 17, 220037, г.Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие, наборы № 1, 2, 3 | от 0,5 до 100 мм | кл. 3–5 |
| 1.2* | 2 | 26.51/ 99.001 | Наборы принадлежностей к концевым мерам длины | от 0 до 320 мм | ± 0,5 мм |
| 1.3* | 2 | 26.51/ 99.001 | Щупы | от 0,02 до 1 мм | кл. 1; 2 |
| 1.4* | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 450 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.5* | 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромер повышенной точности | от 6 до 160 мм | ц. д. 0.001 мм; 0,002 мм |
| 1.6* | 2 | 26.51/ 99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 125 мм | ц. д. (0,002 – 0,01) мм |
| 1.7* | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры гладкие | от 0 до 600 мм | ц. д. 0,01 мм кл. 2; 3 |
| 1.8* | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры зубомерные | от 0 до 100 мм | ц. д. 0,01 мм кл. 2; 3 |
| 1.9* | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры рычажные | от 0 до 150 мм | ц. д. (0,002 – 0,01) мм |
| 1.10* | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы часового типа | от 0до10 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.11* | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 0,8 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.12* | 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2 мм | ц. д. 0,001 мм; 0,002 мм |
| 1.13* | 2 | 26.51/ 99.001 | Головки измерительные рычажно-зубчатые | ± 0,05 мм ± 0,1 мм | ц. д. 0,001 мм; 0,002 мм |
| 1.14* | 2 | 26.51/ 99.001 | Колеса зубчатые измерительные цилиндрические | М (1 – 10) | ст. т. 4, 5 |
| 1.15* | 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры со вставками | от 0 до 125 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.16* | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули | от 0 до 1000 мм | ц.д. в мм: 0,02; 0,05; 0,1 ±(0,02-0,1)мм |
| 1.17* | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенглубиномеры | от 0 до 500 мм | ц.д. в мм: 0,02; 0,05; 0,1 ±(0,03-0,1)мм |
| 1.18* | 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенрейсмас | от 0 до 1000 мм | ц.д. в мм: 0,02; 0,05; 0,1 ±(0,03-0,1)мм |
| 4.1* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений в МПа: 0,1; 0,16; 0,25 | кл. т. 2,5; 4 |
| 4.2* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений 0,4 МПа; 0,6 МПа | кл. т. 2,5; 4 |
| 4.3* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений в МПа: 1;1,6; 2,5; 4; 6 | кл. т. 2.5; 4 |
| 4.4* | 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений в МПа: 10; 16; 25; 40; 60 | кл. т. 2,5; 4 |
| 13.1* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 75·10-3 до 750 В | кл. т.1 – 4 |
| 13.2* | 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры переменного тока | от 0 до 600 В f = 50 Гц | кл. т. 1 – 4 |
| 13.3* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры постоянного тока | от 1 · 10-5 до 30 А | кл. т.1 – 4 |
| 13.4* | 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры переменного тока | С трансформатором тока от 0 до 3000 А, от 25 · 10-3 до 50 А f = 50 Гц | кл. т.1 – 4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»					О.В.Шабанова