|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 3.0309

от 06.02.2015

на бланке ___________

на 2 листах

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 февраля 2025 года

поверочной лаборатории

частного производственно-торгового унитарного предприятия

«НордияГрупп»

| № п/п | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Октябрьская, 3, 211319, аг. Октябрьская, Витебский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 7.1 *** | 2 | 26.51/99.207 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (определение вместимости геометрическим методом) | от 3 до 100000 м3 |  = ±0,13 % |
| 7.2 *** | 2 | 26.51/99.207 | Резервуары горизонтальные цилиндрические (определение вместимости объемным методом) | от 3 до 200 м3 |  = ±0,20 % |
| 7.3 *** | 2 | 26.51/99.207 | Колонки топливораздаточные | Наименьший предел дозирования: 2 дм3 Номинальный расход: 25, 40, 50, 80, 100, 160 л/мин |  = ±0,25 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 *** | 2 | 26.51/99.207 | Колонки маслораздаточные | Наименьший предел дозирования: 0,5 дм3 |  = ±0,5 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					                   Т.А. Николаева