|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0054 |  |
|  | от 24.05.1996 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 1 листе |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №3 от 31 января 2025 года

к редакции 01 области аккредитации от 28 сентября 2022 года

отдела поверки и калибровки средств измерений

республиканского унитарного предприятия «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Молодежная, 10, 223601, г. Слуцк, Слуцкий район, Минская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.29** | 1, 2 | 26.51/ 99.001 26.51/ 99.025 | Ростомер медицинский | В положении стоя: от 40 до 208 см В положении сидя: от 0 до 168 см В положении лёжа: от 0 до 120 см | = ± 0,5 см |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева