|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0244 |
| от 15.03.2010 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| на 1 листе |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от** 15 марта 2025 годаучастка по обслуживанию тахографов – поверочной лаборатории открытого акционерного общества «БЕЛМАГИСТРАЛЬАВТОТРАНС»  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Код (наименование) видаработ:1 – первичная поверка;2 – последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Бабушкина, 39, 220024, г. Минск** |
| 6.1\* | 1, 2 | 26.51/99.006 | Тахографы электронные | от 20 до 180 км/чот 0,1 до 999999,9 кмдо 24 ч | ± 3 км/ч± 1 %± 5 с/сут |
| 6.2\* | 1; 2 | 26.51/99.006 | Тахографы цифровые  | от 20 до 200 км/чдо 9999999,9 кмдо 24 ч | ± 1 км/ч± 1 %± 2 с/сут |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева