ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

| № п/п | Виды поверки: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  | Место(а) осуществления деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области деятельности | наименование средств измерений | наилучшие метрологические характеристики поверяемых средств измерений |  |  |
|  |  |  |  | пределы, диапазоны, номинальные значения | класс точности, разряд, погрешность |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие кислородные | Верхний предел измерений: 2,5; 25 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 | ул. Хозяйственная, 1, г. Гомель, Гомельская область |
| 6.1* | 1, 2 | 26.51/99.006 | Скоростемеры локомотивные 3СЛ2М-150 П | от 5 до 150 км/ч; от 0 до 0,8 МПа | ± 1,5 % (± 2,5 %) ± 2,5 % ± 3,0 мин ± 0,5 мин ± 0,4 км | ул. Хозяйственная, 1, г. Гомель, Гомельская область |