Приложение к аттестату аккредитации

№  BY/112 02.3.0.0277

от  05 декабря  2011

на  2 листах

# ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

# метрологической  лаборатории

# Частного производственно-торгового  унитарного предприятия «КотлКомплект»

| № | Код /наименование/ вида работ: 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | 04.00.00.00-009 | Манометры электроконтактные | ( 0 – 2,5 ) МПа | кл. т. 1,5 |
|  | 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-010 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для: манометров 100;160; 250 кПа, мановакуумметров 60;150 кПа | кл. т. 1,0; 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-020 | Манометры самопишущие | Верхний предел измерений 100;160; 250 кПа | кл. т. 1,0 |
|  | 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-100 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для: манометров 400; 600 кПа, мановакуумметров 300; 500 кПа | кл. т. 1,0; 1,5 кл. т. 1,5 |
|  | 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-110 | Манометры самопишущие | Верхний предел измерений 400; 600 кПа | кл. т. 1,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-190 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для: манометров 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа, мановакуумметров 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 7 | 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-200 | Манометры самопишущие | Верхний предел измерений 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1,0 |
| 8 | 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-460 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений 100; 160; 250 кПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 9 | 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | 04.01.01.01- 500 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений 400; 600 кПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 10 | 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | 04.01.01.01-540 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 11 | 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | 04.01.01.03– 010 | Вакуумметры показывающие | (  100 кПа – 0 ) | кл. т. 1,5 |
| 12 | 1-первичная поверка, 2-периодическая поверка | 04.01.01.03– 020 | Вакуумметры показывающие | (  100 кПа – 0 ) | кл. т. 2,5; 4,0 |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы  законодательной метрологии.

Руководитель Национального

органа по аккредитации							Т. А. Николаева