ПРИЛОЖЕНИЕ

к аттестату аккредитации

№  BY / 112 02.3.0.0265

от  23 мая  2011 г

на 1-м листе

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

поверочной лаборатории

Производственного республиканского дочернего  унитарного предприятия "ЗОЛОТНИК"

| № | Код /наименование/ вида работ 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений |  | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | 1-первичная поверка после ремонта | 04.00.00.00 - 009 | Манометры показывающие с сигнализирующим устройством |  | ( 0 – 6 ) МПа | кл. т. 1,0;1,5; 2,5 |
| 2 | 1-первичная поверка после ремонта | 04.01.01.01-100 | Манометры показывающие |  | Верхний предел измерений: 400; 600 кПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 3 | 1-первичная поверка после ремонта | 04.01.01.01-190 | Манометры показывающие |  | Верхний предел измерений: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 4 | 1-первичная поверка после ремонта | 04.01.01.01-500 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 400; 600 кПа |  | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 5 | 1-первичная поверка после ремонта | 04.01.01.01-540 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа |  | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 6 | 1-первичная поверка после ремонта | 04.01.01.01 - 750 | Манометры, показывающие | Верхний предел измерений: 400; 600 кПа |  | Кл. т. 0,6 |
| 7 | 1-первичная поверка после ремонта | 04.01.01.01 - 820 | Манометры, показывающие | Верхний предел измерений: 1; 1,6; 2,5; 4; 6 МПа |  | Кл. т. 0,6 |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений после их ремонта в ремонтном подразделении РУП  «Золотник».

Руководитель Национального

органа по аккредитации						Т.А. Николаева