Приложение к аттестату аккредитации

№  BY/112 02.3.0.0278

от  «05» декабря 2011г

на бланке №_____________

на 3 листах

# Область аккредитации от 24 мая 2013 г

поверочной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью  «ТрансТехникСтенд»

( новая редакция )

| Код /наименование/ вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  | Пределы измерений | Класс, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 04.01.01.01- 004 | Тягонапоромеры, напоромеры, тягомеры | От (– 2,5 ) до 6 кПа | Кл. т. 1,5;2,5 |
| 2 | 04.01.01.01- 009 | Манометры показывающие с сигнализирующим устройством | Верхний предел измерений: 2,5;4;6, 40,60 МПа, 1,6;2,5;4;6,25;40;60 МПа, 1;1,6;2,5;4;6;16 МПа, 25;40;60 МПа | Кл.т. 1,0 Кл.т.1,5 Кл.т.2,5 Кл.т.2,5 |
| 2 | 04.01.01.01- 190 | Манометры и мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 1;1,6;2,5;4;6 МПа, для мановаккумметров 0,9;1,5;2,4 МПа | кл. т. 1,0;1,5 |
| 2 | 04.01.01.01- 280 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 25;40;60 МПа | кл. т. 1,0;1,5 |
| 2 | 04.01.01.01- 540 | Манометры и мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений: для манометров 1;1,6;2,5;4;6 МПа, для мановакуумметров 0,9;1,5;2,4 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 2 | 04.01.01.01- 580 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 10;16;25;40;60 МПа | кл. т. 2,5;4,0 |

ВУ/112 02.3.0.0278                                                                                                      Лист 2  Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 04.01.01. 01-540 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений 1;1,6;2,5 МПа | Кл.т. 2,5; 4,0 |
| 2 | 04.01.01.01- 580 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 16;25;40;60 МПа | кл. т. 2,5;4,0 |
| 2 | 04.01.01.03 - 010 | Вакуумметры показывающие | ( - 0,1 ) – 0 МПа | кл. т. 1,0;1,5 |
| 2 | 04.01.01.03 - 020 | Вакуумметры показывающие | ( - 0,1 ) – 0 МПа | кл. т. 2,5; 4,0 |
| 2 | 19.00.00.00-011 | Стенды для проверки электрооборудования автомобилей типа 532М, 532-2М, Э-202, Э-211, Э-242, КИ -968, Э-250 | n: (500 - 10000) мин-1 I: (0 – 1000) А U: (0 - 40) В; R: (0,1 - 100000)Ом С: (0,17 – 1,0) мкф M : 100 Нм |  3 %  2,5 %  2 %  3 %  5 %  10 % |
| 2 | 19.00.00.00-013 | Приборы для проверки и регулировки систем питания дизельных двигателей (форсунок) типа НЦ-50, "Моторпал", КИ-562, КИ -15706, КИ-3333, КИ-22203, М - 106, ДД – 2110, BOSCH, НН -567 | Цикловая подача: (1,1 – 1,5) см3/цикл; Объем: (0 - 65) см3 |  0,1 см3 |
| 2 | 19.00.00.00-014 | Стенды для проверки и регулировки топливной аппаратуры дизельных двигателей типа НЦ – 108, НЦ – 128, НЦ – 129,"Моторпал"; КИ – 921М, КИ – 22205, КИ -15711, "Стар-6";, "Стар-12", "Минор-8", СДМ -12 Стенды диагностические для испытания топливных насосов высокого давления ДД 10 – 01, 04, 05,05 –Э; СДТ – 3, SPP -308, SPP -308М, SPP -312, SPP -312М, AVM 10-8, EPS -715, ЕFEP-515, ЕFEP-515S | Частота вращения: (50 – 5000) мин-1; Число циклов: (50 – 1150) циклов. Частота вращения: (0 – 1000) мин-1; (1000 – 5000) об/мин Число циклов: (50 – 1150) циклов. |  5 мин-1  1 цикл ± 2 мин-1 ± 0,25%  1 цикл |

ВУ/112 02.3.0.0278                                                                                                      Лист 3  Листов 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 19.00.00.00-015 | Приборы и устройства для проверки карбюраторов и бензонасосов карбюраторных двигателей типа СО-950 | объем: (3 - 320) см3 за 10 оборотов |  (0,5 – 4,0) см3 |
| 2 | 19.00.00.00-016 | Стенды обкаточно-тормозные диагностические типа КИ-5274, КИ-5540, КИ-5543, ОН-246 | Тяговое усилие: (0,05 – 10) кН Динамическое усилие: (3 - 6) кН Частота вращения: (400 - 4000) мин-1 |  2 %  2 %  3 % |

Примечание: разрешена поверка средств измерений применяемых вне сферы  законодательной метрологии.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева