Приложение

к аттестату аккредитации

№   BY / 112 02.3.0.0131

от 9 сентября 2002 г.

на  2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

производственной лаборатории

Филиала "Минская городская телефонная сеть"

Республиканского унитарного предприятия электросвязи  «Белтелеком»

от 17 сентября 2007 г.

| № | Код /наименование/ вида работ: 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-периодическая поверка | 13.01.01.01-070 | Вольтметры постоянного тока | (0 - 1000) В | кл.т. 1,0 -4,0 |
| 2 | 2-периодическая поверка | 13.01.01.01-090 | Вольтметры постоянного тока цифровые | (0 - 1000) В | ± 0,03 % и более |
| 3 | 2-периодическая поверка | 13.01.01.01-150 | Вольтметры переменного тока | (0 -1000) В (20 - 1·103) Гц | кл.т. 1,0 - 4,0 |
| 4 | 2-периодическая поверка | 13.01.01.01-190 | Вольтметры переменного тока цифровые | (0 1000) В (10 - 5·105)Гц | ± 0,5 % и более |
| 5 | 2-периодическая поверка | 13.01.02.01-100 | Омметры Омметры цифровые | (0 2·108) Ом | кл. т. 1,0 -4,0 ± 0,05 % и более |
| 6 | 2-периодическая поверка | 13.01.01.02-010 | Амперметры постоянного тока | (0 - 10) А | кл.т. 1,0-4,0 |
| 7 | 2-периодическая поверка | 13.01.01.02-060 | Амперметры постоянного тока цифровые | (0 - 10 ) А | ± 0,3 % и более |
| 8 | 2-периодическая поверка | 13.01.01.02-100 | Амперметры переменного тока | (0,2 ·10-5-10) А (20 - 1·103) Гц | кл.т. 1,0 -4,0 |
| 9 | 2-периодическая поверка | 13.01.01.02-110 | Амперметры переменного тока цифровые | (2 ·10-5-10) А (10 - 1·104) Гц | ± 0,5 % и более |
| 10 | 2-периодическая поверка | 13.01.01.03-010 | Ваттметры постоянного и переменного тока и варметры переменного тока однофазные и трехфазные | (0 – 2500) Вт (0 – 2500) Вар | кл.т. 1,5 -4,0 |
| 11 | 2-периодическая поверка | 13.01.03.01-010 | Фазометры | (180 -0 – 180) º | кл. т. 1,5 – 4,0 |
| 12 | 2-периодическая поверка | 13.01.02.02-060 | Измерители ёмкости Измерители ёмкости в составе комбинированных цифровых приборов | (0,5·10-9 – 1·10-3) Ф (0,2·10-9 – 1·10-3) Ф | кл. т. 2,5 – 4,0 ± 2,5 % и более |
| 13 | 2-периодическая поверка | 15.01.01.01-010 | Частотомеры встроенные Частотомеры в составе комбинированных цифровых приборов | (45 – 55) Гц (10 - 2·105) Гц | кл.т. 1,0 -4,0  0,2 % и более |
| 14 | 2-периодическая поверка | 15.00.00.00-023 | Измерители длительности соединения Агат-07, Агат-071 | Длительность соединения: (10 - 600) с |  1 % |
| 15 | 2-периодическая поверка | 16.00.00.00-088 | Анализаторы сигнализации и кадров портативные: РА-41, РА-41Е анализаторы кадров цифровых каналов: РА-20, РА-25, РF-30, РFA-30, РFA-35; анализаторы цифровых каналов и трактов ЕST-120, ЕST-125, EDT-135 | Скорость передачи бит внутреннего генератора импульсов (цифрового потока):2048 кбит/с (частота внутреннего генератора 1,024 МГц); чувствительность приемника на скорости передачи 2048 кбит/с: 30 дБ; диапазон фазового дрожания входного сигнала на скорости передачи 2048 кбит/с: 0,22 ЕИ (100 кГц) | ± 8 ppm ± 8,2 Гц ± 1,0 дБ ± 0,02 ЕИ |
|  |  |  | Анализаторы первичного сетевого стыка AFK3 | Скорость передачи бит внутреннего генератора импульсов (цифрового потока): 2048 кбит/с; чувствительность приемника на скорости передачи 2048 кбит/с: 30 дБ; диапазон фазового дрожания входного сигнала на скорости передачи 2048 кбит/с: 0,22 ЕИ (100 кГц) | ± 2,5 10-6 ± 1,0 дБ ± 0,02 ЕИ |

Директор БелГИМ –

руководитель органа по аккредитации 						А. Жагора