|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 3.0300 |  |  |
|  | от 30 августа 2013 года |  |  |
|  | На бланке № | _____________ |  |
|  | На 4 листах |  |  |
|  | Редакция 01 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «30» августа 2018 года |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лаборатории метрологии цеха автоматизации систем управления технологическим процессом |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытого акционерного общества «Белорусский цементный завод» |  |  |  |  |  |  |  |
| № пункта | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |  |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  | пределы измерений |  | класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Средства измерений, предназначенные для применения вне сферы законодательной метрологии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | от 0 до 0,25 МПа |  | Кл. т. 1,0 - 4,0 |  |
|  |  |  |  | от 0 до 0,6 МПа |  | Кл. т. 1,5 - 4,0 |  |
|  |  |  |  | от 0 до 6 МПа |  | Кл. т. 1,0 - 4,0 |  |
|  |  |  |  | от 0 до 60 МПа |  | Кл. т. 1,0 - 4,0 |  |
| 2 | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие с сигнализирующим устройством | от 0 до 0,6 МПа |  | Кл. т. 1,5 |  |
|  |  |  |  | от 0 до 6 МПа |  | Кл. т. 1,0; 1,5 |  |
|  |  |  |  | от 0 до 60 МПа |  | Кл. т. 1,0 - 2,5 |  |
| 3 | 2 | 26.51/99.004 | Мановакуумметры показывающие | от минус 0,1 до 0,5 МПа |  | Кл. т. 1,0 - 4,0 |  |
| 4 | 2 | 26.51/99.004 | Мановакуумметры показывающие с сигнализирующим устройством | от минус 0,1 до 0,5 МПа |  | Кл. т. 1,0; 1,5 |  |
| 5 | 2 | 26.51/99.004 | Вакуумметры показывающие с сигнализирующим устройством | от минус 0,1 до 0 МПа |  | Кл. т. 1,0 - 4,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2 | 26.51/99.004 | Преобразователи давления и разности давлений с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока и напряжения | от минус 0,1 до 2,5 МПа Выход: (0 – 5) мА, (5 - 0) мА (4 – 20) мА, (20 – 4) мА (0 – 20) мА, (20 – 0) мА (0 – 10) В | кл. т. 0,1; 0,2; 0,25; 0,5 |
| 7 | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока и напряжения | от 0 до 60 МПа Выход: (0 – 5) мА, (5 - 0) мА (4 – 20) мА, (20 – 4) мА (0 – 20) мА, (20 – 0) мА (0 – 10) В | кл. т. 0,5 |
| 8 | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи разрежения (датчики) с унифицированным выходным сигналом постоянного тока и напряжения | от минус 100 до 0 кПа Выход: (0 – 5) мА, (5 - 0) мА (4 – 20) мА, (20 – 4) мА (0 – 20) мА, (20 – 0) мА (0 – 10) В | кл. т. 0,2; 0,25; 0,5 |
| 9 | 2 | 26.51/99.004 | Измерительные преобразователи давления, разряжения и перепада давления с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом постоянного тока и напряжения | от 0 до 60 МПа Выход: (0 – 5) мА, (5 - 0) мА (4 – 20) мА, (20 – 4) мА (0 – 20) мА, (20 – 0) мА (0 – 10) В | кл. т. 0,2; 0,25; 0,4; 0,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2 | 26.51/99.010 | Логометры магнитоэлектрические | от минус 50 С до 650 С | кл. т. 1,0; 1,5 |
| 11 | 2 | 26.51/99.010 | Мосты уравновешенные автоматические | от минус 50 С до 650 С | кл. т. 0,25; 0,5 |
| 12 | 2 | 26.51/99.010 | Милливольтметры пирометрические | от минус 50 С до 300 С | кл. т. 0,5; 1,0; 1,5 |
| 13 | 2 | 26.51/99.010 | Потенциометры автоматические | от минус 50 С до 1800 С | кл. т. 0,25; 0,5; 1,0 |
| 14 | 2 | 26.51/99.010 | Преобразователи измерительные | от минус 200 С до 1800 С | кл. т. 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; 1,0 |
| 15 | 2 | 26.51/99.010 | Прибор ДИСК 250 | от минус 50 С до 1800 С | кл. т. 0,5 |
| 16 | 2 | 26.51/99.010 | Приборы регистрирующие РП 160 | от минус 200 С до 1800 С | кл. т. 0,5 |
| 17 | 2 | 26.51/99.010 | Измерители технологические типа ИРТ | от минус 200 С до 1800 С | кл. т. 0,25; 0,5 |
| 18 | 2 | 26.51/99.010 | Регистраторы многоканальные технологические | от минус 200 С до 1800 С | ± 0,2 % |
|  |  |  |  | (0 - 20) мА; | ± 0,2 % |
|  |  |  |  | (4 - 20) мА | ± 0,25 % |
|  |  |  |  | (1 - 5) В (0-5) В (0-10) В | ± 0,1 % |
| 19 | 2 | 26.51/99.010 | Регистраторы цифровые VR | от минус 200 С до 1800 С | = ± 0,4 С |
|  |  |  |  | (0 - 20) мА; (4 - 20) мА | γ = ± 0,1 % |
|  |  |  |  | (1 - 5) В (0 - 5) В (0 - 10) В | γ = ± 0,05 % |
| 20 | 2 | 26.51/99.010 | Измерители - регуляторы температуры | от минус 200 С до 1800 С | кл. т. 0,25; 0,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 2 | 26.51/99.010 | Устройство для измерения и контроля температуры многоканальное | от минус 90 С до 1750 С | кл. т. 0,5 |
| 22 | 2 | 26.51/99.013 | Микроампервольтметры | от 0 до 110-3 А от 0 до 250 В | ± 0,2 % |
| 23 | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | от 0 до 1000 В | кл. т. 0,5 – 4,0 |
| 24 | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока | от 0 до 600 В; (f = 50 Гц) | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 25 | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 0 до 10 А | кл. т. 1,0 – 4,0 |
| 26 | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока | от 0 до 20 А (f = 50 Гц) | кл. т. 0,5 – 4,0 |

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |