ПРИЛОЖЕНИЕ

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.3.0.0123

от 07 августа 2000 г.

на  2 листах

# ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

поверочной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «Тироид»

от 16 августа 2010 г.

| № | Код /наименование/ вида работ: 1-первичная поверка 2-периоди- ческая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 - первичная поверка | 19.00.00.00-003 | Мотортестеры МЗ-2 | Частота вращения коленчатого вала двигателя: ( 100 – 5000 ) об/мин Напряжение постоянного электрического тока: ( 0 – 40,0 ) В Сила постоянного электрического тока: ( 0 – 400 ) А Угол опережения зажигания: по сигналу датчика ВМТ от – 15 до 60 ; с помощью стробоскопа ( 1 – 60 )  Угол замкнутого состояния контактов прерывателя: ( 5,0 – 80,0 )  Падение напряжения на контактах прерывателя: ( 0 – 4,0 ) В Первичное напряжение: ( 0 – 400 ) В Напряжение пробоя: ( 0 – 30 ) кВ Время открытия форсунки инжектора: ( 0,5 – 15,0 ) мс Длительность подачи топлива: ( 1,0 – 10,0 ) мс Угол опережения подачи топлива: ( 1 – 60 )  Давление впрыска топлива: ( 1,0 – 50,0 ) МПа Уровень напряжения сигнала лямбда-зонда: ( 0 – 5,0 ) В |  10 об/мин  0,2 В   2 + 0,04Iх  А  1  1  0,5  0,2 В   2 + 0,15Uх  В   1 + 0,1Uх  кВ  0,3 мс  0,2 мс  1  1,0 МПа  0,5 В |

Директор БелГИМ –

руководитель Органа по аккредитации					Н.А.Жагора