Приложение

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.3.0.0140

от 11 августа 2008 года

на бланке № _________

на 1 листе

Область аккредитации от 21 марта 2014 года

поверочной лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью «ИнтекОйл»

| № | Код /наименование/ вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1; 2 | 07.01.03.03-010 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (Объемный метод с использованием мерников) | (3 - 100) м3 |  0,20 % |
| 2 | 1; 2 | 07.01.03.03-011 | Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические (Объемный метод с использованием расходомеров) | (3 - 100) м3 |  0,25 % |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Национального

органа по аккредитации –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева