Приложение к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.3.0.______

от « 18 апреля 2014 года

на бланке № __________

на 1 листе

Область аккредитации от 18 апреля 2014 г.

обособленного структурного подразделения «РАА технологии»

Совместного общества с ограниченной ответственностью «РАА дизайн»

| № | Код /наименование/ вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 - первичная поверка; 2 – последующая поверка | 07.01.03.03-020 | Резервуары стальные цилиндрические горизонтальные | Вместимостью от 8 до 50 м3 Вместимостью свыше 50 до 200 м3 Вместимостью свыше 200 до 600 м3 |  0,5 %  0,3 %  0,2 % |
| 2 | 1 - первичная поверка; 2 – последующая поверка | 07.01.03.03-030 | Резервуары стационарные измерительные вертикальные | Вместимостью от 50 до 3000 м3 Вместимостью свыше 3000 до 5000 м3 Вместимостью свыше 5000 до 20000 м3 Вместимостью свыше 20000 м3 |  0,2 %  0,15 %  0,1 %  0,05 % |

Руководитель Национального

органа по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А. Николаева