Приложение

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.3.0.0287

от 16 июля 2012 г.

на бланке

на 2 листах

# Область аккредитации

поверочной лаборатории службы релейной защиты, автоматики и измерений

Филиала Молодечненские электрические сети

республиканского унитарного предприятия электроэнергетики

«Минскэнерго»

| № | Код /наименование/ вида работ 2 последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код средств измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 13.00.00.00-001 | Преобразователи измерительные переменного тока | Входной сигнал: (0 - 1) А; (0 - 5)А Выходной сигнал: (0 - 5) мА f: 50 Гц | кл. т. 0,5 |
| 2 | 2 | 13.00.00.00-002 | Преобразователи измерительные напряжения переменного тока | Входной сигнал: (0 – 125) В; (0 - 250) В; (75 - 125 ) В Выходной сигнал: (0 - 5) мА f: 50 Гц | кл. т. 0,5 |
| 3 | 2 | 13.00.00.00-003 | Преобразователи измерительные активной и реактивной мощности трехфазного тока | Входной сигнал: (0 - 1) А; (0 - 5) А (0 - 100) В; f: 50 Гц (cos φ; sin φ = ± 1 ) Выходной сигнал: (- 5) – 0 – (+ 5) мА | кл. т. 0,5 |
|  | 2 | 13.00.00.00-0 | Устройства измерительные | от 0 до 5 А от 0 до 500 В | кл. т 0,5 |
| 4 | 2 | 13.01.01.01-050 | Вольтметры постоянного тока | от 0 до 600 В | кл. т 1,5 |
| 5 | 2 | 13.01.01.01-150 | Вольтметры переменного тока | от 0 до 600 В f: 50 Гц | кл. т 1,0 |
| 6 | 2 | 13.01.01.02-010 | Амперметры постоянного тока | от 0 до 5 А | кл. т 1,5 |

№ BY/112 02.3.0.0287 								Лист 2 из 2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 2 | 13.01.01.02-100 | Амперметры переменного тока | от 0 до 5 А f: 50 Гц | кл. т 1,5 |
| 8 | 2 | 13.01.01.03-010 | Ваттметры и варметры трехфазные двухэлементные | от 0,5 до 5 А от 30 до 600 В f: 50 Гц | кл. т 1,5 |
| 9 | 2 - периодическая поверка | 13.01.05.01-010 | Счетчики электрической энергии: электромеханическиеактивной энергии трехфазные; статические активной энергии трехфазные; статические реактивной энергии трехфазные | от 0,5 до 5 А 100 В f: 50 Гц | кл. т 0,5 S кл. т 1,0 |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых вне сферы законодательной

метрологии.

Руководитель Национального органа

по аккредитации	Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева