|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1601 от 31 августа 1999 года на бланке № 0000727 на 1 листе Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 июля 2015 года

электроизмерительной лаборатории филиала Лидский монтажный участок

Открытого акционерного общества «Гродномонтажавтоматика»

|  | № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний |  | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | объектам испытаний |  | методам испытаний |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  | 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции |  | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 |  | МВИ Гр 392-2011 |  |
|  | 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения |  | ТКП 181-2009 п. Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 |  | МВИ Гр 393-2011 |  |
|  | 2.2 |  |  | Сопротивление заземляющих устройств |  | ТКП 181-2009 п. Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 |  | МВИ Гр 390-2011 |  |
|  | 3.1 | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | А80.Б23 | Аэродинамические испытания: скорость потока, давление, потери полного давления, расход воздуха, коэффициент потерь давления, температура, влажность |  | СНБ 4.02.01-03 СНБ 3.02.04-03 Проектная документация |  | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |  |
| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  |  |  |  | Т.А. Николаева |  |  |