| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | 1.45 Пропан-2-он (ацетон) Д – 100,0 - 10000,0 мг/м3 П – 25% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ", утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2008 г. №240 | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.46 Проп-2-ен-1-аль (акролеин) Д – 0,1 - 1,4 мг/м3 П – 9,5% |  | Методические указания № 2719-83, утв. Минздравом СССР 21.04.1983 Методические указания по определению вредных веществ в воздухе. Вып. XVIII, Москва: Минздрав СССР, 1983 г., с.130 |
|  |  | 1.47 Проп-2-ен-1-аль (акролеин) Д – 0,1 - 1,0 мг/м3 П – 25% |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
|  |  | 1.48 Пыль Д – 1,0 - 250 мг/м3 П – 24% |  | Методические указания МУК 4.1.2468-09, утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 02.02.2009 |
|  |  | 1.49 Пыль (по белку) Д – 0,05 - 5,0 мг/м3 П – 25% |  | Инструкция 4.1.11-11-212-2003 "Фотометрический метод определения белкосодержащих аэрозолей в воздухе рабочей зоны", утвержденная Постановлением главного санитарного врача Республики Беларусь В.И. Ключеновичем 31.12.2003 г. №221. |
|  |  | 1.50 Свинец |  | Методические указания № 2013-79, утв. Минздравом СССР 06.06.1979 Методические указания на методы определения вредных веществ в воздухе. Вып.XV, Москва: Минздрав СССР, 1979 г., с.110 |
|  |  | 1.51 Сера диоксид (ангидрид сернистый) Д > 3,0 мг/м3 |  | Методические указания № 1642-77, утв. Минздравом СССР 18.04.1977 Методические указания на определение вредных веществ в воздухе. Вып. 1-5, ЦРИА "Морфлот". Москва: Минздрав СССР, 1981 г., с.70 |