|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1901 от 18 декабря 2000 года на бланке № 0000917 на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от  07 мая  2015 года

лаборатории электрофизических измерений

Открытого акционерного общества «Центроэнергомонтаж»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.27.1) ТКП 339-2011 (4.4.26.1) | МВИ.МН. 1438 - 2010 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющего устройства с измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п. 4.3.8.2, 4.4.28.6 | МВИ.МН. 1436 - 2010 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 (Б.29.2) ТКП 339-2011 (4.4.28.2) | МВИ.МН. 1435 - 2010 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 (Б.29.8) ТКП 339-2011 (4.4.28.5; 4.3.5.4) ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МН. 1437 - 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Силовые кабельные линии до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.30.1) ТКП 339-2011 (4.4.29.2) | МВИ.МН. 1438 - 2010 |
| 4.1 | Рабочие места | А78.Б35 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН от 28.06.2013г. №59 | ГОСТ 24940-96 |
| 4.2 | Помещения жилых общественных зданий, территория жилой застройки | А77.Б35 | Освещенность, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 СанПиН от 28.06.2012г. №82 | ГОСТ 24940-96 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева