|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№  BY /112 02.2.0.1448

от 23 февраля 1999 года

на бланке № 0010623

на 4 листах

Редакция 02

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от ____  ____________  ______ года

производственной лаборатории филиала «Пиревичский спиртзавод»

Открытого акционерного общества «Гомельский винодельческий завод»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Зерно: - рожь - пшеница - кукуруза - ячмень - овес - тритикале | А01.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 16990-88 СТБ 1134-98 ГОСТ 9353-90 СТБ 1135-98 ГОСТ 13634-90 ГОСТ 28672-90 СТБ 1136-98 ГОСТ 28673-90 СТБ 1137-98 СТБ 1193-99 | ГОСТ 13586.3-83 п.2 |
| 1.2 |  | А01.Б31 | Запах, цвет |  | ГОСТ 10967-90 |
| 1.3 |  | А01.Б99 | Сорная и зерновая примесь |  | ГОСТ 30483-97 п.3.1 |
| 1.4 |  | А01.Б09 | Влажность |  | ГОСТ 13586.5-93 |
| 1.5 |  | А01.Б99 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 13586.6-93 п.1 |
| 2.1 | Спирт этиловый ректификован- ный из пищевого сырья | А47.Б46 | Отбор проб | СТБ 1334-2003 | ГОСТ 5964-93 п.4 |
| 2.2 |  | А47.Б31 | Цвет, внешний вид, вкус, запах |  | ГОСТ 5964-93 п.5.2 |

| _________________________ подпись ведущего оценщика |  | 04.09.2015 дата ТКА | Лист 1 Листов 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1448 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Спирт этиловый ректификован- ный из пищевого сырья | А47.Б09 | Объемная доля этилового спирта | СТБ 1334-2003 | ГОСТ 3639-79 п.2.1 ГОСТ 5964-93 п.5.3 |
| 2.4 |  | А47.Б09 | Проба на чистоту с серной кислотой |  | ГОСТ 5964-93 п.5.4 |
| 2.5 |  | А47.Б09 | Наличие фурфурола |  | ГОСТ 5964-93 п.5.5 |
| 2.6 |  | А47.Б09 | Проба на окисляемость |  | ГОСТ 5964-93 п. 5.6.2 |
| 2.7 |  | А47.Б09 | Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 2.8 |  | А47.Б09 | Массовая концентрация сивушного масла: -1-пропанол, 2-пропанол, спирт изобутиловый 1-бутанол, спирт изоамиловый в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 2.9 |  | А47.Б09 | Массовая концентрация свободных кислот (без СО2) в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ 5964-93 п.5.9 |
| 2.10 |  | А47.Б09 | Массовая концентрация сложных эфиров: метилацетата и этилацетата в пересчете на безводный спирт |  | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |

| _________________________ подпись ведущего оценщика | _04.09.2015 дата ТКА | Лист 2 Листов 4 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1448 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Спирт этиловый ректификован- ный из пищевого сырья | А47.Б09 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт | СТБ 1334-2003 | СТБ ГОСТ Р 51698-2001 |
| 3.1 | Сивушное масло | А100.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 17071-91 | ГОСТ 17071-91 п.3.1 |
| 3.2 |  | А100.Б31 | Внешний вид, цвет |  | ГОСТ 17071-91 п.3.2 |
| 4.1 | Фракция головная этилового спирта | А47.Б46 | Отбор проб | ТУ РБ 190239501.059-2004 | ГОСТ 5964-93 п.4 |
| 4.2 |  | А47.Б31 | Внешний вид, запах, цвет |  | ТУ РБ 190239501.059-2004 п.4.2 ГОСТ 5964-93 п. 5.2 |
| 4.3 |  | А47.Б09 | Объемная доля этилового спирта |  | ГОСТ 3639-79 п.2.1 |
| 4.4 |  | А47.Б09 | Массовая концентрация уксусного альдегида, в пересчёте безводный спирт |  | ГОСТ Р 52363-2005 |
| 4.5 |  | А47.Б09 | Массовая концентрация сложных эфиров (этилформи- ат, этилацетат, этилпропионат, изобутилаце-тат, этилбутират, изоамилацетат) в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ Р 52363-2005 |

| _________________________ подпись ведущего оценщика | 04.09.2015 дата ТКА | Лист 3 Листов 4 |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.1448 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6 | Фракция головная этилового спирта | А47.Б09 | Массовая концентрация сивушного масла (2- пропанол, 1-пропанол, 1-бутанол, спирт изобутиловый, спирт изоамило- вый) в пересчете на безводный спирт | ТУ РБ 190239501.059-2004 | ГОСТ Р 52363-2005 |
| 4.7 |  | А47.Б09 | Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт |  | ГОСТ Р 52363-2005 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А. Николаева

| _________________________ подпись ведущего оценщика | _04.09.2015 дата ТКА | Лист 4 Листов 4 |
| --- | --- | --- |