|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3932 от 28 декабря 2009 года на бланке _________ на 3 листах Редакция |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 февраля 2015 года

лаборатории экспертизы грузоподъемных машин

обособленного отдела хранения, диагностики и ремонта

1371 инженерной базы

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.2 | Сварные соединения | А 22 Б 32 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод *2 | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 2105-75 ГОСТ 7890-93 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 5817-2009 ТКП 45-1.03-103-2009 (02250) Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов Утв. Постановление МЧС РБ от 28.06.2012 № 37 | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
|  |  |  | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
|  |  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 |  | СТБ 1172-99 |
| 2.2 | Основной металл | А 22 Б 32 | Оптический контроль: *11) - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения |  | ГОСТ 23479-79 Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы, разделы 9, 14, Утв.приказом МЧС РБ от 30.12.2005 №145 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Основной металл | А 22 Б 32 | Ультразвуковая толщинометрия, эхо-метод*2 |  | МВИ.МН 4680-2013 |
|  |  |  | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия*2 |  | СТБ 1172-99 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева

*1Приложение А

Перечень технических устройств,

на которые распространяется область аккредитации

- Грузоподъемные краны

*2Приложение Б

Диапазоны измеряемых величин и характеристики погрешностей

| Вид испытаний | Наименование испытываемой продукции | Наименование измеряемых величин, параметров испытательного режима | Значение измеряемых величин (параметров), погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Сварные соединения | Контролируемая толщина свариваемых элементов (сплав железа) Чувствительность контроля | 6 мм ÷ 10 мм 2 мм2 |
| Ультразвуковая толщинометрия | Основной металл | Контролируемая толщина по стали: Погрешность: | 0,6 ÷ 30 мм ±0,1 мм |
| Цветная дефектоскопия | Сварные соединения Основной металл | Уровень чувствительности: Ширина раскрытия трещины: | 2 ≥ 1 мкм |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева