|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0942 от 26 июня 1998 года на бланке № _________ на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 сентября 2020 года

контрольно-испытательной станции отдела технического контроля

Открытого акционерного общества

«Витебский завод электроизмерительных приборов

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.1 | Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним | 26.51/ 29.113 | # Определение основой погрешности | ГОСТ 30012.1-2002 ГОСТ 8476-93 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30012.9-93 п.п. 2.1-2.4, 2.9, 2.10 |
| # 1.2 |  | 26.51/ 26.080 | # Влияние температуры окружающего воздуха |  | ГОСТ 30012.9-93 п. 3.2 |
| # 1.3 |  | 26.51/ 26.080 | # Влияние влажности |  | ГОСТ 30012.9-93 п. 3.3 |
| # 1.4 |  | 26.51/ 26.046 | Влияние внешнего магнитного поля |  | ГОСТ 30012.9-93 п. 3.5 |
| # 1.5 |  | 26.51/ 26.080 | # Влияние температур предельных значений |  | ГОСТ 30012.9-93 п. 4.1 |
| # 1.6 |  | 26.51/ 26.095 | # Влияние вибрации и ударов |  | ГОСТ 30012.9-93 п. 4.10 ГОСТ 28213-89 ГОСТ 28203-89 |
| # 2.1 | Компоненты транспортных средств (электрооборудование автотракторное; приборы автомобилей контрольно-измерительные; спидометры автомобильные и другие) | 29.31/ 29.113 | Определение погрешности | ГОСТ 3940-2004 ГОСТ 25651-2015 ГОСТ 12936-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25651-2015 п.п. 4.1, 4.2 ГОСТ 12936-2017 п.п. 5.5, 5.6, 5.17 |
| # 2.2 |  | 29.31/ 26.141 | # Проверка # защищённости # от проникновения # пыли и воды |  | ГОСТ 3940-2004 п.п. 6.3, 6.4 ГОСТ 25651-2015 п. 4.4.8 ГОСТ 12936-2017 п. 5.12 ГОСТ 14254-2015 |

| # 2.3 | Компоненты транспортных средств (электрооборудование автотракторное; приборы автомобилей контрольно-измерительные; спидометры автомобильные и другие) | 29.31/ 26.080 | Воздействие температуры окружающей среды | ГОСТ 3940-2004 ГОСТ 25651-2015 ГОСТ 12936-2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3940-2004 п.п. 6.5, 6.6 ГОСТ 25651-2015 п.п. 4.4, 4.4.1 - 4.4.5 ГОСТ 12936-2017 п.п. 5.7, 5.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2.4 |  | 29.31/ 26.080 | Проверка влагостойкости |  | ГОСТ 3940-2004 п. 6.7 ГОСТ 15151-69 п. 6.9 ГОСТ 25651-2015 п.п. 4.4, 4.4.6 ГОСТ 12936-2017 п. 5.4 |
| # 2.5 |  | 29.31/ 26.095 | Испытания на вибро- и ударопрочность |  | ГОСТ 3940-2004 п. 6.13 ГОСТ 25651-2015 п. 4.4.7 ГОСТ 12936-2017 п. 5.9 |
| # 2.6 |  | 29.31/ 22.000 29.31/ 29.113 | # Сопротивление # изоляции, # электрическая # прочность изоляции |  | ГОСТ 3940-2004 п.п. 6.9, 6.11 ГОСТ 25651-2015 п.п. 4.5.1, 4.5.2 ГОСТ 12936-2017 п. 5.11 |
| # 3.1 | Изделия государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) | 26.51/ 29.113 | # Метрологические # или точностные # характеристики # изделия | ГОСТ 12997-84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12997-84 п. 5.10 |
| # 3.2 |  | 26.51/ 29.113 26.51/ 22.000 | # Испытание # электрической прочности изоляции, # сопротивление изоляции |  | ГОСТ 12997-84 п. 5.11 |
| # 3.3 |  | 26.51/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной (пониженной) температуры |  | ГОСТ 12997-84 п. 5.3 |
| # 3.4 |  | 26.51/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности |  | ГОСТ 12997-84 п. 5.4 |
| # 3.5 |  | 26.51/ 26.095 | Испытание на воздействие вибрационных и ударных нагрузок, соответствующих рабочим условиям |  | ГОСТ 12997-84 п. 5.6 |
| # 3.6 |  | 26.51/ 26.046 | Испытание на воздействие внешних магнитных полей |  | ГОСТ 12997-84 п. 5.8 |

| # 3.7 | Изделия государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) | 26.51/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной (пониженной) температуры, соответствующей условиям транспортирования | ГОСТ 12997-84 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12997-84 п. 5.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 3.8 |  | 26.51/ 26.080 | Испытание на воздействие повышенной влажности, соответствующей условиям транспортирования |  | ГОСТ 12997-84 п. 5.18 |
| # 3.9 |  | 26.51/ 26.095 | Испытание на воздейсвие механико-динамических нагрузок, соответствующих условиям транспортирования |  | ГОСТ 12997-84 п. 5.20 |
| # 3.10 |  | 26.51/ 26.080 | # Испытание # на воздействие пониженного атмосферного давления изделий # в транспортной таре, предназначенных для транспортирования в негерметизированных отсеках самолетов |  | ГОСТ 12997-84 п. 5.21.2 |
| # 3.11 |  | 26.51/ 26.141 | # Испытание защиты от доступа к опасным частям оборудования |  | ГОСТ 12997-84 п. 5.23 ГОСТ 14254-2015 р.12 |
| # 3.12 |  | 26.51/ 26.141 | # Испытание защиты от попадания внешних твердых предметов |  | ГОСТ 12997-84 п. 5.23 ГОСТ 14254-2015 р.13 |
| # 3.13 |  | 26.51/ 26.141 | # Испытание на # воздействие воды |  | ГОСТ 12997-84 п. 5.24 ГОСТ 14254-2015 р.14 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	                                                            Т.А.Николаева