|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.4657 от июля 2015 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от  24  июля 2015 года

Испытательной лаборатории

Открытого акционерного общества

«Пуховичское  агропромэнерго»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи перемен-ного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные и передижные электро-приемники | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1; 6.5.12 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ МН 486-2015 |
| 2.1 | Воздушные линии напряженем 0,4 кВ с изолированными проводами | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.31.9.1 | МВИ МН 486-2015 |
| 3.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ.МН 485-2015 |
| 3.2 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ.МН 486-2015 |
| 4.1 | Электроустановки сельскохозяйст-венных и жи-вотноводчес-ких помещений | А14. Б22 | Напряжение прикос- новения между металоконструкцией и полом в месте нахождения ног животного: -в нормальном эксплуатационном режиме работы; -в режиме кратковременного замыкании фазного провода на зануленную металло -конструкцию | ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | МВИ.МН 487-2015 |

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                                                                             Т.А.Николаева