|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.3.0.0252

от 19 июля 2010 года

На бланке

На 8 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 июля 2015 года

отдела главного метролога (поверочная лаборатория)

Открытого акционерного общества «Гродно Азот»

|  | № пунк-тов |  | Код /наиме-но-вание/ вида работ: 2- после-дующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код вида изме-ре-ний | Наименование /тип/ средств измерений |  | Метрологические характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пределы измерений |  | Класс, разряд, цена деления, погреш-ность |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  | 1. |  | 2 | 04 | Напоромеры, тягонапоромеры показывающие |  | Верхний предел измерений: 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 кПа от –100 до 60 кПа |  | кл.т. 1,0 |  |  |
|  | 2. |  | 2 | 04 | Манометры показывающие электрокон-тактные |  | Верхний предел измерений: 60; 100; 160; 250;400; 600 кПа; 1; 1,6; 2,5; 4 МПа |  | кл.т.1,0 |  |  |
|  | 3. |  | 2 | 04 | Манометры, мановакуум-метры, дифференци-альные манометры, приборы контроля показывающие |  | Верхний предел измерений для манометров: 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40;60 МПа для дифманометров: 63; 100; 160; 250; 400; 630 кПа для приборов контроля: 100 кПа для мановакуумметров: 60;150; 300; 500 кПа |  | кл.т. 0,4 |  |  |
|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.3.0.0252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 2 | 04 | Измерительные преобразователи давления и разности давлений (датчики) с унифициро-ванным пневматическим выходным сигналом | Верхний предел измерений давления: 60; 63 Па 100 Па 160 Па 250; 400 Па 600; 630 Па 1; 1,6; 2,5 кПа 4; 6; 6,3 кПа 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250 кПа разности давлений: 60; 63 Па 100 Па 160 Па 250; 400 Па 600; 630 Па 1; 1,6; 2,5 кПа 4; 6; 6,3 кПа 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100; 160; 250кПа разряжения: 60; 63 Па 100 Па 160 Па 250; 400 Па 600; 630 Па 1; 1,6; 2,5 кПа 4; 6; 6,3 кПа 10; 16; 25; 40; 60;63; 100 кПа избыточного давления-разряжения: ± 50 Па ± 80 Па ± (125; 200 Па) ± (300; 315 Па) ± (500; 800 Па; 1,25; 2 кПа) ± (3; 3,15 кПа) ± 5 кПа ± (8; 12,5; 20; 30; 31,5; 50 кПа); от – 100 до 60 кПа; от – 100 до 150 кПа Выходной сигнал: от 20 до 100 кПа | кл.т. 4,0 кл.т. 2,5 кл.т. 1,5 кл.т. 1,0 кл.т. 0,6 кл.т. 0,5 кл.т. 1,0 кл.т. 0,5 кл.т. 4,0 кл.т. 2,5 кл.т. 1,5 кл.т. 1,0 кл.т. 0,6 кл.т. 0,5 кл.т. 1,0 кл.т. 0,5 кл.т. 4,0 кл.т. 2,5 кл.т. 1,5 кл.т. 1,0 кл.т. 0,6 кл.т. 0,5 кл.т. 1,0 кл.т. 0,5 кл.т. 2,5 кл.т. 1,5 кл.т. 1,0 кл.т. 0,6 кл.т. 0,5 кл.т. 1,0 кл.т. 0,6 кл.т. 0,5 |

|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.3.0.0252 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | 2 | 04 | Измерительные преобразователи давления и разности давлений (датчики) с унифицирован-ным пневмати-ческим выход-ным сигналом | Верхний предел измерений давления: 400; 600; 630 кПа 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 6,3; 10; 16; 25; 40; 60 МПа разности давлений: 400; 600; 630 кПа 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 6,3; 10; 16 МПа избыточного давления-разряжения: от – 100 до 300 кПа от – 100 до 500 кПа от – 100 до 530 кПа от – 100 до 900 кПа от – 0,1 до 1,5МПа от – 0,1 до 2,4МПа Выходной сигнал: от 20 до 100 кПа | кл.т. 0,5 |
| 6. | 2 | 04 | Манометры, мановакуум-метры, дифманометры показывающие | Верхний предел измерений манометров: 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40;60 МПа дифманометров: 63; 100; 160; 250 кПа мановакуумметров: 60; 150; 300; 500 кПа | кл.т. 2,5 |
| 7. | 2 | 04 | Измерительные преобразователи давления и разности давлений (датчики) с унифициро-ванным электрическим выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений давления: 60; 63 Па 100 Па 160; 250 Па разности давлений: 60; 63 Па 100 Па 160; 250 Па для разряжения: 60; 63 Па 100 Па 160; 250 Па для избыточного давления-разряжения: ± 50 Па ± (80; 125) Па Выходной сигнал: от 0 до 20 мА | ± 2,5 % ± 1,6 % ± 1,0 % ± 2,5 % ± 1,6 % ± 1,0 % ± 2,5 % ± 1,6 % ± 1,0 % ± 1,6 % ± 1,0 % |

|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.3.0.0252 |
| --- | --- |

|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8. |  | 2 | 04 | Измерительные преобразователи давления и разности давлений (датчики) с унифицирован-нымэлектри-ческим выходным сигналом постоянного тока |  | Верхний предел измерений давления: 400 Па 600; 630 Па 4 кПа 6; 6,3 кПа разности давлений: 400 Па 600; 630 Па 4 кПа 6; 6,3 кПа разряжения: 400 Па 600; 630 Па 4 кПа 6; 6,3 кПа избыточного давления-разряжения: от – 250 до 50 Па от – 200 до 100 Па от – 150 до 150 Па ± 200 Па ± (300; 315 Па; 3,15; 5 кПа) Выходной сигнал: от 0 до 20 мА |  | ± 0,5 % ± 0,4 % ± 0,5 % ± 0,4 % ± 0,5 % ± 0,4 % ± 0,5 % ± 0,4 % ± 0,5 % ± 0,4 % ± 1,0 % ± 0,4 % ± 0,5 % ± 0,4 % |  |  |
|  | 9. |  | 2 | 04 | Измерительные преобразователи давления и разности давлений (датчики) с унифицирован-нымэлектри-ческим выходным сигналом постоянного тока |  | Верхний предел измерений давления: 1; 10 кПа 1,6; 16 кПа 2,5; 25; 40; 60; 63; 100; 160 кПа 250; 400; 600; 630 кПа разности давлений: 1; 10 кПа 1,6; 16 кПа 2,5; 25; 40; 60; 63; 100; 160 кПа 250; 400; 600; 630 кПа разряжения: 1, 10; 16; 25; 40; 60; 63; 100 кПа 1,6 кПа 2,5 кПа |  | ± 0,2 % ± 0,16 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,2 % ± 0,16 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,2 % ± 0,16 % ± 0,1 % |  |  |
|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.3.0.0252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | избыточного давления-разряжения: ± 500 Па ± 800 Па ± 8 кПа ± (1,25; 2; 12,5; 20; 30; 31,5; 50 кПа) от – 100 до 60 кПа от – 100 до 150 кПа от – 100 до 500 кПа от – 100 до 530 кПа от – 100 до 300 кПа Выходной сигнал: от 0 до 20 мА | ± 0,2 % ± 0,16 % ± 0,1 % ± 0,1 % ± 0,16 % |
| 10. | 2 | 04 | Измерительные преобразователи давления и разности давлений (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений давления: 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 6,3 МПа разности давлений: 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 6,3 МПа избыточного давления-разряжения: от – 100 до 900 кПа от – 0,1 до 1,5 МПа от – 0,1 до 2,4 МПа Выходной сигнал: от 0 до 20 мА | ± 0,1 % |
| 11. | 2 | 04 | Измерительные преобразователи давления и разности давлений (датчики) с унифицированным электрическим выходным сигналом постоянного тока | Верхний предел измерений давления: 10; 16; 25; 40; 60 МПа разности давлений: 10; 16 МПа Выходной сигнал: от 0 до 20 мА | ± 0,2 % |
| 12. | 2 | 04 | Измерительные преобразователи абсолютного давления с унифицированными электрическими выходными сигналами постоянного тока | Верхний предел измерений: 40 кПа 60 кПа 100 кПа 160 кПа 250; 400; 600; 630 кПа; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 6,3 МПа 10; 16 МПа Выходной сигнал: от 0 до 20 мА | ± 0,5 % ± 0,4 % ± 0,2 % ± 0,16 % ± 0,1 % ± 0,2 % |

|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.3.0.0252 |
| --- | --- |

|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13. |  | 2 | 04 | Измерительные преобразователи абсолютного давления с унифицированным пневматическим выходным сигналом | Верхний предел измерений давления: 100; 160; 250; 400; 600; 630 кПа; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 6,3; 10; 16 МПа Выходной сигнал: от 20 до 100 кПа | кл.т. 0,5 |  |
|  | 14. |  | 2 | 04 | Двухпроводные преобразователи пневмоэлектри-ческие | Входной сигнал: от 20 до 100 кПа Выходной сигнал: от 4 до 20 мА | ± 0,16 % |  |
|  | 15. |  | 2 | 04 | Преобразователи электропневма-тические, анало-говые | Входной сигнал: от 0 до 5 мА выходной сигнал: от 20 до 100 кПа | ± 1,0 % |  |
|  | 16. |  | 2 | 07 | Интеллектуальные преобразователи для измерения уровня жидкости (буйковые) | Входной сигнал: усилие, создаваемое массой от 0 до 2 500 г Диапазон измерений: от 0 до 600 мм Выходной сигнал: от 0 до 20 мА | ± 0,5 % |  |
|  | 17. |  | 2 | 07 | Диафрагмы | Внутренний диаметр: от 12,5 до 750,0 мм | ± 0,04 % от измеря-емой величины |  |
|  | 18. |  | 2 | 07 | Проведение расчетов стандартных сужающих диафрагм | - | Программ- ный комплекс Расходо-мер ИСО |  |
|  | 19. |  | 2 | 07 | Уровнемеры буйковые пневматические | Входные сигналы: усилие, создаваемое массой от 0 до 4 000 г Диапазон измерений: от 0 до 1 000 мм от 0 до 800 мм выходной сигнал: от 20 до 100 кПа | кл.т. 0,5 |  |
|  | 20. |  | 2 | 09 | Сигнализаторы горючих газов, сигнализаторы довзрывоопасных концентраций, сигнализаторы-анализаторы газов, датчики газовые и комплекты газоаналитические | Диапазон измерений: от 0 % до100 % НКПР от 0до120 мг/м3 NH3 | ± 5 % НКПР ± 5 мг/м 3NH3; ± 25 % |  |
|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.3.0.0252 |  |  |  |  |  |  |

|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21. |  | 2 | 09 | Приборы сигнализирующие (в комплекте с датчиками газовыми) | Диапазон измерений: от 4 до 20 мА | ± 0,3 мА |  |
|  | 22. |  | 2 | 09 | Газоанализаторы | Диапазон измерений: от 0 % до 10 % СО, от 0 % до 10 % О2, от 90 % до 100 % О2 | γ=± 2,0 %  = ± 0,05 % |  |
|  | 23. |  | 2 | 10 | Регистраторы многоканальные многодиапазонные прецизионные | Диапазон измерений: от 0 до 5 В от –200 °С до 100 °С от –200 °С до 1300 °С | ±(0,002+0,003*U), ± (0,7+0,0015t), °C ± (1+0,0015t), °C |  |
|  | 24. |  | 2 | 10 | Преобразователи температуры с унифицированными электрическими выходными сигналами | Диапазон измерений: от – 50 °С до 1100 °С Выходной сигнал: от 4 до 20 мА | ± 0,15 % |  |
|  | 25. |  | 2 | 10 | Термопреобразо-ватели сопротивления | Диапазон измерений: от – 220 С до 1100 С | класс допуска В |  |
|  | 26. |  | 2 | 10 | Термопары | Диапазон измерений: от – 200 °С до 1300 °С | класс допуска2, 3 |  |
|  | 27. |  | 2 | 10 | Потенциометры автоматические | Диапазон измерений: от – 50 °С до 1300 °С | кл.т. 0,5 |  |
|  | 28. |  | 2 | 10 | Преобразователи измерительные искробезопасные, преобразователи температуры измерительные и преобразователи программирумые | Диапазон измерений: от 4 до 20 мА от – 75 до 75 мВ от 0 до 100 мВ от 0 до 400 Ом; от – 200 °С до 1300 °С | ± 11 мкА ± 0,25 % |  |
|  | 29. |  | 2 | 13 | Приборы контроля электрические Миллиамперметры Приборы аналоговые показывающие и регистрирующие | Диапазон измерений: от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА Диапазон измерений: от 4 до 20 мА Входной сигнал: от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА | ± 0,5 % ± 1,5 % ± 0,5 % |  |
|  |  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.3.0.0252 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. | 2 | 23 | Контроллеры Измерительные каналы (модули) систем измерительно-управляющих | Диапазон измерений: от 0 до 5 мА от 4 до 20 мА от 0 до 20 мА Входной сигнал: от 4 до 20 мА от 0 до 5 В от – 10 до 100 мВ от 0 до 400 Ом от – 200 °С до 1300 °С | ± 1,0 % ± 0,03 % |

Примечание: поверка разрешена для средств измерений, применяемых в сфере законодательной метрологии для контроля параметров технологических процессов в ОАО «Гродно Азот»

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				                                                Т.А. Николаева