Приложение № 1 к аттестату аккредитации

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

№BY/ 112 1.0260

от « 23 » декабря 1996 года

на бланке №

На 9 листах

Редакция 01

- ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «07» октября 2015 года

научно-исследовательской испытательной лаборатории очистки газовых

выбросов литейных цехов Филиала БНТУ «Научно-исследовательская часть»

Белорусского национального технического университета

| № пунктов | Наименованиее объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Выбросы от стационарных источников | А67. Б09 | Измерение: концентрации оксида углерода. Д: (0 – 50000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация. | МВИ. МН 1003-2007. |
| 1.2 |  | А67. Б09 | концентрации азот (IV) оксида (азота диоксида). Д: (0-4000) мг/м3. |  | МВИ. МН 1003-2007. |
| 1.3 |  | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение: концентрации серы (IV) оксида (серы диоксида). Д: (0,6-12) мг/м3 |  | МВИ концентрации серы диоксида фотометрическим методом с хлоридом бария Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологиче6ского контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, ч.3. г Минск,1998 г., с. 105-108. |
| 1.4 |  | А67. Б46 А67. Б09 | концентрации сероводорода Д: (50 – 25000) мг/м3 |  | Методика определения концентрации сероводорода йодометрическим методом Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ промышленных выбросах. Л. Гидрометеоиздат,1987 г., с. 63-65. |
| 1.5 |  | А67. Б46 А67. Б09 | концентрации аммиака. Д: (0,1-50) мг/м3 |  | МВИ. МН 3829-2011. |
| 1.6 |  | А67. Б46 А67. Б09 | концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) |  | МВИ концентрации пыли (взвешенных частиц) гравиметрическим методом Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ промышленных выбросах. Л. Гидрометеоиздат,1987 г., с.138-149. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Выбросы от стационарных источников | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты. Д: (0,4-8 )мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация. | МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологиче6ского контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ,ч.3. г Минск,1998 г., с. 102-105 |
| 1.8 |  | А67. Б46 А67. Б09 | концентрации водорода хлористого (соляной кислоты). Д: (0,3-20) мг/м3 |  | МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с роданидом ртути и трехвалентным железом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологиче6ского контроля предприятий и организаций Республики Беларусь ,ч.3. г Минск,1998 г., с. 136-139 |
| 1.9 |  | А67. Б46 А67. Б09 | концентрации формальдегида. Д: (0,1-30)мг/м3. |  | МВИ концентрации формальдегида фотометрическим методом с хромотроповой кислотой. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, часть 3, Минск, 1998, с. 121-128. |
| 1.10 |  | А67. Б46 А67. Б09 | концентрации натрий гидроксида (аэрозоля едких щелочей). Д: (0,5-15) мг/м3. |  | МВИ концентрации натрий гидроксида (аэрозоля едких щелочей) фотометрическим методом с составным индикатором Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации источников выбросов в атмосферу и паспортизации газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР.- ЦНИИТЭИлегпром, М.,1985, с. 85-86. |
| 1.11 |  | А67. Б46 А67. Б09 | концентрации масла минерального (аэрозоля индустриальных масел). Д: (0,5-100) мг/м3. |  | МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, часть 3, Минск, 1998, с. 95-98. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Выбросы от стационарных источников | А67.Б46 А67.Б09 | Отбор проб и определение: концентрации - 1-гидрокси-4-метоксибензола (гваякола), фенола, - 2-гидрокси-1-метилбензола (м-крезола), - 2,4-ксиленола, - 2-изопропил-5-метилфенол (п-тимола). Д: 0,25-100 мг/м3. - фенола-  4,64%; - гваякола-  5,15%; - м-крезола  6,87%; - 2,4-ксиленола  6,09%; - п-тимола  6,94%. | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация. | МВИ концентрации гваякола, м--крезола, 2,4-ксиленола, п-тимола, фенола методом ГХ. Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, часть1, Минск, 1997, с. 69-76. |
| 1.13 |  | А67.Б46 А67.Б09 | концентрации бензола, толуола, п-,м-,о-ксилола, этилбензола, винилбензола (стирола), метанола, этанола, н-бутанола, пропан-2-он (ацетона), метилэтилкетона, этилацетата, бутилацетата, н-пентана, н-гексана, н-гептана, н-октана, изопропанола, 1,4 диоксана, пентилацетата, 2-этоксиэтанола (этилцеллозольва). Д: 10-5000 мг/м3. |  | МВИ. МН 1820-2002. |
| 1.14 |  | А67. Б46 А67. Б09 | концентрации метанола, этанола, н-пропанола, н-бутанола, н-пентанола. Д: (0,50-200) мг/м3 |  | МВИ концентрации бутилового, гексилового, гептилового, метилового, пентилового, пропилового, этилового спиртов методом ГХ Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь, часть1, Минск, 1997, с. 46-53. |
| 1.15 |  | А67. Б23 | Измерение концентрации кислорода. Д: (0 – 21) % |  | МВИ. МН 1003-2007. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16 | Выбросы от стационарных источников | А67. Б23 | Аэродинамические показатели газопылевых потоков: - скорости, м/с; | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация. | ГОСТ 17.2.4.06-90. МВИ. МН 1003-2007. |
| 1.17 |  | А67. Б23 | - расхода газопылевых потоков, м3/с; |  |  |
| 1.18 |  | А67. Б23 | - давления, Па; |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ. МН 1003-2007 |
| 1.19 |  | А67. Б23 | - температуры Д: (0-100) °С |  |  |
| 2.1 | Воздух атмосферный | А68. Б46 А68. Б09 | Отбор проб и определение: концентрации пыли (взвешенных частиц). Д: (0,26-50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и другая эксплуатационная документация. | МВИ концентрации пыли (взвешенных частиц) гравиметрическим методом (отбор проб на фильтры АФА-ВП-20 Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-89, с. 181-183. |
| 2.2 |  | А68. Б46 А68. Б09 | концентрации оксида углерода. Д: (0,1-50) мг/м3. |  | МВИ концентрации оксида углерода электрохимическим методом с использованием электронных газоанализаторов. РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Госкомгидромет СССР. Минздрав СССР.М.1991, с. .322-340 |
| 2.3 | Воздух атмосферный | А68. Б46 А68. Б09 | концентрации 1,4-диоксана, ацетона, бензола, метанола, метилэтилкетона, м-ксилола, н-амилацетата, н-бутанола, н-бутилацетата, о-ксилола, п-ксилола, стирола, толуола, этанола, этилацетата, этилбензола, этилцеллозольва. Д: (0,02-04) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Проектная и друга эксплуатационная документация. | МВИ. МН 1680-2001. |
| 3.1 | Системы венти-ляционные | А79. Б23 | Аэродинамические показатели воздушных потоков: - расход, м3/с - скорость, м/с; - давление, Па; - температура, ˚С | СНБ 4.02.01-03 Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Воздух рабочей зоны | А76. Б46 А76. Б09 | Отбор проб и определение: концентрации аммиака. Д: от 5 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утвержденный постановлением Минздрава от 31.12.2008г. №240 | Методические указания на фотометрическое определение аммиака в воздухе. Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 18 апреля 1977 г., № 1637-77 с. 57 |
| 4.2 |  | А76. Б46 А76. Б09 | концентрации едких щелочей. Д: от 0,5 мг/м3 |  | Технические условия на метод определения аэрозолей едких щелочей в воздухе . Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 2 апреля 1973 г. № 1024-73, с.76 |
| 4.3 |  | А76. Б46 А76. Б09 | концентрации хрома (VI) триоксида (хромового ангидрида). Д: (0,003-0,06) мг/м3 |  | Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 22 декабря 1988 г. № 4945-88, с. 5 |
| 4.4 |  | А76. Б46 А76. Б09 | концентрации железа. Д: (1,5-15) мг/м3 |  | Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 22 декабря 1988 г. № 4945-88, с.8 |
| 4.5 | Воздух рабочей зоны | А76. Б46 А76. Б09 | концентрации марганца. Д: (0,05-1,25) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утвержденный постановлением Минздрава от 31.12.2008г. № 240 | Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 22 декабря 1988 г. №4945-88, с.7 |
| 4.6 |  | А76. Б46 А76. Б09 | концентрации никеля. Д: (0,025-1,25) мг/м3 |  | Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы) Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 22 декабря 1988 г. № 4945-88, с.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7 | Воздух рабочей зоны | А76. Б46 А76. Б09 | Отбор проб и определение: концентрации формальдегида. Д: (0,07-3,5) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утвержденный постановлением Минздрава от 31.12.2008г. №240 | Методические указания по фотометрическому определение формальдегида в воздухе. Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 21 декабря 1987 г. № 4524-87 с. 320 |
| 4.8 |  | А76. Б46 А76. Б09 | концентрации хлористого водорода. Д: от 3,0 мг/м3 |  | МУ на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе. Утверждены Зам. Главного государственного санитарного инспектора СССР А.И. Заиченко 18 апреля 1977 г. № 1645-77 с. 83 |
| 4.9 |  | А76. Б46 А76. Б09 | концентрации фенола. Д: (0,03-1,5) мг/м3 |  | Методические указания по фотометрическому определение фенола в воздухе. Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 5 августа 1976 г. № 1461-76 с. 24 |
| 4.10 |  | А76. Б46 А76. Б09 | концентрации спиртов: метилового, этилового, пропилового, изо-пропилового, бутилового. Д: (2,5-25) мг/м3 |  | Методические указания на хроматографическое измерение концентраций этилового, изо-пропилового, н-пропилового, изо-бутилового и н-бутилового спиртов в воздухе рабочей зоны (вып.19) Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 05 сентября 1983 г. № 2902-83, с. 102. |
| 4.11 |  | А76. Б46 А76. Б09 | концентрации бензина, бензола, толуола, этилбензола, м-ксилола, П: ксилол, о-ксилола, этенилбензола стирола Д: (0,4-40) мг/м3 |  | Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций бензина, бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола определения вредных веществ в воздухе рабочей зоны (вып.9) Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 06 ноября 1986 г. № 4167-86, с.28 |
| 4.12 |  | А76. Б46 А76. Б09 | концентрации масел минеральных нефтяных (аэрозоля индустриальных масел). Д: от 0,05 мг/м3 |  | Технические условия на метод определения аэрозоля индустриальных масел в воздухе (вып.1987 ч.1). Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 20 марта 1975 г. № 1292-75, с. 79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13 | Воздух рабочей зоны | А76. Б09 | Измерение концентрации окиси углерода: Д: 0-50 мг/м3 серы диоксида: Д: (0-20) мг/м3, азота диоксида: Д: (0-10) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН, утвержденный постановлением Минздрава от 31.12.2008г. №240 | МВИ. МН-3485-2010 |
| 4.14 |  | А76. Б46 А76. Б09 | Отбор проб и определение: концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) Д: (2-50) мг/м3 |  | Методические указания измерения концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.М. Скляров 18 ноября 1987 г. № 4436-87 |
| 4.15 |  | А76. Б46 А76. Б09 | концентрации аэрозоля серной кислоты. Д:(5-25) мг/м3. |  | Методические указания по фотометрическому измерению концентраций серной кислоты в воздухе рабочей зоны Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 30 марта 1988 г. № 4588-88, с.122 |
| 4.16 |  | А76. Б09 | Измерение концентрации сероводорода. Д: 0-260 мг/м3 |  | МВИ. МН-3485-2010 |
| 4.17 |  | А76. Б46 А76. Б09 | Отбор проб и определение: концентрации этилацетата, бутилацетата. Д: (50-500) мг/м3 |  | Методические указания по хроматографическому измерению концентраций этилацетата, бутилацетата в воздухе рабочей зоны. (вып.9) Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 06 ноября 1986 г. № 4201-86, с.203. |
| 4.18 |  | А76. Б46 А76. Б09 | концентрации пропан-2-он (ацетона). Д: от 10 мг/м3 |  | МУ на газохроматографическое определение ацетона, формальдегида, фенла в воздухе (вып.1987 ч.1). Утверждены Зам. Главного государственного санитарного врача СССР А.И. Заиченко 06 июня 1979 г. № 1986-79, с.11. |
| 4.19 |  | А76. Б09 | Измерение концентрации кислорода, Д: 0-21%. |  | МВИ. МН-3485-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.20 | Рабочие места | А78. Б35 | - освещённость, лк; - коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ТКП 45-2.04-153-2009 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 |
| 4.21 |  | А78. Б35 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, ОС; - относительная влажность, %; - скорость движения воздуха, м/с .. | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 | ГОСТ 12.1.005-88, Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33, гл.4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-19 |
| 4.22 |  | А78. Б35 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.003–83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 |
| 4.23 |  | А78. Б35 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23, 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.24 | Рабочие места | А78. Б35 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23,25 |

Примечания:

Д – диапазон;

МВИ – методика выполнения измерений;

МУ – методические указания.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                   Т.А. Николаева