|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 02.1.0. 0252 от 23 сентября 1996 года На бланке На 11 листах Редакция 02 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2015 года

филиала «Центральная лаборатория»

Республиканского унитарного предприятия

«Научно-производственный центр по геологии»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Пески формовочные Песок для производства силикатных изделий Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности Песок для строительных работ Материалы неметаллорудные Цементы и материалы цементного производства Глины, каолины, кварциты, кварцевые пески, доломиты, огнеупорные материалы Глины формовочные бентонитовые Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства | А10.Б09 | Содержание диоксида кремния | ГОСТ 2138-91 СТБ 1727-2007 ГОСТ 22551-77 ГОСТ 8736-93 ГОСТ 28177-89 ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 29234.2-91 ГОСТ 29234.0-91 |
| 1.2 |  | А10.Б09 | Массовая доля двуокиси кремния |  | ГОСТ 26318.2-84 ГОСТ 26318.0-84 |
| 1.3 |  | А10.Б09 | Содержание оксида кремния |  | ГОСТ 5382-91 п.6 |
| 1.4 |  | А10.Б09 | Содержание свободного диоксида кремния |  | ГОСТ 21216.3-93 ГОСТ 21216.0-93 |
| 1.5 |  | А10.Б09 | Массовая доля двуокиси титана |  | ГОСТ 26318.5-84 ГОСТ 26318.0-84 |
| 1.6 |  | А10.Б09 | Содержание оксида алюминия |  | ГОСТ 22552.3-93 ГОСТ 22552.0-77 |
| 1.7 |  | А10.Б09 | Содержание оксида железа |  | ГОСТ 22552.2-93 ГОСТ 22552.0-77 |
| 1.8 |  | А10.Б09 | Массовая доля окиси железа |  | ГОСТ 5382-91 п.8 |
| 1.9 |  | А10.Б09 | Массовые доли окисей кальция и магния |  | ГОСТ 26318.6-84 ГОСТ 26318.0-84 |
| 1.10 |  | А10.Б09 | Содержание оксидов кальция и магния |  | ГОСТ 5382-91 п.7 |
| 1.11 |  | А10.Б09 | Содержание оксида марганца |  | ГОСТ 5382-91 п.14 |
| 1.12 |  | А10.Б09 | Содержание пятиокиси фосфора |  | ГОСТ 2642.10-81 ГОСТ 2642.0-81 |
| 1.13 |  | А10.Б09 | Содержание оксида фосфора (V) |  | ГОСТ 5382-91 п.16 |
| 1.14 |  | А10.Б09 | Массовые доли окисей калия и натрия |  | ГОСТ 26318.7-84 ГОСТ 26318.0-84 |
| 1.15 |  | А10.Б09 | Содержание сульфатных и сульфидных соединений |  | ГОСТ 8735-88 п.12 |
| 1.16 |  | А10.Б09 | Содержание оксидов калия и натрия |  | ГОСТ 5382-91 п. 12 |
| 1.17 | Пески формовочные Песок для производства силикатных изделий Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности Песок для строительных работ Материалы неметаллорудные Цементы и материалы цементного производства Глины, каолины, кварциты, кварцевые пески, доломиты, огнеупорные материалы Глины формовочные бентонитовые Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства | А10.Б09 | Содержание оксида серы (VI), (II) | ГОСТ 2138-91 СТБ 1727-2007 ГОСТ 22551-77 ГОСТ 8736-93 ГОСТ 28177-89 ГОСТ 8267-93 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5382-91 п.11 |
| 1.18 |  | А10.Б29 | Потеря массы при прокаливании |  | ГОСТ 3594.15-93 ГОСТ 2642.2-86 |
| 1.19 |  | А10.Б09 | Содержание оксида хрома (VI) |  | ГОСТ 5382-91 п.15 |
| 1.20 |  | А10.Б09 | Массовая доля монтмориллонита |  | ГОСТ 28177-89 п.3.8 |
| 1.21 |  | А10.Б09 | Реакционная способность |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.22.2 |
| 1.22 |  | А10.Б09 | Содержание фтора |  | ГОСТ 5382-91 п.19.2 |
| 2.1 | Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши | А10.Б09 | Содержание двуокиси кремния | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23581.15-81 ГОСТ 23581.0-80 |
| 2.2 |  | А10.Б09 | Содержание окиси кальция и окиси магния |  | ГОСТ 23581.16-81 ГОСТ 23581.0-80 |
| 2.3 |  | А10.Б09 | Содержание окиси алюминия |  | ГОСТ 23581.17-81 ГОСТ 23581.0-80 |
| 2.4 |  | А10.Б09 | Содержание железа (общего) |  | ГОСТ 23581.18-81 ГОСТ 23581.0-80 |
| 2.5 |  | А10.Б09 | Содержание фосфора |  | ГОСТ 23581.19-91 ГОСТ 23581.0-80 |
| 2.6 |  | А10.Б09 | Содержание серы |  | ГОСТ 23581.20-81 ГОСТ 23581.0-80 |
| 2.7 |  | А10.Б09 | Содержание пятиокиси ванадия |  | ГОСТ 23581.21-81 ГОСТ 23581.0-80 |
| 2.8 |  | А10.Б09 | Содержание содержания закиси марганца |  | ГОСТ 23581.2-79 ГОСТ 23581.0-80 |
| 2.9 |  | А10.Б09 | Содержание железа магнетита |  | ГОСТ 16589-86 |
| 2.10 |  | А10.Б09 | Содержание двухвалентного железа в пересчете на закись |  | ГОСТ 23581.3-79 ГОСТ 23581.0-80 |
| 2.11 |  | А10.Б09 | Содержание двуокиси титана |  | ГОСТ 23581.4-79 ГОСТ 23581.0-80 |
| 2.12 |  | А10.Б09 | Содержание хрома |  | ГОСТ 23581.5-79 ГОСТ 23581.0-80 |
| 2.13 |  | А10.Б09 | Содержание меди |  | ГОСТ 23581.6-79 ГОСТ 23581.0-80 |
| 2.14 |  | А10.Б09 | Содержание цинка и свинца |  | ГОСТ 23581.7-79 ГОСТ 23581.0-80 |

| 3.1 | Обогащенный каолин | А10.Б09 | Содержание окиси железа, двуокиси титана, окиси кальция, окиси магния, закиси марганца и окиси меди | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 25567-82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Грунты Почвы | А72.Б46 | Приготовление водной вытяжки из почвы | ГОСТ 17.5.1.03-86 ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 17.4.2.02-83 ТКП 45-2.01-111-2008 ГН 2.1.7.12-1-2004 Постановление МЗ РБ №125 от 19.11.09 Постановление МЗ РБ №187 от 06.11.08 Постановление МЗ РБ №17/1 от 12.03.12 | ГОСТ 26423-85 п.4.1. |
| 4.2 |  | А72.Б09 | рН |  | ГОСТ 26423-85 п.4.3 ГОСТ 17.5.4.01-84 |
| 4.3 |  | А72.Б09 | Содержание плотного остатка вытяжки |  | ГОСТ 26423-85 п. 4.5 |
| 4.4 |  | А72.Б09 | Содержание ионов карбоната и бикарбоната в водной вытяжке |  | ГОСТ 26424-85 |
| 4.5 |  | А72.Б09 | Содержание хлорида в водной вытяжке |  | ГОСТ 26425-85 |
| 4.6 |  | А72.Б09 | Содержание сульфат-иона в водной вытяжке |  | ГОСТ 26426-85 |
| 4.7 |  | А72.Б09 | Содержание натрия и калия в водной вытяжке |  | ГОСТ 26427-85 |
| 4.8 |  | А72.Б09 | Содержание кальция и магния в водной вытяжке |  | ГОСТ 26428-85 |
| 4.9 |  | А72.Б46 | Приготовление солевой вытяжки |  | ГОСТ 26483-85 п.4.1 |
| 4.10 |  | А72.Б09 | рН |  | ГОСТ 26483-85 п.4.2 |
| 4.11 |  | А72.Б09 | Содержание обменного (подвижного) алюминия (метод ЦИНАО) |  | ГОСТ 26485-85 |
| 4.12 |  | А72.Б09 | Содержание обменного кальция и обменного (подвижного) магния (метод ЦИНАО) |  | ГОСТ 26487-85 п.2 |
| 4.13 |  | А72.Б09 | Содержание обменного аммония аммония |  | ГОСТ 26489-85 |
| 4.14 |  | А72.Б09 | Валовое содержание кадмия, меди, свинца, хрома, цинка и никеля |  | СТБ ИСО 11047-2006 |
| 4.15 |  | А72.Б09 | Содержание подвижных форм меди, никеля и цинка |  | Сборник МВИ ч.3, БелНИЦ Экология, 2011 г., стр. 275-277 |
| 4.16 |  | А72.Б09 | Содержание обменного натрия |  | ГОСТ 26950-86 |
| 4.17 |  | А72.Б09 | Содержание подвижных соединений фосфора и калия по (метод Кирсанова в модификации ЦИНАО) |  | ГОСТ 26207-91 |
| 4.18 |  | А72.Б09 | Емкость катионного обмена |  | ГОСТ17.4.4.01-84 п.4.1.1 п. 4.1.2 |
| 4.19 |  | А72.Б09 | Содержание общего азота |  | ГОСТ 26107-84 |
| 4.20 |  | А72.Б09 | Содержание гидролитической кислотности (метод Каппена в модификации ЦИНАО) |  | ГОСТ 26212-91 |

| 4.21 | Грунты Почва | А72.Б09 | Содержание суммы поглощенных оснований (метод Каппена) | ГОСТ 17.5.1.03-86 ГОСТ 17.4.2.03-86 ГОСТ 17.4.2.01-81 ГОСТ 17.4.2.02-83 ТКП 45-2.01-111-2008 ГН 2.1.7.12-1-2004 Постановление МЗ РБ №125 от 19.11.09 Постановление МЗ РБ №187 от 06.11.08 Постановление МЗ РБ №17/1 от 12.03.12 | ГОСТ 27821-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.22 |  | А72.Б09 | Концентрация подвижного кобальта |  | Сборник МВИ ч. 3, БелНИЦ Экология, 2011 г., стр. 270-272 |
| 4.23 |  | А72.Б09 | Концентрация подвижного марганца |  | Сборник МВИ ч. 3, БелНИЦ Экология, 2011 г., стр. 273-274 |
| 4.24 |  | А72.Б09 | Концентрация подвижного хрома |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 4.25 |  | А72.Б09 | Содержание нефтепродуктов |  | М 03-03-2007 |
| 4.26 |  | А72.Б09 | Содержание органических веществ |  | ГОСТ 23740-79 |
| 4.27 |  | А72.Б09 | Определение органического вещества |  | ГОСТ 26213-91 |
| 5.1 | Соль поваренная пищевая | А55.Б09 | Массовая доля влаги | СТБ 1828-2008 | ГОСТ 13685-84 п. 2.2 |
| 5.2 |  | А55.Б09 | Массовая доля нерастворимого остатка |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.3 |
| 5.3 |  | А55.Б09 | Массовая доля кальций-иона |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.5 |
| 5.4 |  | А55.Б09 | Массовая доля хлор-иона |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.4 |
| 5.5 |  | А55.Б09 | Массовая доля магний-иона |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.6 |
| 5.6 |  | А55.Б09 | Массовая доля сульфат-иона |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.8 |
| 5.7 |  | А55.Б09 | Массовая доля оксида железа |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.9 п.2.10 |
| 5.8 |  | А55.Б09 | Массовая доля бромидов |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.13 |
| 5.9 |  | А55.Б09 | Массовая доля калия |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.14 |
| 5.10 |  | А55.Б09 | Массовая доля рассола |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.17.1 |
| 5.11 |  | А55.Б09 | Общая щелочность |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.17.2 |
| 5.12 |  | А55.Б09 | рН раствора |  | ГОСТ 13685-84 п. 2.18 |
| 6.1 | Твердые горючие ископаемые | А17.Б09 | Обменная и активная кислотность | ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11623-89 п. 2 п. 3 |
| 6.2 |  | А17.Б29 | Содержание влаги |  | ГОСТ 27314-91 ГОСТ 8719-90 СТБ 2042-2010 ГОСТ 11014-2001 |
| 6.3 |  | А17.Б09 | Содержание двуокиси углерода карбонатов |  | ГОСТ 7752-74 |
| 6.4 |  | А17.Б29 | Содержание выхода летучих веществ |  | ГОСТ 6382-2001 |
| 6.5 |  | А17.Б29 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 ГОСТ 11022-95 |
| 6.6 |  | А17.Б09 | Содержание общей серы |  | ГОСТ 8606-93 |
| 6.7 |  | А17.Б09 | Химический состав золы |  | ГОСТ 10538-87 |
| 7.1 | Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые | А75.Б09 | Содержание токсичных элементов атомно-эмиссион- ным методом | СТБ 880-95 ГОСТ 13273-88 | ГОСТ 30538-97 ГОСТ 26929-94 |

| 8.1 | Вода питьевая Вода подземная Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые Вода, расфасованная в емкости Вода дистиллированная Вода для бетонов и растворов Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | А75.Б09 | рН | СТБ 1114-98 СТБ 1756-2007 ГОСТ 6709-72 ГОСТ 13273-88 ГОСТ 23732-2011 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 10-113 РБ 99 СТБ 880-95 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН № 59 от 29.06.2007 СанНиП № 166 от 25.10.2012 ТР РБ 190239501.5.001-2004 ЕСТ ТС №299 от 28.05.2010 ГН № 52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1188-99 СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ 23732-2011 п.6.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 |  | А75.Б09 | Массовая концентрация алюминия |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 18165-89 |
| 8.3 |  | А75.Б09 | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония (суммарно) |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 4192-82 ГОСТ 23268.10-78 |
| 8.4 |  | А75.Б09 | Массовая концентрация бериллия |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 18294-89 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 метод 1 |
| 8.5 |  | А75.Б09 | Содержание бромид-ионов |  | ГОСТ 23268.15-78 |
| 8.6 |  | А75.Б09 | Содержание гидрокарбонат-ионов |  | ГОСТ 23268.3-78 СТБ ISO 9963-1-2009 |
| 8.7 |  | А75.Б09 | Содержание общего железа |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 4011-72 ГОСТ 23268.11-78 |
| 8.8 |  | А75.Б09 | Содержание йодид-ионов |  | ГОСТ 23268.16-78 |
| 8.9 |  | А75.Б09 | Общая жесткость |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 4151-72 |
| 8.10 |  | А75.Б09 | Содержание ионов калия |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.7-78п. 3 |
| 8.11 |  | А75.Б09 | Содержание ионов натрия |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.6-78 п. 4 |
| 8.12 |  | А75.Б09 | Содержание ионов кальция и магния |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.5-78 |
| 8.13 |  | А75.Б09 | Содержание марганца |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 4974-72 СТБ ГОСТ Р 51309-2001, метод 1 |
| 8.14 |  | А75.Б09 | Содержание молибдена |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 18308-72 СТБ ГОСТ Р 51309-2001, метод 1 |
| 8.15 |  | А75.Б09 | Содержание ионов мышьяка |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.14-79 ГОСТ 4152-89 СТБ ГОСТ Р 51309-2001, метод 1 |
| 8.16 |  | А75.Б09 | Содержание нитратов |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 18826-73 ГОСТ 23268.9-78 |
| 8.17 |  | А75.Б09 | Содержание нитрит-ионов |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 4192-82 ГОСТ 23268.8-78 |
| 8.18 |  | А75.Б09 | Массовая концентрация селена |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 19413-89 ПУ 02--2001 |

| 8.19 | Вода питьевая Вода подземная Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые Вода, расфасованная в емкости Вода дистиллированная Вода для бетонов и растворов Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | А75.Б09 | Массовая концентрация стронция | СТБ 1114-98 СТБ 1756-2007 ГОСТ 6709-72 ГОСТ 13273-88 ГОСТ 23732-2011 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 10-113 РБ 99 СТБ 880-95 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН № 59 от 29.06.2007 СанНиП № 166 от 25.10.2012 ТР РБ 190239501.5.001-2004 ЕСТ ТС №299 от 28.05.2010 ГН № 52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1188-99 ГОСТ 23950-88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.20 |  | А75.Б09 | Содержание сульфатов |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 4389-72 разд.1-2 ГОСТ 23268.4-78 ГОСТ 31940-2013 |
| 8.21 |  | А75.Б09 | Содержание сухого остатка |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 18164-72 |
| 8.22 |  | А75.Б09 | Содержание полифосфатов |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 18309-72 СТБ ИСО 6878-2005 |
| 8.23 |  | А75.Б09 | Массовая концентрация фторидов |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.18-78 ГОСТ 4386-89 |
| 8.24 |  | А75.Б09 | Массовая концентрация нефтепродуктов |  | СТБ 1188-99 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| 8.25 |  | А75.Б09 | Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) |  | СТБ 1188-99 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 СТБ ГОСТ Р 51211-2001 |
| 8.26 |  | А75.Б09 | Массовая концентрация фенолов |  | СТБ 1188-99 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 8.27 |  | А75.Б09 | Содержание хлоридов |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.17-78 ГОСТ 4245-72 |
| 8.28 |  | А75.Б09 | Содержание перманганатной окисляемости |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.12-78 СТБ ISO 8467-2009 |
| 8.29 |  | А75.Б09 | Содержание меди |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 4388-72 СТБ ГОСТ Р51309-2001 метод 1 |
| 8.30 |  | А75.Б09 | Содержание свинца, цинка |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 18293-72 СТБ ГОСТ Р 51309-2001, метод 1 |
| 8.31 |  | А75.Б09 | Содержание ртути |  | СТБ 1188-99 СТБ ГОСТ Р51212-2001 ГОСТ 31950-2012 |
| 8.32 |  | А75.Б31 | Вкус питьевых и минеральных вод |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.1-91 ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 8.33 |  | А75.Б31 | Запах питьевых и минеральных вод |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.1-91 ГОСТ 3351-74п.2 |
| 8.34 |  | А75.Б31 | Цветность питьевых и минеральных вод |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.1-91 ГОСТ 31868-2012 |
| 8.35 |  | А75.Б31 | Мутность в питьевых и прозрачность в минеральных водах |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 3351-74 п.5 ГОСТ 23268.1-91 |
| 8.36 |  | А75.Б09 | Содержание двуокиси углерода |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 23268.2-91 п.2 |
| 8.37 | Вода питьевая Вода подземная Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые Вода, расфасованная в емкости Вода дистиллированная Вода для бетонов и растворов Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | А75.Б09 | Содержание бора в питьевых и минеральных водах | СТБ 1114-98 СТБ 1756-2007 ГОСТ 6709-72 ГОСТ 13273-88 ГОСТ 23732-2011 СанПиН 10-124 РБ 99 СанПиН 10-113 РБ 99 СТБ 880-95 ГН 2.1.5.10-21-2003 СанПиН № 59 от 29.06.2007 СанНиП № 166 от 25.10.2012 ТР РБ 190239501.5.001-2004 ЕСТ ТС №299 от 28.05.2010 ГН № 52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1188-99 ГОСТ 31949-2012 СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |
| 8.38 |  | А75.Б09 | Содержание остаточного активного хлора |  | СТБ 1188-99 ГОСТ 18190-72, п.2,3 |
| 8.39 |  | А75.Б09 | Содержание кадмия |  | СТБ 1188-99 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 метод 1 |
| 8.40 |  | А75.Б09 | Содержание никеля |  | СТБ 1188-99 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 метод 1 |
| 8.41 |  | А75.Б09 | Содержание хрома |  | СТБ 1188-99 СТБ ГОСТ Р 51309-2001 метод 1 СТБ 17.12.05-33-2014 |
| 8.42 |  | А75.Б09 | Содержание активированной кремнекислоты |  | СТБ 1188-99 |
| 8.43 |  | А75.Б09 | ХПК (химическое поглощение кислорода) |  | СТБ 17.13.05.11-2009 ISO 15705-2002 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| 8.44 |  | А75.Б22 | Удельная электрическая проводимости воды |  | СТБ ИСО 7888-2006 ГОСТ 26423-85 |
| 8.45 |  | А75.Б04 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ЕСТ ТС №299 от 28.05.2010 | МВИ 179-95 |
| 8.46 |  | А75.Б04 | Общая альфа-активность в воде | СанПиН №59 от 29.06.2007 ЕСТ ТС №299 от 28.05.2010 СанНиП №213 от 28.12.2012 ГН №213 от 28.12.2012 | СТБ 1188-99 СТБ ISO 9696-2010 МВИ МН 1800-2002 |
| 8.47 |  | А75.Б04 | Общая бета-активность в воде | СанПин 10-124 РБ 99 СанПиН №59 от 29.06.2007 ЕСТ ТС №299 от 28.05.2010 ГН №213 от 28.12.2012 | СТБ 1188-99 СТБ ISO 9697-2010 МВИ МН 1800-2002 |
| 8.48 |  | А75.Б04 | Объемная активность стронция-90 | ГН 10-117-99 ЕСТ ТС №299 от 28.05.2010 | МВИ.МН 2288-2005 |
| 9.1 | Материалы и изделия строительные | А10.Б04 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 8736-93 ГОСТ 30108-94 ГН № 213 от 28.12.2012 | ГОСТ 30108-94 МВИ 115-94 |

| 10.1 | Помещение радиационного контроля | А79.Б04 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ГН № 213 от 28.12.2012 | МВИ. МН 2513-2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Песок для строительных работ | А10.Б29 | Зерновой состав | ГОСТ 8736-93 | ГОСТ 8735-88 п. 3 |
| 11.2 |  | А10.Б29 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8735-88 п. 4 |
| 11.3 |  | А10.Б29 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8735-88 п. 5 |
| 11.4 |  | А10.Б29 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 8735-88 п. 6 |
| 11.5 |  | А10.Б29 | Минерало- петрографический состав |  | ГОСТ 8735-88 п. 7 |
| 11.6 |  | А10.Б29 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 8. |
| 11.7 |  | А10.Б29 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8735-88 п. 9 |
| 12.1 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | А10.Б29 | Зерновой состав | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |
| 12.2 |  | А10.Б29 | Содержание дробленных зерен в щебне из гравия |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.4 |
| 12.3 |  | А10.Б29 | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.5 |
| 12.4 |  | А10.Б29 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.7 |
| 12.5 |  | А10.Б29 | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.6 |
| 12.6 |  | А10.Б39 | Дробимость |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.8 |
| 12.7 |  | А10.Б29 | Содержание зерен слабых пород и слабых разностей в горной породе |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.9 |
| 12.8 |  | А10.Б39 | Истираемость (износ) |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.10 |
| 12.9 |  | А10.Б40 | Морозостойкость |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.12 |
| 12.10 |  | А10.Б29 | Минерало-петрографический состав |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.13 |
| 12.11 |  | А10.Б29 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.14 |
| 12.12 |  | А10.Б29 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.15.1 |
| 12.13 |  | А10.Б29 | Средняя плотность и пористость |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.16 |
| 12.14 |  | А10.Б29 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.17 |
| 12.15 |  | А10.Б29 | Водопоглощение |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.18 |
| 12.16 |  | А10.Б39 | Устойчивость структуры щебня (гравия) против распадов |  | ГОСТ 8269.0-97 п. 4.23 |
| 13.1 | Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути | А10.Б39 | Истираемость | ГОСТ 7392-2002 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |
| 13.2 |  | А10.Б39 | Сопротивление удару на копре ПМ |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.11 |
| 14.1 | Щебень кубовидный из плотных горных пород | А10.Б39 | Дробимость | СТБ 1311-2002 | ГОСТ 8269.0-97 п.4.8 |
| 14.2 |  | А10.Б39 | Истираемость |  | ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 |
| 14.3 |  | А10.Б29 | Содержание зёрен кубовидной формы |  | СТБ 1311-2002 |

| 15.1 | Смеси щебёночно-гравийно песчаные для покрытий и оснований авто- мобильных дорог и аэродромов | А10.Б29 | Водостойкость | СТБ 2318-2013 | СТБ 2318-2013 п.6.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2 |  |  | Число пластичности |  | СТБ 2318-2013 п.6.9 ГОСТ 5180-84 п.4, п.5, прил. 6 |
| 16.1 | Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетон | А10.Б40 | Коэффициент морозостойкости | СТБ 1033-2004 | СТБ 1115-2013 п.8.15 |
| 17.1 | Песок кварцевый | А10.Б29 | Массовая доля влаги | ГОСТ 22551-77 | ГОСТ 22552.0-77 ГОСТ 22552.5-77 |
| 17.2 |  | А10.Б29 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 22552.7-77 |
| 18.1 | Сырье глинистое для керамической промышленности | А10.Б46 | Подготовка проб | ГОСТ 9169-75 | ГОСТ 21216.0-93 |
| 18.2 |  | А10.Б29 | Пластичность |  | ГОСТ 21216.1-93 |
| 18.3 |  | А10.Б29 | Содержание тонкодисперсных фракций |  | ГОСТ 21216.2-93 |
| 18.4 |  | А10.Б29 | Содержание крупнозернистых включений |  | ГОСТ 21216.4-93 |
| 18.5 |  | А10.Б29 | Спекаемость глин |  | ГОСТ 21216.9-93 |
| 18.6 |  | А10.Б29 | Огнеупорность легкоплавких глин |  | ГОСТ 21216.11-93 |
| 18.7 |  | А10.Б29 | Остаток на сите с сеткой № 0063 |  | ГОСТ 21216.12-93 |
| 19.1 | Кирпич и камни керамические | А10.Б39 | Предел прочности при сжатии и изгибе | СТБ 1160-99 | СТБ 1160-99 п.7.7 ГОСТ 8462-85 |
| 19.2 |  | А10.Б29 | Водопоглощение |  | СТБ 1160-99 п.7.11 ГОСТ 7025-91 п.2 |
| 19.3 |  | А10.Б29 | Средняя плотность |  | ГОСТ 7025-91 п. 5 |
| 19.4 |  | А10.Б40 | Морозостойкость |  | СТБ 1160-99 п.7.11 ГОСТ 7025-91 п.7 |
| 20.1 | Кирпич и камни силикатные | А10.Б39 | Предел прочности при сжатии и изгибе | СТБ 1228-2000 | СТБ 1228-2000 п.7.10 ГОСТ 8462-85 п.2.4 |
| 20.2 |  | А10.Б29 | Водопоглощение при атмосферном давлении в воде температурой (20 +5) С |  | СТБ 1228-2000 п.7.11 ГОСТ 7025-91 п. 2 |
| 20.3 |  | А10.Б29 | Средняя плотность |  | ГОСТ 7025-91 п. 5 |
| 20.4 |  | А10.Б40 | Морозостойкость |  | ГОСТ 7025-91 п. 7 |
| 21.1 | Породы карбонатные для производства строительной извести | А10.Б29 | Влажность | СТБ 1285-2001 | СТБ 1285-2001 п.8.3 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.19 |
| 21.2 |  | А10.Б39 | Предел прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии |  | СТБ 1285-2001 п.8.1 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.20 |
| 21.3 |  | А10.Б29 | Зерновой состав |  | СТБ 1285-2001 п. 8.2 ГОСТ 8269.0-97 п. 4.3 |
| 22.1 | Известь строительная | А10.Б29 | Содержание непогасившихся зерен | ГОСТ 9179-77 | ГОСТ 9179-77 п.4 ГОСТ 22688-77 п. 2.5 |
| 22.2 |  | А10.Б29 | Температура и время гашения |  | ГОСТ 9179-77 п.4 ГОСТ 22688-77 п. 2.9 |

| 23.1 | Каолин обогащенный для керамических изделий | А10.Б29 | Дисперсный состав | ГОСТ 21286-82 | ГОСТ 19609.0-89 п.3 ГОСТ 23905-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1 | Добавки активные минеральные для цементов | А10.Б29 | Конец схватывания | ТНПА на продукцию | ГОСТ 25094-94 п .5 |
| 24.2 |  | А10.Б29 | Водостойкость |  | ГОСТ 25094-94 п . 6 |
| 24.3 |  | А10.Б29 | Нормальная густота цементного теста |  | ГОСТ 25094-94 п.5.3 ГОСТ 310.3-76 п. 1 |
| 25.1 | Бетоны конструкционные тяжёлые | А10.Б40 | Морозостойкость | СТБ 1544-2005 | СТБ 1544-2005 п.7.4 ГОСТ 10060.1-95 п.6 |
| 25.2 |  | А10.Б39 | Прочность на сжатие |  | ГОСТ 10180-90 |
| 26.1 | Грунты | А72.Б29 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов | СТБ 943-2007 ТНПА и другая проектная документация | ГОСТ 12536-79 ГОСТ 12536-79 п.2, п.3 |
| 26.2 |  | А72.Б29 | Влажность |  | ГОСТ 5180-84 п. 2 |
| 26.3 |  | А72.Б29 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180-84 п. 4 |
| 26.4 |  | А72.Б29 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180-84 п. 5 |
| 26.5 |  | А72.Б29 | Плотность |  | ГОСТ 5180-84 п. 6, п. 7 |
| 26.6 |  | А72.Б29 | Плотность частиц грунта |  | ГОСТ 5180-84 п.10 ГОСТ 5180-84 п.11 |
| 26.7 |  | А72.Б29 | Свободное набухание грунтов (ПНГ) |  | ГОСТ 12248-2010 п.5.6 |
| 26.8 |  | А72.Б29 | Коэффициент фильтрации |  | ГОСТ 25584-90 |
| 26.9 |  | А72.Б29 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2002 |
| 26.10 |  | А72.Б39 | Прочностные характеристики (метод одноплоскостного среза): - сопротивление срезу - угол внутреннего трения - удельное сцепление |  | ГОСТ 12248-2010 п.5.1 |
| 26.11 |  | А72.Б39 | Характеристики деформируемости (метод компрессионного сжатия): - коэффициент сжимаемости - модуль деформации - структурная прочность на сжатие |  | ГОСТ 12248-2010 п.5.4 |
| 26.12 |  | А72.Б39 | Прочностные характеристики (метод одноосного сжатия): - предел прочности на одноосное сжатие |  | ГОСТ 12248-2010 п.5.2 |
| 27.1 | Торф | А72.Б29 | Массовая доля влаги | ТНПА и другая проектная документация | СТБ 2042-2010 п. 6 |
| 28.1 | Породы горные | А09.Б29 | Коэффициент открытой пористости методом жидкостенасыщения | ГОСТ 26450-85 | ГОСТ 26450.1-85п.1 |
| 28.2 |  | А09.Б29 | Абсолютная газопроницаемости при нестационарной фильтрации |  | ГОСТ 26450.2-85 |
| 29.1 | Пески формовочные | А10.Б29 | Массовая доля глинистой составляющей | ГОСТ 2138-91 | ГОСТ 29234.0-91 ГОСТ 29234.1-91 |
| 29.2 |  | А10.Б29 | Средний размер зерна и коэффициента однородности |  | ГОСТ 29234.3-91 |
| 29.3 |  | А10.Б29 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29234.5-91 |
| 29.4 |  | А10.Б29 | Газопроницаемость |  | ГОСТ 29234.11-91 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				       _____________ 	Т.А. Николаева