|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1924 от 04 июля 2001 года на бланке № _________ на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 октября 2015 года

лаборатории электроиспытаний

Открытого акционерного общества «Борисовский завод «Автогидроусилитель»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14 Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (Б.27.1) ТКП 339-2011 (4.4.26.1) | МВИ.МН 568-2010 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14 Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 (Б.29.4) ТКП 339-2011 (4.4.28.6; 4.3.8.2) ТКП 336-2011 | МВИ.МН 567 - 2010 |
| 2.2 |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 (Б.29.2) ТКП 339-2011 (4.4.28.2) | МВИ.МН 1553 - 2010 |
| 2.3 |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 (Б.29.8) ТКП 339-2011 (4.4.28.5; 4.3.5.4) - ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.МН 569 - 2010 |
| 2.4 |  |  | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме краткосрочного замыкания на корпус | ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 181-2009 Б.29.5 ТКП 339-2011 4.3.20 | МВИ.МН 1865 – 2010 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | А14 Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 4.4.29.2 | МВИ.МН 568 - 2010 |
| 3.2 |  |  | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2009 Б.30.2 ТКП 339-2011 4.4.29.3 | МВИ.МН 564 - 2010 |
| 4.1 | Масло трансформаторное | А14Б22 | Определение пробивного напряжения | ТКП 181-2009 Б.26.4 ТКП 339-2011 4.4.25 | МВИ.МН 565 – 2010 ГОСТ 6581-75 |
| 5.1 | Перчатки электроизолирующие | А14Б22 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2012 п. 4.11.2 таблица Е 1 | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 5.2 |  |  | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 6.1 | Обувь специальная электроизолирующая | А14Б22 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2012 п. 4.12.2 таблица Е 1 | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 6.2 |  |  | Ток, протекающий через изделие при испытании повышенным напряжением |  | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 7 | Ручной электроизолирующий инструмент | А.14Б22 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2012 п. 4.17.2 таблица Е 1 | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 8 | Клещи электроизолирующие | А14Б22 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.3.2 таблица Е1 | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 9 | Клещи электроизмерительные | А14Б22 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.4.2 таблица Е1 | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 10 | Штанги электроизолирующие | А14Б22 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.2.2 таблица Е1 | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 11.1 | Указатели напряжения до 1000 В | А14Б22 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.10 таблица Е1 | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 11.2 |  |  | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением |  | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 11.3 |  |  | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 11.4 |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 12.1 | Указатели напряжения выше 1000 В | А14Б22 | Определение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.3 таблица Е1 | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 12.2 |  |  | Испытание повышенным напряжением рабочей части |  | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 12.3 |  |  | Испытание повышенным напряжением изолирующей части |  | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 13.1 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | А14Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290-2010 п.4.6.2 таблица Е1 | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 13.2 |  |  | Определение напряжения индикации |  | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 13.3 |  |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | МВИ.МН 566 – 2010 |
| 13.4 |  |  | Исправность цепи заземления между корпусом и заземляющим контактом |  | МВИ.МН 566 – 2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева