|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.0369 от 29 ноября 1996 года на бланке № 0008844 на 6 листах Редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 октября 2015 года

Службы изоляции и защиты от перенапряжения филиала «Ошмянские электрические сети» Гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.8.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.2 а | МВИ Гр 345-2011 ГОСТ 3484.3-88 п.4.1 |
| 1.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п. Б.8.5 ТКП 339-2011 п. 4.4.6.3 | МВИ Гр 352-2011 |
| 1.3 |  | А14.Б22 | Сопротивление обмоток постоянному току | - ТКП 181-2009 - п. Б.8.6 - ТКП 339-2011 п.4.4.6.4 | МВИ Гр 345-2011 ГОСТ 3484.1-88 п.4 |
| 1.4 |  | А14.Б41 | Потери холостого хода | - ТКП 181-2009 - п. Б.8.9 - ТКП 339-2011 п.4.4.6.7 | ГОСТ 3484.1-88 п.6.2 |
| 1.5 |  | А14.Б41 | Тангенс угла диэлектрических потерь | - ТКП 181-2009 - п. Б.8.4.1 - ТКП 339-2011 п.4.4.6.2б | ГОСТ 3484.3-88 п.4.2 |
| 2.1 | Измерительные трансформаторы тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.9.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.7.1 | МВИ Гр 342-2011 |
| 2.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п. Б.9.3 ТКП 339-2011 п. 4.4.7.3 | МВИ Гр 352-2011 |
| 3.1 | Измерительные трансформаторы напряжения | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.1 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1 а | МВИ Гр 342-2011 |
| 3.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п. Б.10.1.2 ТКП 339-2011 п.4.4.8.1 в | МВИ Гр 352-2011 |
| 4.1 | Выключатели масляные и электромагнитные | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.11.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.1 | МВИ Гр 346-2011 |
| 4.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п. Б.11.3 ТКП 339-2011 п.4.4.9.4 | МВИ Гр 352-2011 |
| 5.1 | Выключатели нагрузки | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.12.1 ТКП 339-2011 п.4.4.13.1 | МВИ Гр 346-2011 |
| 5.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п. Б.12.2 ТКП 339-2011 п.4.4.13.2 | МВИ Гр 352-2011 |
| 6.1 | Элегазовые выключатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.13.1 ТКП 339-2011 п.4.4.11.1 | МВИ Гр 346-2011 |
| 6.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п. Б.13.2 ТКП 339-2011 п.4.4.11.2 | МВИ Гр 352-2011 |
| 7.1 | Вакуумные выключатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.14.1 ТКП 339-2011 п.4.4.12.1 | МВИ Гр 346-2011 |
| 7.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п. Б.14.2 ТКП 339-2011 п.4.4.12.2 | МВИ Гр 352-2011 |
| 8.1 | Силовые кабельные лини напряжением до 10 кВ | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.30.1 - ТКП 339-2011 - п. 4.4.29.2 | МВИ Гр 342-2011 |
| 8.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2009 п. Б.30.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.29.3 | МВИ Гр 352-2011 |
| 9.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | А14.Б22 | Сопротивление вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2009 п.Б.22.1 ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 | МВИ Гр 344-2011 |
| 9.2 |  | А14.Б22 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | - ТКП 181-2009 п.Б.22.2 ТКП 339-2011 п.4.4.21.2 | МВИ Гр 344-2011 |
| 9.3 |  | А14.Б22 | Ток проводимости ОПН | - ТКП 181-2009 п.Б.22.3 ТКП 339-2011 п.4.4.21.3 | МВИ Гр 344-2011 |
| 10.1 | - Разъединители, отделители и короткозамыкатели до 10 кВ | - А14.Б22 | - Сопротивление изоляции | - ТКП 181-2009 п.Б.15.1 - ТКП 339-2011 п.4.4.14.1 | МВИ Гр 342-2011 |
| 10.2 |  | А14.Б41 | - Испытание изоляции повышенным напряжением частотой - 50 Гц до 50 кВ | - ТКП 181-2009 п.Б.15.2 - ТКП 339-2011 п.4.4.14.2 | МВИ Гр 352-2011 |
| 11.1 | - Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки | - А14.Б22 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, п.Б.16.1 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 | МВИ Гр 342-2011 |
| 11.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.16.2 - ТКП 339-2011 п.4.4.15.2 | МВИ Гр 352-2011 |
| 12.1 | - Сборные и соединительные шины | - А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.18.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 | МВИ Гр 342-2011 |
| 12.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.18.2 - ТКП 339-2011 п.4.4.17.2 | МВИ Гр 352-2011 |
| 13.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ Гр 342-2011 |
| 13.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п.Б.24.3 ТКП 339-2011 п.4.4.23.3 | МВИ Гр 352-2011 |
| 14.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.27.1 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.1 | МВИ Гр 342-2011 |
| 14.2 |  | А14.Б41 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2009 п. Б.27.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.2 | МВИ Гр 352-2011 |
| 15.1 | Масло трансформаторное | А14.Б41 | Пробивное напряжения | ТКП 181-2009 п. Б.26 ТКП 339-2011 п. 4.4.25 | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 15.2 |  | А14.Б41 | Тангенс угла диэлектрических потерь | ТКП 181-2009 п. Б.26 ТКП 339-2011 п. 4.4.25 | ГОСТ 6581-75 п.2 |
| 16.1 | - Заземляющие устройства | А14.Б22 | - Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измрением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 - ТКП 339-2011 - п. 4.4.28.2 | МВИ Гр 432-2011 |
| 16.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих усройств Удельное сопротивление грунта | - ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ Гр 339-2011 |
| 16.3 |  | А14.Б22 | Напряжение прикосновения в электроустановках до 1000 В: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 181-2009 п. Б.29.5 ГОСТ 12.1.038-82 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.7 | МВИ Гр 353-2011 |
| 16.4 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 - ТКП 339-2011 п.4.4.28.5, п. 4.3.5.4 | МВИ Гр 340-2011 |
| 17.1 | - Электроизолирующие средства: - перчатки, боты, галоши, накладки гибкие | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п. 4.11,п. 4.12, п. 4.19, табл. Е.1 | МВИ Гр 377-2011 |
| 17.2 | - Указатели напряжения до 1000 В | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка повышенным напряжением Напряжение индикации Ток, протекающего через изделие при наибольшем рабочем напряжении | ТКП 290-2010 п. 4.5, табл. Е.1 | МВИ Гр 377-2011 |
| 17.3 | - Указатели напряжения выше 1000 В | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Напряжение индикации | ТКП 290-2010 п. 4.5, табл. Е.1 | МВИ Гр 377-2011 |
| 17.4 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2010 п. 4.6, табл. Е.1 | МВИ Гр 377-2011 |
| 17.5 | Ручной электроизоли-рующий инструмент | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.17, табл. Е.1 | МВИ Гр 377-2011 |
| 17.6 | Колпаки электроизоли-рующие | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2010 п. 4.20, табл. Е.1 | МВИ Гр 377-2011 |
| 17.7 | Устройства для прокола или резки кабеля | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.8, табл. Е.1 | МВИ Гр 377-2011 |
| 17.8 | Штанги электроизоли-рующие | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц. | ТКП 290-2010 п. 4.2, табл. Е.1 | МВИ Гр 377-2011 |
| 17.9 | Штанги измерительные | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.2, табл. Е.1 | МВИ Гр 377-2011 |
| 17.10 | Клещи электро-измерительные и электроизо-лирующие | - А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п. 4.3, п.4.4, табл. Е.1 | МВИ Гр 377-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева