|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0490 от 21 сентября 1998 года на бланке на 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 декабря 2015 года

монтажно-наладочного участка

филиала «Электромонтажное управление №6» ОАО «Белэлектромонтаж»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, Б30.1 ТКП 339-2011 п.4.426.1 | МВИ.МН 252-2015 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.МН 257-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 254-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.МН 255-2015 |
| 3.1 | Заземляющие устройства молниезащиты | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ.МН 255-2015 |
| 4.1 | Электроустановки до 10 кВ (кабельные линии) | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009, Б.8.5, Б.30.2, Б30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.3, п.4.4.29.4 | МВИ.МН 258-2015 |
| 5.1 | Устройство защитного отключения | А14.Б22 | Отключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТКП 45-4.04-149-2009 приложение Г ТКП 181-2009, В.4.61.4 | МВИ.МН 256-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Устройство защитного отключения | А14.Б22 | Неотключающий дифференциальный ток | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.4 ТКП 181-2009, В.4.61.4 | МВИ.МН 256-2015 |
| 5.3 |  | А14.Б22 | Время отключения (срабатывания) при: - Iотк -2 Iотк - 5 Iотк | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ТКП 45-4.04-149-2009 приложение Г ТКП 181-2009, В.4.61.4 | МВИ.МН 256-2015 |
| 5.4 |  | А14.Б22 | Ток утечки | ТКП 45-4.04-149-2009 приложение Г ТКП 181-2009, В.4.61.4 | МВИ.МН 256-2015 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |