|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.3.0.0091 от «02» марта 1998 года На бланке _________ На 1 листе Редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «04» декабря 2015 года

поверочной лаборатории

Частного производственного унитарного предприятия «Испытатель»

| № пунк-тов | Код /наименование/ вида работ: 1- первичная поверка 2 - последующая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код вида измерений | Наименование /тип/ средств измерений | Метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 04 | Манометры показывающие с сигнализирующим устройством | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6 МПа, 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа | Кл.т. 1,5; 2,5 Кл.т. 1,0; 1,5; 2,5 |
| 2 | 2 | 04 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: 0,4; 0,6 МПа, 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0 МПа | Кл.т. 1,5; 2,5; 4,0 Кл.т. 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева