|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0957 от 30 октября 1998 года на бланке №________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 января 2016 года

электротехнической лаборатории

Витебского  городского коммунального унитарного производственного

предприятия водопроводно-канализационного хозяйства

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в т.ч. ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Сопротивление заземляющих устройств с измерением удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.3.8.2; 4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.2 |  | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.3 |  | А14. Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2011 4.4.28.5; 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ВТ.114-2012 |
| 3.1 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.30.1 ТКП 339-2011 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 3.2 |  | А14. Б22 | Испытание повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц до 42 кВ и постоянным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 Б.7.4;Б.8.5;Б.9.3; Б.11.3;Б.30.2 ТКП 339-2011 4.4.29.2 | МВИ.ВТ.411-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Указатели напряжения до 1000 В | А14. Б22 | Напряжение индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.10 Приложение Е таблица Е1 | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 4.2 |  | А14. Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 4.3 |  | А14. Б22 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением частотой 50 Гц |  | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 4.4 |  | А14. Б22 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 5.1 | Указатели напряжения выше 1000 В | А14. Б22 | Напряжение индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.3 Приложение Е таблица Е1 | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 5.2 |  | А14. Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей и изолирующей части |  | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 6.1 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | А14. Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц рабочей иизолирующей части, соединительного провода | ТКП 290-2010 п.4.6.2 Приложение Е таблица Е1 | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 6.2 |  | А14. Б22 | Определение напряжения индикации - согласно включению - встречного включения |  | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 7.1 | Перчатки электроизолирующие | А14. Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.11.2 Приложение Е таблица Е1 | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 8.1 | Обувь специальная электроизолирующая | А14. Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2010 п.4.12.2 Приложение Е таблица Е1 | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 9.1 | Ручной электроизолирующий инструмент | А14. Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2 Приложение Е таблица Е1 | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 10.1 | Клещи электроизолирующие | А14. Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.3.2 Приложение Е таблица Е1 | МВИ.ВТ.412-2013 |
| 11.1 | Штанги электроизолирующие | А14. Б22 | Испытание изолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.2.2 Приложение Е таблица Е1 | МВИ.ВТ.412-2013 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А. Николаева