|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0018 от 01 августа 2005 года на бланке № _________ на 11 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

от 19 марта 2021 года

метрологической службы

Республиканского унитарного предприятия

«Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № пункта | Код области измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диапазон | расширенная неопределенность U (k = 2, P = 0,95) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенциркули | 0 – 2000 мм | 0,01 мм | МК.ВТ.017-2016 |
| 1.2 | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенглубиномеры | 0 – 1000 мм | 0,01 мм | МК.ВТ.018-2017 |
| 1.3 | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры | 0 – 200 мм | 1 мкм | МК.ВТ.161-2015 |
| 1.4 | 26.51/ 99.001 | Длина | Меры установочные к микрометрам | 0 – 200 мм | 1 мкм | МК.ВТ.217-2017 |
| 1.5 | 26.51/ 99.001 | Длина | Толщиномеры индикаторные | 0 – 25 мм | 0,01 мм | МК.ВТ.062-2017 |
| 1.6 | 26.51/ 99.001 | Длина | Нутромеры индикаторные | 0 – 250 мм | 0,003 мм | МК.ВТ.043-2017 |
| 1.7 | 26.51/ 99.001 | Длина | Индикаторы многооборотные | 0 – 2 мм | 2 мкм | МК.ВТ. 030-2007 |
| 1.8 | 26.51/ 99.001 | Длина | Прибор для контроля схождения передних колес автомобилей мод. ПСК-ЛГ | ±10 мм | 0,5 мм | МК.ВТ. 050-2015 |
| 1.9 | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенрейсмасы | 0 - 1600 мм | 0,01 мм | МК.ВТ.213-2017 |
| 1.10 | 26.51/ 99.001 | Длина | Индикаторы часового типа | 0 – 10 мм | 3 мкм | МК.ВТ.176-2016 |
| 1.11 | 26.51/ 99.001 | Длина | Дальномеры лазерные | 0,1 – 250 м | 0,5 мм | МК.ВТ.214-2017 |
| 1.12 | 26.51/ 99.001 | Длина | Угольники | 0 – 40 мкм | 3 мкм | МК.ВТ.215-2017 |
| 1.13 | 26.51/ 99.001 | Длина | Ростомеры | 0,8 – 2,2 м | 1,5 мм | МК.ВТ.216-2017 |
| 1.14 | 26.51/ 99.001 | Длина | Толщиномеры неотвердевшего слоя Константа Г1, Г2, Г3 | 10 – 2200 мкм | 3 мкм | МК.ВТ.205-2017 |
| 1.15 | 26.51/ 99.001 | Длина | Линейка измерительная | 0 - 1000 мм | 0,06 мм | МК.ВТ.259-2018 |
| 1.16 | 26.51/ 99.001 | Длина | Рулетка измерительная | 0 - 50 м | 0,1 мм | МК.ВТ.260-2018 |
| 1.17 | 26.51/ 99.001 | Плоский угол | Угломеры | 0º – 360º | 1' | МК.ВТ.175-2016 |
| 1.18.1 | 26.51/ 99.001 | Горизонтальный угол Вертикальный угол | Теодолит | 0º – 360º | 2'' | МК.ВТ. 063-2010 МК.ВТ. 071-2010 |
| 1.18.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | 26.51/ 99.001 | Плоский угол | Уровень электронный строительный | 0º – 90º | 0,05º 0,5 мм/м 0,05 % | МК.ВТ. 036-2015 |
| 1.20 | 26.51/ 99.001 | Прямолинейность | Линейки поверочные | 0 – 30 мкм (на длине от 0,2 до 3 м) | 6 мкм | МК.ВТ.158-2015 |
| 2.1 | 26.51/ 99.002 | Масса | Весы неавтоматического действия | 1 мг – 200 т | 0,0004 мг | МК.ВТ.221-2018 МК.ВТ.222-2017 МК.ВТ.267-2018 МК.ВТ.268-2018 |
| 2.2 | 26.51/ 99.002 | Масса | Гири | 0,001-10000 г | 0,0004 мг | МК.ВТ.147-2014 |
| 3.1.1 | 26.51/ 99.003 | Сила | Прессы, разрывные и испытательные машины, в т.ч. с функцией измерения скорости нагружения | 0,05-1000 кН | (0,048 – 0,840) кН | СТБ ISO 7500-1-2008 МК.ВТ.170-2015, МК ВТ 168-2015, МК ВТ 189-2016, МК.ВТ.301-2019 |
| 3.1.2 |  | Скорость нагружения |  | 0,05-1,5 МПа/с | 0,02 МПа/с |  |
| 3.2 | 26.51/ 99.003 | Сила | Ключи динамометрические | 5 – 1500 Н·м | 0,16 Н·м | МК.ВТ.181-2016 |
| 4.2 | 26.51/ 99.004 | Давление | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и цифровые, преобразователи давления измерительные | от минус 100 кПа до плюс 60 МПа | 0,02 % | МК.ВТ.160-2015 МК.ВТ.177-2016 МК.ВТ.198-2016 МК.ВТ.242-2017 МК.ВТ.275-2018 МК.ВТ.293-2019 |
| 6.1 | 26.51/ 99.006 | Частота вращения | Цифровые тахометры | 1 – 99999 об/мин | 1,8 об/мин | МК.ВТ.120-2013 |
| 6.2.1 | 26.51/ 99.006 | Скорость | Приборы для поверки тахографов | 5 – 200 км/ч | 0,1 км/ч | МК.ВТ.276-2018 |
| 6.2.2 | 26.51/ 99.006 | Пройденый путь |  | 1 – 99999 м | 0,1 м |  |
| 7.2.1 | 26.51/ 99.007 | Объем | Дозаторы пипеточные, дозаторы бутылочные | 0,001 – 100 мл | 0,0098 – 0,1510 мг | МК.ВТ.207-2017 МК.ВТ.208-2017 |
| 7.2.2 | 26.51/ 99.007 | Объем | Системы дозирования среды | 0,001 – 5000 мл | 0,001 мг | МК.ВТ.318-2020 |
| 7.3 | 26.51/ 99.007 | Объем | Мерники эталонные, меры вместимости | 0,001 – 500 дм3 | 0,0002 % | МК.ВТ.277-2018, МК.ВТ.292-2019 |
| 7.4 | 26.51/ 99.007 | Расход | Аспираторы для отбора проб воздуха, ротаметры | 0 – 400 дм3/ч | 0,3 % | МК.ВТ.049-2008, МК.ВТ.157-2014, МК.ВТ.193-2016, МК.ВТ.321-2020 |
| 8.1 | 26.51/ 99.008 | Условная вязкость | Вискозиметры условной вязкости | 5 – 300 с | 1,7 % | МК.ВТ.033-2007 |
| 8.2 | 26.51/ 99.008 | Вязкость кинематическая | Измерители вязкости | 9·10-1 - 2,4·103 мм2/c | 0,07 % | МК.ВТ.066-2010, МК.ВТ.195-2016, МК.ВТ.201-2016, МК.ВТ.271-2018 |
| 8.3 | 26.51/ 99.008 | Вязкость динамическая | Ротационные вискозиметры | 0,054 – 100 Па∙с | 0,41 % | МК.ГМ 1523-2012 |
| 8.4 | 26.51/ 99.008 | Плотность жидкости | Измерители плотности | 650 – 1700 кг/м3 (при 20 °C) | 0,05 кг/м3 | МК.ВТ.127-2013 МК.ВТ.255-2018, МК.ВТ.295-2019 |
| 9.1 | 26.51/ 99.009 | Массовая доля | Анализаторы состава и свойств веществ | от 0 % до 100 % | 1 % | МК.ВТ.078-2011, МК.ВТ.137-2014, МК.ВТ.194-2016, МК.ВТ.234-2017, МК.ВТ.255-2018, МК.ВТ.265-2018, МК.ВТ.269-2018 МК.ВТ.294-2019, МК.ВТ.296-2019, МК.ВТ.297-2019, МК.ВТ.299-2019, МК.ВТ.300-2019, МК.ВТ.314-2020, МК.ВТ.322-2020 |
| 9.2 | 26.51/ 99.009 | Давление насыщенных паров нефти и нефтепродуктов | Измерители давления насыщенных паров нефтепродуктов | 2,5 – 120 кПа (при температуре 37,8 °C) | 0,5 % | МК.ВТ.128-2013, МК.ВТ.133-2014 |
| 9.3 | 26.51/ 99.009 | Объемная доля (концентрация газа) 10.09.2021 дата принятия решения | Газоанализаторы | от 0 % до 100 % | 0,5 млн-1 | МК.ВТ.068-2010, МК.ВТ.069-2010, МК.ВТ.095-2011, МК.ВТ.103-2012, МК.ВТ.105-2012, МК.ВТ.296-2019, МК.ВТ.310-2020 |
| 9.4 | 26.51/ 99.009 | Концентрация | Анализаторы состава и свойств веществ | 1·10-6 – 1·103 г/дм3 | 1 % | МК.ВТ.058-2010, МК.ВТ.074-2010, МК.ВТ.145-2014, МК.ВТ.153-2014, МК.ВТ.225-2017, МК.ВТ.254-2018, МК.ВТ.255-2018, МК.ВТ.272-2018, МК.ВТ.294-2019, МК.ВТ.296-2019, МК.ВТ.297-2019, МК.ВТ.300-2019, МК.ВТ.303-2019, МК.ВТ.311-2020, МК.ВТ.312-2020 |
| 9.5 | 26.51/ 99.009 | Осмотическая концентрация | Осмометры | 100 – 2000 ммоль/кг | 0,1 % | МК.ВТ.188-2016 МК.ВТ.204-2016 МК.ВТ.233-2017 МК.ВТ.258-2018 |
| 9.6 | 26.51/ 99.009 | Удельная электрическая проводимость | Анализаторы жидкости кондуктометрические, кондуктометры | от 1·10-4 до 30 См/м | 0,1 % | МК.ВТ.226-2017 |
| 9.7 | 26.51/ 99.009 | Мутность | Анализаторы мутности, мутномеры | от 0,1 до 4000 NTU (ЕМФ) | 0,45 % | МК.ВТ.197-2016 МК.ВТ.252-2018 |
| 9.8 | 26.51/ 99.009 | Счетная концентрация частиц | Счетчики частиц, анализаторы молока | 20 – 1·106 шт./см3 | 5 % | МК.ВТ.125-2013, МК.ВТ.138-2014, МРП МК 50 09.305-2013, МК.ВТ.182-2016, МК.ВТ.203-2016, МК.ВТ.255-2018 |
| 9.9 | 26.51/ 99.009 | Размер частиц | Счетчики частиц, анализаторы частиц | 0,6 – 440 мкм | 5 % | МК.ВТ.232-2017 |
| 9.10 | 26.51/ 99.009 | Показатель активности | Комплекты рН-метров и иономеров лабораторных и промышленных, анализаторы жидкости | 1,5 – 9,4 рХ | 0,01 рХ | МК.ВТ.098-2011, МК.ВТ.249-2018 |
| 9.11 | 26.51/ 99.009 | Температура вспышки нефтепродуктов | Измерители температуры вспышки нефтепродуктов | от 14 °C до 280 °C | 1,0 °C | МК.ВТ.048-2008, МК.ВТ.080-2011, МК.ВТ.144-2014, МК.ВТ.250-2018, МК.ВТ.298-2019 |
| 9.12 | 26.51/ 99.009 | Температура застывания нефтепродуктов | Измерители температуры застывания нефтепродуктов | от минус 55 °C до плюс 12 °C | 0,7 °C | МК.ВТ.122-2013, МК.ВТ.135-2014, МК.ВТ.308-2020 |
| 9.13 | 26.51/ 99.009 | Температура помутнения нефтепродуктов | Измерители температуры помутнения нефтепродуктов | от минус 35 °C до 0 °C | 0,5 °C | МК.ВТ.122-2013, МК.ВТ.135-2014, МК.ВТ.308-2020 |
| 9.14 | 26.51/ 99.009 | Предельная температура фильтруемости нефтепродуктов | Измерители предельной температуры фильтруемости нефтепродуктов | от минус 60 °C до 0 °C | 1,0 °C | МК.ВТ.141-2014, МК.ВТ.323-2020 |
| 9.15 | 26.51/ 99.009 | Относительная влажность | Приборы для измерения температуры и относительной влажности воздуха | от 5 % до 98 % относительной влажности | 0,6 % относительной влажности | МК.ВТ.290-2019 |
| 10.1 | 26.51/ 99.010 | Температура |  | от минус 80 ºС до плюс 250 ºС | 0,001 °C |  |
| 10.2 | 26.51/ 99.010 | Температура | Термостаты, криостаты, калибраторы температуры, устройства термостатирующие | от минус 80 °C до плюс 420 °C | 0,001 °C | МК.ВТ.278-2018 МК.ВТ.318-2020 |
| 10.3 | 26.51/ 99.010 | Удельная энергия сгорания | Калориметры сжигания | 26434 кДж/кг | 5 кДж/кг | МК.ВТ.056-2009, МК.ВТ.143-2014, МК.ВТ.320-2020 |
| 10.4 | 26.51/ 99.010 | Температура | Преобразователи термоэлектрические | от 420 °C до 1200 °C | 0,7 °C | МК.ВТ.251-2018 |
| 10.5 | 26.51/ 99.010 | Температура | Преобразователи термоэлектрические | от минус 80 °C до плюс 420 °C | 0,001 °C | МК.ВТ.251-2018 |
| 10.6 | 26.51/ 99.010 | Температура | Термометры полупроводниковые, биметаллические, манометрические, электронные, стеклянные | от минус 80 °C до плюс 420 °C от плюс 420 °C до плюс 1200 °C | 0,001 °C 0,7 °C | МК.ВТ.055-2009 МК.ВТ.244-2018, МК.ВТ.245-2018 МК.ВТ.178-2016 МК.ВТ.179-2016 МК.ВТ.206-2017 |
| 10.7 | 26.51/ 99.010 | Температура | Термопреобразователь сопротивления | от минус 80 °C до плюс 420 °C | 0,001 °C | МК.ВТ.060-2010, МК.ВТ.070-2010, МК.ВТ.169-2015 МК.ВТ.224-2017 МК.ВТ.246-2018 МК.ВТ.251-2018 МК.ВТ.262-2018 |
| 11.1 | 26.51/ 99.011 | Оптическая плотность | Анализаторы иммуноферментные, спектрофотометры, спектрометры 10.09.2021 дата принятия решения | от 0 Б до 2,0 Б | 0,001 Б | МК.ВТ.173-2015, МК.ВТ.248-2018, МК.ВТ.274-2018, МК.ВТ.299-2019 |
| 11.2 | 26.51/ 99.011 | Коэффициент пропускания | Колориметры фотоэлектрические, спектро-фотометры, спектрометры, фотометры | от 0 % до 100 % | 0,14 % | МК.ВТ.038-2008, МК.ВТ.248-2018 |
| 11.3 | 26.51/ 99.011 | Длина волны | Спектрофотометры, спектрометры, фотометры | 350 – 880 нм | 0,2 нм | МК.ВТ.059-2010, МК.ВТ.087-2011, МК.ВТ.248-2018 |
| 11.4 | 26.51/ 99.011 | Показатель преломления | Рефрактометры | 1,333 – 1,658 n20D (при температуре 20 °C) от 0 % до 100 % BRIX | 2·10-5 n20D 0,1 % BRIX | МК.ВТ.077-2010, МК.ВТ.102-2012, МК.ВТ.283-2019, МК.ВТ.286-2019 |
| 12.1 | 26.51/ 99.012 | Частотная характеристика по свободному звуковому полю | Измерители уровня шума | До 135 дБ | 0,28 дБ | МК.ВТ.124-2013, МК.ВТ.186-2016, МК.ВТ.231-2017 |
| 13.1 | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Калибраторы напряжения постоянного тока | 0 – 100 мВ 0,1 – 1 В 1 – 10 В 10 – 100 В 102 – 103 В | 6,410-6 В 5,110-6 В 5,110-5 В 1,510-3 В 1,510-2 В | МК.ВТ.163-2015 |
| 13.2 | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Источники опорного напряжения, однозначные меры напряжения постоянного тока, НЭ | 0 – 10 В | 5,110-6 В | МК.ВТ.163-2015 |
| 13.3.1 | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Источники питания постоянного тока | 0,01 – 1000 В | 0,00001 В | МК.ВТ.134-2014 |
| 13.3.2 | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока |  | до 100 А | 0,0001 А |  |
| 13.4.1 | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Установки испытательные высоковольтные, пробойные | 1 – 100 кВ 100 – 200 кВ | 1 В 1,2 кВ | МК.ВТ.020-2005 МК.ВТ.021-2005 МК.ВТ.025-2006 МК.ВТ.029-2007 МК.ВТ.047-2008 МК.ВТ.082-2011 МК.ВТ.155-2015 |
| 13.4.2 | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока |  | 1 – 100 кВ 100 – 200 кВ до 70 Гц | 5 В 1,2 кВ |  |
| 13.5 | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Аналоговые и цифровые вольтметры и измерители напряжения постоянного тока | 0 – 100 мВ 0,1 – 1,0 В 1 – 10 В 10 – 100 В 102 – 103 В | 6,410-6 В 5,110-6 В 5,110-5 В 1,510-3 В 1,510-2 В | МК.ВТ.004-2005 МК.ВТ.042-2008 МК.ВТ.238-2017 |
| 13.6 | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока | Киловольтметры | 1 – 100 кВ | 0,09 кВ | МК.ВТ.100-2012 |
| 13.7 | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Калибраторы постоянного тока | 0 – 10-3 А 10-3 – 10-2 А 10-2 – 10-1 А 0,1 – 1 А 1 – 30 А | 0,001 мА 0,01 мА 0,1 мА 0,001 А 0,01 А | МК.ВТ.163-2015 |
| 13.8 | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного тока | Амперметры и измерители тока аналоговые и цифровые постоянного тока | до 100 А | 0,00001 мА | МК.ВТ.238-2017 |
| 13.9 | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока | Вольтметры и измерители напряжения аналоговые и цифровые переменного тока | до 1000 В 20 – 100000 Гц | 0,0007 В | МК.ВТ.002-2005 МК.ВТ.028-2007 МК.ВТ.041-2008 МК.ВТ.148-2014 МК.ВТ.238-2017 |
| 13.10 | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Амперметры и измерители тока аналоговые и цифровые переменного тока | до 30 А 20 – 20000 Гц | 0,01 % | МК.ВТ.001-2005 МК.ВТ.028-2007 МК.ВТ.148-2014 МК.ВТ.238-2017 |
|  |  |  |  | до 100 А 45 – 70 Гц |  |  |
| 13.11 | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Клещи токоизмерительные | до 1500 А | 0,001 А | МК.ВТ.148-2014 |
| 13.12 | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Комплекты нагрузочные | до 6000 А 50 Гц | 0,03 А | МК.ВТ.211-2017 |
| 13.13.1 | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного и переменного тока | Преобразователи измерительные | 0 – 1000 В до 100 кГц | 6,4·10-6 В | МК.ВТ.220-2017 МК.ВТ.247-2018 |
| 13.13.2 | 26.51/ 99.013 | Сила постоянного и переменного тока |  | 0 – 100 А до 100 кГц | 0,001 мА |  |
| 13.13.3 | 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянного тока |  | до 109 Ом | 0,006 Ом |  |
| 13.14.1 | 26.51/ 99.013 | Мощность | Ваттметры, варметры аналоговые и цифровые переменного тока, установки фиктивной мощности | до 37500 Вт | 0,0005 Вт | МК.ВТ.003-2005 МК.ВТ.023-2006 МК.ВТ.034-2007 МК.ВТ.148-2014 МК.ВТ.238-2017 |
| 13.14.2 |  |  |  | до 37500 вар | 0,0010 вар |  |
| 13.14.3 |  |  |  | до 37500 ВА | 0,0005 ВА |  |
| 13.15 | 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянного тока | Магазины и меры сопротивления постоянного тока, шунты | до 109 Ом | 0,002 % | МК.ВТ.012-2005 |
| 13.16 | 26.51/ 99.013 | Сопротивление постоянного тока | Омметры | до 1012 Ом | 0,002 % | МК.ВТ.028-2007 МК.ВТ.029-2007 МК.ВТ.037-2008 |
| 13.17 | 26.51/ 99.013 | Ёмкость | Конденсатор высоковольтный, делитель высоковольтный ёмкостной | от 510-13 Ф до 510-8 Ф | 510-17 Ф | МК.ВТ.156-2015 |
| 13.18 | 26.51/ 99.013 | Напряжение переменного тока | Калибраторы и установки переменного напряжения | 10-3 – 1000 В 45 – 1000 Гц | 0,01 % | МК.ВТ.164-2015 |
| 13.19 | 26.51/ 99.013 | Сила переменного тока | Калибраторы и установки переменного тока | 10-3 – 100 А 45 – 1000 Гц | 0,01 % | МК.ВТ.164-2015 |
| 13.20.1 | 26.51/ 99.013 | Мощность | Калибраторы и установки переменной мощности | 10-2 – 37,5 кВт 0° - 360° 45 – 1000 Гц | 0,1 мВт 5' 0,001 Гц | МК.ВТ.164-2015 |
| 13.20.2 |  |  |  | 10-2 – 37,5 квар 0° - 360° 45 – 1000 Гц | 0,2 мвар 5' 0,001 Гц |  |
| 13.20.3 |  |  |  | (10-2 – 37,5) кВ∙А 0° – 360° 45 – 1000 Гц | 0,2 мВ∙А 5' 0,001 Гц |  |
| 13.21.1 | 26.51/ 99.013 | Электрическая ёмкость | Меры емкости | 0,0001 пФ – 100 мкФ | 0,005 пФ | МК.ВТ.279-2018 |
| 13.21.2 | 26.51/ 99.013 | Тангенс угла диэлектрических потерь |  | 10-5 – 10 | 10-4 |  |
| 13.22.1 | 26.51/ 99.013 | Электрическая ёмкость | Измерители емкости и тангенса угла диэлектрических потерь | 10 пФ – 100 мкФ | 0,00015 пФ | МК.ВТ.280-2018 |
| 13.22.2 | 26.51/ 99.013 | Тангенс угла диэлектрических потерь |  | 10-4 – 0,1 | 0,5·10-4 + 0,01·D |  |
| 13.23.1 | 26.51/ 99.013 | Индуктивность | Меры индуктивности | 0,0001 мкГн – 1 Гн | 0,015 мкГн | МК.ВТ.279-2018 |
| 13.23.2 | 26.51/ 99.013 |  | Измерители индуктивности | 1 мкГн – 1 Гн | 0,015 мкГн | МК.ВТ.280-2018 |

| 13.24.1 | 26.51/ 99.013 | Сопротивление переменного тока | Меры сопротивления переменного тока | 0,001 Ом – 100 кОм | 0,00006 Ом | МК.ВТ.279-2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.24.2 | 26.51/ 99.013 |  | Измерители сопротивления переменного тока | 0,01 Ом-10 МОм | 0,000002 Ом | МК.ВТ.280-2018 |
| 13.25.1 | 26.51/ 99.013 | Электрическая энергия переменного тока | Измерители электрической энергии переменного тока | до 75000 Вт·ч | 0,0005 Вт·ч | МК.ВТ.148-2014 |
| 13.25.2 |  |  |  | до 75000 вар·ч | 0,0010 вар·ч |  |
| 13.25.3 |  |  |  | до 75000 В·А·ч | 0,0005 В·А·ч |  |
| 13.26.1 | 26.51/ 99.013 | Фазовый сдвиг (угол, коэффициент мощности) | Измерители угла фазового сдвига и коэффициента мощности (фазометры) | от 0° - 360° | 0,01° | МК.ВТ.148-2014 |
| 13.26.2 |  |  |  | от -1,0 до +1,0 | 0,001 |  |
| 13.27.1 | 26.51/ 99.013 | Мощность переменного тока | Измерители и преобразователи мощности | до 75000 Вт | 0,0005 Вт | МК.ВТ.220-2017 МК.ВТ.238-2017 |
| 13.27.2 |  |  |  | до 75000 вар | 0,0010 вар |  |
| 13.27.3 |  |  |  | до 75000 В·А | 0,0005 В·А |  |
| 13.28 | 26.51/ 99.013 | Мощность | Измеритель мощности | от 0,3 мВт до 20 Вт | 0,03 мВт | МК.ВТ. 240-2017 |
| 15.1 | 26.51/ 99.015 | Время | Секундомеры, измерители интервалов времени | 1 – 3600 с | (0,95 – 1,72) с | МК.ВТ.166-2015 МК.ВТ.211-2017 |
| 16.1.1 | 26.51/ 99.016.2 | Частота | Генераторы сигналов низкочастотные, универсальные и аналогичные | 0,1 - 200000 Гц | 0,03 Гц | МК.ВТ.223-2017, МК.ВТ.228-2017 |
| 16.1.2 | 26.51/ 99.016.2 | Напряжение переменного тока |  | 1∙10-3 – 50 В | (4,8∙10-3 – 238) мВ |  |
| 16.1.3 | 26.51/ 99.016.2 | Коэффициент гармоник |  | 0,003 % –100 % | 0,03 % – 9,6 % |  |
| 16.2 | 26.51/ 99.016.2 | Напряжение переменного тока | Вольтомметры | 3·10-5 – 300 В | (0,06 – 900) мВ | МК.ВТ.165-2015 |
| 16.3 | 26.51/ 99.016.2 | Частота | Частотомеры | 0,005 – 1·109 Гц | 0,092 Гц | МК.ВТ.162-2015 МК.ВТ.209-2017 |
| 16.4 | 26.51/ 99.016.2 | Фазовый сдвиг | Измерители разности фаз | 0º – 360º | 0,03º – 1,4º | МК.ВТ.035-2008 |
| 16.5 | 26.51/ 99.016.2 | Частота | Трассоискатели и искатели повреждений | 2187,5 Гц 273,5 Гц | 0,03 Гц | МК.ВТ.040-2008 |
| 16.6.1 | 26.51/ 99.016.2 | Частота | Системный анализатор, радиокоммуни-кационный тестер, измеритель параметров сигналов | 0,4 – 999,999 МГц | (0,002 – 20) МГц | МК.ВТ.052-2009 МК.ВТ.211-2017 МК.ВТ.236-2017 МК.ВТ.237-2018 МК.ВТ.261-2018 МК.ВТ.270-2018 МК.ВТ.287-2019 |
| 16.6.2 | 26.51/ 99.016.2 | Напряжение |  | от -130 до 0 дБм | 0,067 дБм |  |
| 16.6.3 | 26.51/ 99.016.2 | Частотная модуляция |  | 0 – 99,5 кГц | (0,02 – 1,9) кГц |  |

| 16.7.1 | 26.51/ 99.016.2 | Амплитудная модуляция | Системный анализатор, радиокоммуни-кационный тестер, измеритель параметров сигналов | 0 %– 90 % | 0,02 %– 4,8 % | МК.ВТ.052-2009 МК.ВТ.211-2017 МК.ВТ.236-2017 МК.ВТ.237-2018 МК.ВТ.261-2018 МК.ВТ.270-2018 МК.ВТ.287-2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.7.2 | 26.51/ 99.016.2 | Амплитуда сигнала |  | 0 – 10 В | 6,7·10-4 В |  |
| 16.7.3 | 26.51/ 99.016.2 | Длительность сигнала |  | 0 – 1 с | 0,00048 мкс |  |
| 16.7.4 | 26.51/ 99.016.2 | Напряжение переменного тока |  | 0 – 25 В | 0,9 мВ |  |
| 16.7.5 | 26.51/ 99.016.2 | Напряжение постоянного тока |  | 0 – 100 В | 0,4 мВ |  |
| 16.7.6 | 26.51/ 99.016.2 | Полоса обзора |  | до 10 МГц | 0,04 МГц |  |
| 16.8 | 26.51/ 99.016.2 | Частота | Генераторы кабельные автоматические | 2187,5 Гц 273,5 Гц | 0,03 Гц | МК.ВТ.039-2008 |
| 16.9 | 26.51/ 99.016.2 | Частота | Генераторы импульсов | 10 – 100000 Гц | 0,092 Гц | МК.ВТ.196-2016 |
| 16.10 | 26.51/ 99.016.2 | Частота | Электронные измерители напряжений | 6 Гц, 150 Гц | 0,092 Гц | МК.ВТ.117-2013 |
| 16.11 | 26.51/ 99.016.2 | Количество импульсов | Цифровые счетчики импульсов | от 0 до 9999 импульсов | 1 импульс | МК.ВТ.012-2016 |
| 16.12 | 26.51/ 99.016.2 | Размер ВЧ-мощности | Измерители спутниковые Анализаторы сигналов цифрового кабельного телевидения Измерители уровня телевизионного сигнала | 70 – 100 дБ/мкВ | 0,28 дБ | МК.ВТ.114-2013 МК.ВТ.115-2013 МК.ВТ.113-2013 МК.ВТ.097-2011 МК.ВТ.108-2012 |
| 16.13 | 26.51/ 99.016.2 | Временной интервал | Рефлектометры импульсные | 7 – 500 нс | 2 нс | МК.ВТ.112-2013 |
| 16.14 | 26.51/ 99.016.2 | Длительность импульса | Осциллографы | 1·10-9 – 1 с | (1·10-4 – 954) мкс | МК.ВТ.026-2006 |
| 16.15 | 26.51/ 99.016.2 | Амплитуда импульса | Осциллографы | 1·10-3 – 20 В | (1·10-9 – 1) мВ | МК.ВТ.026-2006 |
| 16.16.1 | 26.51/ 99.016.2 | Напряжение калибровки коэффициента отклонения | Калибраторы осциллографов импульсные | от 30 мВ до 100 В | 0,0045 мВ | МК.ВТ.200-2016 |
| 16.16.2 | 26.51/ 99.016.2 | Период следования |  | от 100 нс до 10 с | 5·10-15 нс |  |
| 19.1 | 26.51/ 99.019 | Угол | Люфтомеры рулевого управления автомобиля | 0º – 30º | 4,8″ | МК.ВТ.142-2014 |
| 19.2 | 26.51/ 99.019 | Сила | Приборы для проверки эффективности тормозных систем транспортного средства | 98 – 980 Н | от 0,05 Н | МК.ВТ.149-2014 |
| 19.3 | 26.51/ 99.019 | Частота вращения | Стробоскопы - мотортестеры автомобильные | 200 – 9990 об/мин | 1,8 об/мин | МК.ВТ.281-2019 |
| 23.1 | 26.51/ 99.023 | Энергия, мощность | Автоматизирован-ная система контроля и учета электроэнергии | Согласно конфигурации системы | 0,32 % | МК.ВТ.116-2013 |
| 23.2.1 | 26.51/ 99.023 | Напряжение постоянного тока | Измерительные каналы систем автоматического управления (электрическая часть) | 0 – 10 В | 0,01 % | МК.ВТ.256-2018 |
| 23.2.2 | 26.51/ 99.023 | Сила постоянного тока |  | 0 – 24 мА | 0,01 % |  |
| 23.2.3 | 26.51/ 99.023 | Сопротивление постоянного тока |  | 0 – 1 кОм | 0,02 % |  |
| 25.1 | 26.51/ 99.025 | Показатели состава и свойств биологических жидкостей | Анализаторы гематологические, анализаторы биохимические состава и свойств биологических жидкостей | Спецификации изготовителя СИ | В соответствии с сертификатом контрольного образца | МК.ВТ.183-2016 МК.ВТ.184-2016 МК.ВТ.185-2016 МК.ВТ.210-2017 МК.ВТ.218-2017 МК.ВТ.257-2018 МК.ВТ.297-2019 |

Примечание:

Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

заместитель директора государственного

предприятия «БГЦА» 	                                                             В.А. Шарамков