|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1122 от 29 апреля 1997 года на бланке №_________ на 9 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от    29      апреля   2016 года

электротехнической лаборатории

Открытого акционерного общества «Белоозёрский энергомеханический завод»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | А14.Б22 | Сопротивление изоляции обмоток и бандажей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.6.2(а) табл. Б.6.1; п.Б.6.2(б) | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.6.3 табл. Б.6.2 | МВИ.БР 219-2015 |
| 1.3 |  | А14.Б22 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.6.4, табл.Б.6.3 | МВИ.БР 24-2009 МВИ.БР 181-2010 |
| 2.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Испытания повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.4 табл. Б.7.4 | МВИ.БР 219-2015 |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.7.5, Б.7.6 | МВИ.БР 24-2009 МВИ.БР 181-2010 |
| 3.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление изоляции конструктивных элементов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.4 | МВИ.БР 186-2015 |
| 3.3 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.5 | МВИ.БР 219-2015 |
| 3.4 |  | А14.Б22 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.6 | ГОСТ 3481.1-88 п.4 |
| 4.1 | Трансформаторы тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1, табл. Б.9.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 4.2 |  | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.3.1 табл. Б.8.1 п.Б.9.3.2 | МВИ.БР 219-2015 |
| 5.1 | Электромаг-нитные трансформаторы напряжения | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.1 табл.Б.10.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 5.2 |  | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.2 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 219-2015 |
| 6.1 | Масляные и электромагнитные выключатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл. Б.27.1; | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 6.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.3.1 табл. Б.8.1 п.Б.11.3.2; Б.27.2. п.п.Б.11.2, Б.24.3 | МВИ.БР 219-2015 |
| 6.3 |  | А14.Б22 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.5.1 табл. Б.11.2 | МВИ.БР 24-2009 МВИ.БР 181-2010 |
| 7.1 | Выключатели нагрузки | А14.Б22 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.1, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 7.2 | Выключатели нагрузки | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.2.1 табл. Б.8.1 п.п.Б.12.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 219-2015 |
| 7.3 |  | А14.Б22 | Сопротивление постоянному току контактов выключателя | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.12.3.1, Б.12.3.2 | МВИ.БР 24-2009 МВИ.БР 181-2010 |
| 8.1 | Вакуумные выключатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.14.1, Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 8.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.2.1 табл. Б.8.1 п.п.Б.14.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 219-2015 |
| 8.3 |  | А14.Б22 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.3.1, табл.Б.14.1 п.Б.14.3.2, табл.Б.14.2 | МВИ.БР 24-2009 МВИ.БР 181-2010 |
| 9.1 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.15.1.2, Б.18.1, п.Б.15.1.3, Б.27.1, табл.Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 9.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.2.1 табл. Б.8.1 п.п.Б.15.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 219-2015 |
| 9.3 |  | А14.Б22 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.3.1, табл.Б.15.1 | ГОСТ 3481.1-88 п.4 |
| 10.1 | Комплектные распределительные устройства | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 10.2 | Комплектные распределительные устройства | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.2.1 табл. Б.8.1 п.п.Б.16.2.2, Б.27.2 | МВИ.БР 219-2015 |
| 10.3 |  | А14.Б22 | Сопротивление постоянному току | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.4.1, табл.Б.16.1, п.п.Б.32.4, Б.32.5 | МВИ.БР 24-2009 МВИ.БР 181-2010 |
| 11.1 | Сборные и соединительные шины | А14.Б22 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1; | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 11.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.2 табл.Б.8.1 | МВИ.БР 219-2015 |
| 11.3 |  | А14.Б22 | Контроль контактных соединений | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.5, п.Б.32.4.2 | МВИ.БР 24-2009 МВИ.БР 181-2010 |
| 12.1 | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | А14.Б22 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 табл. Б.22.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 12.2 |  | А14.Б22 | Пробивное напряжение вентильных разрядников | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.22.5 табл. Б.22.3 | МВИ.БР 219-2015 |
| 13.1 | Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.23.1, Б.23.1.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 13.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции высокого напряжения повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.23.2 | МВИ.БР 219-2015 |
| 14.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 14.2 |  | А14.Б22 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.3 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 219-2015 |
| 15.1 | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением выше 1000 В | А14.Б22 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.25.1 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 219-2015 |
| 16.1 | Трансформатор-ное масло | А14.Б22 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.26.2.1 табл.Б.26.2 (1) п.Б.26.2.2 табл.Б.26.3(1) п.Б.26.3.1 табл.Б.26.4(1), п.Б.26.3.2 табл.Б.26.2(1), Б.26.3(1), Б.26.4(1) ТКП 339-2011 п.4.4.25, табл.4.4.42, п.1 табл.4.4.43, п.1 | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 16.2 |  | А14.Б22 | Тангенс угла диэлектрических потерь | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.26.1, Б.26.1.1 Табл.Б.26.1(6) п.Б.26.1.3 табл.Б.26.1 (6); п.Б.26.2.1 табл.Б.26.2 (6); п.Б.26.2.2 табл.Б.26.3 (6); п.Б.26.3.2 табл.Б.26.4 (6) ТКП 339-2011 п.4.4.25 табл.4.4.42 п.6. Табл.4.4.43 п.6 | ГОСТ 6581-75 п.2 |
| 17.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 17.2 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, 4.4.28.5, п.п.4.3.5.3 - 4.3.5.6, ПУЭ §1.7.79, §3.1.9, §7.3.139 | МВИ.БР 179-2011 |
| 18.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств и заземлителей, предназначенных для защиты от грозовых и внутренних перенапряжений | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1 табл.Б.29.3 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6, п.п.4.3.8.1 - 4.3.8.4, п.4.3.6.3, п.4.3.9.1 | МВИ.БР 05-2011 МВИ.БР 181-2010 |
| 18.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 24-2009 МВИ.БР 181-2010 |
| 18.3 |  | А14.Б22 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.6.4.13 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5, п.4.3.5.3-4.3.5.6 ПУЭ §1.7.79, §3.1.9, §7.3.139 | МВИ.БР 179-2011 |
| 19.1 | Силовые кабельные линии | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 19.2 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.2.1 табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2 табл.Б.30.2 | МВИ.БР 219-2015 |
| 20.1 | Воздушные линии электропередачи | А14.Б22 | Сопротивление изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.31.6.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 21.1 | Трансформаторы силовые масляные общего назначения | А14.Б22 | Проверка коэффициента трансформации | ГОСТ 11677-85 п.2.6 ГОСТ 12965-93 | ГОСТ 3484.1-88 п.2 |
| 21.2 |  | А14.Б22 | Проверка группы соединений обмоток | ГОСТ 11677-85 п.2.7 ГОСТ 12965-93 | ГОСТ 3484.1-88 п.3 |
| 21.3 |  | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1 ТКП 339-2011 п.4.4.6.2 | ГОСТ 3484.3-88 п.4 |
| 21.4 |  | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции конструктивных элементов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.4 | МВИ.БР 186-2015 |
| 21.5 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ГОСТ 1516.1-76 п.1.7.1 ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.8.5.1, Б.8.5.2 ТКП 339-2011 п.4.4.6.3, табл.4.4.14, 4.4.15 | ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 ГОСТ 22756-77 п.1.5.1. |
| 21.6 |  | А14.Б22 | Испытание изоляции напряжением повышенной частоты 225 Гц | ГОСТ 1516.1-76 п.1.7.1 | ГОСТ 1516.2-97 п.7.4.2 |
| 21.7 |  | А14.Б22 | Проверка потерь и тока холостого хода | ГОСТ 11920-93 Приложение 5, 6 ГОСТ 12965-93 п.1.3.1 ГОСТ 17544-93 ТКП 339-2011 П.4.4.6.7 | ГОСТ 3484.1-88 п.п.6.1, 6.2 |
| 21.8 |  | А14.Б22 | Испытание электрической прочности внутренней изоляции напряжениями грозовых импульсов | ГОСТ 1516.3-96 п.5.1.1. | ГОСТ 1516.2-97 п.5 |
| 21.9 |  | А14.Б22 | Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью изделия | ГОСТ 12.2.007.0-75 п.3.3.7. | МВИ. БР 181-2010 |
| 21.10 | Трансформаторы силовые масляные общего назначения | А14.Б22 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.6 ТКП 339-2011 П.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88 п.п.4.2, 4.3 |
| 21.11 |  | А14.Б22 | Измерение потерь и напряжения короткого замыкания | ГОСТ 12965-93 | ГОСТ 3484.1-88 п.5 |
| 21.12 |  | А14.Б22 | Испытание на нагрев | ГОСТ 11677-85 п.3.2.1 | ГОСТ 3484.2-88 п.2.3 |
| 22.1 | Грузоподъемные краны | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.6.7.1.10 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 23.1 | Лифты | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.6.7.2.16 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 186-2015 |
| 24.1 | Электрозащитные средства: электроизолиру-ющие перчатки, боты, галоши | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Ток, протекающий через изделие | ТКП 290-2010 п.4.11.2, п.4.12.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 294-2015 |
| 24.2 | Ручной электроизолирующий инструмент | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 294-2015 |
| 24.3 | Указатели напряжения до 1000 В | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Проверка повы-шенным напряжением Измерение напряжения индикации Проверка тока через указатель | ТКП 290-2010 п.4.5.10 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 294-2015 |
| 24.4 | Указатели напряжения выше 1000 В | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.5.3 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 294-2015 |
| 24.5 | Штанги электроизолиру-ющие | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 П.4.2.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 294-2015 |
| 24.6 | Штанги измерительные | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.2.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 294-2015 |
| 24.7 | Клещи электроизолирующие | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.3.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 294-2015 |
| 24.8 | Клещи электроизмерительные | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п 4.4.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 294-2015 |
| 24.9 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | А14.Б41 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2010 п.4.6.2 Приложение Е табл. Е.1 | МВИ.БР 294-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева