|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2733 от 11 апреля 2005 года на бланке № __________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от  31 мая  2016 года

испытательной  лаборатории

Частного производственного унитарного предприятия "Альфатест"

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, в том числе силовые кабельные линии | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2; ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.МН 2197-2016 |  |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2011 п.4.4.28.6; ТКП 181-2009 п.5.8, Приложение Б п.Б.29.4, Б.30.10 ТКП 336-2011 п.7.2.4 | МВИ.МН 2199-2016 |  |
| 2.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5; ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 | МВИ.МН 2196-2016 |  |
| 2.3 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п. Б.29.2; ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 2195-2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 3.1 | Устройства защитного отключения, (УЗО) в электроустановках напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 45-4.04-149-2009; Приложение Г; ТКП 181-2009 п.В.4.61.4, Б.27.1; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.14 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 |  | МВИ.МН 2194-2016 |
| 3.2 |  | А14.Б22 | Проверка срабатывания УЗО |  |  |  |
| 3.3 |  | А14.Б22 | Измерение времени отключения УЗО при номинальном напряжении |  |  |  |
| 3.4 |  | А14.Б22 | Определение тока утечки защищаемой электроустановки |  |  |  |
| 3.5 |  | А14.Б22 | Проверка работоспособности УЗО |  |  |  |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева