|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4807 от 27 мая 2016 года на бланке № _________ на 2 листах Редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 мая 2016

Испытательной лаборатории

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТЛ  ИСКРА»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи перемен-ного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные и передижные электро-приемники | А14. Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1; 6.5.12 ТКП 339-2011 4.4.26.1 | МВИ.КЛ 240-2015 |
| 2.1 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2011 4.4.28.6 | МВИ.КЛ 239-2015 |
| 2.2 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2011 4.4.28.2 | МВИ.КЛ 241-2015 |
| 2.3 | Заземляющие устройства | А14. Б22 | Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали: -измерение сопротивления цепи фаза-нуль; -определение времени отключения аппарата защиты (по время-токовой характеристике); -измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потен-циалов | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 4.4.26.3; 4.4.28.5 | МВИ.КЛ 238-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А. Николаева