|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.3289 от 31 июля 2006 года на бланке №0011694 на 2 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 июня 2016 года

электротехнической лаборатории

Частного торгово-производственного унитарного предприятия «Светэлектролюкс»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Электродвигатели переменного тока | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2011, п.4.4.5.2 | МВИ.Гр 791-2013 |
| 2.1 | Силовые кабельные линии |  |  | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2011, п.4.4.29.2 |  |
| 3.1 | Воздушные линии напряжением 0,4кВ с изолированными проводами |  |  | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.30.6 |  |
| 4.1 | Трансформаторы тока |  |  | ТКП 181-2009, Б.9.1 ТКП 339-2011, п.4.4.7.1 |  |
| 5.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи пер еменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ.Гр 791-2013 |
| 5.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, Б.27.3 ТКП 339-2011, п.4.4.26.3 | МВИ.Гр 792-2013 |
| 6.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2011, п.4.4.28.2 | МВИ.Гр 793-2013 |
| 6.2 |  | А14.Б22 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 ТКП 336-2011 | МВИ.Гр 793-2013 |

| 6.3 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2011, п.4.4.28.5 | МВИ.Гр 792-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Устройства выравнивания электрических потенциалов | А14.Б22 | Напряжение прикосновения в электроустановках до 1000 В: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме кратковременного замыкания на корпус или нулевой провод | ТКП 339-2011, п.4.3, п.4.4.28.7, табл.4.4.56 ТКП 181-2009, п.6.12.4, п.Б.29.5 ТКП 538-2014 | МВИ.Гр 790-2013 |
| 8.1 | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | А14.Б22 | - сопротивление изоляции; - проверка работоспособности УЗО; - отключающий дифференциальный ток; - время отключения при Iотк. | ТКП 339-2011, 4.4.26.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 ТКП 181-2009, В.4.61.4 | МВИ.Гр 1024-2015 |
| 9.1 | Автоматические выключатели | А14.Б22 | - сопротивление изоляции; - проверка действия расцепителей | ТКП 339-2011, 4.4.26.4 | МВИ.Гр 1056-2015 |

| Руководитель Национального органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- |