|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4825 от 01 июля 2016 года на бланке 0007875 на 3 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 01 июля 2016 года

лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы

Учреждения «Речицкая районная ветеринарная станция»

| № пп | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Рабочие места в производственных и служебных помещениях. Территория объектов народного хозяйства | 100.12/04.056 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ Утв. Комитетом по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АС при Совете министров Республики Беларусь 02.08.2004. Согл. с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004. | МВИ.МН 2513-2006 |
| 2.1 | Мясо, мясные продукты | 10.11/42.000 10.13/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 | СТБ 1050-2008 п.5 |
| 2.2 |  | 10.11/04.125 10.13/04.125 10.12/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства. Утв. Минздравом СССР от 18.06.1990 Утв. Главагробиопромом при Гос. Комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам 13.08.1990 Утв. Госстандартом СССР от 19.09.1990 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Овощи, фрукты | А01.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1054-2012 | СТБ 1054-2012 п.5 |
| 3.2 |  | А01.Б04 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства. Утв. Минздравом СССР от 18.06.1990 Утв. Главагробиопромом при Гос. Комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам 13.08.1990 Утв. Госстандартом СССР от 19.09.1990 |
| 4.1 | Молоко, молочные продукты | А01.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1051-2012 | СТБ 1051-2012 п.5 |
| 4.2 |  | А38.Б04 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства. Утв. Минздравом СССР от 18.06.1990 Утв. Главагробиопромом при Гос. Комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам 13.08.1990, Утв. Госстандартом СССР от 19.09.1990 |
| 5.1 | Корнеплоды, картофель | А01.Б46 | Отбор образцов | СТБ 1055-2012 | СТБ 1055-2012 п.5 |
| 5.2 |  | А01.Б04 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства. Утв. Минздравом СССР от 18.06.1990 Утв. Главагробиопромом при Гос. Комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам 13.08.1990 Утв. Госстандартом СССР от 19.09.1990 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Прочие пищевые продукты (грибы, мед и другие) | А01.Б46 А55.Б04 | Отбор образцов | СТБ 1053-2015 ТКП 251-2010 (02080) | СТБ 1053-2015 п.4 ТКП 251-2010(02080) пп.6, 7.1, 7.10-7.12 |
| 6.2 |  | А01.Б04 А55.Б04 | Удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства. Утв. Минздравом СССР от 18.06.1990 Утв. Главагробиопромом при Гос. Комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам 13.08.1990 Утв. Госстандартом СССР от 19.09.1990 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                             Т.А.Николаева