|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.0280 от 29 июня 2001 года на бланке № _________ на 4 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 июня 2016 года

отдела по наладке и испытаниям

Общество с ограниченной ответственностью «Белспецэлектромонтаж»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, масляные реакторы | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.3.1 ТКП 339-2011 п.4.4.6.2 а) ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 04-2009 |
| 1.2 |  | А14.Б22 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.8.6 ТКП 339-2011 П.4.4.6.4 | МВИ.БР 24-2009 |
| 2.1 | Трансформаторы тока | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.9.1 табл. Б.9.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 04-2009 |
| 3.1 | Электромагнитные трансформаторы напряжения | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.10.1.1 табл. Б.10.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 04-2009 |
| 4.1 | Масляные и электромагнитные выключатели | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.11.1.1 табл. Б.11.1; п.Б.11.1.2 п.Б.27.1 табл. Б.27.1;....Б.111.1.1111...ы напряжения п.п. Б.11.2, Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.9.1, п.4.4.26.1 табл.4.4.46, п.4.4.9.2 п.4.4.24.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 04-2009 |
| 5.1 | Разъединители и отделители | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.15.1.1 табл. Б.11.1 п.п. Б.15.1.2, Б.18.1 п.п.Б.15.1.3, Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.14.1, п.4.4.9.1а п.4.4.17.1, п.4.4.26 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 04-2009 |
| 6.1 | Конденсаторы | А14.Б22 | Измерение сопротивления разрядного резистора конденсаторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.21.2 ТКП 339-2011 п.4.4.20.2 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 04-2009 |
| 7.1 | Вводы и проходные изоляторы | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.24.1 ТКП 339-2011 п.4.4.23.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 04-2009 |
| 8.1 | Сборные и соединительные шины | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.18.1 ТКП 339-2011 п.4.4.17.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 04-2009 |
| 9.1 | Силовые кабельные линии | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 04-2009 |
| 10.1 | Электродвига-тели переменного тока | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.7.2 табл.Б.7.2 п.5 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 04-2009 |
| 11.1 | Комплектные распределительные устройства | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.16.1.1 табл. Б.11.1 п.Б.16.1.2 ТКП 339-2011 п.4.4.15.1 табл.4.4.9.1 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 04-2009 |
| 12.1 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 04-2009 |
| 12.2 |  | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 п.4.3.5.3-4.3.5.6 табл.4.3.1, 4.3.2 | МВИ.БР 07-2011 |
| 13.1 | Вентильные разрядники ограничители перенапряжения | А14.Б22 | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.22.1 табл. Б.22.1 ТКП 339-2011 п.4.4.21.1 табл.4.4.38 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 04-2009 |
| 14.1 | Вакуумные выключатели | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.14.1 п.Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.12.1, п.4.4.26 табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2009 МВИ.БР 04-2009 |
| 15.1 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1, табл. Б 29.3 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6,п.4.3.6.3, п.4.3.8.2 п.4.3.8.4, п.4.3.9.1 | МВИ.БР 03-2015 |
| 15.2 |  | А14.Б22 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 МВИ.БР 24-2009 |
| 15.3 | Заземляющие устройства | А14.Б22 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 п.4.3.5.3-4.3.5.6 | МВИ.БР 07-2011 |
| 16.1 | Выключатели нагрузки | А14.Б22 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.12.1 п.Б27.1 табл.Б27.1 ТКП 339-2011 п.4.13.1 п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 17.1 | Воздушные линии электропередач | А14.Б22 | Проверка заземляющего устройства | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.31.8 п.Б.29.4 табл.Б.29.1, табл. Б 29.3 ТКП 339-2011 п.4.3.2.13 | МВИ.БР 03-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А.Николаева