|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.3.0.0045 |
|  | от «30» июня 2008г. |
|  | На 2 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ

группы поверки электрических средств измерений

лаборатории релейной защиты, электроавтоматики и электроизмерений

филиала Республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Брестэнерго» Энерготелеком

| Код (наименование) вида работы 1-первичная поверка 2-периодическая поверка | Средства измерений, поверка которых разрешается |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код средства измерений | Наименование (тип) средства измерений |  | Метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Предел измерения | Класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 13.01.01.01-050 | Вольтметр постоянного тока |  | от 75·10-3 до 103 В | Кл.т. 1.0; 1.5; 2.5; 4.0 |  |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 13.01.01.01-150 | Вольтметр переменного тока |  | от 7.5 до 600 В; от 45 до 55 Гц | Кл.т. 1.0; 1.5; 2.5; 4.0 |  |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 13.01.01.01-010 | Амперметр постоянного тока |  | от 50·10-6 до 10 А | Кл.т. 1.0; 1.5; 2.5; 4.0 |  |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 13.01.01.01-100 | Амперметр переменного тока |  | от 0.1 до 10 А; от 45 до 55 Гц |  | Кл.т. 1.0; 1.5; 2.5; 4.0 |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 13.01.01.02-010 | Ваттметры и варметры переменного тока однофазные и трехфазные |  | от 0 до 5 А; от 0 до 450 В; от 45 до 55 Гц |  | Кл.т. 1.0; 1.5; 2.5; 4.0 |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 13.00.00.00-000 | Комбинированные приборы (ампервольтомметры, вольтамперфазоиндикаторы) |  | Постоянный ток: от 75·10-3 до 103 В; от 50·10-6 до 10 А. Переменный ток: от 45 до 55 Гц; от 0.5 до 1000 В; от 0.001 до 10 А; от 0 до 100 МОм; от 0 до 0.5 мкФ; от 0 до 360º |  | Кл.т. 1.0; 1.5; 2.5; 4.0 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### О.Д.Брич расшифровка подписи |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 13.00.00.00-000 | Преобразователи измерительные переменного тока |  | Входной сигнал: от 0 до 5,0 А; от 45 до 55 Гц. Выходной сигнал: от 0 до 20 мА | Кл.т. 1.0; 1.5; 2.5; 4.0 |  |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 13.00.00.00-000 | Преобразователи измерительные переменного напряжения |  | Входной сигнал: от 0 до 125 В; от 45 до 55 Гц. Выходной сигнал: от 0 до 20 мА | Кл.т. 1.0; 1.5; 2.5; 4.0 |  |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 13.00.00.00-000 | Преобразователи измерительные активной мощности трехфазного переменного тока |  | Входной сигнал: от 0 до 5 А; от 0 до 120 В; от 45 до 55 Гц. Выходной сигнал: от 0 до 20 А | Кл.т. 1.0; 1.5; 2.5; 4.0 |  |
| 1 - первичная поверка 2 - периодическая поверка | 13.00.00.00-000 | Преобразователи измерительные реактивной мощности трехфазного переменного тока |  | Входной сигнал: от 0 до 5 А; от 0 до 120 В; от 45 до 55 Гц. Выходной сигнал: от 0 до 20 мА | Кл.т. 1.0; 1.5; 2.5; 4.0 |  |

Примечание: разрешена поверка средств измерений, применяемых вне сферы законодательной метрологии.

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень