|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.5.0.0054

от 05 июля 2010 года

На бланке 0000787

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 июля 2015 года

отдела метрологии и измерительной техники филиала «Сервисный центр» УП «Белмедтехника»

Производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника»

| № пунк- тов | Код изме-ряе-мой вели-чины | Наимено-вание измеряемых величин | Объекты калибровки | Диапазоны измерений | Измери-тельная способ-ность СМС | Обозначение документов, устанавливаю-щих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 04 | Артериаль-ное давление | Системы длительного мониторирования электрокардио-грамм и артериального давления | от 50 до 300 мм рт.ст. | 1 мм рт.ст. | А.МК.007-2015 |
|  |  |  | Мониторы реанимационные | от 0 до 300 мм рт.ст | 1 мм рт.ст. | А.МК.006-2015 |
| 2 | 07 | Дозируемый объем | Дозаторы медицинские лабораторные | от 0,002 до 200 мл | 0,1 % | А.МК.008-2014 |
| 3 | 10 | Температура тела человека | Мониторы реанимационные | от 32,0 0С до 44,0 0С | 0,1 0С | А.МК.006-2015 |
| 4 | 10 | Температура | Термостаты суховоздушные | От 0 0С до 60 0С | 0,17 0С | А.МК.004-2015 |
| 5 | 11 | Оптическая плотность | Приборы для измерения оптической плотности | от 0,03 до 1,9 Б от 340 до 879 нм | 0,0015 Б | А.МК.003-2015 |
| 6 | 25 | Напряжение | Системы длительного мониторирования электрокардио-грамм и артериального давления | от 0,03 до 1,0 мВ от 1,0 до 10,0 мВ | 6 % 3 % | А.МК.007-2015 |

| _______________________ подпись ведущего оценщика |  | 02.07.2015 дата ТКА | Лист 1 Листов 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение к аттестату аккредитации № BY/112 02.5.0.0054 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 25 | Интервалы времени | Системы длительного мониторирования электрокардио-грамм и артериального давления | от 0,1 до 1,0 с | 0,1 с | А.МК.006-2015 |
|  |  |  | Мониторы реанимационные | от 0,10 до 1,00 с | 0,01 с | А.МК.008-2014 |
| 8 | 25 | Насыщение гемоглобина крови кислородом | Мониторы реанимационные | от 75 % до 100 % | 1 % | А.МК.006-2015 |
| 9 | 25 | Частота сердечных сокращений | Мониторы реанимационные | от 30 до 240 уд/мин | 1 уд/мин | А.МК.004-2015 |
| 10 | 25 | Мощность лазерного излучения | Аппараты лазерной терапии | от 0,06 до 3000 мВт (в диапазоне длин волн от 0,19 до 20 мкм) | 3,0 % | А.МК.003-2015 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»				                                                Т.А. Николаева

| _______________________ подпись ведущего оценщика | 02.07.2015 дата ТКА | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |